TAP \_25 2.37N12130.34E 15.0 006 1.00g A800 100 台 北 001 901207 081403 台北氣象站

TAP \_25 2.26N12130.83E 15.0 006 1.00+ A800 100 台 北 001 081404 102415 台北氣象站

TAP \_25 2.37N12130.34E 15.0 104 1.00g A800 100 台 北 001 930803 081403 台北氣象站

TAP \_25 2.26N12130.83E 15.0 104 1.00+ A800 100 台 北 001 081404 000000 台北氣象站

TAP 25 2.37N12130.34E 15.0 104 2.00g A900 200 台 北 001 940101 951016 台北氣象站

TAP 25 2.37N12130.34E 15.0 392 2.00g A900A200 台 北 001 941001 971114 台北氣象站

TAP 25 2.37N12130.34E 15.0 238 2.00g IDS 300 台 北 001 940912 980519 台北氣象站

TAP 25 2.37N12130.34E 15.0 418 2.00g IDSA 300 台 北 001 950606 031731 台北氣象站

TAP 25 2.37N12130.34E 15.0 980 2.00g ETNA 500 台 北 001 1 980310 081403 台北氣象站

TAP 25 2.26N12130.83E 16. 980 2.00+ ETNA 500 台 北 001 1 081404 102431 台北氣象站

TAP 25 2.37N12130.34E 15.0 378 2.00g A900A200 台 北 001 980522 990201 台北氣象站

TAP 25 2.37N12130.34E 15.0 331 2.00g A900A200 台 北 001 1 981126 981217 台北氣象站

TAP 25 2.37N12130.34E 15.0 420 2.00g IDSA 300 台 北 001 980930 002322 台北氣象站

TAP 25 2.37N12130.34E 15.0 211 2.00g IDS 300 台 北 001 980502 980519 台北氣象站

TAP 25 2.37N12130.34E 15.0 015 1.00g A800 100 台 北 001 901207 910428 台北氣象站

TAP 25 2.37N12130.34E 15.0 030 1.00g A800 100 台 北 001 901207 910430 台北氣象站

TAP 25 2.37N12130.34E 15.0 031 1.00g A800 100 台 北 001 901207 910430 台北氣象站

HSN \_2448.13N12058.17E 0.0 016 1.00 A800 101 新 竹 002 910312 910831~新竹氣象站

HSN \_2449.79N121 0.36E 34.0 016 1.00g A800 101 新 竹 002 910901 081403 新竹氣象站

HSN \_2449.70N121 0.85E 31. 016 1.00+ A800 101 新 竹 002 081404 082206 新竹氣象站

TCU \_24 8.84N12040.55E 84.0 010 1.00g A800 102 台 中 003 901207 920504 台中氣象站

TCU \_24 8.84N12040.55E 84.0 077 1.00g A800 102 台 中 003 920504 081403 台中氣象站

TCU \_24 8.74N12041.05E 89. 077 1.00+ A800 102 台 中 003 081404 082130 台中氣象站

CHY \_2329.87N12025.47E 27.0 009 1.00g A800 103 嘉 義 004 901207 081403 嘉義氣象站

CHY \_2329.78N12025.95E 30. 009 1.00+ A800 103 嘉 義 004 081404 082123 嘉義氣象站

ALS \_2330.60N12048.31E2413.0 014 1.00g A800 104 阿里山 005 901207 910117 阿里山氣象站

ALS \_2330.60N12048.31E2413.0 026 1.00g A800 104 阿里山 005 910117 081403 阿里山氣象站

ALS \_2330.50N12048.80E2413.0 026 1.00+ A800 104 阿里山 005 081404 082228 阿里山氣象站

TAI \_2259.69N12011.81E 0.0 013 1.00g A800 105 台 南 006 901207 980830 台南氣象站

PNG \_2334.00N11933.33E 11.0 015 1.00g A800 106 澎 湖 007 910429 081403 澎湖氣象站

PNG \_2333.92N11933.82E 14. 015 1.00+ A800 106 澎 湖 007 081404 082028 澎湖氣象站

KAU \_2234.08N12018.46E 2.0 018 1.00g A800 107 高 雄 008 910211 081403 高雄氣象站

KAU \_2233.97N12018.94E 1. 018 1.00+ A800 107 高 雄 008 081404 082122 高雄氣象站

HEN \_22 0.33N12044.28E 22.0 008 1.00g A800 108 恆 春 009 901214 081403 恆春氣象站

HEN \_22 0.19N12044.74E 26. 008 1.00+ A800 108 恆 春 009 081404 082213 恆春氣象站

ILA \_2445.92N12144.87E 7.0 007 1.00g A800 109 宜 蘭 010 1 901207 081403 宜蘭氣象站

ILA \_2445.83N12145.38E 11. 007 1.00+ A800 109 宜 蘭 010 1 081404 082022 宜蘭氣象站

HWA \_2358.62N12136.32E 16.0 011 1.00g A800 10A 花 蓮 011 1 901207 910117 花蓮氣象站

HWA \_2358.62N12136.32E 16.0 017 1.00g A800 10A 花 蓮 011 910117 950807 花蓮氣象站

HWA \_2358.62N12136.32E 16.0 032 1.00g A800 10A 花 蓮 011 910117 910211 花蓮氣象站

HWA \_2358.62N12136.32E 16.0 028 1.00g A800 10A 花 蓮 011 910211 081403 花蓮氣象站

HWA \_2358.50N12136.81E 18. 028 1.00+ A800 10A 花 蓮 011 081404 082129 花蓮氣象站

HWA \_2358.62N12136.32E 16.0 086 1.00g A800 10A 花 蓮 011 920303 930731 花蓮氣象站

HWA \_2358.62N12136.32E 16.0 096 1.00g A800 10A 花 蓮 011 920827 950807 花蓮氣象站

HWA \_2358.62N12136.32E 16.0 210 2.00g IDS 30A 花 蓮 011 921214 002225 花蓮氣象站

HWA \_2358.62N12136.32E 16.0 100 2.00g SSA 40A 花 蓮 011 921213 990930 花蓮氣象站

HWA 2358.62N12136.32E 16.02214 2.00g K2 50A 花 蓮 011 051601 081403 花蓮氣象站

HWA \_2358.62N12136.32E 16.0 241 2.00g IDS 30A 花 蓮 011 920729 990722 花蓮氣象站

HWA \_2358.62N12136.32E 16.0 001 2.00g A900 20A 花 蓮 011 921213 011410 花蓮氣象站

HWA \_2358.62N12136.32E 16.0 430 2.00g A900A20A 花 蓮 011 951014 960826 花蓮氣象站

HWA \_2358.62N12136.32E 16.0 373 2.00g A900A20A 花 蓮 011 031517 051820 花蓮氣象站

HWA 2358.62N12136.32E 16.09609 4.00g REFT 80A 花 蓮 011 051503 081403 花蓮氣象站

HWA 2358.51N12136.81E 16.09609 4.00+ REFT 80A 花 蓮 011 081404 131827 花蓮氣象站

CHK \_23 5.97N12121.88E 34.0 014 1.00g A800 10B 成 功 012 910227 081403 成功氣象站

CHK \_23 5.86N12122.37E 34.0 014 1.00+ A800 10B 成 功 012 081404 082119 成功氣象站

TTN \_2245.24N121 8.80E 9.0 012 1.00g A800 10C 台 東 013 901207 081403 台東氣象站

TTN \_2245.13N121 9.29E 12. 012 1.00+ A800 10C 台 東 013 081404 082119 台東氣象站

TAW \_2221.45N12053.73E 8.0 005 1.00g A800 10D 大 武 014 901207 081403 大武氣象站

TAW \_2221.35N12054.21E 11. 005 1.00+ A800 10D 大 武 014 081404 082118 大武氣象站

LAY \_22 2.35N12133.00E 324.0 011 1.00g A800 10E 蘭 嶼 015 910930 081403 蘭嶼氣象站

LAY \_22 2.24N12133.49E 324.0 011 1.00+ A800 10E 蘭 嶼 015 081404 082223 蘭嶼氣象站

NCU \_2458.14N12111.17E 134.0 033 1.00g A800 10F 中 大 016 910205 081403 中大地震站

NCU \_2458.05N12111.66E 144. 033 1.00+ A800 10F 中 大 016 081404 082112 中大地震站

SML \_2352.99N12054.00E1015.0 024 1.00g A800 10I 日月潭 019 910613 081403 日月潭氣象站

SML \_2352.88N12054.49E 999. 024 1.00+ A800 10I 日月潭 019 081404 082221 日月潭氣象站

NST \_2437.87N121 0.03E 164.0 020 1.00g A800 10J 獅頭山 020 910118 081403 獅頭山地震站

NST \_2437.78N121 0.53E 173. 020 1.00+ A800 10J 獅頭山 020 081404 082124 獅頭山地震站

WSF \_2338.29N12013.30E 6.0 021 1.00g A800 10K 四 湖 021 910206 950621 四湖地震站

WSF \_2338.29N12013.30E 6.0 069 1.00g A800 10K 四 湖 021 950628 051823 四湖地震站

WSF \_2338.29N12013.30E 6.0 034 1.00g A800 10K 四 湖 021 051824 081403 四湖地震站

WSF \_2338.18N12013.79E 8. 034 1.00+ A800 10K 四 湖 021 081404 082111 四湖地震站

WTC \_2351.79N12016.86E 4.0 022 1.00g A800 10L 大 城 022 910205 081403 大城地震站

WTC \_2351.70N12017.35E 4. 022 1.00+ A800 10L 大 城 022 081404 082111 大城地震站

SCL \_2310.51N12011.62E 7.0 003 1.00g A800 10M 佳 里 023 910220 081403 佳里地震站

SCL \_2310.41N12012.10E 8. 003 1.00+ A800 10M 佳 里 023 081404 082216 佳里地震站

SGS \_23 4.93N12034.95E 278.0 029 1.00g A800 10N 甲 仙 024 910212 081403 甲仙地震站

SGS \_23 4.82N12035.45E 282. 029 1.00+ A800 10N 甲 仙 024 081404 082201 甲仙地震站

SGL \_2243.53N12029.43E 30.0 023 1.00g A800 10O 九 如 025 910212 062231 九如地震站

SGL \_2243.53N12029.43E 30.0 084 1.00g A800 10O 九 如 025 062301 081403 九如地震站

SGL \_2243.41N12029.92E 31. 084 1.00+ A800 10O 九 如 025 081404 082119 九如地震站

ENA \_2425.66N12144.45E 113.0 034 1.00g A800 10P 南 澳 026 910117 920504 南澳地震站

ENA \_2425.66N12144.45E 113.0 090 1.00g A800 10P 南 澳 026 920504 081403 南澳地震站

ENA \_2425.55N12144.94E 113.0 090 1.00+ A800 10P 南 澳 026 081404 082026 南澳地震站

ENA \_2425.66N12144.45E 113.0 578 2.00g A900A20P 南 澳 026 1 051815 072217 南澳地震站

ENA 2425.55N12144.94E 113.0 634 2.00+ K2 50P 南 澳 026 1 092011 101820 南澳地震站

ESL \_2348.82N12126.00E 178.0 028 1.00g A800 10Q 西 林 027 910117 910211 西林地震站

ESL \_2348.82N12126.00E 178.0 032 1.00g A800 10Q 西 林 027 910211 910730 西林地震站

ESL \_2348.82N12126.00E 178.0 097 2.00g A800 10Q 西 林 027 910730 920108 西林地震站

ESL \_2348.82N12126.00E 178.0 097 1.00g A800 10Q 西 林 027 920109 930731 西林地震站

ESL \_2348.82N12126.00E 178.0 098 1.00g A800 10Q 西 林 027 920304 072130 西林地震站

ENT \_2438.34N12133.93E 280.0 019 1.00g A800 10R 牛 鬥 028 910123 081403 牛鬥地震站

ENT \_2438.27N12134.42E 253. 019 1.00+ A800 10R 牛 鬥 028 081404 082125 牛鬥地震站

NSY \_2424.97N12045.64E 311.0 076 2.00 A800 10S 三 義 029 911114 920106~三義地震站

NSY \_2424.97N12045.64E 311.0 076 1.00 A800 10S 三 義 029 920107 062419~三義地震站

NSY \_2424.96N12045.68E 311.0 076 1.00g A800 10S 三 義 029 062420 081403 三義地震站

NSY \_2424.87N12046.18E 299. 076 1.00+ A800 10S 三 義 029 081404 082125 三義地震站

EHY \_2330.34N12119.19E 237.0 025 1.00g A800 10T 紅 葉 030 910117 081403 紅葉地震站

EHY \_2330.23N12119.79E 249. 025 1.00+ A800 10T 紅 葉 030 081404 082129 紅葉地震站

WNT \_2352.70N12041.06E 110.0 030 1.00g A800 10U 南 投 031 910503 081403 南投地震站

WNT \_2352.59N12041.55E 113. 030 1.00+ A800 10U 南 投 031 081404 082111 南投地震站

WNT 2352.59N12041.55E 113. 1245 2.00+ SMTA 70U 南 投 031 092311 101622 南投地震站

WGK \_2341.18N12033.73E 75.0 092 2.00g A800 10V 古 坑 032 911029 920108 古坑地震站

WGK \_2341.18N12033.73E 75.0 092 1.00g A800 10V 古 坑 032 920109 081403 古坑地震站

WGK \_2341.07N12034.22E 80. 092 1.00+ A800 10V 古 坑 032 081404 082111 古坑地震站

WTP \_2314.73N12036.85E 560.0 031 1.00g A800 10W 大 埔 033 910502 081403 大埔地震站

WTP \_2314.63N12037.34E 555. 031 1.00+ A800 10W 大 埔 033 081404 082213 大埔地震站

STY \_23 9.75N12045.46E 640.0 027 1.00g A800 10X 桃 源 034 910415 911201 桃源地震站

STY \_23 9.75N12045.46E 640.0 089 1.00g A800 10X 桃 源 034 911202 081403 桃源地震站

STY \_23 9.64N12045.95E 640.0 089 1.00+ A800 10X 桃 源 034 081404 082217 桃源地震站

NSK \_2440.53N12121.51E 682.0 085 2.00g A800 10Z 三 光 036 911104 920105 三光地震站

NSK \_2440.53N12121.51E 682.0 085 1.00g A800 10Z 三 光 036 920106 081403 三光地震站

NSK \_2440.42N12122.00E 681. 085 1.00+ A800 10Z 三 光 036 081404 082125 三光地震站

SSD \_2244.76N12037.92E 148.0 095 2.00g A800 110 三地門 037 911104 911226 三地門地震站

SSD \_2244.76N12037.92E 148.0 095 1.00g A800 110 三地門 037 911227 081403 三地門地震站

SSD \_2244.65N12038.40E 148. 095 1.00+ A800 110 三地門 037 081404 082122 三地門地震站

EHC \_2416.03N12143.92E 11.0 084 2.00g A800 112 和 中 039 911104 920107 和中地震站

EHC \_2416.03N12143.92E 11.0 084 1.00g A800 112 和 中 039 920108 011630 和中地震站

SCZ \_2222.32N12037.21E 74.0 072 2.00g A800 114 春 日 041 910925 911226 春日地震站

SCZ \_2222.32N12037.21E 74.0 072 1.00g A800 114 春 日 041 911227 081403 春日地震站

SCZ \_2222.22N12037.69E 66. 072 1.00+ A800 114 春 日 041 081404 082215 春日地震站

ANP \_2510.97N12131.76E 834. 091 1.00g A800 115 鞍 部 042 920110 960423 鞍部氣象站

TAI1 \_23 2.39N12013.72E 8.0 013 1.00g A800 116 永 康 043 980929 081403 永康氣象站

TAI1 \_23 2.28N12014.19E 11. 013 1.00+ A800 116 永 康 043 081404 082111 永康氣象站

TAP001 25 2.37N12130.34E 15.0 101 2.00g SSA 400 TAP 001 901207 061531 中央氣象局

TAP001-25 2.37N12130.34E 15.0 242 2.00g IDS 300 TAP 001 920826 052431 中央氣象局

TAP001-25 2.37N12130.34E 15.0 454 2.00g A900A200 TAP TAP 001 990921 081403 中央氣象局

TAP001-25 2.26N12130.83E 15.0 454 2.00+ A900A200 TAP TAP 001 081404?121830 中央氣象局

TAP001-25 2.26N12130.83E 16. 1667 2.00+ SMTA 700 TAP TAP 001 1 081404?999999 中央氣象局

TAP001 25 2.26N12130.83E 16. 421 2.00+ NANO2900 TAP TAP 001 1 181301 999999 中央氣象局

TAP002 25 7.65N12127.52E 20.0 243 2.00g IDS 352 921102 990420 關渡國小

TAP002 25 7.65N12127.52E 20.0 995 2.00g ETNA 552 1 990421 081403 關渡國小

TAP002 25 7.54N12128.01E 20.0 995 2.00+ ETNA 552 1 081404 141323 關渡國小

TAP002 25 7.55N12128.01E 10. 232 2.00+ NANO 952 1 131617 191420 關渡國小

TAP002 25 7.55N12128.01E 10. 2431 2.00+ SMTA2752 1 191420 999999 關渡國小

TAP003 25 5.25N12126.94E 2.0 244 2.00g IDS 353 921021 960626 成功國小

TAP003 25 5.25N12126.94E 2.0 244 2.00g IDS 353 970418 990509 成功國小

TAP003 25 5.25N12126.94E 2.01003 2.00g ETNA 553 1 990510 081403 成功國小

TAP003 25 5.16N12127.43E 11. 1003 2.00+ ETNA 553 1 081404 999999 成功國小 141313fix

TAP003 25 5.16N12127.43E 11. 217 2.00+ NANO 953 1 131615 999999 成功國小

TAP004 25 6.42N12128.46E 1.0 245 2.00g IDS 354 921020 960930 富安國小

TAP004 25 6.42N12128.46E 1.0 245 2.00g IDS 354 970423 990420 富安國小

TAP004 25 6.42N12128.46E 1.0 996 2.00g ETNA 554 1 990421 012321 富安國小

TAP004 25 6.42N12128.46E 1.0 529 2.00g A900A254 1 012322 081403 富安國小

TAP004 25 6.32N12128.96E 1.0 529 2.00+ A900A254 1 081404 132318 富安國小

TAP004 25 6.31N12128.97E 5. 242 2.00+ NANO 954 1 131619 999999 富安國小

TAP005 25 6.49N12130.34E 5.0 246 2.00g IDS 355 921021 960810 文林國小

TAP005 25 6.49N12130.34E 5.0 246 2.00g IDS 355 970423 990421 文林國小

TAP005 25 6.49N12130.34E 5.0 990 2.00g ETNA 555 1 990422 081403 文林國小

TAP005 25 6.38N12130.84E 5.0 990 2.00+ ETNA 555 1 081404 092307 文林國小

TAP005 25 6.32N12130.91E 7. 638 2.00+ K2 555 1 092429 999999 文林國小

TAP006 25 5.79N12130.44E 5.0 247 2.00g IDS 356 921020 990421 士林商職

TAP006 25 5.79N12130.44E 5.0 998 2.00g ETNA 556 1 990422 081403 士林商職

TAP006 25 5.69N12130.94E 5.0 998 2.00+ ETNA 556 1 081404 092306 士林商職

TAP006 25 5.69N12130.94E 5.0 631 2.00+ K2 556 1 092429 161322 士林商職

TAP006 25 5.69N12130.94E 5.0 318 2.00+ A900A256 1 101329 102322 士林商職

TAP006 25 5.64N12130.91E 8. 1305 2.00+ SMTA 756 NSL 1 102322 999999 士林商職 TAP-rtd

TAP007 25 4.56N12130.47E 5.0 248 2.00g IDSA 357 921020 990629 大龍國小

TAP007 25 4.56N12130.47E 5.01001 2.00g ETNA 557 1 990630 001525 大龍國小

TAP007 25 4.56N12130.47E 5.0 123 2.00g A900 257 002126 032212 大龍國小

TAP007 25 4.56N12130.47E 5.0 138 2.00g CV574657 1 032213 081403 大龍國小

TAP007 25 4.41N12131.01E 9. 138 2.00+ CV574657 1 081404 999999 大龍國小

TAP007 25 4.46N12130.97E 5.0 391 2.00+ A900A257 1 101328 102322 大龍國小

TAP007 25 4.41N12131.01E 9. 1279 2.00+ SMTA 757 ADT 1 102322 999999 大龍國小 TAP-rtd

TAP008 25 4.52N12131.68E 20.0 249 2.00g IDS 358 920813 990428 大佳國小

TAP008 25 4.52N12131.68E 20.0 988 2.00g ETNA 558 1 990428 081403 大佳國小

TAP008 25 4.44N12132.16E 6. 988 2.00+ ETNA 558 1 081404 171531 大佳國小

TAP008 25 4.44N12132.16E 6. 238 2.00+ K2 558 1 171601 999999 大佳國小

TAP009 25 4.87N12134.37E 8.0 250 2.00g IDS 359 921029 990428 內湖國小

TAP009 25 4.87N12134.37E 8.01006 2.00g ETNA 559 1 990428 081403 內湖國小

TAP009 25 4.76N12134.86E 12. 1006 2.00+ ETNA 559 1 081404 999999 內湖國小

TAP009 25 4.77N12134.87E 8.0 301 2.00+ A900A259 1 101401 102329 內湖國小

TAP009 25 4.76N12134.86E 12. 1291 2.00+ SMTA 759 NNH 1 102329 171531 內湖國小 TAP-rtd

TAP009 25 4.76N12134.86E 12. 1136 2.00+ SMTA 759 NNH 1 171601 999999 內湖國小 TAP-rtd

TAP010 25 4.05N12128.20E 8.0 251 2.00g IDS 35A 920813 990510 二重國小

TAP010 25 4.05N12128.20E 8.01009 2.00g ETNA 55A 1 990510 081403 二重國小

TAP010 25 3.91N12128.67E 7. 1009 2.00+ ETNA 55A 1 081404 999999 二重國小 141313fix

TAP010 25 3.91N12128.67E 7. 234 2.00+ NANO 95A 1 131616 999999 二重國小

TAP011 25 3.46N12129.26E 5.0 252 2.00g IDS 35B 920813 990510 三光國小

TAP011 25 3.46N12129.26E 5.0 989 2.00g ETNA 55B 1 990510 081403 三光國小

TAP011 25 3.39N12129.80E 11. 989 2.00+ ETNA 55B 1 081404 999999 三光國小

TAP012 25 3.36N12130.51E 50.0 253 2.00g IDS 35C 920915 990426 日新國小

TAP012 25 3.36N12130.51E 50.01005 2.00g ETNA 55C 1 990426 081403 日新國小

TAP012 25 3.25N12131.01E 10. 1005 2.00+ ETNA 55C 1 081404 191412 日新國小

TAP012 25 3.25N12131.01E 10. 2292 2.00+ SMTA275C 1 191412 999999 日新國小

TAP013 25 3.44N12131.57E 30.0 254 2.00g IDS 35D 920915 990426 長春國小

TAP013 25 3.44N12131.57E 30.01000 2.00g ETNA 55D 1 990426 011412 長春國小

TAP013 25 3.44N12131.57E 30.0 483 2.00g A900A25D 011610 081403 長春國小

TAP013 25 3.33N12132.06E 30.0 483 2.00+ A900A25D 081404 102323 長春國小

TAP013 25 3.39N12132.02E 14. 1287 2.00+ SMTA 75D 1 102323 999999 長春國小 TAP-rtd

TAP014 25 3.49N12132.64E 30.0 255 2.00g IDS 35E 921029 990426 民生國小

TAP014 25 3.49N12132.64E 30.01007 2.00g ETNA 55E 1 990426 032206 民生國小

TAP014 25 3.49N12132.64E 30.0 999 2.00g ETNA 55E 1 032207 081403 民生國小

TAP014 25 3.39N12133.13E 16. 999 2.00+ ETNA 55E 1 081404 999999 民生國小

TAP014 25 3.39N12133.13E 30.0 311 2.00+ A900A25E 1 101402 102329 民生國小

TAP014 25 3.39N12133.13E 16. 1343 2.00+ SMTA 75E 1 102329 999999 民生國小 TAP-rtd

TAP015 25 3.15N12134.27E 5.0 256 2.00g IDS 35F 921029 990428 松山國小

TAP015 25 3.15N12134.27E 5.0 999 2.00g ETNA 55F 1 990428 011709 松山國小

TAP015 25 3.15N12134.27E 5.0 513 2.00g A900A25F 1 012327 081403 松山國小

TAP015 25 3.04N12134.76E 5.0 513 2.00+ A900A25F 1 081404 141510 松山國小

TAP015 25 3.03N12134.77E 14. 115 2.00+ NANO 95F 1 141510 999999 松山國小

TAP016 25 3.79N12125.41E 80.0 257 2.00g IDS 35G 920915 990511 泰山國小

TAP016 25 3.79N12125.41E 80.0 991 2.00g ETNA 55G 1 990511 081403 泰山國小

TAP016 25 3.70N12125.87E 24. 991 2.00+ ETNA 55G 1 081404 152431 泰山國小

TAP016 25 3.69N12125.87E 27. 235 2.00+ NANO 95G 1 131615 999999 泰山國小

TAP017 25 3.20N12126.85E 1.0 258 2.00g IDS 35H 920910 980511 昌隆國小

TAP017 25 3.20N12126.85E 1.01008 2.00g ETNA 55H 1 990511 081403 昌隆國小

TAP017 25 3.10N12127.35E 9. 1008 2.00+ ETNA 55H 1 081404 999999 昌隆國小

TAP018 25 2.05N12127.87E 15.0 259 2.00g IDS 35I 920811 930608 江翠國小

TAP019 25 2.25N12129.29E 23.0 260 2.00g IDS 35J 920910 990624 龍山國小

TAP019 25 2.25N12129.29E 23.01578 2.00g ETNA 55J 991208 081403 龍山國小

TAP019 25 2.20N12129.76E 10. 1578 2.00+ ETNA 55J 1 081404 999999 龍山國小

TAP020 25 2.32N12131.60E 15.0 261 2.00g IDS 35K 921030 990604 幸安國小

TAP020 25 2.32N12131.60E 15.01002 2.00g ETNA 55K 1 990604 081403 幸安國小

TAP020 25 2.25N12132.06E 14. 1002 2.00+ ETNA 55K 1 081404 142130 幸安國小

TAP020 25 2.22N12132.09E 15.0 412 2.00+ A900A25K 1 101402 102323 幸安國小

TAP020 25 2.26N12132.06E 14. 1284 2.00+ SMTA 75K ADA 1 102323 999999 幸安國小 TAP-rtd

TAP021 25 2.26N12132.61E 20.0 262 2.00g IDS 35L 921009 990630 仁愛國小

TAP021 25 2.26N12132.61E 20.01580 2.00g ETNA 55L 1 990630 081403 仁愛國小

TAP021 25 2.13N12133.12E 21. 1580 2.00+ ETNA 55L 1 081404 191412 仁愛國小

TAP021 25 2.13N12133.12E 20. 2423 2.00+ SMTA275L 1 191412 999999 仁愛國小

TAP022 25 1.96N12133.29E 10.0 263 2.00g IDS 35M 921009 990604 信義國小

TAP022 25 1.96N12133.29E 10.0 289 2.00g IDS 35M 021701 051523 信義國小

TAP022 25 1.96N12133.29E 10.0 997 2.00g ETNA 55M 1 990604 081403 信義國小

TAP022 25 1.87N12133.78E 26. 997 2.00+ ETNA 55M 1 081404 999999 信義國小

TAP023 25 1.14N12127.62E 35.0 264 2.00g IDS 35N 920811 980230 中山國中

TAP024 25 1.22N12127.97E 20.0 265 2.00g IDS 35O 920811 990624 埔墘國小

TAP024 25 1.22N12127.97E 20.0 982 2.00g ETNA 55O 1 990624 012125 埔墘國小

TAP024 25 1.22N12127.97E 20.0 557 2.00g A900A25O 1 022215 081403 埔墘國小

TAP024 25 1.11N12128.46E 20.0 557 2.00+ A900A25O 1 081404 141406 埔墘國小

TAP024 25 1.15N12128.48E 14. 231 2.00+ NANO 95O 1 131706 999999 埔墘國小

TAP025 25 1.50N12129.41E 20.0 266 2.00g IDS 35P 920910 990624 東園國小

TAP025 25 1.50N12129.41E 20.0 987 2.00g ETNA 55P 1 990624 032207 東園國小

TAP025 25 1.50N12129.41E 20.01583 2.00g ETNA 55P 1 032208 081403 東園國小

TAP025 25 1.39N12129.90E 20.01583 2.00+ ETNA 55P 1 081404 152431 東園國小

TAP025 25 1.37N12129.88E 11. 995 2.00+ ETNA 55P 1 161301 181421 東園國小

TAP025 25 1.37N12129.88E 11. 1575 2.00+ ETNA 55P 1 181422 999999 東園國小

TAP025 25 1.39N12129.90E 20.0 382 2.00+ A900A25P 1 101306 102402 東園國小

TAP025 25 1.37N12129.88E 11. 1278 2.00+ SMTA 75P AWH 1 102403 999999 東園國小 TAP-rtd

TAP026 25 1.00N12130.20E 8.0 267 2.00g IDS 35Q 920812 990804 頂溪國小

TAP026 25 1.00N12130.20E 8.01577 2.00g ETNA 55Q 990805 081403 頂溪國小

TAP026 25 0.90N12130.70E 8.01577 2.00+ ETNA 55Q 081404 141410 頂溪國小

TAP026 25 0.95N12130.68E 17. 227 2.00+ NANO 95Q 1 131706 999999 頂溪國小

TAP027 25 0.09N12129.55E 30.0 268 2.00g IDS 35R 920812 990805 中和國小

TAP027 25 0.09N12129.55E 30.0 248 2.00g A900 25R 991201 081403 中和國小

TAP027 2459.98N12130.04E 30.0 248 2.00+ A900 25R 081404?132419 中和國小

TAP027 2459.98N12130.04E 30.0 264 2.00+ A900 25R 092309 132419 中和國小

TAP027 2459.97N12130.12E 20. 347 2.00+ NANO295R 1 132419 999999 中和國小

TAP028 25 0.28N12130.50E 10.0 269 2.00g IDS 35S 920812 990804 永和國小

TAP028 25 0.28N12130.50E 10.01576 2.00g ETNA 55S 990805 081403 永和國小

TAP028 25 0.21N12131.02E 17. 1576 2.00+ ETNA 55S 1 081404 999999 永和國小

TAP029 25 0.54N12131.63E 8.0 270 2.00g IDS 35T 921030 990622 師大分部

TAP029 25 0.54N12131.63E 8.0 992 2.00g ETNA 55T 1 990622 011603 師大分部

TAP029 25 0.54N12131.63E 8.0 502 2.00g A900A25T 011604 081403 師大分部

TAP029 25 0.43N12132.12E 8.0 502 2.00+ A900A25T 1 081404 141521 師大分部

TAP029 25 0.42N12132.12E 21. 198 2.00+ NANO 95T 1 141521 999999 師大分部

TAP030 25 0.00N12131.85E 8.0 271 2.00g IDS 35U 921030 990622 志清國小

TAP030 25 0.00N12131.85E 8.0 508 2.00g A900A25U 011604 051827 志清國小

TAP030 25 0.00N12131.85E 8.0 234 2.00g A900 25U 051929 081403 志清國小

TAP030 2459.89N12132.35E 8.0 234 2.00+ A900 25U 081404 122421 志清國小

TAP030 2459.87N12132.32E 21. 156 2.00+ NANO 95U 1 122421 191413 志清國小

TAP030 2459.87N12132.32E 21. 2336 2.00+ SMTA275U 1 191413 999999 志清國小

TAP031 25 1.32N12132.44E 20.0 272 2.00g IDS 35V 921030 990622 大安國小

TAP031 25 1.32N12132.44E 20.0 983 2.00g ETNA 55V 1 990723 081403 大安國小

TAP031 25 1.21N12132.94E 17. 983 2.00+ ETNA 55V 1 081404 999999 大安國小

TAP032 25 0.04N12128.43E 30.0 094 2.00g A900 25W 1 930826 081403 積穗國小

TAP032 2459.93N12128.93E 30.0 094 2.00+ A900 25W 1 081404 122421 積穗國小

TAP032 2459.98N12128.97E 18. 124 2.00+ NANO 95W 1 122421 999999 積穗國小

TAP033 2458.79N12131.77E 18.0 244 2.00g A900 25X 1 930901 081403 大豐國小

TAP033 2458.68N12132.27E 18.0 244 2.00+ A900 25X 1 081404 132420 大豐國小

TAP033 2458.72N12132.29E 25. 315 2.00+ NANO295X 1 132420 999999 大豐國小

TAP034 2457.32N12131.85E 20.0 236 2.00g A900 25Y 1 930901 081403 新店國小

TAP034 2457.22N12132.35E 20.0 236 2.00+ A900 25Y 1 081404 132321 新店國小

TAP034 2457.21N12132.35E 20.0 225 2.00+ NANO 95Y 1 131710 161905 新店國小

TAP034 2457.21N12132.34E 48. 193 2.00+ NANO 95Y 1 161905 162022 新店國小

TAP034 2457.21N12132.34E 48. 225 2.00+ NANO 95Y 1 162022 162431 新店國小

TAP034 2457.21N12132.34E 48. 314 2.00+ NANO295Y 1 171701 181521 新店國小

TAP034 2457.21N12132.34E 48. 225 2.00+ NANO 95Y 1 181522 999999 新店國小

TAP035 2455.45N12132.28E 100.0 041 2.00g A900 25Z 1 930831 081403 屈尺國小

TAP035 2455.34N12132.78E 100.0 041 2.00+ A900 25Z 1 081404 122417 屈尺國小

TAP035 2455.34N12132.78E 66. 105 2.00+ NANO 95Z 1 122417 999999 屈尺國小

TAP036 2454.25N12132.71E 60.0 234 2.00g A900 261 1 930831 051827 龜山國小

TAP036 2454.25N12132.71E 60.0 508 2.00g A900A261 1 051828 052431 龜山國小

TAP036 2454.25N12132.71E 60.0 508 2.00g A900A23T NHD 141 1 061301 081403 龜山國小

TAP036 2454.14N12133.20E 60.0 508 2.00+ A900A23T NHD 141 1 081404 091913 龜山國小

TAP036 2454.14N12133.20E 60.01136 2.00+ SMTA 73T NHD 141 1 091913 092230 龜山國小

TAP036 2454.14N12133.20E 60.01673 2.00+ SMTA 73T NHD 141 1 092230 161726 龜山國小

TAP036 2454.14N12133.21E 74. 2381 2.00+ SMTA273T NHD 141 1 161726 999999 龜山國小

TAP037 25 2.17N12126.00E 4.0 010 2.00g A900 262 1 930910 081403 國泰國小

TAP037 25 2.06N12126.49E 4.0 010 2.00+ A900 262 1 081404 132423 國泰國小

TAP037 25 2.06N12126.49E 11. 340 2.00+ NANO2962 1 132423 999999 國泰國小

TAP038 25 1.41N12124.63E 8.0 263 2.00g A900 263 1 930910 081403 裕民國小

TAP038 25 1.31N12125.12E 8.0 263 2.00+ A900 263 1 081404 122403 裕民國小

TAP038 25 1.34N12125.12E 16. 146 2.00+ NANO 963 1 122403 999999 裕民國小

TAP039 2456.20N12121.67E 30.0 022 2.00g A900 264 1 930903 081403 三峽國小

TAP039 2456.10N12122.16E 30.0 022 2.00+ A900 264 1 081404 122404 三峽國小

TAP039 2456.10N12122.17E 43. 136 2.00+ NANO 964 1 122404 999999 三峽國小

TAP040 2510.53N12126.01E 46.0 136 2.00g A900 265 1 930909 081403 淡水國小

TAP040 2510.42N12126.51E 46.0 136 2.00+ A900 265 1 081404 122404 淡水國小

TAP040 2510.36N12126.50E 30. 104 2.00+ NANO 965 1 122404 999999 淡水國小

TAP041 2510.99N12125.01E 7.0 103 2.00g A900 266 930909 061323 天生國小

TAP041 2510.99N12125.01E 7.0 255 2.00g A900 266 061324 081403 天生國小

TAP041 2510.88N12125.51E 7.0 255 2.00+ A900 266 081404 132419 天生國小

TAP041 2510.90N12125.46E 13. 387 2.00+ NANO2966 1 132419 999999 天生國小

TAP042 25 7.64N12127.35E 5.0 008 2.00g A900 267 1 930907 081403 竹圍自強分班

TAP042 25 7.53N12127.84E 5.0 008 2.00+ A900 267 1 081404 132419 竹圍自強分班

TAP042 25 7.53N12127.84E 42. 375 2.00+ NANO2967 1 132419 999999 竹圍自強分班

TAP043 2459.49N12124.59E 25.0 092 2.00g A900 268 1 930906 081403 樹林國小

TAP043 2459.39N12125.08E 25.0 092 2.00+ A900 268 1 081404 122403 樹林國小

TAP043 2459.38N12125.08E 19. 148 2.00+ NANO 968 1 122403 162415 樹林國小

TAP043 2459.38N12125.08E 19. 174 2.00+ NANO 968 1 162415 171406 樹林國小

TAP043 2459.38N12125.08E 20. 148 2.00+ NANO 968 1 171406 999999 樹林國小

TAP044 2458.61N12123.65E 30.0 057 2.00g A900 269 1 930906 081403 山佳國小

TAP044 2458.50N12124.15E 30.0 057 2.00+ A900 269 1 081404 132420 山佳國小

TAP044 2458.49N12124.14E 27. 317 2.00+ NANO2969 1 132420 999999 山佳國小

TAP045 25 6.68N12148.88E 80.0 174 2.00g A900 26A 1 930914 081403 瑞柑國小

TAP045 25 6.57N12149.38E 80.0 174 2.00+ A900 26A 1 081404 122407 瑞柑國小

TAP045 25 6.57N12149.38E 93. 150 2.00+ NANO 96A 1 122407 999999 瑞柑國小

TAP046 25 6.25N12146.13E 35.0 125 2.00g A900 26B 1 930914 081403 瑞亭國小

TAP046 25 6.14N12146.62E 35.0 125 2.00+ A900 26B 1 081404 131930 瑞亭國小

TAP046 25 6.15N12146.63E 47. 224 2.00+ NANO 96B 1 131625 999999 瑞亭國小

TAP047 2457.21N12120.27E 40.0 229 2.00g A900 26C 1 930903 081403 鶯歌國小

TAP047 2457.10N12120.76E 40.0 229 2.00+ A900 26C 1 081404 122404 鶯歌國小

TAP047 2457.11N12120.67E 59. 109 2.00+ NANO 96C 1 122404 999999 鶯歌國小

TAP048 2458.40N12126.05E 20.0 045 2.00g A900 26D 1 930903 960731 二城國小

TAP049 25 8.92N12126.23E 90.0 071 2.00g A900 26E 1 930910 081403 米倉國小

TAP049 25 8.82N12126.73E 90.0 071 2.00+ A900 26E 1 081404 122403 米倉國小

TAP049 25 8.81N12126.73E 19. 106 2.00+ NANO 96E 1 122403 999999 米倉國小

TAP050 25 9.08N12123.68E 5.0 242 2.00g A900 26F 1 930910 012321 八里國小

TAP050 25 9.08N12123.68E 5.0 564 2.00g A900A26F 1 022215 081403 八里國小

TAP050 25 8.97N12124.18E 5.0 564 2.00+ A900A26F 1 081404 132321 八里國小

TAP050 25 9.00N12124.25E 13. 219 2.00+ NANO 96F 1 131617 999999 八里國小

TAP051 25 6.09N12126.54E 15.0 007 2.00g A900 26G 1 930907 081403 成州國小

TAP051 25 5.98N12127.04E 15.0 007 2.00+ A900 26G 1 081404 122330 成州國小

TAP051 25 5.99N12126.95E 15.0 110 2.00+ NANO 96G 1 122330 161727 成州國小

TAP051 25 5.98N12126.96E 17. 2431 2.00+ SMTA276G 1 161727 182202 成州國小

TAP051 25 5.98N12126.95E 18. 486 2.00+ NANO396G 1 182202 999999 成州國小

TAP052 25 4.91N12122.93E 110.0 130 2.00g A900 26H 1 930909 951231 林口國小

TAP052 25 4.91N12122.93E 110.0 130 2.00g A900 26H 1 960829 081403 林口國小

TAP052 25 4.81N12123.42E 110.0 130 2.00+ A900 26H 1 081404 122403 林口國小

TAP052 25 4.80N12123.38E 249. 186 2.00+ NANO 96H 1 122403 999999 林口國小

TAP053 2457.62N12130.98E 45.0 123 2.00g A900 26I 1 930831 001919 檢校中心

TAP053 2457.62N12130.98E 45.01001 2.00g ETNA 56I 1 001920 081403 檢校中心

TAP053 2457.54N12131.48E 28. 1001 2.00+ ETNA 56I 1 081404 191426 檢校中心

TAP053 2457.54N12131.48E 28. 2379 2.00+ SMTA276I 1 191426 999999 檢校中心

TAP054 2459.96N12126.02E 5.0 052 2.00g A900 26J 1 930909 001919 板橋氣象站

TAP054 2459.96N12126.02E 5.01572 2.00g ETNA 56J 1 001920 012326 板橋氣象站

TAP054 2459.96N12126.02E 5.0 560 2.00g A900A26J 1 012327 052431 板橋氣象站

TAP054 2459.96N12126.02E 5.0 560 2.00g A900A23Q BAC 138 1 061301 081403 板橋氣象站

TAP054 2459.85N12126.51E 5.0 560 2.00+ A900A23Q BAC 138 1 081404 091914 板橋氣象站

TAP054 2459.85N12126.51E 15. 1210 2.00+ SMTA 73Q BAC 138 1 091914 999999 板橋氣象站

TAP055 25 9.93N12126.43E 5.0 132 2.00g A900 26K 1 930910 081403 淡水氣象站

TAP055 25 9.83N12126.93E 5.0 132 2.00+ A900 26K 1 081404 122404 淡水氣象站

TAP055 25 9.89N12126.93E 19. 138 2.00+ NANO 96K 1 122404 999999 淡水氣象站

TAP056 25 9.84N12132.17E 470.0 326 2.00g A900A26L 1 941215 950330 竹子湖氣象站

TAP056 25 9.84N12132.17E 470.0 048 2.00g A900 26L 1 950331 960730 竹子湖氣象站

TAP056 25 9.84N12132.17E 470.0 629 2.00g K2 56L 960730 001318 竹子湖氣象站

TAP056 25 9.84N12132.17E 470.0 986 2.00g ETNA 56L 001319 041410 竹子湖氣象站

TAP056 25 9.84N12132.17E 470.01573 2.00g ETNA 56L 041305 041712 竹子湖氣象站

TAP056 25 9.84N12132.17E 470.0 985 2.00g ETNA 56L 041411 072010 竹子湖氣象站

TAP056 25 9.84N12132.17E 470.0 480 2.00g A900A26L 1 072010 081403 竹子湖氣象站

TAP056 25 9.73N12132.68E 617. 480 2.00+ A900A26L 1 081404 999999 竹子湖氣象站132130fix

TAP056 25 9.73N12132.68E 470.0 226 2.00+ NANO 96L 1 131623 151906 竹子湖氣象站

TAP056 25 9.73N12132.68E 470.0 205 2.00+ NANO 96L 1 151907 162002 竹子湖氣象站

TAP056 25 9.73N12132.68E 617. 226 2.00+ NANO 96L 1 162003 999999 竹子湖氣象站

TAP057 25 4.91N12141.16E 10.0 099 2.00g A900 26M 1 930915 941130 五堵國小

TAP057 25 4.91N12141.16E 10.0 394 2.00g A900A26M 941201 961102 五堵國小

TAP057 25 4.91N12141.16E 10.0 394 2.00g A900A26M 970423 980320 五堵國小

TAP057 25 4.91N12141.16E 10.0 981 2.00g ETNA 56M 980320 012231 五堵國小

TAP057 25 4.91N12141.16E 10.0 479 2.00g A900A26M 012301 081403 五堵國小

TAP057 25 4.80N12141.66E 10.0 479 2.00+ A900A26M 081404 132402 五堵國小

TAP057 25 4.80N12141.65E 20. 330 2.00+ NANO296M 1 132402 999999 五堵國小

TAP058 25 7.60N12142.80E 25.0 040 2.00g A900 26N 1 930914 960301 建德國小

TAP058 25 7.60N12142.80E 25.0 040 2.00g A900 26N 1 960829 980520 建德國小

TAP058 25 7.60N12142.80E 25.0 040 2.00g A900 26N 1 980520 081403 建德國小

TAP058 25 7.50N12143.29E 25.0 040 2.00+ A900 26N 1 081404 132402 建德國小

TAP058 25 7.50N12143.32E 51. 367 2.00+ NANO296N 1 132402 999999 建德國小

TAP059 25 9.46N12141.13E 110.0 023 2.00g A900 26O 1 930914 081403 隆聖國小

TAP059 25 9.36N12141.62E 110.0 023 2.00+ A900 26O 1 081404 122407 隆聖國小

TAP059 25 9.40N12141.58E 75. 151 2.00+ NANO 96O 1 122407 172324 隆聖國小

TAP059 25 9.35N12141.61E 73. 151 2.00+ NANO 96O 1 172325 999999 隆聖國小

TAP060 25 9.40N12143.34E 30.0 038 2.00g A900 26P 1 930914 951220 德和國小

TAP060 25 9.40N12143.34E 30.0 038 2.00g A900 26P 1 960401 081403 德和國小

TAP060 25 9.29N12143.83E 30.0 038 2.00+ A900 26P 1 081404 122407 德和國小

TAP060 25 9.30N12143.82E 54. 154 2.00+ NANO 96P 1 122407 999999 德和國小

TAP061 25 7.98N12145.12E 35.0 139 2.00g A900 26Q 1 930915 081403 東信國小

TAP061 25 7.87N12145.61E 35.0 139 2.00+ A900 26Q 1 081404 122407 東信國小

TAP061 25 7.90N12145.62E 49. 166 2.00+ NANO 96Q 1 122407 172324 東信國小

TAP061 25 7.90N12145.65E 45. 166 2.00+ NANO 96Q 1 172325 999999 東信國小

TAP062 25 7.67N12146.69E 80.0 247 2.00g A900 26R 1 930915 081403 深澳國小

TAP062 25 7.56N12147.18E 80.0 247 2.00+ A900 26R 1 081404 101503 深澳國小

TAP063 25 6.44N12143.78E 25.0 048 2.00g A900 26S 1 930914 941111 暖江國小

TAP063 25 6.44N12143.78E 25.0 415 2.00g A900A26S 1 951020 980320 暖江國小

TAP063 25 6.44N12143.78E 25.0 469 2.00g IDSA 36S 1 980520 001931 暖江國小

TAP063 25 6.44N12143.78E 25.0 126 2.00g A900 26S 002025 081403 暖江國小

TAP063 25 6.33N12144.27E 25.0 126 2.00+ A900 26S 081404 132403 暖江國小

TAP063 25 6.33N12144.29E 47. 382 2.00+ NANO296S 1 132403 999999 暖江國小

TAP064 25 8.92N12146.01E 50.0 033 2.00g A900 26T 1 931202 960731 海洋大學(一)

TAP065 25 9.07N12145.89E 50.0 370 2.00g A900A26U 941215 980313 海洋大學(二)

TAP065 25 9.07N12145.89E 50.0 983 2.00g ETNA 56U 1 980313 981217 海洋大學(二)

TAP065 25 9.07N12145.89E 50.0 331 2.00g A900A26U 1 981217 990731 海洋大學(二)

TAP065 25 9.07N12145.89E 50.0 331 2.00g A900A22D NOU 086 1 990801 081403 海洋大學(二)

TAP065 25 8.96N12146.39E 50.0 331 2.00+ A900A22D NOU 086 1 081404 092006 海洋大學(二)

TAP065 25 8.96N12146.40E 26. 1250 2.00+ SMTA 72D NOU 086 1 092006 999999 海洋大學(二)

TAP066-2511.07N12131.26E 826.0 305 2.00g IDS 315 ANP 042 920930 940818 鞍部氣象站

TAP066-2511.07N12131.26E 826.0 147 2.00g A900 215 ANP 042 1 930908 941016 鞍部氣象站

TAP066-2511.07N12131.26E 826.0 403 2.00g A900A215 ANP ANP 042 1 941017 081403 鞍部氣象站

TAP066-2510.96N12131.75E 826.0 403 2.00+ A900A215 ANP ANP 042 1 081404 091908 鞍部氣象站

TAP066-2510.97N12131.76E 834. 1299 2.00+ SMTA 715 ANP ANP 042 1 091908 999999 鞍部氣象站

TAP067-2458.78N12135.03E 260.0 146 2.00g A900 21E TWA 051 1 930820 941027 指南宮地震站

TAP067-2458.78N12135.03E 260.0 399 2.00g A900A21E TWA TWA 051 1 941028 081403 指南宮地震站

TAP067-2458.67N12135.53E 260.0 399 2.00+ A900A21E TWA TWA 051 1 081404 092013 指南宮地震站

TAP067-2458.67N12135.52E 271. 1184 2.00+ SMTA 71E TWA TWA 051 1 092013 171531 指南宮地震站

TAP067-2458.67N12135.53E 292. 1291 2.00+ SMTA 71E TWA TWA 051 1 171601 999999 指南宮地震站

TAP068-2452.64N12132.02E 330.0 062 2.00g A900 21Y TWU 071 1 930818 941017 烏來地震站

TAP068-2452.64N12132.02E 330.0 380 2.00g A900A21Y TWU 071 1 941018 960731 烏來地震站

TAP069-25 0.52N12159.33E 130.0 163 2.00g A900 21F TWB1 052 1 930916 941102 三貂角地震站

TAP069-25 0.52N12159.33E 130.0 306 2.00g A900A21F TWB1TWB1052 1 941103 081403 三貂角地震站

TAP069-25 0.41N12159.83E 130.0 306 2.00+ A900A21F TWB1TWB1052 1 081404 082015 三貂角地震站

TAP069-25 0.52N12159.33E 130.01520 2.00g SMTA 71F TWB1 052 1 072203 081403 三貂角地震站

TAP069-25 0.41N12159.83E 130.01520 2.00+ SMTA 71F TWB1 052 1 081404 082014 三貂角地震站

TAP069-25 0.41N12159.83E 122. 1520 2.00+ SMTA 71F TWB1TWB1052 1 082015 171531 三貂角地震站

TAP069-25 0.41N12159.83E 122. 2150 2.00+ SMTA271F TWB1TWB1052 1 171601 999999 三貂角地震站

TAP069 25 0.41N12159.83E 122. 436 2.00+ NANO391F TWB1TWB1052 1 171601 999999 三貂角地震站

TAP070 25 7.42N12154.69E 10.0 397 2.00g A900A26V 941215 960731 鼻頭國小

TAP070 25 7.42N12154.69E 10.0 026 2.00g A900 26V 001310 081403 鼻頭國小

TAP070 25 7.31N12155.18E 10.0 026 2.00+ A900 26V 081404 132403 鼻頭國小

TAP070 25 7.31N12155.18E 39. 364 2.00+ NANO296V 1 132403 999999 鼻頭國小

TAP071 25 0.21N12136.51E 75.0 486 2.00g IDSA 36W 950113 062114 深坑國小

TAP071 25 0.21N12136.51E 75.01284 2.00g SMTA 76W 1 062114 081403 深坑國小

TAP071 25 0.10N12137.01E 75.01284 2.00+ SMTA 76W 1 081404 102318 深坑國小

TAP071 25 0.10N12137.01E 75.0 412 2.00+ A900A26W 1 102326 132321 深坑國小

TAP071 25 0.10N12137.00E 45. 220 2.00+ NANO 96W 1 131618 999999 深坑國小

TAP072 2459.55N12139.02E 145.0 448 2.00g IDSA 36X 950113 062107 石碇國小

TAP072 2459.55N12139.02E 145.01279 2.00g SMTA 76X 1 062107 081403 石碇國小

TAP072 2459.44N12139.52E 145.01279 2.00+ SMTA 76X 1 081404 102318 石碇國小

TAP072 2459.44N12139.52E 145.0 391 2.00+ A900A26X 1 102324 132224 石碇國小

TAP072 2459.44N12139.52E 111. 223 2.00+ NANO 96X 1 131709 999999 石碇國小

TAP073 25 0.55N12140.81E 20.0 473 2.00g IDSA 36Y 950113 951224 永定國小

TAP073 25 0.55N12140.81E 20.0 481 2.00g A900A26Y 011515 051826 永定國小

TAP073 25 0.55N12140.81E 20.0 467 2.00g IDSA 36Y 051827 062108 永定國小

TAP073 25 0.55N12140.81E 20.01287 2.00g SMTA 76Y 1 062108 081403 永定國小

TAP073 25 0.45N12141.30E 20.01287 2.00+ SMTA 76Y 1 081404 102318 永定國小

TAP073 25 0.45N12141.30E 20.0 318 2.00+ A900A26Y 102324 152323 永定國小

TAP073 25 0.45N12141.31E 140. 2326 2.00+ SMTA276Y 1 152323 999999 永定國小

TAP074 2457.28N12137.70E 480.0 515 2.00g IDSA 36Z 950113 062107 雲海國小

TAP074 2457.28N12137.70E 480.01305 2.00g SMTA 76Z 1 062107 081403 雲海國小

TAP074 2457.17N12138.19E 480.01305 2.00+ SMTA 76Z 1 081404 102318 雲海國小

TAP074 2457.17N12138.19E 480.0 483 2.00+ A900A26Z 102324 141322 雲海國小

TAP074 2457.17N12138.19E 480.0 236 2.00+ NANO 96Z 1 131618 161725 雲海國小

TAP074 2457.18N12138.20E 533. 2413 2.00+ SMTA276Z 1 161725 999999 雲海國小

TAP075 25 1.74N12143.75E 220.0 437 2.00g IDSA 371 950117 062108 平溪國小

TAP075 25 1.74N12143.75E 220.01321 2.00g SMTA 771 1 062108 081403 平溪國小

TAP075 25 1.64N12144.25E 220.01321 2.00+ SMTA 771 1 081404 131929 平溪國小

TAP075 25 1.68N12144.19E 220.0 243 2.00+ NANO 971 1 131625 161711 平溪國小

TAP075 25 1.66N12144.20E 228. 2412 2.00+ SMTA2771 1 161711 182218 平溪國小

TAP075 25 1.66N12144.19E 228. 450 2.00+ NANO3971 1 182218 999999 平溪國小

TAP076 25 2.72N12146.19E 100.0 484 2.00g IDSA 372 950117 052219 十分國小

TAP076 25 2.72N12146.19E 100.01173 2.00g SMTA 772 1 052219 081403 十分國小

TAP076 25 2.61N12146.69E 182. 1173 2.00+ SMTA 772 1 081404 999999 十分國小

TAP077 25 3.85N12150.60E 95.0 470 2.00g IDSA 373 950117 012128 牡丹國小

TAP077 25 3.85N12150.60E 95.0 576 2.00g A900A273 022218 081403 牡丹國小

TAP077 25 3.74N12151.09E 95.0 576 2.00+ A900A273 081404 142431 牡丹國小

TAP077 25 3.75N12151.07E 98. 2235 2.00+ SMTA2773 1 142431 999999 牡丹國小

TAP078 25 2.12N12151.50E 10.0 433 2.00g IDSA 374 950117 062108 雙溪國小

TAP078 25 2.12N12151.50E 10.01386 2.00g SMTA 774 1 062108 081403 雙溪國小

TAP078 25 2.01N12151.99E 10.01386 2.00+ SMTA 774 1 081404 141324 雙溪國小

TAP078 25 2.01N12152.00E 36. 249 2.00+ NANO 974 1 131622 999999 雙溪國小

TAP079 25 1.42N12154.41E 20.0 432 2.00g IDSA 375 950313 052219 貢寮國小

TAP079 25 1.42N12154.41E 20.01162 2.00g SMTA 775 1 052219 081403 貢寮國小

TAP079 25 1.31N12154.90E 20.01162 2.00+ SMTA 775 1 081404 102325 貢寮國小

TAP079 25 1.31N12154.90E 20.0 382 2.00+ A900A275 102406 152318 貢寮國小

TAP079 25 1.31N12154.88E 25. 2294 2.00+ SMTA2775 1 152318 999999 貢寮國小

TAP080 25 1.13N12156.42E 15.0 458 2.00g IDSA 376 950119 052119 福隆國小

TAP080 25 1.13N12156.42E 15.0 458 2.00g IDSA 376 061524 062115 福隆國小

TAP080 25 1.13N12156.42E 15.01291 2.00g SMTA 776 1 062115 081403 福隆國小

TAP080 25 1.02N12156.92E 15.01291 2.00+ SMTA 776 1 081404 102325 福隆國小

TAP080 25 1.02N12156.92E 15.0 311 2.00+ A900A276 1 102406 131929 福隆國小

TAP080 25 1.02N12156.93E 13. 229 2.00+ NANO 976 1 131622 999999 福隆國小

TAP081 25 1.10N12158.83E 5.0 444 2.00g IDSA 377 950119 062119 福連國小

TAP081 25 1.10N12158.83E 5.01278 2.00g SMTA 777 1 062119 081403 福連國小

TAP081 25 0.99N12159.32E 5.01278 2.00+ SMTA 777 1 081404 102325 福連國小

TAP081 25 0.99N12159.32E 12. 580 2.00+ A900A277 1 102406 999999 福連國小

TAP082 25 3.39N12155.01E 5.0 441 2.00g IDSA 378 950119 062115 澳底國小

TAP082 25 3.39N12155.01E 5.01343 2.00g SMTA 778 1 062115 081403 澳底國小

TAP082 25 3.29N12155.50E 5.01343 2.00+ SMTA 778 1 081404 102325 澳底國小

TAP082 25 3.30N12155.55E 15. 301 2.00+ A900A278 1 102406 999999 澳底國小

TAP083 2515.56N12129.65E 50.0 452 2.00g IDSA 379 950118 970525 三芝國小

TAP083 2515.56N12129.65E 50.0 452 2.00g IDSA 379 980602 062111 三芝國小

TAP083 2515.56N12129.65E 50.01363 2.00g SMTA 779 1 062111 081403 三芝國小

TAP083 2515.45N12130.15E 50.01363 2.00+ SMTA 779 1 081404 132321 三芝國小

TAP083 2515.48N12130.16E 73. 240 2.00+ NANO 979 1 131623 999999 三芝國小

TAP084 2513.55N12137.72E 40.0 506 2.00g IDSA 37A 950118 062111 金山國小

TAP084 2513.55N12137.72E 40.01296 2.00g SMTA 77A 1 062111 081403 金山國小

TAP084 2513.44N12138.21E 40.01296 2.00+ SMTA 77A 1 081404 102102 金山國小

TAP084 2513.44N12138.21E 40.0 404 2.00+ A900A27A 1 102102 131926 金山國小

TAP084 2513.36N12138.24E 13. 248 2.00+ NANO 97A 1 131623 999999 金山國小

TAP085 2456.41N12142.24E 180.0 467 2.00g IDSA 37B 950112 051826 坪林國中

TAP085 2456.41N12142.24E 180.0 481 2.00g A900A27B 1 051827 052431 坪林國中

TAP085 2456.41N12142.24E 180.0 481 2.00g A900A23S NPL 140 1 061301 081403 坪林國中

TAP085 2456.30N12142.73E 180.0 481 2.00+ A900A23S NPL 140 1 081404 091907 坪林國中

TAP085-2456.30N12142.73E 205. 1534 2.00+ SMTA 73S NPL 140 1 091907 999999 坪林國中 141321fix

TAP085 2456.30N12142.73E 180.0 237 2.00+ NANO 93S NPL 140 1 131709 141322 坪林國中

TAP085 2456.30N12142.73E 205. 429 2.00+ NANO293S NPL 140 1 141322 999999 坪林國中

TAP086 2457.14N12134.04E 130.0 420 2.00g A900A27C 941028 950531 雙峰國小

TAP086 2457.14N12134.04E 130.0 210 2.00g A900 27C 1 950601 081403 雙峰國小

TAP086 2457.03N12134.53E 130.0 210 2.00+ A900 27C 1 081404 132418 雙峰國小

TAP086 2457.02N12134.53E 127. 339 2.00+ NANO297C 1 132418 999999 雙峰國小

TAP087-25 6.20N12124.91E 101.0 308 2.00g A900A21W TWS1TWS1069 1 941212 081403 五股地震站

TAP087-25 6.09N12125.40E 101.0 308 2.00+ A900A21W TWS1TWS1069 1 081404 082203 五股地震站

TAP087-25 6.09N12125.40E 104. 1191 2.00+ SMTA 71W TWS1TWS1069 1 082203 999999 五股地震站

TAP088 25 2.35N12134.66E 20.0 500 2.00g IDSA 37D 950207 990820 塯公國中

TAP088 25 2.35N12134.66E 20.01574 2.00g ETNA 57D 990821 081403 塯公國中

TAP088 25 2.26N12135.16E 23. 1574 2.00+ ETNA 57D 1 081404 999999 塯公國中

TAP089 25 1.61N12133.57E 1.0 485 2.00g IDSA 37E 950207 990820 吳興國小

TAP089 25 1.61N12133.57E 1.0 994 2.00g ETNA 57E 990821 081403 吳興國小

TAP089 25 1.49N12134.06E 18. 994 2.00+ ETNA 57E 1 081404 999999 吳興國小

TAP090 25 3.46N12135.68E 15.0 465 2.00g IDSA 37F 950208 990820 東新國小

TAP090 25 3.46N12135.68E 15.01575 2.00g ETNA 57F 990821 012121 東新國小

TAP090 25 3.46N12135.68E 15.0 580 2.00g A900A27F 1 022229 081403 東新國小

TAP090 25 3.35N12136.18E 15.0 580 2.00+ A900A27F 1 081404 102329 東新國小

TAP090 25 3.35N12136.18E 14. 1162 2.00+ SMTA 77F ANG 1 102402 999999 東新國小 TAP-rtd

TAP091 25 3.75N12134.93E 8.0 493 2.00g IDSA 37G 950208 990811 潭美國小

TAP091 25 3.75N12134.93E 8.01584 2.00g ETNA 57G 990812 011304 潭美國小

TAP091 25 3.75N12134.93E 8.01584 2.00g ETNA 57G 021623 081403 潭美國小

TAP091 25 3.64N12135.42E 8.01584 2.00+ ETNA 57G 081404 091406 潭美國小

TAP091 25 3.61N12135.43E 15. 1584 2.00+ ETNA 57G 1 091701 999999 潭美國小

TAP092 25 3.92N12133.36E 5.0 479 2.00g IDSA 37H 950208 990811 三民國小

TAP092 25 3.92N12133.36E 5.01579 2.00g ETNA 57H 990812 081403 三民國小

TAP092 25 3.83N12133.87E 12. 1579 2.00+ ETNA 57H 1 081404 999999 三民國小

TAP093 25 5.17N12133.46E 4.0 483 2.00g IDSA 37I 950208 990811 西湖國小

TAP093 25 5.17N12133.46E 4.0 506 2.00g A900A27I 011603 051819 西湖國小

TAP093 25 5.17N12133.46E 4.01582 2.00g ETNA 57I 051820 081403 西湖國小

TAP093 25 5.05N12133.96E 13. 1582 2.00+ ETNA 57I 1 081404 999999 西湖國小

TAP094 25 8.52N12128.53E 20.0 501 2.00g IDSA 37J 950209 990817 桃源國小

TAP094 25 8.52N12128.53E 20.01570 2.00g ETNA 57J 990818 051611 桃源國小

TAP094 25 8.52N12128.53E 20.0 986 2.00g ETNA 57J 051612 081403 桃源國小

TAP094 25 8.41N12129.02E 20.0 986 2.00+ ETNA 57J 081404 141323 桃源國小

TAP094 25 8.44N12128.99E 50. 244 2.00+ NANO 97J 1 131619 999999 桃源國小

TAP095 25 8.14N12129.48E 5.0 446 2.00g IDSA 37K 950209 990817 北投國小

TAP095 25 8.14N12129.48E 5.01571 2.00g ETNA 57K 990818 041628 北投國小

TAP095 25 8.14N12129.48E 5.01575 2.00g ETNA 57K 041629 081403 北投國小

TAP095 25 8.03N12129.98E 5.01575 2.00+ ETNA 57K 081404 161531 北投國小

TAP095 25 8.02N12129.97E 15. 1571 2.00+ ETNA 57K 1 161601 999999 北投國小

TAP096 25 7.22N12129.80E 5.0 418 2.00g IDSA 37L 950209 950605 立農國小

TAP096 25 7.22N12129.80E 5.0 218 2.00g IDS 37L 950606 990421 立農國小

TAP096 25 7.22N12129.80E 5.0 993 2.00g ETNA 57L 990421 081403 立農國小

TAP096 25 7.11N12130.29E 9. 993 2.00+ ETNA 57L 1 081404 191413 立農國小

TAP096 25 7.11N12130.29E 9. 2301 2.00+ SMTA277L 1 191413 999999 立農國小

TAP097 25 1.18N12131.78E 30.0 492 2.00g IDSA 37M 950209 062106 臺大土木系

TAP097 25 1.18N12131.78E 30.01356 2.00g SMTA 77M 1 062106 081403 臺大土木系

TAP097 25 1.08N12132.28E 30.01356 2.00+ SMTA 77M 1 081404 101719 臺大土木系

TAP098 25 6.23N12132.42E 130.0 453 2.00g IDSA 37N 950208 990817 故宮博物院

TAP098 25 6.23N12132.42E 130.01582 2.00g ETNA 57N 990818 051819 故宮博物院

TAP098 25 6.23N12132.42E 130.0 506 2.00g A900A27N 1 051820 081403 故宮博物院

TAP098 25 6.12N12132.92E 130.0 506 2.00+ A900A27N 1 081404 142229 故宮博物院

TAP098 25 6.03N12132.86E 41. 2197 2.00+ SMTA277N 1 142229 999999 故宮博物院

TAP099 25 2.14N12130.71E 10.0 450 2.00g IDSA 37O 950309 990813 中正紀念堂 1

TAP100 25 2.13N12130.73E 10.0 463 2.00g IDSA 37P 950322 990813 中正紀念堂 2

TAP100 25 2.13N12130.73E 10.01572 2.00g ETNA 57P 990814 001918 中正紀念堂 2

TAP100 25 2.13N12130.73E 10.0 052 2.00g A900 27P 002107 081403 中正紀念堂 2

TAP100 25 2.02N12131.22E 10.0 052 2.00+ A900 27P 081404 132420 中正紀念堂 2

TAP100 25 2.03N12131.21E 15. 384 2.00+ NANO297P 1 132420 999999 中正紀念堂 2

TAP101 25 0.15N12134.58E 20.0 074 1.00g A800 17Q 951204 980606 木柵機廠

TAP101 25 0.15N12134.58E 20.0 010 1.00g A800 17Q 980607 081403 木柵機廠

TAP101 25 0.05N12135.07E 20.0 010 1.00+ A800 17Q 081404 111630 木柵機廠

TAP101 25 0.05N12135.08E 32. 048 2.00+ A900 27Q 1 111528 191514 木柵機廠

TAP101 25 0.05N12135.08E 32. 2459 2.00+ SMTA277Q 1 191514 999999 木柵機廠

TAP102 25 2.55N12133.65E 4.0 091 1.00g A800 17R 960703 021715 北市消防局 1

TAP103-25 4.41N12146.34E 765.0 371 2.00g A900A228 NWF NWF 081 1 961129 081403 五分山雷達站

TAP103-25 4.30N12146.84E 765.0 371 2.00+ A900A228 NWF NWF 081 1 081404 082110 五分山雷達站

TAP103-25 4.41N12146.34E 765.01499 2.00g SMTA 728 NWF 081 1 072203 081403 五分山雷達站

TAP103-25 4.30N12146.84E 765.01499 2.00+ SMTA 728 NWF 081 1 081404 082109 五分山雷達站

TAP103-25 4.29N12146.89E 728. 1499 2.00+ SMTA 728 NWF NWF 081 1 082110 171531 五分山雷達站

TAP103-25 4.29N12146.88E 728. 1235 2.00+ SMTA 728 NWF NWF 081 1 171601 999999 五分山雷達站

TAP104 25 9.55N12143.88E 60.0 431 2.00g A900A27S 1 961218 980313 協和電廠

TAP104 25 9.55N12143.88E 60.0 984 2.00g ETNA 57S 1 980313 081403 協和電廠

TAP104 25 9.24N12144.38E 92. 984 2.00+ ETNA 57S 1 081404 999999 協和電廠

TAP105 25 2.41N12154.87E 12.01573 2.00g ETNA 52Z 001310 022119~核四廠 1

TAP105 25 2.41N12154.87E 12.0 559 2.00g A900A22Z NGL 109 1 022120 081403~核四廠 1

TAP105 25 2.30N12155.37E 12.0 559 2.00+ A900A22Z NGL 109 1 081404 091927~核四廠 1

TAP105 25 2.12N12155.53E 20. 1187 2.00+ SMTA 72Z NGL 109 1 091907 999999~核四廠 1

TAP105 25 2.68N12154.88E 12.0 567 2.00g A900A22Z 1 022410 081403~核四廠 2

TAP105 25 2.56N12155.37E 15. 567 2.00+ A900A22Z 1 081404 999999~核四廠 2

TAP106 25 8.14N12127.79E 0.01581 2.00g ETNA 57U 001530 081403 國立藝術學院

TAP106 25 8.07N12128.36E 80. 1581 2.00+ ETNA 57U 1 081404 999999 國立藝術學院

TAP107 25 8.08N12143.94E 0.0 500 2.00g A900A22T KLUP102 1 002025 081403 基隆氣象站

TAP107 25 7.97N12144.44E 0.0 500 2.00+ A900A22T KLUP102 1 081404 092012 基隆氣象站

TAP107 25 7.97N12144.44E 9. 1197 2.00+ SMTA 72T KLUP102A1 092012 999999 基隆氣象站

TAP109 25 2.56N12133.66E 37.0 547 2.00g A900A27X 1 012312 052431 北市消防局 2

TAP109 25 2.56N12133.66E 37.0 547 2.00g A900A23R NHY 139 1 061301 061531 北市消防局 2

TAP109 25 2.56N12133.66E 37.0 547 2.00g A900A23R NHY 139 1 071501 081403 北市消防局 2

TAP109 25 2.45N12134.15E 37.0 547 2.00+ A900A23R NHY 139 1 081404 092010 北市消防局 2

TAP109 25 2.45N12134.15E 10. 1365 2.00+ SMTA 73R NHY 139 1 092010 999999 北市消防局 2

TAP110 25 1.54N12127.94E 5.0 484 2.00g A900A27Y 1 012217 081403 台北縣消防局

TAP110 25 1.44N12128.43E 5.0 484 2.00+ A900A27Y 1 081404 131931 台北縣消防局

TAP111 25 7.95N12144.28E 0.0 546 2.00g A900A27Z 1 012301 081403 基隆市消防局

TAP111 25 7.84N12144.78E 0.0 546 2.00+ A900A27Z 1 081404 142431 基隆市消防局

TAP111 25 7.83N12144.77E 12. 2227 2.00+ SMTA 77Z A1 142431 171531 基隆市消防局

TAP111 25 7.82N12144.77E 11. 2432 2.00+ SMTA277Z A1 171601 999999 基隆市消防局

TAP112-2537.77N122 4.28E 102.0 455 2.00g A900A20H PCY 018 1 021902 041710 彭佳嶼氣象站

TAP112-2537.77N122 4.28E 102.0 455 2.00g A900A20H PCY PCY 018 1 041711 081403 彭佳嶼氣象站

TAP112-2537.66N122 4.78E 102.0 455 2.00+ A900A20H PCY PCY 018 1 081404 091517 彭佳嶼氣象站

TAP112-2537.66N122 4.78E 102.0 355 2.00+ A900A20H PCY PCY 018 1 091517 112403 彭佳嶼氣象站

TAP112-2537.68N122 4.79E 102. 1907 2.00+ SMTA 70H PCY PCY 018 1 112403 999999 彭佳嶼氣象站

TAP112 2537.68N122 4.79E 102. 439 2.00+ NANO270H PCY PCY 018 1 161601 999999 彭佳嶼氣象站

TAP113 2459.03N12141.02E 495.0 558 2.00g A900A281 1 022229 081403 華梵大學

TAP113 2458.93N12141.51E 495.0 558 2.00+ A900A281 1 081404 142228 華梵大學

TAP113 2458.91N12141.35E 494. 2153 2.00+ SMTA2781 1 142228 999999 華梵大學

TAP114 2512.17N12139.61E 9.0 981 2.00g ETNA 582 1 041420 051614 核能二廠

TAP114 2512.17N12139.61E 9.01573 2.00g ETNA 582 1 051615 081403 核能二廠

TAP114 2512.13N12139.64E 17. 1573 2.00+ ETNA 582 1 081404 191427 核能二廠 132130fix

TAP114 2512.13N12139.63E 9.0 233 2.00+ NANO 982 1 131624 142006 核能二廠

TAP114 2512.13N12139.64E 17. 233 2.00+ NANO 982 NWR 1 142007 191427 核能二廠

TAP114 2512.13N12139.64E 17. 2467 2.00+ SMTA2782 NWR 1 191427 999999 核能二廠

TAP115 2459.49N12127.41E 40.0 153 2.00g A900 283 1 061324 081403 安和國小

TAP115 2459.38N12127.90E 40.0 153 2.00+ A900 283 1 081404 122421 安和國小

TAP115 2459.39N12127.90E 18. 194 2.00+ NANO 983 1 122421 999999 安和國小

TAP116 25 1.87N12131.62E 43.0 987 2.00g ETNA 584 1 061502 081403 大安森林公園

TAP116 25 1.76N12132.11E 43.0 987 2.00+ ETNA 584 1 081404 131901 大安森林公園

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 091 1.00g A800 185 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0 091 1.00+ A800 185 081404 101915 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0 030 1.00+ A800 185 091525 101915 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 058 2.00g A900 285 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0 058 2.00+ A900 285 081404 101914 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 496 2.00g A900A285 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.85N12132.37E 16. 496 2.00+ A900A285 1 081404 999999 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 248 2.00g IDS 385 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0 248 2.00+ IDS 385 081404 101915 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 632 2.00g K2 585 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.85N12132.37E 16. 632 2.00+ K2 585 1 081404 999999 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 981 2.00g ETNA 585 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.85N12132.37E 16. 981 2.00+ ETNA 585 1 081404 999999 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0 985 2.00+ ETNA 585 092001?101915 台灣大學

TAP117 25 0.85N12132.37E 16. 985 2.00+ ETNA 585 171601 000000 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 194 2.00g CV575685 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0 194 2.00+ CV575685 081404 101914 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.01333 2.00g SMTA 785 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.85N12132.37E 16. 1333 2.00+ SMTA 785 1 081404 999999 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 500 2.00g IDSA 385 062420 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0 500 2.00+ IDSA 385 081404 101915 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 048 2.00g A900 285 071407 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0 048 2.00+ A900 285 081404 101915 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 123 2.00g A900 285 071407 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0 123 2.00+ A900 285 081404 101915 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 261 2.00g A900 285 071407 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0 261 2.00+ A900 285 081404 101914 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 054 2.00g A900 285 071407 081403 台灣大學

TAP117 25 0.85N12132.37E 16. 054 2.00+ A900 285 081404 999999 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 083 2.00g A900 285 071407 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0 083 2.00+ A900 285 081404 101915 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0 628 2.00g K2 585 071407 072215 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.09606 4.00g REFT 885 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.09606 4.00+ REFT 885 081404 101914 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.09607 4.00g REFT 885 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.09607 4.00+ REFT 885 081404 101915 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.09608 4.00g REFT 885 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.09608 4.00+ REFT 885 081404 101914 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0960A 4.00g REFT 885 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0960A 4.00+ REFT 885 081404 101915 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0960B 4.00g REFT 885 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0960B 4.00+ REFT 885 081404 101915 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0960C 4.00g REFT 885 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0960C 4.00+ REFT 885 081404 101915 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0960E 4.00g REFT 885 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0960E 4.00+ REFT 885 081404 101915 台灣大學

TAP117 25 0.97N12131.89E 30.0960F 4.00g REFT 885 062320 081403 台灣大學

TAP117 25 0.86N12132.38E 30.0960F 4.00+ REFT 885 081404 101915 台灣大學

TAP118 25 7.37N12126.88E 9.6 077 2.00g A900 286 061801 081403 關渡公園

TAP118 25 6.87N12128.58E 9.6 077 2.00+ A900 286 1 081404 142431 關渡公園 TB04B

TAP118 25 6.87N12128.58E 9.6 157 2.00+ A900 286 1 081804 132419 關渡公園 TB04B

TAP118 25 7.19N12128.39E 0.0 348 2.00+ NANO 986 1 132419 142431 關渡公園 TB04B

TAP119 2459.00N12132.49E 24. 401 2.00+ A900A287 A 091402 191426 內政部消防署

TAP119 2459.00N12132.49E 24. 1285 2.00+ SMTA 787 A1 191426 999999 內政部消防署

TAP120 25 1.92N12124.97E 18.0 043 2.00+ A900 288 081805 092212 新莊生命紀念館

TAP120 25 1.92N12124.97E 18.0 053 2.00+ A900 288 092212 132319 新莊生命紀念館

TAP120 25 1.92N12124.97E 18.0 184 2.00+ A900 288 1 132319 132420 新莊生命紀念館

TAP120 25 1.84N12124.97E 20.0 385 2.00+ NANO 988 1 132420 142431 新莊生命紀念館

TAP121 25 7.71N12147.04E 79.8 247 2.00+ A900 289 1 101529 132403 深澳國小

TAP121 25 7.71N12147.03E 77. 351 2.00+ NANO2989 1 132403 999999 深澳國小

TAP122 2516.35N12136.47E 55. 1296 2.00+ SMTA 720 TWY TWY 073 1 102103 999999 乾華地震站

TAP123 2517.27N12135.31E 55.0 337 2.00+ A900A290 1 102220 131931 核一廠

TAP123 2517.27N12135.31E 55.0 205 2.00+ NANO 990 1 131624 151531 核一廠

TAP123 2517.27N12135.32E 21. 352 2.00+ NANO 990 1 151601 162010 核一廠

TAP123 2517.27N12135.32E 21. 205 2.00+ NANO 990 NSM 1 162011 191427 核一廠

TAP123 2517.27N12135.32E 21. 2466 2.00+ SMTA2790 NSM 1 191427 999999 核一廠

TAP124 2451.82N12133.20E 200.0 250 2.00+ NANO 991 1 131710 161726 烏來國小

TAP124 2451.82N12133.21E 148. 2382 2.00+ SMTA2791 1 161726 182218 烏來國小

TAP124 2451.82N12133.20E 146. 574 2.00+ NANO3991 1 182218 999999 烏來國小

TAP125 25 4.07N12139.29E 57.0 175 2.00+ NANO 992 1 131721 151927 汐止國小

TAP125 25 4.07N12139.29E 57.0 111 2.00+ NANO 992 1 151927 152104 汐止國小

TAP125 25 4.07N12139.29E 57.0 175 2.00+ NANO 992 1 152104 161425 汐止國小

TAP125 25 4.07N12139.29E 57.0 141 2.00+ NANO 992 1 161425 161605 汐止國小

TAP125 25 4.07N12139.29E 18. 175 2.00+ NANO 992 1 161605 999999 汐止國小

TAP126 2459.93N12127.17E 117.0 484 2.00+ A900A293 1 131931 152323 新北市消防局

TAP126 25 0.06N12127.23E 11. 2328 2.00+ SMTA2793 A1 152323 999999 新北市消防局

TAP127 2458.31N12149.53E 399. 1328 2.00+ SMTA 794 TIPB 1 191507 999999 雙溪泰平分校

TAP128 25 9.86N12126.95E 21. 2372 2.00+ SMTA2795 NTS 1 191505 999999 淡水氣象站

TAP129 2446.63N12130.15E 409. 2468 2.00+ SMTA2796 NWL 1 191515 999999 福山國小井座

TAP130 25 9.74N12132.68E 617. 1525 2.00+ SMTA 797 ZUZH 1 191425 999999 竹子湖氣象站井座

TAP131 25 3.49N12136.61E 12. 2384 2.00+ SMTA2798 1 191805 999999 南港國小

TAP132 2511.43N12147.05E 9. 232 2.00+ NANO 999 1 192125 999999 基隆嶼

TCU001 2458.52N121 5.59E 77.0 203 2.00g A900 2A1 931122 081403 新屋國小

TCU001 2458.41N121 6.09E 77.0 203 2.00+ A900 2A1 081404 132413 新屋國小

TCU001 2458.41N121 6.08E 85. 310 2.00+ NANO29A1 1 132413 999999 新屋國小

TCU002 25 2.22N121 4.46E 24.0 049 2.00g A900 2A2 931126 011904 觀音國小

TCU002 25 2.22N121 4.46E 24.0 164 2.00g A900 2A2 021929 081403 觀音國小

TCU002 25 2.12N121 4.95E 24.0 164 2.00+ A900 2A2 081404 132411 觀音國小

TCU002 25 2.12N121 4.99E 26. 323 2.00+ NANO29A2 1 132411 999999 觀音國小

TCU003 25 2.83N121 8.10E 50.0 047 2.00g A900 2A3 1 931126 081403 草漯國小

TCU003 25 2.72N121 8.60E 50.0 047 2.00+ A900 2A3 1 081404 122405 草漯國小

TCU003 25 2.72N121 8.60E 50.0 112 2.00+ NANO 9A3 1 122405 131910 草漯國小

TCU003 25 2.72N121 8.60E 50.0 198 2.00+ NANO 9A3 1 131910 132013 草漯國小

TCU003 25 2.74N121 8.59E 56. 112 2.00+ NANO 9A3 1 132013 999999 草漯國小

TCU004 25 3.69N12111.64E 37.0 069 2.00g A900 2A4 1 931129 081403 大園國小

TCU004 25 3.58N12112.14E 37.0 069 2.00+ A900 2A4 1 081404 122405 大園國小

TCU004 25 3.60N12112.18E 36. 158 2.00+ NANO 9A4 1 122405 999999 大園國小

TCU005 25 6.34N12114.18E 6.0 096 2.00g A900 2A5 1 931122 081403 竹圍國小

TCU005 25 6.23N12114.67E 6.0 096 2.00+ A900 2A5 1 081404 132413 竹圍國小

TCU005 25 6.20N12114.67E 16. 331 2.00+ NANO29A5 1 132413 999999 竹圍國小

TCU006 2454.75N121 8.45E 155.0 181 2.00g A900 2A6 1 931122 081403 大同國小

TCU006 2454.65N121 8.94E 155.0 181 2.00+ A900 2A6 1 081404 122406 大同國小

TCU006 2454.57N121 8.96E 165. 122 2.00+ NANO 9A6 1 122406 999999 大同國小

TCU007 25 0.06N12118.59E 80.0 046 2.00g A900 2A7 1 931129 081403 青溪國小

TCU007 2459.95N12119.09E 80.0 046 2.00+ A900 2A7 1 081404 122405 青溪國小

TCU007 2459.96N12119.08E 100. 113 2.00+ NANO 9A7 1 122405 999999 青溪國小

TCU008 25 0.51N12112.38E 80.0 239 2.00g A900 2A8 1 931124 081403 青埔國小

TCU008 25 0.41N12112.87E 80.0 239 2.00+ A900 2A8 1 081404 122406 青埔國小

TCU008 25 0.41N12112.87E 89. 179 2.00+ NANO 9A8 1 122406 999999 青埔國小

TCU009 2457.91N12113.20E 120.0 155 2.00g A900 2A9 931124 081403 新街國小

TCU009 2457.80N12113.69E 120.0 155 2.00+ A900 2A9 081404 132409 新街國小

TCU009 2457.76N12113.70E 135. 333 2.00+ NANO29A9 1 132409 181630 新街國小

TCU009 2457.76N12113.70E 135. 193 2.00+ NANO 9A9 1 181701 192206 新街國小

TCU009 2457.76N12113.70E 135. 333 2.00+ NANO29A9 1 192207 999999 新街國小

TCU010 25 0.10N121 9.24E 100.0 238 2.00g A900 2AA 1 931126 941210 崙坪國小

TCU010 25 0.10N121 9.24E 100.0 433 2.00g A900A2AA 941211 980317 崙坪國小

TCU010 25 0.10N121 9.24E 100.0 985 2.00g ETNA 5AA 1 980317 990915 崙坪國小

TCU010 25 0.10N121 9.24E 100.0 492 2.00g A900A2AA 011709 011817 中寮國小

TCU010 25 0.10N121 9.24E 100.0 264 2.00g A900 2AA 1 990916 012230 崙坪國小

TCU010 25 0.10N121 9.24E 100.0 548 2.00g A900A2AA 1 012231 081403 崙坪國小

TCU010 25 0.00N121 9.73E 100.0 548 2.00+ A900A2AA 1 081404 142325 崙坪國小

TCU010 25 0.06N121 9.72E 100. 2188 2.00+ SMTA27AA 1 142325 999999 崙坪國小

TCU011 2453.16N12116.69E 84.0 189 2.00g A900 2AB 1 931125 081403 大溪國小

TCU011 2453.06N12117.18E 84.0 189 2.00+ A900 2AB 1 081404 122406 大溪國小

TCU011 2453.05N12117.19E 120. 164 2.00+ NANO 9AB 1 122406 999999 大溪國小

TCU012 2456.27N12117.46E 125.0 036 2.00g A900 2AC 1 931125 960201 瑞豐國小

TCU012 2456.27N12117.46E 125.0 036 2.00g A900 2AC 1 960827 042212 瑞豐國小

TCU012 2456.27N12117.46E 125.0 147 2.00g CV5746AC 1 042213 081403 瑞豐國小

TCU012 2456.17N12117.92E 140. 147 2.00+ CV5746AC 1 081404 171317 瑞豐國小

TCU012 2456.17N12117.92E 140. 1670 2.00+ SMTA 7AC 1 171317 182126 瑞豐國小

TCU012 2456.17N12117.92E 140. 514 2.00+ NANO39AC 1 182126 999999 瑞豐國小

TCU013 2451.91N12112.31E 227.0 167 2.00g A900 2AD 1 931125 081403 龍潭國小

TCU013 2451.81N12112.80E 227.0 167 2.00+ A900 2AD 1 081404 122406 龍潭國小

TCU013 2451.80N12112.80E 234. 162 2.00+ NANO 9AD 1 122406 999999 龍潭國小

TCU014 25 2.77N12118.41E 100.0 086 2.00g A900 2AE 1 931130 081403 大坑國小

TCU014 25 2.66N12118.91E 100.0 086 2.00+ A900 2AE 1 081404 122421 大坑國小

TCU014 25 2.69N12118.92E 104. 107 2.00+ NANO 9AE 1 122421 999999 大坑國小

TCU015 2445.46N12056.26E 51.0 088 2.00g A900 2AF 1 931118 081403 茄苳國小

TCU015 2445.35N12056.75E 51.0 088 2.00+ A900 2AF 1 081404 122411 茄苳國小

TCU015 2445.35N12056.75E 74. 169 2.00+ NANO 9AF 1 122411 999999 茄苳國小

TCU016 2448.93N12057.44E 12.0 011 2.00g A900 2AG 1 931118 042213 北門國小

TCU016 2448.93N12057.44E 12.0 144 2.00g CV5746AG 1 042214 081403 北門國小

TCU016 2448.87N12057.94E 23. 144 2.00+ CV5746AG 1 081404 162413 北門國小

TCU016 2448.87N12057.94E 22. 2459 2.00+ SMTA27AG 1 162413 182113 北門國小

TCU016 2448.87N12057.94E 22. 447 2.00+ NANO39AG 1 182113 999999 北門國小

TCU017 2446.82N121 0.61E 102.0 058 2.00g A900 2AH 1 931118 041824 科學園區高中

TCU017 2446.82N121 0.61E 102.0 577 2.00g A900A2AH 1 041825 042009 科學園區高中

TCU017 2446.82N121 0.61E 102.0 577 2.00g A900A23I HSN1130 1 042010 081403 科學園區高中

TCU017 2446.71N121 1.10E 102.0 577 2.00+ A900A23I HSN1130 1 081404 091916 科學園區高中

TCU017 2446.72N121 1.09E 91. 1325 2.00+ SMTA 73I HSN1130 1 091916 999999 新竹實驗中學

TCU018 2452.79N121 3.13E 100.0 009 2.00g A900 2AI 1 931125 081403 湖口國小

TCU018 2452.69N121 3.63E 100.0 009 2.00+ A900 2AI 1 081404 122421 湖口國小

TCU018 2452.72N121 3.65E 110. 145 2.00+ NANO 9AI 1 122421 999999 湖口國小

TCU019 2454.17N12058.78E 12.0 256 2.00g A900 2AJ 1 931120 951023 新豐國小

TCU019 2454.17N12058.78E 12.0 256 2.00g A900 2AJ 1 960827 081403 新豐國小

TCU019 2454.06N12059.27E 12.0 256 2.00+ A900 2AJ 1 081404 122420 新豐國小

TCU019 2454.04N12059.24E 22. 134 2.00+ NANO 9AJ 1 122420 999999 新豐國小

TCU020 2450.45N12059.68E 21.0 418 2.00g A900A2AK 1 941210 951015 竹北國小

TCU020 2450.45N12059.68E 21.0 226 2.00g A900 2AK 1 951016 081403 竹北國小

TCU020 2450.34N121 0.17E 21.0 226 2.00+ A900 2AK 1 081404 122413 竹北國小

TCU020 2450.32N121 0.20E 31. 203 2.00+ NANO 9AK 1 122413 999999 竹北國小

TCU021 2447.62N121 9.95E 87.0 195 2.00g A900 2AL 1 931123 081403 關西國小

TCU021 2447.51N12110.45E 87.0 195 2.00+ A900 2AL 1 081404 122410 關西國小

TCU021 2447.52N12110.44E 141. 170 2.00+ NANO 9AL 1 122410 999999 關西國小

TCU022 2446.15N12058.91E 90.0 193 2.00g A900 2AM 1 931118 081403 雙溪國小

TCU022 2446.04N12059.40E 90.0 193 2.00+ A900 2AM 1 081404 122410 雙溪國小

TCU022 2446.03N12059.39E 51. 183 2.00+ NANO 9AM 1 122410 999999 雙溪國小

TCU023 2443.27N121 7.91E 200.0 200 2.00g A900 2AN 1 931119 081403 大肚國小

TCU023 2443.16N121 8.40E 200.0 200 2.00+ A900 2AN 1 081404 122412 大肚國小

TCU023 2443.20N121 8.40E 200.0 157 2.00+ NANO 9AN 1 122412 161719 大肚國小

TCU023 2443.20N121 8.40E 178. 2384 2.00+ SMTA27AN 1 161719 182113 大肚國小

TCU023 2443.20N121 8.40E 177. 569 2.00+ NANO39AN 1 182113 999999 大肚國小

TCU024 2444.19N121 4.77E 150.0 039 2.00g A900A2AO 1 931119 081403 竹東國小

TCU024 2444.09N121 5.26E 150.0 039 2.00+ A900A2AO 1 081404 111816 竹東國小

TCU024 2444.09N121 5.26E 150.01359 2.00+ SMTA 7AO 1 111816 112431 竹東國小

TCU024 2444.09N121 5.26E 150.01359 2.00+ SMTA 7AO NJD 1 121301 122417 竹東國小

TCU024 2444.09N121 5.26E 150.0 153 2.00+ NANO 9AO NJD 1 122412 131805 竹東國小

TCU024 2444.14N121 5.29E 131. 1359 2.00+ SMTA 7AO NJD 1 131805 999999 竹東國小

TCU025 2442.37N12110.52E 450.0 066 2.00g A900 2AP 1 931119 042212 內灣國小

TCU025 2442.37N12110.52E 450.0 146 2.00g CV5746AP 1 042213 081403 內灣國小

TCU025 2442.27N12111.01E 450.0 146 2.00+ CV5746AP 1 081404 161719 內灣國小

TCU025 2442.33N12110.99E 270. 2421 2.00+ SMTA27AP 1 161719 999999 內灣國小

TCU026 2446.54N121 4.51E 110.0 101 2.00g A900 2AQ 1 931118 081403 芎林國小

TCU026 2446.44N121 5.00E 110.0 101 2.00+ A900 2AQ 1 081404 132406 芎林國小

TCU026 2446.42N121 5.02E 100. 316 2.00+ NANO29AQ 1 132406 999999 芎林國小

TCU027 2449.88N121 3.95E 89.0 113 2.00g A900 2AR 1 931118 081403 新星國小

TCU027 2449.78N121 4.44E 89.0 113 2.00+ A900 2AR 1 081404 132409 新星國小

TCU027 2449.81N121 4.47E 80. 368 2.00+ NANO29AR 1 132409 999999 新星國小

TCU028 2442.12N121 2.71E 123.0 231 2.00g A900 2AS 1 931119 081403 北埔國小

TCU028 2442.01N121 3.20E 123.0 231 2.00+ A900 2AS 1 081404 122410 北埔國小

TCU028 2442.06N121 3.13E 120. 171 2.00+ NANO 9AS 1 122410 172316 北埔國小

TCU028 2442.00N121 3.21E 129. 171 2.00+ NANO 9AS 1 172317 999999 北埔國小

TCU029 2433.54N12044.99E 33.0 220 2.00g A900 2AT 1 931116 052207 西湖國小

TCU029 2433.54N12044.99E 33.01183 2.00g SMTA 7AT 1 052207 081403 西湖國小

TCU029 2433.43N12045.48E 33.01183 2.00+ SMTA 7AT 1 081404 082117 西湖國小

TCU029 2433.43N12045.48E 33.0 439 2.00+ A900A2AT 1 082223 142430 西湖國小

TCU029 2433.46N12045.45E 36. 2164 2.00+ SMTA27AT 1 142430 182110 西湖國小

TCU029 2433.46N12045.45E 36. 572 2.00+ NANO39AT 1 182110 999999 西湖國小

TCU030 2435.28N12052.62E 26.0 216 2.00g A900 2AU 1 931110 081403 明德國小

TCU030 2435.17N12053.11E 26.0 216 2.00+ A900 2AU 1 081404 122410 明德國小

TCU030 2435.18N12053.11E 68. 123 2.00+ NANO 9AU 1 122410 999999 明德國小

TCU031 2433.67N12042.09E 30.0 034 2.00g A900 2AV 1 931111 081403 啟明國小

TCU031 2433.57N12042.58E 30.0 034 2.00+ A900 2AV 1 081404 132420 啟明國小

TCU031 2433.56N12042.58E 27. 349 2.00+ NANO29AV 1 132420 999999 啟明國小

TCU032 2431.37N12048.88E 80.0 225 2.00g A900 2AW 1 931116 052206 五穀國小

TCU032 2431.37N12048.88E 80.01170 2.00g SMTA 7AW 1 052206 081403 五穀國小

TCU032 2431.26N12049.37E 80.01170 2.00+ SMTA 7AW 1 081404 082115 五穀國小

TCU032 2431.26N12049.37E 80.0 308 2.00+ A900A2AW 1 082206 142415 五穀國小

TCU032 2431.32N12049.36E 78. 2170 2.00+ SMTA27AW 1 142415 182110 五穀國小

TCU032 2431.32N12049.35E 78. 528 2.00+ NANO39AW 1 182110 999999 五穀國小

TCU033 2441.12N12051.73E 5.0 186 2.00g A900 2AX 1 931116 052212 竹南國小

TCU033 2441.12N12051.73E 5.01235 2.00g SMTA 7AX 1 052212 081403 竹南國小

TCU033 2441.02N12052.22E 5.01235 2.00+ SMTA 7AX 1 081404 082117 竹南國小

TCU033 2441.02N12052.22E 5.0 442 2.00+ A900A2AX 1 082206 111814 竹南國小

TCU033 2441.02N12052.22E 5.01344 2.00+ SMTA 7AX 1 111814 112431 竹南國小

TCU033 2441.01N12052.22E 11. 1344 2.00+ SMTA 7AX NJN 1 121301 999999 竹南國小

TCU034 2438.40N12051.42E 10.0 217 2.00g A900 2AY 1 931116 052212 造橋國小

TCU034 2438.40N12051.42E 10.01243 2.00g SMTA 7AY 1 052212 081403 造橋國小

TCU034 2438.29N12051.91E 10.01243 2.00+ SMTA 7AY 1 081404 082117 造橋國小

TCU034 2438.29N12051.91E 10.0 444 2.00+ A900A2AY 1 082202 152312 造橋國小

TCU034 2438.28N12051.92E 19. 2324 2.00+ SMTA27AY 1 152312 182110 造橋國小

TCU034 2438.28N12051.92E 19. 566 2.00+ NANO39AY 1 182110 999999 造橋國小

TCU035 2436.96N12047.29E 10.0 006 2.00g A900 2AZ 1 931111 052212 後龍國小

TCU035 2436.96N12047.29E 10.01247 2.00g SMTA 7AZ 1 052212 081403 後龍國小

TCU035 2436.85N12047.78E 10.01247 2.00+ SMTA 7AZ 1 081404 082111 後龍國小

TCU035 2436.85N12047.78E 10.0 408 2.00+ A900A2AZ 1 082202 152312 後龍國小

TCU035 2436.85N12047.82E 13. 2345 2.00+ SMTA27AZ 1 152312 182110 後龍國小

TCU035 2436.84N12047.82E 14. 553 2.00+ NANO39AZ 1 182110 999999 後龍國小

TCU036 2426.90N12041.81E 68.0 061 2.00g A900 2B1 1 931115 062118 坪頂國小

TCU036 2426.90N12041.81E 68.01292 2.00g SMTA 7B1 1 062118 081403 坪頂國小

TCU036 2426.80N12042.31E 68.01292 2.00+ SMTA 7B1 1 081404 082116 坪頂國小

TCU036 2426.80N12042.31E 68.0 422 2.00+ A900A2B1 1 082224 142321 坪頂國小

TCU036 2426.81N12042.29E 134. 2148 2.00+ SMTA 7B1 1 142321 171531 坪頂國小

TCU036 2426.81N12042.29E 134. 2184 2.00+ SMTA27B1 1 171601 999999 坪頂國小

TCU037 2429.58N12040.52E 13.0 362 2.00g A900A2B2 941209 951015 通霄國小

TCU037 2429.58N12040.52E 13.0 143 2.00g A900 2B2 951016 081403 通霄國小

TCU037 2429.48N12041.01E 13.0 143 2.00+ A900 2B2 081404 122411 通霄國小

TCU037 2429.51N12041.02E 33. 130 2.00+ NANO 9B2 1 122411 999999 通霄國小

TCU038 2429.63N12039.97E 6.0 054 2.00g A900 2B3 1 931117 062118 通霄電廠

TCU038 2429.63N12039.97E 6.01369 2.00g SMTA 7B3 1 062118 081403 通霄電廠

TCU038 2429.47N12040.45E 8. 1369 2.00+ SMTA 7B3 1 081404 999999 通霄電廠

TCU039 2429.52N12047.00E 149.0 171 2.00g A900 2B4 1 931116 021928 銅鑼國小

TCU039 2429.52N12047.00E 149.0 481 2.00g IDSA 3B4 1 021929 062118 銅鑼國小

TCU039 2429.52N12047.00E 149.01290 2.00g SMTA 7B4 1 062118 081403 銅鑼國小

TCU039 2429.42N12047.49E 149.01290 2.00+ SMTA 7B4 1 081404 082116 銅鑼國小

TCU039 2429.42N12047.49E 149.0 317 2.00+ A900A2B4 1 082229 092101 銅鑼國小

TCU039 2429.42N12047.49E 149.0 371 2.00+ A900A2B4 1 092202 141320 銅鑼國小

TCU039 2429.38N12047.45E 160. 239 2.00+ NANO 9B4 1 131710 999999 銅鑼國小

TCU040 2427.00N12038.79E 14.0 230 2.00g A900 2B5 1 931108 052207 苑裡國小

TCU040 2427.00N12038.79E 14.01190 2.00g SMTA 7B5 1 052207 081403 苑裡國小

TCU040 2426.89N12039.28E 14.01190 2.00+ SMTA 7B5 1 081404 082126 苑裡國小

TCU040 2426.89N12039.28E 14.0 333 2.00+ A900A2B5 1 082224 152316 苑裡國小

TCU040 2426.93N12039.30E 20. 2319 2.00+ SMTA27B5 1 152316 999999 苑裡國小

TCU041 2423.45N12041.28E 91.0 068 2.00g A900 2B6 1 931108 052207 籃田國小

TCU041 2423.45N12041.28E 91.01191 2.00g SMTA 7B6 1 052207 081403 籃田國小

TCU041 2423.34N12041.77E 91.01191 2.00+ SMTA 7B6 1 081404 082124 籃田國小

TCU041 2423.34N12041.77E 91.0 420 2.00+ A900A2B6 1 082224 142321 籃田國小

TCU041 2423.39N12041.74E 95. 2193 2.00+ SMTA27B6 1 142321 182111 籃田國小

TCU041 2423.39N12041.74E 95. 481 2.00+ NANO39B6 1 182111 999999 籃田國小

TCU042 2433.32N12048.40E 168.0 079 2.00g A900 2B7 1 931111 052206 大同國小

TCU042 2433.32N12048.40E 168.01198 2.00g SMTA 7B7 1 052206 081403 大同國小

TCU042 2433.21N12048.89E 168.01198 2.00+ SMTA 7B7 1 081404 082116 大同國小

TCU042 2433.21N12048.89E 168.0 400 2.00+ A900A2B7 1 082227 142415 大同國小

TCU042 2433.16N12048.90E 67. 2172 2.00+ SMTA27B7 1 142415 999999 大同國小

TCU043 2441.33N12057.13E 92.0 081 2.00g A900 2B8 1 931117 081403 信德國小

TCU043 2441.23N12057.62E 92.0 081 2.00+ A900 2B8 1 081404 122410 信德國小

TCU043 2441.20N12057.59E 88. 210 2.00+ NANO 9B8 1 122410 999999 信德國小

TCU044 2424.22N12045.42E 314.0 183 2.00g A900 2B9 1 931111 011611 僑成國小

TCU044 2424.22N12045.42E 314.0 183 2.00g A900 2B9 1 021929 042213 僑成國小

TCU044 2424.22N12045.42E 314.0 185 2.00g CV5756B9 1 042214 081403 僑成國小

TCU044 2424.11N12045.91E 314.0 185 2.00+ CV5756B9 1 081404 161718 僑成國小

TCU044 2424.11N12045.91E 331. 2419 2.00+ SMTA27B9 1 161718 999999 僑成國小

TCU045 2432.50N12054.74E 210.0 156 2.00g A900 2BA 1 931110 001828 獅潭國小

TCU045 2432.50N12054.74E 210.0 358 2.00g A900A22Q NSD 099 1 001829 081403 獅潭國小

TCU045 2432.40N12055.24E 210.0 358 2.00+ A900A22Q NSD 099 1 081404 092002 獅潭國小

TCU045 2432.40N12055.24E 210.01218 2.00+ SMTA 72Q NSD 099 1 092002 161718 獅潭國小

TCU045 2432.39N12055.23E 201. 2426 2.00+ SMTA272Q NSD 099 1 161718 182111 獅潭國小

TCU045 2432.39N12055.23E 202. 523 2.00+ NANO392Q 1 182111 999999 獅潭國小

TCU046 2428.07N12051.18E 230.0 021 2.00g A900 2BB 1 931110 980407 福德國小

TCU046 2428.07N12051.18E 230.0 021 2.00g A900 2BB 1 990119 052206 福德國小

TCU046 2428.07N12051.18E 230.01189 2.00g SMTA 7BB 1 052206 081403 福德國小

TCU046 2427.96N12051.67E 230.01189 2.00+ SMTA 7BB 1 081404 082115 福德國小

TCU046 2427.96N12051.67E 230.0 325 2.00+ A900A2BB 1 082226 142415 福德國小

TCU046 2427.97N12051.67E 218. 2123 2.00+ SMTA 7BB 1 142415 171531 福德國小

TCU046 2427.97N12051.67E 218. 2163 2.00+ SMTA27BB 1 171601 999999 福德國小

TCU047 2437.14N12056.27E 23.0 105 2.00g A900 2BC 1 931118 052212 大河國小

TCU047 2437.14N12056.27E 23.01237 2.00g SMTA 7BC 1 052212 081403 大河國小

TCU047 2437.03N12056.77E 23.01237 2.00+ SMTA 7BC 1 081404 082115 大河國小

TCU047 2437.03N12056.77E 23.0 367 2.00+ A900A2BC 1 082226 152313 大河國小

TCU047 2437.06N12056.77E 82. 2329 2.00+ SMTA27BC 1 152313 172130 大河國小

TCU048 2410.79N12035.34E 160.0 067 2.00g A900 2BD 1 931106 052129 東海大學

TCU048 2410.79N12035.34E 160.01169 2.00g SMTA 7BD 1 052129 081403 東海大學

TCU048 2410.69N12035.83E 160.01169 2.00+ SMTA 7BD 1 081404 141321 東海大學

TCU048 2410.68N12035.83E 192. 245 2.00+ NANO 9BD 1 131623 999999 東海大學

TCU049 2410.75N12041.49E 123.0 073 2.00g A900 2BE 1 931105 042213 僑孝國小

TCU049 2410.75N12041.49E 123.0 189 2.00g CV5756BE 1 042214 081403 僑孝國小

TCU049 2410.64N12041.98E 134. 189 2.00+ CV5756BE 1 081404 182218 僑孝國小

TCU049 2410.63N12041.98E 134. 554 2.00+ NANO39BE 1 182218 999999 僑孝國小

TCU050 2410.90N12038.00E 89.0 201 2.00g A900 2BF 1 931104 052129 西屯國小

TCU050 2410.90N12038.00E 89.01180 2.00g SMTA 7BF 1 052129 081403 西屯國小

TCU050 2410.79N12038.49E 89.01180 2.00+ SMTA 7BF 1 081404 082118 西屯國小

TCU050 2410.79N12038.49E 89.0 397 2.00+ A900A2BF 1 082202 142231 西屯國小

TCU050 2410.80N12038.50E 100. 2155 2.00+ SMTA27BF 1 142231 182112 西屯國小

TCU050 2410.79N12038.50E 100. 511 2.00+ NANO39BF 1 182112 999999 西屯國小

TCU051 24 9.57N12039.06E 68.0 439 2.00g A900A2BG 941208 951017 忠明國小

TCU051 24 9.57N12039.06E 68.0 184 2.00g A900 2BG 951018 062205 忠明國小

TCU051 24 9.57N12039.06E 68.0 184 2.00g A900 2BG 071805 081403 忠明國小

TCU051 24 9.47N12039.55E 68.0 184 2.00+ A900 2BG 081404 122406 忠明國小

TCU051 24 9.59N12039.58E 96. 177 2.00+ NANO 9BG 1 122406 999999 忠明國小

TCU052 2411.88N12044.41E 170.0 030 2.00g A900 2BH 1 931104 960301 光正國小

TCU052 2411.88N12044.41E 170.0 030 2.00g A900 2BH 1 960826 022223 光正國小

TCU052 2411.88N12044.41E 170.0 030 2.00g A900 2BH 1 032108 051628 光正國小

TCU052 2411.88N12044.41E 170.0 076 2.00g A900 2BH 051629 052130 光正國小

TCU052 2411.88N12044.41E 170.01217 2.00g SMTA 7BH 1 052130 071520 光正國小

TCU052 2411.88N12044.41E 170.01220 2.00g SMTA 7BH 1 071520 081403 光正國小

TCU052 2411.77N12044.90E 170.01220 2.00+ SMTA 7BH 1 081404 081421 光正國小

TCU052 2411.77N12044.90E 170.01217 2.00+ SMTA 7BH 1 081422 082111 光正國小

TCU052 2411.77N12044.90E 170.0 436 2.00+ A900A2BH 1 082224 142421 大坑國小

TCU052 2411.75N12044.88E 218. 2207 2.00+ SMTA27BH 1 142422 999999 大坑國小

TCU053 2411.63N12040.17E 127.0 415 2.00g A900A2BI 941207 951016 建仁國小

TCU053 2411.63N12040.17E 127.0 072 2.00g A900 2BI 951017 990930 建仁國小

TCU053 2411.63N12040.17E 127.0 072 2.00g A900 2BI 991001 052130 四張犛國小

TCU053 2411.63N12040.17E 127.01194 2.00g SMTA 7BI 1 052130 081403 四張犛國小

TCU053 2411.53N12040.66E 127.01194 2.00+ SMTA 7BI 1 081404 082118 四張犛國小

TCU053 2411.50N12040.73E 137. 448 2.00+ A900A2BI 082224 999999 四張犛國小 131623fix

TCU053 2411.50N12040.73E 137. 241 2.00+ NANO 9BI 1 131623 999999 四張犛國小

TCU054 24 9.66N12040.56E 97.0 409 2.00g A900A2BJ 941206 951016 省三國小

TCU054 24 9.66N12040.56E 97.0 111 2.00g A900 2BJ 951017 052130 省三國小

TCU054 24 9.66N12040.56E 97.01211 2.00g SMTA 7BJ 1 052130 081403 省三國小

TCU054 24 9.55N12041.05E 97.01211 2.00+ SMTA 7BJ 1 081404 082111 省三國小

TCU054 24 9.60N12041.09E 111. 453 2.00+ A900A2BJ 1 082224 999999 省三國小 131622fix

TCU054 24 9.60N12041.09E 111. 238 2.00+ NANO 9BJ 1 131622 999999 省三國小

TCU055 24 8.37N12039.93E 90.0 400 2.00g A900A2BK 941210 951016 忠孝國小

TCU055 24 8.37N12039.93E 90.0 164 2.00g A900 2BK 951017 002323 忠孝國小

TCU055 24 8.37N12039.93E 90.0 049 2.00g A900 2BK 012320 052130 忠孝國小

TCU055 24 8.37N12039.93E 90.01182 2.00g SMTA 7BK 1 052130 081403 忠孝國小

TCU055 24 8.27N12040.42E 90.01182 2.00+ SMTA 7BK 1 081404 082118 忠孝國小

TCU055 24 8.27N12040.42E 90.0 328 2.00+ A900A2BK 1 082224 141512 忠孝國小

TCU055 24 8.29N12040.49E 84. 247 2.00+ NANO 9BK 1 141512 999999 忠孝國小

TCU056 24 9.53N12037.52E 62.0 024 2.00g A900 2BL 1 931109 052129 黎明國小

TCU056 24 9.53N12037.52E 62.01207 2.00g SMTA 7BL 1 052129 081403 黎明國小

TCU056 24 9.43N12038.01E 62.01207 2.00+ SMTA 7BL 1 081404 082118 黎明國小

TCU056 24 9.43N12038.01E 62.0 419 2.00+ A900A2BL 1 082202 141320 黎明國小

TCU056 24 9.42N12038.01E 77. 221 2.00+ NANO 9BL 1 131622 999999 黎明國小

TCU057 2410.34N12036.67E 49.0 128 2.00g A900 2BM 1 931111 022005 協和國小

TCU057 2410.34N12036.67E 49.0 128 2.00g A900 2BM 1 031504 052129 協和國小

TCU057 2410.34N12036.67E 49.01203 2.00g SMTA 7BM 1 052129 081403 協和國小

TCU057 2410.23N12037.16E 49.01203 2.00+ SMTA 7BM 1 081404 082118 協和國小

TCU057 2410.23N12037.16E 49.0 313 2.00+ A900A2BM 1 082202 142230 協和國小

TCU057 2410.22N12037.20E 86. 2158 2.00+ SMTA27BM 1 142230 999999 協和國小

TCU058 2415.08N12042.25E 224.0 070 2.00g A900 2BN 1 931105 052205 瑞穗國小

TCU058 2415.08N12042.25E 224.01136 2.00g SMTA 7BN 1 052205 081403 瑞穗國小

TCU058 2414.97N12042.75E 224.01136 2.00+ SMTA 7BN 1 081404 091908 瑞穗國小

TCU058 2414.97N12042.75E 224.0 431 2.00+ A900A2BN 092012 142230 瑞穗國小

TCU058 2414.98N12042.76E 215. 2200 2.00+ SMTA27BN 1 142230 999999 瑞穗國小

TCU059 2416.13N12033.82E 7.0 346 2.00g A900A2BO 941209 951016 清水國小

TCU059 2416.13N12033.82E 7.0 104 2.00g A900 2BO 951017 042214 清水國小

TCU059 2416.13N12033.82E 7.0 191 2.00g CV5756BO 042215 081403 清水國小

TCU059 2416.02N12034.31E 9. 191 2.00+ CV5756BO 1 081404 171318 清水國小

TCU059 2416.02N12034.31E 9. 1502 2.00+ SMTA 7BO 1 171318 171531 清水國小

TCU059 2416.02N12034.31E 9. 1503 2.00+ SMTA 7BO 1 171601 182208 清水國小

TCU059 2416.02N12034.31E 9. 518 2.00+ NANO39BO 1 182208 999999 清水國小

TCU060 2413.42N12038.53E 138.0 240 2.00g A900 2BP 1 931107 042215 大雅國小

TCU060 2413.42N12038.53E 138.0 186 2.00g CV5756BP 1 042216 081403 大雅國小

TCU060 2413.31N12039.02E 139. 186 2.00+ CV5756BP 1 081404 171319 大雅國小

TCU060 2413.31N12039.02E 139. 1171 2.00+ SMTA 7BP 1 171319 182120 大雅國小

TCU060 2413.31N12039.02E 139. 498 2.00+ NANO39BP 1 182120 999999 大雅國小

TCU061 24 8.18N12032.92E 30.0 254 2.00g A900 2BQ 1 931106 051824 大忠國小

TCU061 24 8.18N12032.92E 30.0 528 2.00g A900A2BQ 1 051825 052431 大忠國小

TCU061 24 8.18N12032.92E 30.0 528 2.00g A900A23V WDD 143 1 061301 081403 大忠國小

TCU061 24 8.08N12033.41E 30.0 528 2.00+ A900A23V WDD 143 1 081404 091926 大忠國小

TCU061 24 8.08N12033.41E 30.01193 2.00+ SMTA 73V WDD 143 1 091927 092101 大忠國小

TCU061 24 8.07N12033.41E 38. 1699 2.00+ SMTA 73V WDD 143 1 092101 171531 大忠國小

TCU061 24 8.07N12033.41E 38. 1669 2.00+ SMTA 73V WDD 143 1 171601 191314 大忠國小

TCU061 24 8.07N12033.41E 38. 501 2.00+ NANO393V 1 182204 999999 大忠國小

TCU062 24 7.00N12040.55E 50.0 205 2.00g A900 2BR 1 931109 052203 崇光國小

TCU062 24 7.00N12040.55E 50.01187 2.00g SMTA 7BR 1 052203 081403 崇光國小

TCU062 24 6.90N12041.04E 50.01187 2.00+ SMTA 7BR 1 081404 091909 崇光國小

TCU062 24 6.90N12041.04E 50.0 415 2.00+ A900A2BR 1 092012 142228 崇光國小

TCU062 24 6.89N12041.05E 65. 2203 2.00+ SMTA27BR 1 142228 182121 崇光國小

TCU062 24 6.89N12041.05E 65. 562 2.00+ NANO39BR 1 182121 999999 崇光國小

TCU063 24 6.58N12036.94E 39.0 165 2.00g A900 2BS 1 931106 052128 烏日國小

TCU063 24 6.58N12036.94E 39.01181 2.00g SMTA 7BS 1 052128 081403 烏日國小

TCU063 24 6.47N12037.43E 34. 1181 2.00+ SMTA 7BS 1 081404 182111 烏日國小

TCU063 24 6.47N12037.42E 34. 581 2.00+ NANO39BS 1 182111 999999 烏日國小

TCU064 2420.75N12036.63E 37.0 233 2.00g A900 2BT 1 931108 052205 順天國小

TCU064 2420.75N12036.63E 37.01188 2.00g SMTA 7BT 1 052205 081403 順天國小

TCU064 2420.64N12037.12E 37.01188 2.00+ SMTA 7BT 1 081404 091908 順天國小

TCU064 2420.64N12037.12E 37.0 441 2.00+ A900A2BT 1 092025 142430 順天國小

TCU064 2420.67N12037.16E 50. 2146 2.00+ SMTA27BT 1 142430 999999 順天國小

TCU065 24 3.52N12041.44E 48.0 129 2.00g A900 2BU 931109 001830 霧峰國小

TCU065 24 3.52N12041.44E 48.0 319 2.00g A900A2BU 001830 002416 霧峰國小

TCU065 24 3.52N12041.44E 48.0 319 2.00g A900A2BU 021930 081403 霧峰國小

TCU065 24 3.41N12041.93E 48.0 319 2.00+ A900A2BU 081404 141514 霧峰國小

TCU065 24 3.37N12041.99E 63. 165 2.00+ NANO 9BU 1 141514 999999 霧峰國小

TCU066 2412.94N12041.76E 182.0 124 2.00g A900 2BV 1 931105 052204 潭子國小

TCU066 2412.94N12041.76E 182.01168 2.00g SMTA 7BV 1 052204 081403 潭子國小

TCU066 2412.83N12042.26E 174. 1168 2.00+ SMTA 7BV 1 081404 182127 潭子國小

TCU066 2412.83N12042.26E 174. 551 2.00+ NANO39BV 1 182127 999999 潭子國小

TCU067 24 5.47N12043.22E 73.0 143 2.00g A900 2BW 1 931109 941014 健民國小

TCU067 24 5.47N12043.22E 73.0 409 2.00g A900A2BW 1 951018 980317 健民國小

TCU067 24 5.47N12043.22E 73.0 986 2.00g ETNA 5BW 1 980317 990916 健民國小

TCU067 24 5.47N12043.22E 73.0 258 2.00g A900 2BW 990917 052205 健民國小

TCU067 24 5.47N12043.22E 73.01160 2.00g SMTA 7BW 1 052205 081403 健民國小

TCU067 24 5.37N12043.71E 73.01160 2.00+ SMTA 7BW 1 081404 091909 健民國小

TCU067 24 5.37N12043.71E 73.0 387 2.00+ A900A2BW 1 092012 142230 健民國小

TCU067 24 5.40N12043.69E 98. 2205 2.00+ SMTA27BW 1 142230 999999 健民國小

TCU068 2416.67N12045.94E 276.0 076 2.00g A900 2BX 1 931104 042213 石岡國小

TCU068 2416.67N12045.94E 276.0 187 2.00g CV5756BX 1 042214 081403 石岡國小

TCU068 2416.54N12046.41E 287. 187 2.00+ CV5756BX 1 081404 171319 石岡國小

TCU068 2416.56N12046.39E 283. 1676 2.00+ SMTA 7BX 1 171319 182201 石岡國小

TCU068 2416.56N12046.39E 283. 537 2.00+ NANO39BX 1 182201 999999 石岡國小

TCU069 2415.62N12049.34E 357.0 090 2.00g A900 2BY 1 931104 001808 東勢國小

TCU069 2415.62N12049.34E 357.0 455 2.00g A900A22S WDS 101 1 001816 021929 東勢國小

TCU069 2415.62N12049.34E 357.0 410 2.00g A900A22S WDS 101 1 021930 081403 東勢國小

TCU069 2415.51N12049.83E 357.0 410 2.00+ A900A22S WDS 101 1 081404 091925 東勢國小

TCU069 2415.58N12049.86E 360. 1377 2.00+ SMTA 72S WDS 101 1 091925 191505 東勢國小

TCU069 2415.58N12049.86E 360. 571 2.00+ NANO392S 1 182209 999999 東勢國小

TCU070 2411.85N12032.36E 5.0 235 2.00g A900 2BZ 1 931106 941231 龍泉國小

TCU070 2411.85N12032.36E 5.0 235 2.00g A900 2BZ 1 951017 012305 龍泉國小

TCU070 2411.85N12032.36E 5.0 235 2.00g A900 2BZ 1 032109 052130 龍泉國小

TCU070 2411.85N12032.36E 5.01184 2.00g SMTA 7BZ 1 052130 081403 龍泉國小

TCU070 2411.75N12032.85E 5.01184 2.00+ SMTA 7BZ 1 081404 091908 龍泉國小

TCU070 2411.78N12032.85E 11. 485 2.00+ A900A2BZ 091921 162414 龍泉國小

TCU070 2411.78N12032.85E 11. 2447 2.00+ SMTA27BZ 1 162414 182111 龍泉國小

TCU070 2411.78N12032.85E 11. 470 2.00+ NANO39BZ 1 182111 999999 龍泉國小

TCU071 2359.17N12047.27E 187.0 063 2.00g A900 2C1 1 931105 052207 雙冬國小

TCU071 2359.17N12047.27E 187.01186 2.00g SMTA 7C1 1 052207 081403 雙冬國小

TCU071 2359.04N12047.71E 219. 1186 2.00+ SMTA 7C1 1 081404 182121 雙冬國小

TCU071 2359.04N12047.71E 220. 471 2.00+ NANO39C1 1 182121 999999 雙冬國小

TCU072 24 2.65N12050.80E 363.0 209 2.00g A900 2C2 1 931105 052211 國姓國小

TCU072 24 2.65N12050.80E 363.01232 2.00g SMTA 7C2 1 052211 081403 國姓國小

TCU072 24 2.54N12051.29E 363.01232 2.00+ SMTA 7C2 1 081404 161713 國姓國小

TCU072 24 2.34N12051.48E 315. 2428 2.00+ SMTA27C2 1 161713 999999 國姓國小

TCU073 24 0.85N12056.94E 190.0 028 2.00g A900 2C3 1 931105 002205 史港國小

TCU073 24 0.85N12056.94E 190.0 505 2.00g A900A22R WPL 100 1 002206 081403 史港國小

TCU073 24 0.75N12057.43E 190.0 505 2.00+ A900A22R WPL 100 1 081404 092017 史港國小

TCU073 24 0.74N12057.44E 465. 1188 2.00+ SMTA 72R WPL 100 1 092017 999999 史港國小

TCU074 2357.76N12057.74E 450.0 202 2.00g A900 2C4 1 931105 052211 南光國小

TCU074 2357.76N12057.74E 450.01241 2.00g SMTA 7C4 1 052211 081403 南光國小

TCU074 2357.65N12058.23E 450.01241 2.00+ SMTA 7C4 1 081404 091915 南光國小

TCU074 2357.65N12058.23E 450.0 505 2.00+ A900A2C4 091915 142326 南光國小

TCU074 2357.68N12058.27E 447. 2152 2.00+ SMTA27C4 1 142326 999999 南光國小

TCU075 2359.00N12040.75E 96.0 173 2.00g A900 2C5 1 931103 042214 草屯國小

TCU075 2359.00N12040.75E 96.0 188 2.00g CV5756C5 1 042215 081403 草屯國小

TCU075 2358.89N12041.26E 110. 188 2.00+ CV5756C5 1 081404 191519 草屯國小

TCU075 2358.89N12041.26E 110. 1507 2.00+ SMTA 7C5 1 191519 999999 草屯國小

TCU076 2354.49N12040.53E 103.0 091 2.00g A900 2C6 1 931103 052207 南投國小

TCU076 2354.49N12040.53E 103.01199 2.00g SMTA 7C6 1 052207 081403 南投國小

TCU076 2354.39N12041.02E 103.01199 2.00+ SMTA 7C6 1 081404 101505 南投國小

TCU076 2354.39N12041.01E 107. 1050 2.00+ SMTA 7C6 1 101505 171531 南投國小 131630fix

TCU076 2354.39N12041.01E 107. 1398 2.00+ SMTA 7C6 1 171601 999999 南投國小 131630fix

TCU076 2354.39N12041.01E 107. 222 2.00+ NANO 9C6 1 131630 999999 南投國小

TCU077 2349.73N12046.72E 224.0 218 2.00g A900 2C7 1 931107 001820 集集國小

TCU077 2349.73N12046.72E 224.0 218 2.00g A900 2C7 1 011818 052205 集集國小

TCU077 2349.73N12046.72E 224.01206 2.00g SMTA 7C7 1 052205 081403 集集國小

TCU077 2349.63N12047.24E 235. 1206 2.00+ SMTA 7C7 1 081404 182117 集集國小

TCU077 2349.62N12047.24E 234. 497 2.00+ NANO39C7 1 182117 999999 集集國小

TCU078 2348.71N12050.82E 272.0 020 2.00g A900 2C8 1 931107 052205 水里國小

TCU078 2348.71N12050.82E 272.01215 2.00g SMTA 7C8 1 052205 081403 水里國小

TCU078 2348.61N12051.31E 272.01215 2.00+ SMTA 7C8 1 081404 161717 水里國小

TCU078 2348.63N12051.22E 289. 2425 2.00+ SMTA27C8 1 161717 172302 水里國小

TCU078 2348.58N12051.26E 289. 2425 2.00+ SMTA27C8 1 172303 182117 水里國小

TCU078 2348.58N12051.26E 289. 495 2.00+ NANO39C8 1 182117 182205 水里國小

TCU078 2348.58N12051.26E 289. 397 2.00+ NANO29C8 1 182205 999999 水里國小

TCU079 2350.32N12053.64E 681.0 121 2.00g A900 2C9 1 931107 052204 頭社國小

TCU079 2350.32N12053.64E 681.01171 2.00g SMTA 7C9 1 052204 081403 頭社國小

TCU079 2350.22N12054.13E 681.01171 2.00+ SMTA 7C9 1 081404 161712 頭社國小

TCU079 2350.21N12054.13E 658. 2430 2.00+ SMTA27C9 1 161712 999999 頭社國小

TCU080 2354.12N12055.79E 650.0 074 2.00g A900 2CA 1 931107 052204 魚池國小

TCU080 2354.12N12055.79E 650.01172 2.00g SMTA 7CA 1 052204 081403 魚池國小

TCU080 2354.01N12056.28E 650.01172 2.00+ SMTA 7CA 1 081404 161712 魚池國小

TCU080 2354.00N12056.27E 654. 2422 2.00+ SMTA27CA 1 161712 999999 魚池國小

TCU081-2449.79N121 0.36E 34.0 012 2.00g A900 201 HSN 002 1 931117 941209 新竹氣象站

TCU081-2449.79N121 0.36E 34.0 367 2.00g A900A201 HSN HSN 002 1 941210 081403 新竹氣象站

TCU081-2449.69N121 0.85E 34.0 367 2.00+ A900A201 HSN HSN 002 1 081404 082225 新竹氣象站

TCU081-2449.70N121 0.85E 31. 1237 2.00+ SMTA 701 HSN HSN 002A1 082225 999999 新竹氣象站

TCU082-24 8.84N12040.55E 84.0 102 2.00g A900 202 TCU 003 1 931107 941205 台中氣象站

TCU082-24 8.84N12040.55E 84.0 374 2.00g A900A202 TCU TCU 003 1 941206 081403 台中氣象站

TCU082-24 8.74N12041.04E 84.0 374 2.00+ A900A202 TCU TCU 003 1 081404 091921 台中氣象站

TCU082-24 8.74N12041.05E 89. 1241 2.00+ SMTA 702 TCU TCU 003A1 091921 171531 台中氣象站

TCU082-24 8.74N12041.05E 89. 1245 2.00+ SMTA 702 TCU TCU 003A1 171601 999999 台中氣象站

TCU083-2458.14N12111.17E 134.0 253 2.00g A900 20F NCU 016 1 931124 941211 中央大學

TCU083-2458.14N12111.17E 134.0 442 2.00g A900A20F NCU NCU 016 1 941212 081403 中央大學

TCU083-2458.04N12111.67E 134.0 442 2.00+ A900A20F NCU NCU 016 1 081404 082112 中央大學

TCU083-2458.04N12111.66E 144. 1247 2.00+ SMTA 70F NCU NCU 016 1 082118 999999 中央大學

TCU084-2352.99N12054.00E1015.0 179 2.00g A900 20I SML 019 1 931027 941203 日月潭氣象站

TCU084-2352.99N12054.00E1015.0 448 2.00g A900A20I SML SML 019 1 941204 081403 日月潭氣象站

TCU084-2352.89N12054.49E1015.0 448 2.00+ A900A20I SML SML 019 1 081404 082221 日月潭氣象站

TCU084-2352.88N12054.49E 999. 1203 2.00+ SMTA 70I SML SML 019A1 082221 999999 日月潭氣象站

TCU085-2440.53N12121.51E 682.0 093 2.00g A900 20Z NSK 036 1 931019 941030 三光國小

TCU085-2440.53N12121.51E 682.0 355 2.00g A900A20Z NSK NSK 036 1 941031 081403 三光國小

TCU085-2440.43N12122.00E 682.0 355 2.00+ A900A20Z NSK NSK 036 1 081404 082125 三光國小

TCU085-2440.53N12121.51E 682.01513 2.00g SMTA 70Z NSK 036 1 072202 081403 三光國小

TCU085-2440.43N12122.00E 682.01513 2.00+ SMTA 70Z NSK 036 1 081404 082124 三光國小

TCU085-2440.43N12122.00E 682.01513 2.00+ SMTA 70Z NSK NSK 036 1 082125 161720 三光國小

TCU085-2440.42N12121.99E 685. 2383 2.00+ SMTA270Z NSK NSK 036 1 161720 999999 三光國小

TCU086-2351.79N12016.86E 4.0 152 2.00g A900 20L WTC 022 1 931119 941128 西港國小

TCU086-2351.79N12016.86E 4.0 313 2.00g A900A20L WTC WTC 022 1 941129 081403 西港國小

TCU086-2351.69N12017.34E 4.0 313 2.00+ A900A20L WTC WTC 022 1 081404 082124 西港國小

TCU086-2351.70N12017.35E 4. 1194 2.00+ SMTA 70L WTC WTC 022 1 082124 999999 西港國小

TCU087-2420.89N12046.36E 260.0 215 2.00g A900 21U TWQ1 067 1 931123 941207 鯉魚潭地震站

TCU087-2420.89N12046.36E 260.0 447 2.00g A900A21U TWQ1TWQ1067 1 941208 081403 鯉魚潭地震站

TCU087-2420.79N12046.85E 260.0 447 2.00+ A900A21U TWQ1TWQ1067 1 081404 092014 鯉魚潭地震站

TCU087-2420.79N12046.85E 286. 1398 2.00+ SMTA 71U TWQ1TWQ1067 1 092014 171531 鯉魚潭地震站

TCU087-2420.79N12046.85E 286. 1908 2.00+ SMTA 71U TWQ1TWQ1067 1 171601 999999 鯉魚潭地震站

TCU088-2415.20N12110.55E1510.0 087 2.00 A900 21X TWT 070 1 931006 941208~德基地震站

TCU088-2415.20N12110.55E1510.0 318 2.00 A900A21X TWT TWT 070 1 941209 011731~德基地震站

TCU088-2415.05N121 9.20E1500.0 318 2.00g A900A21X TWT TWT 070 1 011801 081403 德基地震站

TCU088-2414.94N121 9.69E1500.0 318 2.00+ A900A21X TWT TWT 070 1 081404 082214 德基地震站

TCU088-2415.05N121 9.20E1500.01514 2.00g SMTA 71X TWT 070 1 072215 081403 德基地震站

TCU088-2414.94N121 9.69E1500.01514 2.00+ SMTA 71X TWT 070 1 081404 082213 德基地震站

TCU088-2414.97N121 9.71E1496. 1514 2.00+ SMTA 71X TWT TWT 070 1 082214 999999 德基地震站

TCU089-2354.41N12051.69E 660.0 115 2.00g A900 222 TYC 075 1 931108 941203 魚池地震站

TCU089-2354.41N12051.69E 660.0 351 2.00g A900A222 TYC TYC 075 1 941204 081403 魚池地震站

TCU089-2354.31N12052.18E 660.0 351 2.00+ A900A222 TYC TYC 075 1 081404 091920 魚池地震站

TCU089-2354.30N12052.19E 659. 1179 2.00+ SMTA 722 TYC TYC 075 1 091920 999999 魚池地震站

TCU090 2338.88N12038.89E 240.0 204 2.00g A900 2CB 1 931103 980230 桶頭國小

TCU090 2338.88N12038.89E 240.0 204 2.00g A900 2CB 1 990204 052206 桶頭國小

TCU090 2338.88N12038.89E 240.01179 2.00g SMTA 7CB 1 052206 081403 桶頭國小

TCU090 2338.77N12039.38E 240.01179 2.00+ SMTA 7CB 1 081404 091915 桶頭國小

TCU090 2338.77N12039.38E 240.0 351 2.00+ A900A2CB 1 091921 141321 桶頭國小

TCU090 2338.77N12039.35E 241. 228 2.00+ NANO 9CB 1 131707 999999 桶頭國小

TCU091 2458.96N12115.71E 102.0 253 2.00g A900 2CC 1 941212 081403 龍山國小

TCU091 2458.86N12116.21E 102.0 253 2.00+ A900 2CC 1 081404 122405 龍山國小

TCU091 2458.86N12116.20E 108. 192 2.00+ NANO 9CC 1 122405 999999 龍山國小

TCU092 25 0.68N12116.74E 88.0 238 2.00g A900 2CD 941212 081403 中埔國小

TCU092 25 0.58N12117.23E 88.0 238 2.00+ A900 2CD 081404 132406 中埔國小

TCU092 25 0.62N12117.21E 89. 306 2.00+ NANO29CD 1 132406 999999 中埔國小

TCU093 2451.14N12056.81E 6.0 100 2.00g A900 2CE 941211 081403 新港國小

TCU093 2451.04N12057.30E 6.0 100 2.00+ A900 2CE 081404 122413 新港國小

TCU093 2451.03N12057.31E 9. 135 2.00+ NANO 9CE 1 122413 999999 新港國小

TCU094 2446.16N121 2.98E 118.0 012 2.00g A900 2CF 1 941211 081403 二重國小

TCU094 2446.06N121 3.47E 118.0 012 2.00+ A900 2CF 1 081404 122410 二重國小

TCU094 2446.02N121 3.49E 126. 187 2.00+ NANO 9CF 1 122410 999999 二重國小

TCU095 2441.44N121 0.73E 110.0 093 2.00g A900 2CG 941211 042212 峨眉國小

TCU095 2441.44N121 0.73E 110.0 190 2.00g CV5756CG 042213 081403 峨眉國小

TCU095 2441.38N121 1.27E 111. 190 2.00+ CV5756CG 1 081404 171317 峨眉國小

TCU095 2441.33N121 1.20E 104. 2159 2.00+ SMTA27CG 1 171317 182113 峨眉國小

TCU095 2441.32N121 1.20E 105. 582 2.00+ NANO39CG 1 182113 999999 峨眉國小

TCU096 2447.65N12057.47E 18.0 435 2.00g A900A2CH 941220 951015 新竹師院

TCU096 2447.65N12057.47E 18.0 044 2.00g A900 2CH 951016 081403 新竹師院

TCU096 2447.54N12057.96E 18.0 044 2.00+ A900 2CH 081404 122412 新竹師院

TCU096 2447.54N12057.96E 18.0 152 2.00+ NANO 9CH 1 122412 131909 新竹教育大學

TCU096 2447.54N12057.96E 18.0 176 2.00+ NANO 9CH 1 131909 132230 新竹教育大學

TCU096 2447.54N12057.96E 32. 152 2.00+ NANO 9CH 1 132231 999999 新竹教育大學

TCU097 2447.44N12055.19E 5.0 163 2.00g A900 2CI 941211 081403 大庄國小

TCU097 2447.34N12055.68E 5.0 163 2.00+ A900 2CI 081404 122411 大庄國小

TCU097 2447.31N12055.64E 16. 212 2.00+ NANO 9CI 1 122411 999999 大庄國小

TCU098 2444.64N12053.94E 13.0 087 2.00g A900 2CJ 941220 081403 內湖國小

TCU098 2444.53N12054.43E 13.0 087 2.00+ A900 2CJ 081404 152317 內湖國小

TCU098 2444.52N12054.43E 12. 2340 2.00+ SMTA27CJ 1 152317 999999 內湖國小

TCU099 24 8.25N12041.44E 75.0 150 2.00g A900 2CK 941208 052128 育英國中

TCU099 24 8.25N12041.44E 75.01204 2.00g SMTA 7CK 1 052128 081403 育英國中

TCU099 24 8.14N12041.93E 75.01204 2.00+ SMTA 7CK 1 081404 082111 育英國中

TCU099 24 8.14N12041.93E 75.0 362 2.00+ A900A2CK 1 082224 142231 育英國中

TCU099 24 8.18N12041.96E 85. 2206 2.00+ SMTA27CK 1 142231 182211 育英國中

TCU099 24 8.18N12041.96E 85. 448 2.00+ NANO39CK 1 182211 999999 育英國中

TCU100 2411.13N12037.01E 100.0 147 2.00g A900 2CL 941209 950520 永安國小

TCU100 2411.13N12037.01E 100.0 158 2.00g A900 2CL 1 990120 052129 永安國小

TCU100 2411.13N12037.01E 100.01201 2.00g SMTA 7CL 1 052129 081403 永安國小

TCU100 2411.03N12037.50E 100.01201 2.00+ SMTA 7CL 1 081404 082118 永安國小

TCU100 2411.03N12037.50E 100.0 440 2.00+ A900A2CL 1 082202 142230 永安國小

TCU100 2411.03N12037.50E 99. 2154 2.00+ SMTA27CL 1 142230 999999 永安國小

TCU101 2414.47N12042.54E 200.0 146 2.00g A900 2CM 941210 052204 豐南國中

TCU101 2414.47N12042.54E 200.01210 2.00g SMTA 7CM 1 052204 081403 豐南國中

TCU101 2414.36N12043.03E 200.01210 2.00+ SMTA 7CM 1 081404 091908 豐南國中

TCU101 2414.36N12043.03E 200.0 569 2.00+ A900A2CM 091925 142231 豐南國中

TCU101 2414.36N12043.03E 208. 2182 2.00+ SMTA27CM 1 142231 999999 豐南國中

TCU102 2414.92N12043.23E 188.0 062 2.00g A900 2CN 941210 052204 豐東國中

TCU102 2414.92N12043.23E 188.01185 2.00g SMTA 7CN 1 052204 081403 豐東國中

TCU102 2414.82N12043.72E 188.01185 2.00+ SMTA 7CN 1 081404 091908 豐東國中

TCU102 2414.82N12043.72E 188.0 410 2.00+ A900A2CN 1 091908 142422 豐東國中

TCU102 2414.82N12043.72E 231. 2156 2.00+ SMTA27CN 1 142422 182209 豐東國中

TCU102 2414.82N12043.72E 231. 557 2.00+ NANO39CN 1 182209 999999 豐東國中

TCU103 2418.54N12042.41E 222.0 215 2.00g A900 2CO 1 941208 031603 內埔國小

TCU103 2418.54N12042.41E 222.0 569 2.00g A900A2CO 1 031604 052210 內埔國小

TCU103 2418.54N12042.41E 222.0 078 2.00g A900 2CO 052211 081403 內埔國小

TCU103 2418.44N12042.90E 222.0 078 2.00+ A900 2CO 081404 122406 內埔國小

TCU103 2418.45N12042.90E 223. 207 2.00+ NANO 9CO 1 122406 999999 內埔國小

TCU104 2414.72N12036.08E 213.0 179 2.00g A900 2CP 941209 052203 公明國小

TCU104 2414.72N12036.08E 213.01208 2.00g SMTA 7CP 1 052203 081403 公明國小

TCU104 2414.66N12036.55E 212. 1208 2.00+ SMTA 7CP 1 081404 182120 公明國小

TCU104 2414.66N12036.55E 212. 555 2.00+ NANO39CP 1 182120 999999 公明國小

TCU105 2414.36N12033.58E 20.0 177 2.00g A900 2CQ 1 941209 052203 竹林國小

TCU105 2414.36N12033.58E 20.01197 2.00g SMTA 7CQ 1 052203 081403 竹林國小

TCU105 2414.25N12034.06E 20.01197 2.00+ SMTA 7CQ 1 081404 091908 竹林國小

TCU105 2414.25N12034.06E 20.0 374 2.00+ A900A2CQ 091921 152316 竹林國小

TCU105 2414.28N12034.07E 29. 2318 2.00+ SMTA27CQ 1 152316 999999 竹林國小

TCU106 24 5.00N12032.92E 17.0 014 2.00g A900 2CR 941201 960630 彰化師大

TCU106 24 5.00N12032.92E 17.0 014 2.00g A900 2CR 990120 990201 彰化師大

TCU106 24 5.00N12032.92E 17.0 378 2.00g A900A22E WCH 087 990202 081403 彰化師大

TCU106 24 4.90N12033.41E 17.0 378 2.00+ A900A22E WCH 087 081404 091918 彰化師大

TCU106 24 4.90N12033.41E 25. 1322 2.00+ SMTA 72E WCH 087 1 091918 191421 彰化師大

TCU107 24 4.36N12032.33E 14.0 159 2.00g A900 2CS 1 941130 960301 南郭國小

TCU107 24 4.36N12032.33E 14.0 159 2.00g A900 2CS 1 960826 081403 南郭國小

TCU107 24 4.25N12032.82E 14.0 159 2.00+ A900 2CS 1 081404 132329 南郭國小

TCU107 24 4.31N12032.81E 21. 320 2.00+ NANO29CS 1 132329 181612 南郭國小

TCU107 24 4.31N12032.81E 21. 2176 2.00+ SMTA27CS WCH1 1 181801 999999 南郭國小

TCU108 24 5.14N12031.45E 12.0 019 2.00g A900 2CT 1 941201 081403 忠孝國小

TCU108 24 5.04N12031.94E 12.0 019 2.00+ A900 2CT 1 081404 132326 忠孝國小

TCU108 24 5.03N12031.95E 19. 366 2.00+ NANO29CT 1 132326 999999 忠孝國小

TCU109 24 5.08N12034.31E 23.0 017 2.00g A900 2CU 941130 081403 大竹國小

TCU109 24 4.97N12034.80E 23.0 017 2.00+ A900 2CU 081404 122403 大竹國小

TCU109 24 4.97N12034.84E 39. 128 2.00+ NANO 9CU 1 122403 999999 大竹國小

TCU110 2357.74N12034.31E 25.0 099 2.00g A900 2CV 941207 951125 員林國小

TCU110 2357.74N12034.31E 25.0 099 2.00g A900 2CV 990121 001830 員林國小

TCU110 2357.74N12034.31E 25.0 357 2.00g A900A22P WYL 098 1 001830 081403 員林國小

TCU110 2357.63N12034.80E 25.0 357 2.00+ A900A22P WYL 098 1 081404 091917 員林國小

TCU110 2357.63N12034.79E 33. 1316 2.00+ SMTA 72P WYL 098 1 091917 999999 員林國小

TCU111 24 6.83N12029.20E 7.0 149 2.00g A900 2CW 1 941130 081403 和美國小

TCU111 24 6.73N12029.69E 7.0 149 2.00+ A900 2CW 1 081404 132326 和美國小

TCU111 24 6.72N12029.69E 13. 304 2.00+ NANO29CW 1 132326 171416 和美國小

TCU111 24 6.72N12029.69E 13. 397 2.00+ NANO29CW 1 171416 172009 和美國小

TCU111 24 6.72N12029.69E 13. 304 2.00+ NANO29CW 1 172001 999999 和美國小

TCU112 24 3.42N12025.33E 2.0 065 2.00g A900 2CX 941130 081403 洛津國小

TCU112 24 3.32N12025.82E 2.0 065 2.00+ A900 2CX 081404 122404 洛津國小

TCU112 24 3.32N12025.82E 2.0 189 2.00+ NANO 9CX 1 122404 131601 洛津國小

TCU112 24 3.31N12025.82E 8. 174 2.00+ NANO 9CX 1 131601 162414 洛津國小 xn

TCU112 24 3.31N12025.82E 8. 189 2.00+ NANO 9CX 1 162414 999999 洛津國小

TCU113 2353.58N12023.22E 13.0 141 2.00g A900 2CY 1 941130 081403 興華國小

TCU113 2353.48N12023.71E 13.0 141 2.00+ A900 2CY 1 081404 122406 興華國小

TCU113 2353.48N12023.72E 18. 139 2.00+ NANO 9CY 1 122406 999999 興華國小

TCU114 2352.77N12030.87E 29.0 185 2.00g A900 2CZ 941206 960731 北斗國小

TCU114 2352.77N12030.87E 29.0 185 2.00g A900 2CZ 1 990121 002322 北斗國小

TCU114 2352.77N12030.87E 29.0 420 2.00g IDSA 3CZ 002323 031731 北斗國小

TCU114 2352.77N12030.87E 29.0 418 2.00g IDSA 3CZ 031801 051607 北斗國小

TCU114 2352.77N12030.87E 29.0 036 2.00g A900 2CZ 1 051608 072126 北斗國小

TCU115 2357.59N12028.18E 16.0 222 2.00g A900 2D1 941129 081403 溪湖國小

TCU115 2357.49N12028.67E 16.0 222 2.00+ A900 2D1 081404 122404 溪湖國小

TCU115 2357.48N12028.67E 24. 190 2.00+ NANO 9D1 1 122404 999999 溪湖國小

TCU116 2351.41N12034.81E 49.0 196 2.00g A900 2D2 941206 081403 田中國中

TCU116 2351.31N12035.30E 49.0 196 2.00+ A900 2D2 081404 122407 田中國中

TCU116 2351.34N12035.33E 49. 197 2.00+ NANO 9D2 1 122407 999999 田中國中

TCU117 24 8.03N12027.61E 5.0 134 2.00g A900 2D3 941130 042431 線西國中

TCU117 24 8.03N12027.61E 5.0 240 2.00g A900 2D3 051301 081403 線西國中

TCU117 24 7.93N12028.10E 5.0 240 2.00+ A900 2D3 081404 122403 線西國中

TCU117 24 7.93N12028.11E 5.0 143 2.00+ NANO 9D3 1 122403 132214 線西國中

TCU117 24 7.94N12028.10E 6. 202 2.00+ NANO 9D3 1 132214 171428 線西國中

TCU117 24 7.94N12028.10E 6. 143 2.00+ NANO 9D3 1 171501 999999 線西國中

TCU118 24 0.13N12025.40E 8.0 084 2.00g A900 2D4 941201 081403 永樂國小

TCU118 24 0.03N12025.89E 8.0 084 2.00+ A900 2D4 081404 132409 永樂國小

TCU118 24 0.02N12025.89E 11. 319 2.00+ NANO29D4 1 132409 999999 永樂國小

TCU119 2355.47N12018.72E 5.0 148 2.00g A900 2D5 941130 081403 芳苑國中

TCU119 2355.37N12019.21E 5.0 148 2.00+ A900 2D5 081404 122407 芳苑國中

TCU119 2355.36N12019.22E 8. 137 2.00+ NANO 9D5 1 122407 999999 芳苑國中

TCU120 2358.76N12036.77E 228.0 161 2.00g A900 2D6 941207 052213 同安國小

TCU120 2358.76N12036.77E 228.01250 2.00g SMTA 7D6 1 052213 081403 同安國小

TCU120 2358.66N12037.26E 228.01250 2.00+ SMTA 7D6 1 081404 091909 同安國小

TCU120 2358.66N12037.26E 228.0 357 2.00+ A900A2D6 091917 142417 同安國小

TCU120 2358.65N12037.28E 238. 2176 2.00+ SMTA27D6 1 142417 181612 同安國小

TCU120 2358.65N12037.28E 238. 320 2.00+ NANO29D6 1 181613 999999 同安國小

TCU121 2353.78N12027.05E 19.0 152 2.00g A900 2D7 941129 081403 合興國小

TCU121 2353.67N12027.54E 19.0 152 2.00+ A900 2D7 081404 132409 合興國小

TCU121 2353.67N12027.54E 25. 344 2.00+ NANO29D7 1 132409 999999 合興國小

TCU122 2348.77N12036.58E 75.0 078 2.00g A900 2D8 1 941206 051824 二水國小

TCU122 2348.77N12036.58E 75.0 519 2.00g A900A2D8 1 051825 072431 二水國小

TCU122 2348.77N12036.58E 75.0 519 2.00g A900A241 WES 150 1 081301 081403 二水國小

TCU122 2348.66N12037.07E 75.0 519 2.00+ A900A241 WES 150 1 081404 091918 二水國小

TCU122 2348.71N12037.08E 85. 1293 2.00+ SMTA 741 WES 150 1 091918 191329 二水國小

TCU122 2348.71N12037.08E 85. 570 2.00+ NANO3941 1 182211 999999 二水國小

TCU123 24 1.07N12032.60E 16.0 198 2.00g A900 2D9 1 941207 960731 華南國小

TCU123 24 1.07N12032.60E 16.0 198 2.00g A900 2D9 990121 081403 華南國小

TCU123 24 0.97N12033.09E 16.0 198 2.00+ A900 2D9 081404 132410 華南國小

TCU123 24 0.97N12033.09E 21. 372 2.00+ NANO29D9 1 132410 999999 華南國小

TCU124 2354.89N12041.01E 84.0 102 2.00g A900 2DA 941207 022009 平和國小

TCU124 2354.89N12041.01E 84.0 102 2.00g A900 2DA 032109 052207 平和國小

TCU124 2354.89N12041.01E 84.01218 2.00g SMTA 7DA 1 052207 081403 平和國小

TCU124 2354.78N12041.50E 84.01218 2.00+ SMTA 7DA 1 081404 091908 平和國小

TCU124 2354.78N12041.50E 84.0 524 2.00+ A900A2DA 1 091927 142319 平和國小

TCU124 2354.83N12041.51E 93. 2175 2.00+ SMTA27DA 1 142319 999999 平和國小

TCU125 2357.25N12040.95E 88.0 115 2.00g A900 2DB 941207 052205 光華國小

TCU125 2357.25N12040.95E 88.01195 2.00g SMTA 7DB 1 052205 081403 光華國小

TCU125 2357.14N12041.44E 88.01195 2.00+ SMTA 7DB 1 081404 091908 光華國小

TCU125 2357.14N12041.44E 88.0 528 2.00+ A900A2DB 1 091927 141321 光華國小

TCU125 2357.19N12041.43E 107. 218 2.00+ NANO 9DB 1 131710 999999 光華國小

TCU126 2345.83N12040.75E 131.0 077 2.00g A900 2DC 941130 052206 竹山國小

TCU126 2345.83N12040.75E 131.01219 2.00g SMTA 7DC 1 052206 081403 竹山國小

TCU126 2345.80N12041.17E 154. 1219 2.00+ SMTA 7DC 1 081404 131931 竹山國小 131707fix

TCU126 2345.80N12041.17E 154. 246 2.00+ NANO 9DC 1 131707 999999 竹山國小

TCU127-2437.87N121 0.03E 164.0 999 1.00g A800 10J NST 020 910118 941210 田美國小

TCU127-2437.87N121 0.03E 164.0 408 2.00g A900A20J NST NST 020 1 941211 081403 田美國小

TCU127-2437.77N121 0.52E 164.0 408 2.00+ A900A20J NST NST 020 1 081404 082124 田美國小

TCU127-2437.78N121 0.53E 173. 1235 2.00+ SMTA 70J NST NST 020 1 082124 171531 田美國小

TCU127-2437.78N121 0.53E 173. 1668 2.00+ SMTA 70J NST NST 020 1 171601 999999 田美國小

TCU128-2424.97N12045.64E 311.0 999 1.00g A800 10S NSY 029 911114 941209~建中國小

TCU128-2424.97N12045.64E 311.0 444 2.00g A900A20S NSY NSY 029 1 941210 062419~建中國小

TCU128-2424.96N12045.68E 311.0 444 2.00g A900A20S NSY NSY 029 1 062420 081403 建中國小

TCU128-2424.86N12046.17E 311.0 444 2.00+ A900A20S NSY NSY 029 1 081404 082125 建中國小

TCU128-2424.87N12046.18E 299. 1183 2.00+ SMTA 70S NSY NSY 029 1 082125 999999 建中國小

TCU129-2352.70N12041.06E 110.0 999 1.00g A800 10U WNT 031 910503 941206 新街國小

TCU129-2352.70N12041.06E 110.0 436 2.00g A900A20U WNT WNT 031 1 941207 081403 新街國小

TCU129-2352.60N12041.55E 110.0 436 2.00+ A900A20U WNT WNT 031 1 081404 082221 新街國小

TCU129-2352.60N12041.55E 110.01182 2.00+ SMTA 70U WNT WNT 031 1 082221 101622 新街國小

TCU129-2352.59N12041.55E 113. 1245 2.00+ SMTA 70U WNT WNT 031 1 101623 171531 新街國小

TCU129-2352.59N12041.55E 113. 1241 2.00+ SMTA 70U WNT WNT 031 1 171601 999999 新街國小

TCU130-24 8.71N12115.86E3395.0 345 2.00g A900A211 WHF WHF 038 1 941205 081403 合歡山站

TCU130-24 8.61N12116.34E3395.0 345 2.00+ A900A211 WHF WHF 038 1 081404 082214 合歡山站

TCU130-24 8.71N12115.86E3395.01539 2.00g SMTA 711 WHF 038 1 072216 081403 合歡山站

TCU130-24 8.61N12116.34E3395.01539 2.00+ SMTA 711 WHF 038 1 081404 082213 合歡山站

TCU130-24 8.60N12116.35E3386. 1539 2.00+ SMTA 711 WHF WHF 038 1 082214 171531 合歡山站

TCU130-24 8.60N12116.35E3386. 1540 2.00+ SMTA 711 WHF WHF 038 1 171601 999999 合歡山地震站

TCU131 2434.00N12049.05E 45.0 380 2.00g A900A22F NML 088 990202 081403 建功國小

TCU131 2433.90N12049.54E 45.0 380 2.00+ A900A22F NML 088 081404 092013 建功國小

TCU131 2433.90N12049.55E 50. 1160 2.00+ SMTA 72F NML 088 1 092013 999999 建功國小

TCU132 2434.51N12049.18E 41.0 244 2.00g IDS 3DE 990817 012229 啟文國小

TCU132 2434.51N12049.18E 41.0 523 2.00g A900A2DE 012230 022321 啟文國小

TCU132 2434.51N12049.18E 41.0 523 2.00g A900A2DE 032108 081403 啟文國小

TCU132 2434.41N12049.68E 41.0 523 2.00+ A900A2DE 1 081404 152313 啟文國小

TCU132 2434.42N12049.67E 46. 2351 2.00+ SMTA27DE 1 152313 999999 啟文國小

TCU133 24 8.17N12039.08E 70.0 247 2.00g IDS 3DF 990819 032206 大勇國小

TCU133 24 8.17N12039.08E 70.0 139 2.00g CV5746DF 1 032207 081403 大勇國小

TCU133 24 8.06N12039.56E 73. 139 2.00+ CV5746DF 1 081404 999999 大勇國小

TCU134 24 7.44N12037.23E 39.0 248 2.00g IDSA 3DG 990819 012227 鎮平國小

TCU134 24 7.44N12037.23E 39.0 525 2.00g A900A2DG 012228 022208 鎮平國小

TCU134 24 7.44N12037.23E 39.0 526 2.00g A900A2DG 041424 081403 鎮平國小

TCU134 24 7.34N12037.72E 39.0 526 2.00+ A900A2DG 1 081404 141514 鎮平國小

TCU134 24 7.35N12037.76E 46. 196 2.00+ NANO 9DG 1 141514 999999 鎮平國小

TCU135 2420.09N12038.71E 106.0 268 2.00g IDS 3DH 991130 012228 外埔國小

TCU135 2420.09N12038.71E 106.0 519 2.00g A900A2DH 012229 051824 外埔國小

TCU135 2420.09N12038.71E 106.0 078 2.00g A900 2DH 051825 052210 外埔國小

TCU135 2420.09N12038.71E 106.0 569 2.00g A900A2DH 1 052211 052431 外埔國小

TCU135 2420.09N12038.71E 106.0 569 2.00g A900A23W WYP 144 1 061301 081403 外埔國小

TCU135 2419.99N12039.20E 106.0 569 2.00+ A900A23W WYP 144 1 081404 091925 外埔國小

TCU135 2419.99N12039.20E 146. 1314 2.00+ SMTA 73W WYP 144 1 091925 191420 外埔國小

TCU135 2419.99N12039.20E 146. 475 2.00+ NANO393W 1 182110 999999 外埔國小

TCU136 2415.60N12039.13E 173.0 246 2.00g IDS 3DI 990818 032206 神岡國小

TCU136 2415.60N12039.13E 173.0 097 2.00g CV5746DI 1 032207 081403 神岡國小

TCU136 2415.50N12039.52E 176. 097 2.00+ CV5746DI 1 081404 171318 神岡國小

TCU136 2415.50N12039.52E 176. 1215 2.00+ SMTA 7DI 1 171318 182120 神岡國小

TCU136 2415.49N12039.52E 176. 521 2.00+ NANO39DI 1 182120 999999 神岡國小

TCU137 2411.10N12055.35E 620.0 267 2.00g IDS 3DJ 990820 012224 白冷國小

TCU137 2411.10N12055.35E 620.0 518 2.00g A900A2DJ 1 012225 051422 白冷國小

TCU137 2411.10N12055.35E 620.0 073 2.00g A900 2DJ 051423 081403 白冷國小

TCU137 2410.99N12055.84E 620.0 073 2.00+ A900 2DJ 081404 122419 白冷國小

TCU137 2411.01N12055.81E 626. 204 2.00+ NANO 9DJ 1 122419 999999 白冷國小

TCU138 2355.32N12035.66E 34.0 479 2.00g IDSA 3DK 990908 062113 湳雅國小

TCU138 2355.32N12035.66E 34.01325 2.00g SMTA 7DK 1 062113 081403 湳雅國小

TCU138 2355.22N12036.15E 34.01325 2.00+ SMTA 7DK 1 081404 091909 湳雅國小

TCU138 2355.22N12036.15E 34.0 519 2.00+ A900A2DK 1 091918 142431 湳雅國小

TCU138 2355.23N12036.17E 43. 100 2.00+ SMTA27DK 1 142431 182118 湳雅國小

TCU138 2355.23N12036.17E 43. 479 2.00+ NANO39DK 1 182118 999999 湳雅國小

TCU139 2355.36N12032.41E 29.0 493 2.00g IDSA 3DL 990908 062114 永靖國小

TCU139 2355.36N12032.41E 29.01298 2.00g SMTA 7DL 1 062114 081403 永靖國小

TCU139 2355.26N12032.90E 29.01298 2.00+ SMTA 7DL 1 081404 091909 永靖國小

TCU139 2355.26N12032.90E 29.0 378 2.00+ A900A2DL 091918 142431 永靖國小

TCU139 2355.25N12032.90E 32. 2254 2.00+ SMTA27DL 1 142431 182202 永靖國小

TCU139 2355.25N12032.90E 32. 385 2.00+ NANO 9DL 1 191526 999999 永靖國小

TCU140 2357.50N12021.57E 6.0 446 2.00g IDSA 3DM 990918 062113 草湖國小

TCU140 2357.50N12021.57E 6.01322 2.00g SMTA 7DM 1 062113 081403 草湖國小

TCU140 2357.39N12022.06E 6.01322 2.00+ SMTA 7DM 1 081404 091913 草湖國小

TCU140 2357.39N12022.06E 6.0 376 2.00+ A900A2DM 092013 141322 草湖國小

TCU140 2357.39N12022.07E 8. 216 2.00+ NANO 9DM 1 131630 999999 草湖國小

TCU141 2350.00N12027.81E 33.0 501 2.00g IDSA 3DN 990918 062112 水尾國小

TCU141 2350.00N12027.81E 33.01365 2.00g SMTA 7DN 1 062112 081403 水尾國小

TCU141 2349.90N12028.30E 33.01365 2.00+ SMTA 7DN 1 081404 091909 水尾國小

TCU141 2349.90N12028.30E 33.0 491 2.00+ A900A2DN 092013 142429 水尾國小

TCU141 2349.93N12028.28E 31. 2236 2.00+ SMTA27DN 1 142429 182119 水尾國小

TCU141 2349.92N12028.27E 31. 596 2.00+ NANO39DN 1 182119 999999 水尾國小

TCU142 2358.94N12052.12E 350.0 290 2.00g IDS 3DO 990821 011920 北山國小

TCU142 2358.94N12052.12E 350.0 450 2.00g A900A2DO 022208 081403 北山國小

TCU142 2358.84N12052.61E 350.0 450 2.00+ A900A2DO 081404 142416 北山國小

TCU142 2358.87N12052.58E 350.02159 2.00+ SMTA27DO 1 142416 161713 北山國小

TCU142 2358.87N12052.57E 340. 2414 2.00+ SMTA27DO 1 161713 999999 北山國小

TCU143 2352.89N12045.36E 200.0 253 2.00g IDS 3DP 990821 011817 中寮國小

TCU143 2352.89N12045.36E 200.0 492 2.00g A900A2DP 011818 081403 中寮國小

TCU143 2352.79N12045.85E 200.0 492 2.00+ A900A2DP 081404 142325 中寮國小

TCU143 2352.79N12045.80E 200.02179 2.00+ SMTA27DP 1 142325 161726 中寮國小

TCU143 2352.79N12045.79E 164. 2410 2.00+ SMTA27DP 1 161726 182126 中寮國小

TCU143 2352.78N12045.80E 164. 578 2.00+ NANO39DP 1 182126 999999 中寮國小

TCU144 24 5.13N12026.16E 4.0 500 2.00g IDSA 3DQ 991130 062113 海埔國小

TCU144 24 5.13N12026.16E 4.01352 2.00g SMTA 7DQ 1 062113 081403 海埔國小

TCU144 24 5.03N12026.65E 4.01352 2.00+ SMTA 7DQ 1 081404 091913 海埔國小

TCU144 24 5.01N12026.65E 7. 320 2.00+ A900A2DQ 092013 162414 海埔國小

TCU144 24 5.01N12026.65E 7. 2449 2.00+ SMTA27DQ 1 162414 999999 海埔國小

TCU145 2358.82N12020.22E 2.0 453 2.00g IDSA 3DR 990907 062113 新寶國小

TCU145 2358.82N12020.22E 2.01328 2.00g SMTA 7DR 1 062113 081403 新寶國小

TCU145 2358.73N12020.67E 2. 1328 2.00+ SMTA 7DR 1 081404 182205 新寶國小

TCU145 2358.72N12020.67E 2. 552 2.00+ NANO39DR 1 182205 999999 新寶國小

TCU146 24 9.73N12029.01E 4.0 269 2.00g IDS 3DS 990822 012227 大同國小

TCU146 24 9.73N12029.01E 4.0 528 2.00g A900A2DS 012228 051824 大同國小

TCU146 24 9.73N12029.01E 4.0 254 2.00g A900 2DS 051825 052214 大同國小

TCU146 24 9.73N12029.01E 4.01193 2.00g SMTA 7DS 1 052214 081403 大同國小

TCU146 24 9.62N12029.49E 4.01193 2.00+ SMTA 7DS 1 081404 091913 大同國小

TCU146 24 9.62N12029.49E 4.0 433 2.00+ A900A2DS 1 092013 152317 大同國小

TCU146 24 9.65N12029.48E 7. 2343 2.00+ SMTA27DS 1 152317 182203 大同國小

TCU146 24 9.66N12029.48E 7. 535 2.00+ NANO39DS 1 182203 999999 大同國小

TCU147 2451.37N12114.67E 15.0 192 2.00g A900 2DT 990916 011827 核研所

TCU147 2451.37N12114.67E 15.0 480 2.00g A900A2DT 011828 031907 核研所

TCU147 2451.37N12114.67E 15.0 566 2.00g A900A2DT 031908 081403 核研所

TCU147 2451.26N12115.17E 15.0 566 2.00+ A900A2DT 1 081404 152320 核研所

TCU147 2451.45N12115.32E 220. 2344 2.00+ SMTA27DT 1 152320 999999 核研所

TCU148 2357.20N12055.45E 0.0 028 2.00g A900 2DU 002206 052204 暨南國際大學

TCU148 2357.20N12055.45E 0.01196 2.00g SMTA 7DU 1 052204 081403 暨南國際大學

TCU148 2357.27N12056.05E 553. 1196 2.00+ SMTA 7DU 1 081404 999999 暨南國際大學

TCU149 2415.49N12030.92E 0.0 485 2.00g A900A22U TCUP103 1 002206 081403 梧棲氣象站

TCU149 2415.39N12031.41E 0.0 485 2.00+ A900A22U TCUP103 1 081404 091921 梧棲氣象站

TCU149 2415.38N12031.39E 8. 1238 2.00+ SMTA 72U TCUP103A1 091921 172330 梧棲氣象站

TCU149 2415.38N12031.39E 8. 1238 2.00+ SMTA 72U WWC 103A1 172401 999999 梧棲氣象站

TCU150 2353.59N12042.31E 0.0 561 2.00g A900A2DW 012406 081403 千秋國小

TCU150 2353.48N12042.80E 0.0 561 2.00+ A900A2DW 1 081404 141511 千秋國小

TCU150 2353.48N12042.82E 113. 428 2.00+ NANO29DW 1 141511 999999 千秋國小

TCU151 2459.99N12117.91E 94.0 545 2.00g A900A2DX 1 012231 052431 桃園縣消防局

TCU151 2459.99N12117.91E 94.0 545 2.00g A900A23X NTY 145 1 061301 081403 桃園縣消防局

TCU151 2459.88N12118.40E 94.0 545 2.00+ A900A23X NTY 145 1 081404 091725 桃園縣消防局

TCU152 2448.75N12056.95E 18.0 049 2.00g CV5746DY 1 022220 081403 新竹市消防局

TCU152 2448.63N12057.46E 24. 049 2.00+ CV5746DY 1 081404 191519 新竹市消防局

TCU152 2448.63N12057.46E 24. 1171 2.00+ SMTA 7DY 1 191519 999999 新竹市消防局

TCU153 2449.69N121 0.18E 28.0 510 2.00g A900A2DZ 1 012230 081403 新竹縣消防局

TCU153 2449.59N121 0.67E 28.0 510 2.00+ A900A2DZ 1 081404 092415 新竹縣消防局

TCU154 2432.62N12048.82E 40.0 522 2.00g A900A2d1 1 012230 081403 苗栗縣消防局

TCU154 2432.51N12049.31E 40.0 522 2.00+ A900A2d1 1 081404 142423 苗栗縣消防局

TCU154 2434.90N12050.56E 31. 2166 2.00+ SMTA27d1 A1 142423 999999 苗栗縣消防局

TCU155 24 9.35N12039.45E 81.0 515 2.00g A900A2d2 A1 012306 081403 台中市消防局

TCU155 24 9.25N12039.94E 81.0 515 2.00+ A900A2d2 A1 081404 092418 台中市消防局

TCU156 2415.61N12042.68E 220.0 526 2.00g A900A2d3 1 012229 032208 台中縣消防局

TCU156 2415.61N12042.68E 220.0 525 2.00g A900A2d3 1 041424 081403 台中縣消防局

TCU156 2415.50N12043.17E 220.0 525 2.00+ A900A2d3 1 081404 142424 台中縣消防局

TCU156 2415.53N12043.15E 211. 2198 2.00+ SMTA27d3 A1 142424 999999 台中縣消防局

TCU157 24 2.66N12041.41E 116.0 530 2.00g A900A2d4 A1 072114 072431 地震教育園區

TCU157 24 2.66N12041.41E 116.0 530 2.00g A900A240 WWF 149A1 081301 081403 地震教育園區

TCU157 24 2.56N12041.89E 116.0 530 2.00+ A900A240 WWF 149A1 081404 142419 地震教育園區

TCU157 24 2.56N12041.89E 116.01371 2.00+ SMTA 740 WWF 149A1 142419 151805 地震教育園區

TCU157 24 2.56N12041.89E 116.01169 2.00+ SMTA 740 WWF 149A1 151805 152318 地震教育園區

TCU157 24 2.54N12041.89E 80. 2304 2.00+ SMTA2740 WWF 149 1 152318 999999 地震教育園區

TCU158 24 3.92N12031.70E 12.0 521 2.00g A900A2d5 1 012228 081403 彰化縣消防局

TCU158 24 3.82N12032.19E 12.0 521 2.00+ A900A2d5 1 081404 152318 彰化縣消防局

TCU158 24 3.80N12032.16E 19. 2332 2.00+ SMTA27d5 A1 152318 999999 彰化縣消防局

TCU159 2354.51N12040.31E 115.0 524 2.00g A900A2d6 A1 012307 052431 南投縣消防局

TCU159 2354.51N12040.31E 115.0 524 2.00g A900A23X WNT1146A1 061301 081403 南投縣消防局

TCU159 2354.41N12040.80E 115.0 524 2.00+ A900A23X WNT1146A1 081404 091927 南投縣消防局

TCU159 2354.43N12040.82E 118. 1352 2.00+ SMTA 73X WNT1146A1 091927 999999 南投縣消防局

TCU160 25 4.90N12113.62E 37.0 573 2.00g A900A2d7 A1 032423 081403 中正國際航站

TCU160 25 4.79N12114.11E 37.0 573 2.00+ A900A2d7 A1 081404 142430 中正國際航站

TCU160 25 4.78N12114.11E 25. 2232 2.00+ SMTA27d7 1 142430 999999 桃園國際航站

TCU161 2448.79N12114.37E 170.0 504 2.00g A900A2d8 1 071313 081403 石門水庫

TCU161 2449.17N12114.62E 167. 504 2.00+ A900A2d8 1 081404 191421 石門水庫

TCU161 2449.17N12114.61E 167. 2349 2.00+ SMTA27d8 1 191421 999999 石門水庫

TCU162 2352.71N12030.81E 45.0 036 2.00g A900 2d9 1 072127 081403 北斗國中

TCU162 2352.62N12031.23E 45.0 036 2.00+ A900 2d9 1 081404 122407 北斗國中

TCU162 2352.62N12031.23E 36. 117 2.00+ NANO 9d9 1 122407 999999 北斗國中

TCU163 2459.98N12117.85E 94.0 545 2.00+ A900A2d0 NTY 145 1 091903 091911 桃園縣消防局

TCU163 2459.99N12117.86E 93. 1185 2.00+ SMTA 7d0 NTY 145 1 091911 999999 桃園縣消防局

TCU164 2449.68N121 0.64E 28.0 510 2.00+ A900A2DZ A1 092418 142430 新竹縣消防局

TCU164 2449.67N121 0.66E 32. 2228 2.00+ SMTA27DZ A1 142430 999999 新竹縣消防局

TCU165 24 7.65N12038.58E 124.0 515 2.00+ A900A2d2 A1 092419 142231 台中市消防局

TCU165 24 7.65N12038.60E 52. 2177 2.00+ SMTA27d2 A1 142231 999999 台中市消防局

TCU166 2352.58N12041.56E 113. 1182 2.00+ SMTA 70U 1 101623 999999 新街國小2

TCU167 2339.87N12046.11E1692.0 568 2.00+ A900A2da 112324 142325 杉林溪 GPS

TCU167 2339.87N12046.11E1692.02173 2.00+ SMTA27da 1 142325 161717 杉林溪 GPS

TCU167 2339.87N12046.11E1660. 2424 2.00+ SMTA27da 1 161717 999999 杉林溪 GPS

TCU168 25 0.41N121 2.86E 40.0 133 2.00+ NANO 9db 1 131505 161425 新屋氣象站

TCU168 25 0.41N121 2.85E 40.0 211 2.00+ NANO 9db 1 161425 161605 新屋氣象站

TCU168 25 0.41N121 2.85E 21. 133 2.00+ NANO 9db 1 161605 999999 新屋氣象站

TCU168 25 0.41N121 2.85E 21. 1326 2.00+ SMTA 7db NHW A1 131505 999999 新屋氣象站

TCU169 2423.87N12059.15E1311. 509 2.00+ A900A2dc SANB 1 151623 191419 松安

TCU169 2423.87N12059.15E1311. 1537 2.00+ SMTA 7dc SANB 1 191419 999999 松安

TCU170 24 9.29N12043.19E 120. 2179 2.00+ SMTA27df 1 171320 182112 新平國小

TCU170 24 9.28N12043.18E 120. 451 2.00+ NANO39df 1 182112 999999 新平國小

TCU171 2420.70N12035.27E 28. 2315 2.00+ SMTA27dg 1 171323 182208 大安國小

TCU171 2420.70N12035.27E 28. 496 2.00+ NANO39dg 1 182208 999999 大安國小

TCU172 24 8.64N12040.92E 92. 2202 2.00+ SMTA27dh 1 171324 182112 光復國小

TCU172 24 8.64N12040.91E 92. 595 2.00+ NANO39dh 1 182112 999999 光復國小

TCU173 24 6.68N12039.39E 50. 2173 2.00+ SMTA27di 1 171324 182127 樹義國小

TCU173 24 6.68N12039.39E 50. 489 2.00+ NANO39di 1 182127 999999 樹義國小

TCU174 2413.61N12048.33E 478. 1172 2.00+ SMTA 7dj 1 171320 182201 大南國小

TCU174 2413.61N12048.36E 472. 484 2.00+ NANO39dj 1 182201 999999 大南國小

TCU175 2457.19N12112.26E 140. 2457 2.00+ SMTA27dd 1 162412 182125 文化國小

TCU175 2457.18N12112.27E 140. 459 2.00+ NANO39dd 1 182125 999999 文化國小

TCU176 25 1.50N12115.49E 75. 2458 2.00+ SMTA27de 1 162416 182125 大竹國小

TCU176 25 1.49N12115.50E 75. 466 2.00+ NANO39de 1 182125 999999 大竹國小

TCU177 2439.37N12057.29E 89. 2329 2.00+ SMTA27df 1 172201 182111 三灣國小

TCU177 2439.37N12057.29E 88. 449 2.00+ NANO39df 1 182111 999999 三灣國小

TCU178 24 1.66N12024.74E 9. 2465 2.00+ SMTA27dh 1 171905 182203 管嶼國小

TCU178 24 1.66N12024.74E 9. 594 2.00+ NANO39dh 1 182203 999999 管嶼國小

TCU179 24 2.04N12030.24E 19. 2468 2.00+ SMTA27di 1 172003 182113 秀水國小

TCU179 24 2.03N12030.24E 19. 462 2.00+ NANO39di 1 182113 999999 秀水國小

TCU180 2359.56N12032.75E 25. 2472 2.00+ SMTA27dj 1 171914 182113 大村國小

TCU180 2359.55N12032.75E 24. 545 2.00+ NANO39dj 1 182113 999999 大村國小

TCU181 2357.21N12032.74E 27. 2470 2.00+ SMTA27dk 1 171914 182118 埔心國小

TCU181 2357.21N12032.75E 27. 502 2.00+ NANO39dk 1 182118 999999 埔心國小

TCU182 2353.54N12031.64E 37. 2469 2.00+ SMTA27dl 1 172010 182118 田尾國小

TCU182 2353.54N12031.64E 37. 565 2.00+ NANO39dl 1 182118 999999 田尾國小

TCU183 2352.55N12024.98E 21. 2462 2.00+ SMTA27dm 1 171914 182119 民靖國小

TCU183 2352.55N12024.99E 21. 546 2.00+ NANO39dm 1 182119 999999 民靖國小

TCU184 2344.95N12045.15E 496. 2466 2.00+ SMTA27dn 1 172011 182126 鹿谷國小

TCU184 2344.95N12045.15E 497. 500 2.00+ NANO39dn 1 182126 999999 鹿谷國小

TCU185 2425.37N12052.31E 282. 1536 2.00+ SMTA 7do 1 191420 999999 大湖 GNSS(DAHU)

TCU186 2447.94N12119.88E 335. 2447 2.00+ SMTA27dp 1 191419 999999 奎輝 GNSS(FUSN)

TCU187 2439.72N12055.49E 102. 2382 2.00+ SMTA27dq 1 191412 999999 頭份永和山水庫GNSS(TOFN)

TCU188 2420.26N12118.48E1937. 1322 2.00+ SMTA 7dr 1 191512 999999 環山 GNSS(HNSN)

TCU189 2410.25N12053.69E 541. 2458 2.00+ SMTA27ds 1 191505 999999 和平 GNSS(HOPN)

TCU190 2355.34N12019.21E 7. 2206 2.00+ SMTA27dt 1 191515 999999 芳苑國中 GNSS(FUNY)

TCU191 24 4.93N12110.34E2211. 1314 2.00+ SMTA 7du 1 191515 999999 梅峰 GNSS(MFEN)

TCU192 25 2.46N121 4.83E 14. 2320 2.00+ SMTA27dv 1 191421 999999 觀音國中 GNSS(KYIN)

TCU193 2434.73N121 5.18E1108. 2343 2.00+ SMTA27dw 1 191504 999999 白蘭 GNSS(PLAN)

TCU194 2328.88N12053.22E2634. 2350 2.00+ SMTA27dx 1 191520 999999 塔塔加 GNSS(TATA)

TCU195 2436.42N12117.74E1485. 2462 2.00+ SMTA27dy 1 191521 999999 泰崗 GNSS(THAI)

TCU196 2336.45N12053.11E 898. 1377 2.00+ SMTA 7dz 1 191521 999999 望鄉 GNSS(WANS)

TCU197 2438.81N121 0.98E 344. 2465 2.00+ SMTA27a0 LIOB 1 191518 999999 峨嵋

TCU198 24 2.01N12055.59E 639. 2238 2.00+ SMTA27a1 DPDB 1 191426 999999 大坪頂

TCU199 2349.31N12043.67E 179. 2357 2.00+ SMTA27a2 WJS 1 191411 999999 消防署竹山訓練中心

TCU200 2432.24N12047.45E 177. 2412 2.00+ SMTA27a3 NMLH 1 191413 999999 聯合大學井座

TCU201 24 4.77N12033.49E 43. 2190 2.00+ SMTA27a4 WCHH 1 191421 999999 彰化師大

TCU202 2357.27N12110.55E1252. 1286 2.00+ SMTA 7a5 OWD 1 191526 999999 奧萬大森林遊樂區井座

TCU203 2416.66N12056.75E 948. 2323 2.00+ SMTA27a6 WHP 1 191504 999999 東勢林管處烏石坑井座

TCU204 2341.77N12051.19E 494. 2183 2.00+ SMTA27a7 WHY 1 191521 999999 信義國中井座

TCU205 2420.86N12038.42E 99. 2380 2.00+ SMTA27a8 WDJ 1 191420 999999 大甲高工井座

TCU206 2414.86N12114.62E2220. 2196 2.00+ SMTA27a9 FUSS 1 191513 999999 福壽山農場井座

TCU207 24 3.39N12054.70E 364. 2178 2.00+ SMTA27aa WCS 1 191426 999999 北梅國中井座

TCU208 2354.16N12022.69E 14. 1522 2.00+ SMTA 7ab WRL 1 191327 999999 二林商工井座

TCU209 2437.91N121 7.06E 438. 2427 2.00+ SMTA27ac NFF 1 191414 999999 五峰國小井座

TCU210 2446.62N12110.51E 139. 1215 2.00+ SMTA 7ad KSHI 1 191418 999999 東光國小井座

CHY001 2342.39N12014.45E 7.0 216 2.00g IDS 3E1 930203 950214 安南國小

CHY001 2342.39N12014.45E 7.0 466 2.00g IDSA 3E1 950215 950801 安南國小

CHY001 2342.39N12014.45E 7.0 466 2.00g IDSA 3E1 960901 062118 安南國小

CHY001 2342.39N12014.45E 7.01371 2.00g SMTA 7E1 1 062118 081403 安南國小

CHY001 2342.28N12014.94E 7.01371 2.00+ SMTA 7E1 1 081404 122412 安南國小

CHY001 2342.28N12014.94E 8. 199 2.00+ NANO 9E1 1 122412 999999 安南國小

CHY002 2343.12N12024.75E 24.0 217 2.00g IDS 3E2 930322 930618 廉使國小

CHY002 2343.12N12024.75E 24.0 495 2.00g IDSA 3E2 950215 062114 廉使國小

CHY002 2343.12N12024.75E 24.01316 2.00g SMTA 7E2 1 062114 081403 廉使國小

CHY002 2343.02N12025.23E 24.01316 2.00+ SMTA 7E2 1 081404 091913 廉使國小

CHY002 2343.02N12025.23E 24.0 344 2.00+ A900A2E2 1 092017 122413 廉使國小

CHY002 2343.01N12025.20E 27. 149 2.00+ NANO 9E2 1 122413 999999 廉使國小

CHY003 2343.00N12031.83E 41.0 218 2.00g IDS 3E3 930203 950214 公誠國小

CHY003 2343.00N12031.83E 41.0 513 2.00g IDSA 3E3 950215 990204 公誠國小

CHY003 2343.00N12031.83E 41.0 397 2.00g A900A22I WDL 091 1 990204 042408 公誠國小

CHY003 2343.00N12031.83E 41.0 381 2.00g A900A22I WDL 091 1 042409 081403 公誠國小

CHY003 2342.90N12032.31E 41.0 381 2.00+ A900A22I WDL 091 1 081404 091916 公誠國小

CHY003 2342.90N12032.31E 41.01239 2.00+ SMTA 72I WDL 091 1 091917 092107 公誠國小

CHY003 2342.90N12032.31E 41.01193 2.00+ SMTA 72I WDL 091 1 092107 122420 公誠國小

CHY003 2342.90N12032.31E 41.0 191 2.00+ NANO 92I WDL 091 1 122420 131806 公誠國小

CHY003 2342.89N12032.31E 52. 1353 2.00+ SMTA 72I WDL 091 1 131806 999999 公誠國小

CHY004 2336.08N12010.28E 5.0 219 2.00g IDS 3E4 930202 950214 頂湖國小

CHY004 2336.08N12010.28E 5.0 442 2.00g IDSA 3E4 950215 062118 頂湖國小

CHY004 2336.08N12010.28E 5.01377 2.00g SMTA 7E4 1 062118 081403 頂湖國小

CHY004 2335.98N12010.77E 5.01377 2.00+ SMTA 7E4 1 081404 091913 頂湖國小

CHY004 2335.98N12010.77E 5.0 349 2.00+ A900A2E4 1 092005 122411 頂湖國小

CHY004 2335.98N12010.77E 2. 163 2.00+ NANO 9E4 1 122411 999999 頂湖國小

CHY005 2336.73N12024.85E 22.0 220 2.00g IDS 3E5 930202 950217 排路國小

CHY005 2336.73N12024.85E 22.0 471 2.00g IDSA 3E5 950218 062114 排路國小

CHY005 2336.73N12024.85E 22.01366 2.00g SMTA 7E5 1 062114 081403 排路國小

CHY005 2336.62N12025.34E 22.01366 2.00+ SMTA 7E5 1 081404 091921 排路國小

CHY005 2336.62N12025.34E 22.0 449 2.00+ A900A2E5 092019 132411 排路國小

CHY005 2336.60N12025.30E 22.0 311 2.00+ NANO 9E5 1 132411 161724 排路國小

CHY005 2336.60N12025.30E 21. 371 2.00+ NANO 9E5 1 161725 999999 排路國小

CHY006 2334.92N12033.13E 200.0 221 2.00g IDS 3E6 930201 950217 梅山國小

CHY006 2334.92N12033.13E 200.0 443 2.00g IDSA 3E6 950218 062112 梅山國小

CHY006 2334.92N12033.13E 200.01395 2.00g SMTA 7E6 1 062112 081403 梅山國小

CHY006 2334.77N12033.61E 173. 1395 2.00+ SMTA 7E6 1 081404 182128 梅山國小

CHY006 2334.77N12033.61E 173. 540 2.00+ NANO39E6 1 182128 999999 梅山國小

CHY007 2328.39N120 9.92E 2.0 222 2.00g IDS 3E7 930202 950216 三江國小

CHY007 2328.39N120 9.92E 2.0 469 2.00g IDSA 3E7 950217 960924 三江國小

CHY008 2329.14N12016.20E 8.0 223 2.00g IDS 3E8 930202 950216 雙溪國小

CHY008 2329.14N12016.20E 8.0 475 2.00g IDSA 3E8 950217 062115 雙溪國小

CHY008 2329.14N12016.20E 8.01297 2.00g SMTA 7E8 1 062115 081403 雙溪國小

CHY008 2329.02N12016.65E 11. 1297 2.00+ SMTA 7E8 1 081404 182212 雙溪國小

CHY008 2329.02N12016.66E 10. 559 2.00+ NANO39E8 1 182212 999999 雙溪國小

CHY009 2328.45N12024.50E 24.0 224 2.00g IDS 3E9 930202 950225 育人國小

CHY009 2328.45N12024.50E 24.0 478 2.00g IDSA 3E9 950226 062119 育人國小

CHY009 2328.45N12024.50E 24.01323 2.00g SMTA 7E9 1 062119 081403 育人國小

CHY009 2328.34N12024.99E 24.01323 2.00+ SMTA 7E9 1 081404 091921 育人國小

CHY009 2328.34N12024.99E 24.0 490 2.00+ A900A2E9 092018 132419 育人國小

CHY009 2328.36N12024.98E 32. 373 2.00+ NANO29E9 1 132419 999999 育人國小

CHY010 2327.92N12032.67E 205.0 225 2.00g IDS 3EA 930201 950225 民和國小

CHY010 2327.92N12032.67E 205.0 499 2.00g IDSA 3EA 950226 062112 民和國小

CHY010 2327.92N12032.67E 205.01300 2.00g SMTA 7EA 1 062112 081403 民和國小

CHY010 2327.78N12033.18E 211. 1300 2.00+ SMTA 7EA 1 081404 999999 民和國小

CHY011 2329.07N12038.79E 650.0 226 2.00g IDS 3EB 930201 950225 培英國小

CHY011 2329.07N12038.79E 650.0 427 2.00g IDSA 3EB 950226 960430 培英國小

CHY011 2329.07N12038.79E 650.0 427 2.00g IDSA 3EB 960901 062120 培英國小

CHY011 2329.07N12038.79E 650.01355 2.00g SMTA 7EB 1 062120 081403 培英國小

CHY011 2328.98N12039.26E 658. 1355 2.00+ SMTA 7EB 1 081404 999999 培英國小

CHY012 2319.97N120 9.13E 1.0 227 2.00g IDS 3EC 930202 950216 新塭國小

CHY012 2319.97N120 9.13E 1.0 429 2.00g IDSA 3EC 950217 062126 新塭國小

CHY012 2319.97N120 9.13E 1.01280 2.00g SMTA 7EC 1 062126 081403 新塭國小

CHY012 2319.83N120 9.59E 5. 1280 2.00+ SMTA 7EC 1 081404 182202 新塭國小

CHY012 2319.83N120 9.58E 5. 491 2.00+ NANO39EC 1 182202 999999 新塭國小

CHY013 2321.46N12015.90E 9.0 228 2.00g IDS 3ED 930215 950216 信義國小

CHY013 2321.46N12015.90E 9.0 496 2.00g IDSA 3ED 950217 062126 信義國小

CHY013 2321.46N12015.90E 9.01281 2.00g SMTA 7ED 1 062126 081403 信義國小

CHY013 2321.35N12016.39E 9.01281 2.00+ SMTA 7ED 1 081404 091929 信義國小

CHY013 2321.35N12016.39E 9.0 348 2.00+ A900A2ED 1 092020 132404 信義國小

CHY013 2321.37N12016.43E 15. 312 2.00+ NANO29ED 1 132404 999999 信義國小

CHY014 2317.75N12035.05E 246.0 229 2.00g IDS 3EE 930217 950224 大埔國小

CHY014 2317.75N12035.05E 246.0 503 2.00g IDSA 3EE 950225 062120 大埔國小

CHY014 2317.75N12035.05E 246.01370 2.00g SMTA 7EE 1 062120 081403 大埔國小

CHY014 2317.67N12035.56E 260. 1370 2.00+ SMTA 7EE 1 081404 999999 大埔國小

CHY015 2321.28N12024.39E 24.0 230 2.00g IDS 3EF 930215 950224 白河國小

CHY015 2321.28N12024.39E 24.0 439 2.00g IDSA 3EF 950225 950731 白河國小

CHY015 2321.28N12024.39E 24.0 439 2.00g IDSA 3EF 960501 062126 白河國小

CHY015 2321.28N12024.39E 24.01285 2.00g SMTA 7EF 1 062126 081403 白河國小

CHY015 2321.16N12024.83E 39. 1285 2.00+ SMTA 7EF 1 081404 182121 白河國小

CHY015 2321.15N12024.86E 39. 525 2.00+ NANO39EF 1 182121 999999 白河國小

CHY016 2313.27N120 9.20E 5.0 231 2.00g IDS 3EG 930216 950219 苓和國小

CHY016 2313.27N120 9.20E 5.0 428 2.00g IDSA 3EG 950220 950801 苓和國小

CHY016 2313.27N120 9.20E 5.0 428 2.00g IDSA 3EG 960901 062126 苓和國小

CHY016 2313.27N120 9.20E 5.01402 2.00g SMTA 7EG 1 062126 081403 苓和國小

CHY016 2313.16N120 9.68E 5.01402 2.00+ SMTA 7EG 1 081404 092014 苓和國小

CHY016 2313.16N120 9.68E 5.0 347 2.00+ A900A2EG 1 092017 132328 苓和國小

CHY016 2313.15N120 9.73E 7. 326 2.00+ NANO29EG 1 132328 999999 苓和國小

CHY017 2312.89N12016.10E 7.0 232 2.00g IDS 3EH 930216 950219 中營國小

CHY017 2312.89N12016.10E 7.0 431 2.00g IDSA 3EH 950220 062126 中營國小

CHY017 2312.89N12016.10E 7.01307 2.00g SMTA 7EH 1 062126 081403 中營國小

CHY017 2312.78N12016.59E 7.01307 2.00+ SMTA 7EH 1 081404 091929 中營國小

CHY017 2312.78N12016.59E 7.0 418 2.00+ A900A2EH 092029 132402 中營國小

CHY017 2312.82N12016.62E 8. 374 2.00+ NANO29EH 1 132402 999999 中營國小

CHY018 2313.43N12023.54E 50.0 233 2.00g IDS 3EI 930217 950223 湖東國小

CHY018 2313.43N12023.54E 50.0 436 2.00g IDSA 3EI 950224 062125 湖東國小

CHY018 2313.43N12023.54E 50.01378 2.00g SMTA 7EI 1 062125 081403 湖東國小

CHY018 2313.35N12024.02E 131. 1378 2.00+ SMTA 7EI 1 081404 999999 湖東國小

CHY019 2310.77N12028.67E 93.0 234 2.00g IDS 3EJ 930217 950224 楠西國小

CHY019 2310.77N12028.67E 93.0 419 2.00g IDSA 3EJ 950225 012404 楠西國小

CHY020 23 6.21N120 9.07E 4.0 235 2.00g IDS 3EK 930216 950220 竹橋國小

CHY020 23 6.21N120 9.07E 4.0 477 2.00g IDSA 3EK 950221 062111 竹橋國小

CHY020 23 6.21N120 9.07E 4.01309 2.00g SMTA 7EK 1 062111 081403 竹橋國小

CHY020 23 6.10N120 9.55E 4.01309 2.00+ SMTA 7EK 1 081404 091913 竹橋國小

CHY020 23 6.10N120 9.55E 4.0 417 2.00+ A900A2EK 092018 132420 竹橋國小

CHY020 23 6.10N120 9.55E 4.0 352 2.00+ NANO 9EK 1 132420 151328 竹橋國小

CHY020 23 6.14N120 9.50E 8. 397 2.00+ NANO29EK 1 151329 162014 竹橋國小

CHY020 23 6.13N120 9.50E 7. 352 2.00+ NANO29EK 1 162015 999999 竹橋國小

CHY021 23 4.82N12017.28E 8.0 236 2.00g IDS 3EL 930217 950219 新市國小

CHY021 23 4.82N12017.28E 8.0 508 2.00g IDSA 3EL 950220 062127 新市國小

CHY021 23 4.82N12017.28E 8.01310 2.00g SMTA 7EL 1 062127 081403 新市國小

CHY021 23 4.74N12017.74E 14. 1310 2.00+ SMTA 7EL 1 081404 182201 新市國小

CHY021 23 4.75N12017.74E 14. 476 2.00+ NANO39EL 1 182201 999999 新市國小

CHY022 23 2.75N12027.75E 85.0 237 2.00g IDS 3EM 930217 950218 南化國小

CHY022 23 2.75N12027.75E 85.0 447 2.00g IDSA 3EM 950219 062125 南化國小

CHY022 23 2.75N12027.75E 85.01334 2.00g SMTA 7EM 1 062125 081403 南化國小

CHY022 23 2.65N12028.18E 102. 1334 2.00+ SMTA 7EM 1 081404 182205 南化國小

CHY022 23 2.64N12028.18E 102. 587 2.00+ NANO39EM 1 182205 999999 南化國小

CHY023 2257.93N12016.80E 19.0 238 2.00g IDS 3EN 930216 940909 歸南國小

CHY023 2257.93N12016.80E 19.0 455 2.00g IDSA 3EN 950223 062125 歸南國小

CHY023 2257.93N12016.80E 19.01401 2.00g SMTA 7EN 1 062125 081403 歸南國小

CHY023 2257.89N12017.34E 26. 1401 2.00+ SMTA 7EN 1 081404 182118 歸南國小

CHY023 2257.87N12017.29E 27. 515 2.00+ NANO39EN 1 182118 999999 歸南國小

CHY024 2345.40N12036.41E 85.0 112 2.00g A900 2EO 1 931019 042118 林中國小

CHY024 2345.40N12036.41E 85.0 148 2.00g CV5756EO 1 042118 081403 林中國小

CHY024 2345.29N12036.90E 85.0 148 2.00+ CV5756EO 1 081404 122418 林中國小

CHY024 2345.31N12036.93E 85.0 111 2.00+ NANO 9EO 1 122418 132217 林中國小

CHY024 2345.32N12036.94E 101. 143 2.00+ NANO 9EO 1 132217 171531 林中國小

CHY024 2345.32N12036.94E 101. 111 2.00+ NANO 9EO 1 171601 999999 林中國小

CHY025 2346.74N12030.86E 44.0 118 2.00g A900 2EP 1 931019 042118 饒平國小

CHY025 2346.74N12030.86E 44.0 156 2.00g CV5756EP 1 042118 081403 饒平國小

CHY025 2346.64N12031.35E 44.0 156 2.00+ CV5756EP 1 081404 122418 饒平國小

CHY025 2346.65N12031.38E 44.0 211 2.00+ NANO 9EP 1 122418 152230 饒平國小

CHY025 2346.65N12031.38E 44.0 371 2.00+ NANO 9EP 1 152230 161712 饒平國小

CHY025 2346.64N12031.37E 47. 211 2.00+ NANO 9EP 1 161713 999999 饒平國小

CHY026 2347.90N12024.68E 22.0 029 2.00g A900 2EQ 1 931020 042118 永定國小

CHY026 2347.90N12024.68E 22.0 152 2.00g CV5756EQ 1 042118 081403 永定國小

CHY026 2347.80N12025.17E 22.0 152 2.00+ CV5756EQ 1 081404 122410 永定國小

CHY026 2347.79N12025.17E 27. 142 2.00+ NANO 9EQ 1 122410 999999 永定國小

CHY027 2345.11N12014.82E 21.0 025 2.00g A900 2ER 1 931104 042118 麥寮國小

CHY027 2345.11N12014.82E 21.0 163 2.00g CV5756ER 1 042118 081403 麥寮國小

CHY027 2345.01N12015.31E 21.0 163 2.00+ CV5756ER 1 081404 161607 麥寮國小

CHY027 2345.06N12015.26E 10. 2363 2.00+ SMTA27ER 1 161607 182217 麥寮國小

CHY027 2345.06N12015.26E 10. 589 2.00+ NANO39ER 1 182217 999999 麥寮國小

CHY028 2337.94N12036.46E 295.0 117 2.00g A900 2ES 1 931110 042118 山峰國小

CHY028 2337.94N12036.46E 295.0 166 2.00g CV5756ES 1 042118 081403 山峰國小

CHY028 2337.85N12036.94E 310. 166 2.00+ CV5756ES 1 081404 191514 山峰國小

CHY028 2337.85N12036.94E 308. 1293 2.00+ SMTA 7ES 1 191528 999999 山峰國小

CHY029 2336.79N12031.75E 105.0 137 2.00g A900 2ET 1 931028 042118 興昌國小

CHY029 2336.79N12031.75E 105.0 165 2.00g CV5756ET 1 042118 081403 興昌國小

CHY029 2336.68N12032.24E 105.0 165 2.00+ CV5756ET 1 081404 122420 興昌國小

CHY029 2336.75N12032.24E 111. 181 2.00+ NANO 9ET 1 122420 999999 興昌國小

CHY030 2338.68N12028.51E 42.0 260 2.00g A900 2EU 1 931020 042203 石龜國小

CHY030 2338.68N12028.51E 42.0 178 2.00g CV5756EU 1 042203 081403 石龜國小

CHY030 2338.52N12029.03E 43. 178 2.00+ CV5756EU 1 081404 999999 石龜國小

CHY031 2339.53N12020.50E 17.0 106 2.00g A900 2EV 1 931028 042130 秀潭國小

CHY031 2339.53N12020.50E 17.0 168 2.00g CV5756EV 1 042130 081403 秀潭國小

CHY031 2339.42N12020.98E 17.0 168 2.00+ CV5756EV 1 081404 122417 秀潭國小

CHY031 2339.45N12020.99E 17. 195 2.00+ NANO 9EV 1 122417 999999 秀潭國小

CHY032 2334.78N12017.66E 10.0 212 2.00g A900 2EW 1 931020 042130 北辰國小

CHY032 2334.78N12017.66E 10.0 089 2.00g A900 2EW 1 061918 071806 北辰國小

CHY032 2334.78N12017.66E 10.0 181 2.00g CV5756EW 1 042130 081403 北辰國小

CHY032 2334.68N12018.14E 10.0 181 2.00+ CV5756EW 1 081404 122417 北辰國小

CHY032 2334.62N12018.11E 16. 173 2.00+ NANO 9EW 1 122417 999999 北辰國小

CHY033 2332.43N12012.99E 9.0 199 2.00g A900 2EX 1 931029 042130 文正國小

CHY033 2332.43N12012.99E 9.0 171 2.00g CV5756EX 1 042130 081403 文正國小

CHY033 2332.33N12013.48E 9.0 171 2.00+ CV5756EX 1 081404 122412 文正國小

CHY033 2332.35N12013.52E 5. 206 2.00+ NANO 9EX 1 122412 999999 文正國小

CHY034 2331.31N12032.67E 140.0 417 2.00g IDSA 3EY 950226 062112 竹崎國小

CHY034 2331.31N12032.67E 140.01388 2.00g SMTA 7EY 1 062112 081403 竹崎國小

CHY034 2331.24N12033.15E 138. 1388 2.00+ SMTA 7EY 1 081404 182403 竹崎國小

CHY034 2331.24N12033.15E 138. 2324 2.00+ SMTA27EY 1 191525 999999 竹崎國小

CHY035 2331.22N12035.00E 230.0 177 2.00g A900 2EZ 931021 941128 龍山國小

CHY035 2331.22N12035.00E 230.0 438 2.00g A900A2EZ 941129 012226 龍山國小

CHY035 2331.22N12035.00E 230.0 438 2.00g A900A2EZ 012227 081403 龍山國小

CHY035 2331.12N12035.49E 230.0 438 2.00+ A900A2EZ 081404 132411 龍山國小

CHY035 2331.12N12035.50E 224. 350 2.00+ NANO 9EZ 1 132411 162408 龍山國小

CHY035 2331.12N12035.50E 224. 397 2.00+ NANO29EZ 1 162408 171407 龍山國小

CHY035 2331.12N12035.50E 224. 350 2.00+ NANO29EZ 1 171407 999999 龍山國小

CHY036 2336.47N12028.82E 42.0 013 2.00g A900 2F1 1 931020 042203 三和國小

CHY036 2336.47N12028.82E 42.0 173 2.00g CV5756F1 1 042203 081403 三和國小

CHY036 2336.31N12029.28E 48. 173 2.00+ CV5756F1 1 081404 191525 三和國小

CHY036 2336.31N12029.28E 47. 2329 2.00+ SMTA27F1 1 191525 999999 三和國小

CHY037 2333.38N12025.27E 23.0 213 2.00g A900 2F2 1 931019 042203 民雄國小

CHY037 2333.38N12025.27E 23.0 180 2.00g CV5756F2 1 042203 081403 民雄國小

CHY037 2333.27N12025.75E 30. 180 2.00+ CV5756F2 1 081404 191507 民雄國小

CHY037 2333.27N12025.75E 30. 2448 2.00+ SMTA27F2 1 191507 999999 民雄國小

CHY038 2332.14N12026.88E 50.0 509 2.00g IDSA 3F3 950218 012226 秀林國小

CHY038 2332.14N12026.88E 50.0 511 2.00g A900A2F3 1 012227 081403 秀林國小

CHY038 2332.04N12027.37E 50.0 511 2.00+ A900A2F3 1 081404 132411 秀林國小

CHY038 2332.06N12027.33E 49. 376 2.00+ NANO29F3 1 132411 999999 秀林國小

CHY039 2331.26N12020.62E 16.0 027 2.00g A900 2F4 1 931021 042130 月眉國小

CHY039 2331.26N12020.62E 16.0 177 2.00g CV5756F4 1 042130 081403 月眉國小

CHY039 2331.16N12021.07E 18. 177 2.00+ CV5756F4 1 081404 999999 月眉國小

CHY040 2325.57N12038.03E 800.0 188 2.00g A900 2F5 1 931104 042202 公興國小

CHY040 2325.57N12038.03E 800.0 170 2.00g CV5756F5 1 042202 081403 公興國小

CHY040 2325.46N12038.52E 800.0 170 2.00+ CV5756F5 1 081404 091802 公興國小

CHY041 2326.42N12035.79E 230.0 051 2.00g A900 2F6 1 931104 980418 黎明國小

CHY041 2326.42N12035.79E 230.0 051 2.00g A900 2F6 1 980930 042202 黎明國小

CHY041 2326.42N12035.79E 230.0 175 2.00g CV5756F6 1 042202 081403 黎明國小

CHY041 2326.31N12036.28E 230.0 175 2.00+ CV5756F6 1 081404 152128 黎明國小

CHY041 2326.31N12036.29E 234. 2396 2.00+ SMTA 7F6 WCKO 1 181301 182404 黎明國小井座

CHY041 2326.31N12036.28E 234. 2237 2.00+ SMTA27F6 WCKO 1 191531 999999 黎明國小井座

CHY042 2321.48N12035.01E 920.0 050 2.00g A900 2F7 1 931028 042202 永興國小

CHY042 2321.48N12035.01E 920.0 169 2.00g CV5756F7 1 042202 081403 永興國小

CHY042 2321.38N12035.51E 912. 169 2.00+ CV5756F7 1 081404 999999 永興國小

CHY043 2324.37N12019.73E 15.0 208 2.00g A900 2F8 1 931018 002324 後塘國小

CHY043 2324.37N12019.73E 15.0 208 2.00g A900 2F8 1 011819 042130 後塘國小

CHY043 2324.37N12019.73E 15.0 174 2.00g CV5756F8 1 042130 081403 後塘國小

CHY043 2324.29N12020.18E 20. 174 2.00+ CV5756F8 1 081404 171406 後塘國小

CHY043 2324.29N12020.18E 20. 1509 2.00+ SMTA 7F8 1 171406 182125 後塘國小

CHY043 2324.29N12020.18E 19. 529 2.00+ NANO39F8 1 182125 999999 後塘國小

CHY044 2323.15N120 9.83E 2.0 119 2.00g A900 2F9 1 931018 042130 布袋國小

CHY044 2323.15N120 9.83E 2.0 172 2.00g CV5756F9 1 042130 081403 布袋國小

CHY044 2322.87N12010.33E 4. 172 2.00+ CV5756F9 1 081404 191524 布袋國小

CHY044 2322.87N12010.33E 4. 2356 2.00+ SMTA27F9 1 191524 999999 布袋國小

CHY045 2318.11N12039.51E 430.0 015 2.00g A900 2FA 1 931028 042202 新美茶山分校

CHY045 2318.11N12039.51E 430.0 176 2.00g CV5756FA 1 042202 081403 新美茶山分校

CHY045 2318.02N12040.01E 418. 176 2.00+ CV5756FA 1 081404 191531 新美茶山分校

CHY045 2318.02N12040.01E 418. 1533 2.00+ SMTA 7FA 1 191531 999999 新美茶山分校

CHY046 2328.63N12027.79E 81.0 182 2.00g A900 2FB 931018 042202 蘭潭國小

CHY046 2328.63N12027.79E 81.0 182 2.00g CV5756FB 1 042202 081403 蘭潭國小

CHY046 2328.52N12028.28E 82. 182 2.00+ CV5756FB 1 081404 999999 蘭潭國小

CHY047 2329.69N12026.82E 31.0 481 2.00g IDSA 3FC 950216 011321 嘉北國小

CHY047 2329.69N12026.82E 31.0 424 2.00g IDSA 3FC 022314 062126 嘉北國小

CHY047 2329.69N12026.82E 31.01372 2.00g SMTA 7FC 1 062126 081403 嘉北國小

CHY047 2329.58N12027.31E 31.01372 2.00+ SMTA 7FC 1 081404 091921 嘉北國小

CHY047 2329.58N12027.31E 31.0 375 2.00+ A900A2FC 1 092018 132411 嘉北國小

CHY047 2329.62N12027.32E 42. 328 2.00+ NANO29FC 1 132411 999999 嘉北國小

CHY048 2328.38N12026.26E 35.0 451 2.00g IDSA 3FD 950218 062122 大同國小

CHY048 2328.38N12026.26E 35.01303 2.00g SMTA 7FD 1 062122 081403 大同國小

CHY048 2328.28N12026.74E 35.01303 2.00+ SMTA 7FD 1 081404 092004 大同國小

CHY048 2328.28N12026.74E 35.0 553 2.00+ A900A2FD 1 092004 132403 大同國小

CHY048 2328.24N12026.72E 34. 318 2.00+ NANO29FD 1 132403 999999 大同國小

CHY049 2322.04N12021.49E 21.0 207 2.00g A900 2FE 1 931204 042115 後壁國小

CHY049 2322.04N12021.49E 21.0 150 2.00g CV5756FE 1 042115 081403 後壁國小

CHY049 2321.93N12022.00E 24. 150 2.00+ CV5756FE 1 081404 171406 後壁國小

CHY049 2321.93N12022.00E 24. 2379 2.00+ SMTA27FE 1 171406 182121 後壁國小

CHY049 2321.93N12021.98E 24. 592 2.00+ NANO39FE 1 182121 999999 後壁國小

CHY050 2316.85N12024.45E 40.0 157 2.00g A900 2FF 1 931021 042115 水雲國小

CHY050 2316.85N12024.45E 40.0 153 2.00g CV5756FF 1 042115 071723 水雲國小

CHY051 2316.93N12027.54E 120.0 468 2.00g IDSA 3FG 950224 980514 青山國小

CHY051 2316.93N12027.54E 120.0 346 2.00g A900A2FG 1 021827 081403 青山國小

CHY051 2316.82N12028.03E 120.0 346 2.00+ A900A2FG 1 081404 132402 青山國小

CHY051 2316.80N12028.04E 128. 307 2.00+ NANO29FG 1 132402 999999 青山國小

CHY052 2317.26N12030.04E 470.0 472 2.00g IDSA 3FH 950224 062126 青山李園分校

CHY052 2317.26N12030.04E 470.01390 2.00g SMTA 7FH 1 062126 081403 青山李園分校

CHY052 2317.15N12030.52E 470.01390 2.00+ SMTA 7FH 1 081404 102002 青山李園分校

CHY053 2317.26N12021.34E 23.0 464 2.00g IDSA 3FI 950225 062126 重溪國小

CHY053 2317.26N12021.34E 23.01338 2.00g SMTA 7FI 1 062126 081403 重溪國小

CHY053 2317.15N12021.83E 23.01338 2.00+ SMTA 7FI 1 081404 091929 重溪國小

CHY053 2317.15N12021.83E 23.0 366 2.00+ A900A2FI 092019 132402 重溪國小

CHY053 2317.18N12021.82E 20. 386 2.00+ NANO29FI 1 132402 999999 重溪國小

CHY054 2318.49N12018.50E 10.0 107 2.00g A900 2FJ 1 931018 042115 新營國小

CHY054 2318.49N12018.50E 10.0 155 2.00g CV5756FJ 1 042115 081403 新營國小

CHY054 2318.34N12019.05E 21. 155 2.00+ CV5756FJ 1 081404 999999 新營國小

CHY055 2316.19N12016.17E 8.0 426 2.00g IDSA 3FK 950225 062126 新橋國小

CHY055 2316.19N12016.17E 8.01375 2.00g SMTA 7FK 1 062126 081403 新橋國小

CHY055 2316.09N12016.65E 8.01375 2.00+ SMTA 7FK 1 081404 091929 新橋國小

CHY055 2316.09N12016.65E 8.0 305 2.00+ A900A2FK 1 092018 132402 新橋國小

CHY055 2316.12N12016.61E 13. 389 2.00+ NANO29FK 1 132402 999999 新橋國小

CHY056 2315.80N120 7.87E 4.0 133 2.00g A900 2FL 1 931017 042116 玉湖國小

CHY056 2315.80N120 7.87E 4.0 157 2.00g CV5756FL 1 042116 081403 玉湖國小

CHY056 2315.73N120 8.35E 3. 157 2.00+ CV5756FL 1 081404 171403 玉湖國小

CHY056 2315.73N120 8.35E 3. 2377 2.00+ SMTA27FL 1 171403 182204 玉湖國小

CHY056 2315.73N120 8.35E 3. 568 2.00+ NANO39FL 1 182204 999999 玉湖國小

CHY057 23 9.03N12024.63E 20.0 160 2.00g A900 2FM 1 931021 042109 嗚頭國小

CHY057 23 9.03N12024.63E 20.0 167 2.00g CV5756FM 1 042109 071515 嗚頭國小

CHY058 2310.37N12019.16E 17.0 175 2.00g A900 2FN 1 931018 042111 渡拔國小

CHY058 2310.37N12019.16E 17.0 164 2.00g CV5756FN 1 042111 081403 渡拔國小

CHY058 2310.28N12019.63E 20. 164 2.00+ CV5756FN 1 081404 171408 渡拔國小

CHY058 2310.28N12019.63E 20. 2365 2.00+ SMTA27FN 1 171408 182203 渡拔國小

CHY058 2310.28N12019.63E 20. 478 2.00+ NANO39FN 1 182203 999999 渡拔國小

CHY059 2311.05N120 6.17E 2.0 060 2.00g A900 2FO 1 931017 042116 頂山國小

CHY059 2311.05N120 6.17E 2.0 151 2.00g CV5756FO 1 042116 052107 頂山國小

CHY059 2311.05N120 6.17E 2.0 183 2.00g A900 2FO 052107 062127 頂山國小

CHY059 2311.05N120 6.17E 2.01339 2.00g SMTA 7FO 1 062127 081403 頂山國小

CHY059 2310.98N120 6.68E 4. 1339 2.00+ SMTA 7FO 1 081404 999999 頂山國小

CHY060 23 7.54N12014.28E 7.0 072 2.00g A900 2FP 931017 941213 安定國小

CHY060 23 7.54N12014.28E 7.0 435 2.00g A900A2FP 951020 062122 安定國小

CHY060 23 7.54N12014.28E 7.0 509 2.00g A900A2FP 062123 081403 安定國小

CHY060 23 7.44N12014.76E 7.0 509 2.00+ A900A2FP 081404 132327 安定國小

CHY060 23 7.41N12014.75E 10. 324 2.00+ NANO29FP 1 132327 999999 安定國小

CHY061 23 4.58N12030.66E 90.0 005 2.00g A900 2FQ 1 931022 042110 玉山國小

CHY061 23 4.58N12030.66E 90.0 161 2.00g CV5756FQ 1 042110 081403 玉山國小

CHY061 23 4.48N12031.14E 112. 161 2.00+ CV5756FQ 1 081404 191518 玉山國小

CHY061 23 4.48N12031.13E 112. 2469 2.00+ SMTA27FQ 1 191518 999999 玉山國小

CHY062 23 7.41N12027.06E 40.0 031 2.00g A900 2FR 1 931022 042110 玉井國小

CHY062 23 7.41N12027.06E 40.0 160 2.00g CV5756FR 1 042110 081403 玉井國小

CHY062 23 7.29N12027.54E 64. 160 2.00+ CV5756FR 1 081404 171409 玉井國小

CHY062 23 7.29N12027.54E 64. 2356 2.00+ SMTA27FR 1 171409 182205 玉井國小

CHY062 23 7.29N12027.55E 64. 536 2.00+ NANO39FR 1 182205 999999 玉井國小

CHY063 23 1.61N12020.46E 30.0 153 2.00g A900 2FS 1 931015 042109 口碑國小

CHY063 23 1.61N12020.46E 30.0 162 2.00g CV5756FS 1 042109 081403 口碑國小

CHY063 23 1.55N12020.97E 47. 162 2.00+ CV5756FS 1 081404 191518 口碑國小

CHY063 23 1.55N12020.97E 48. 2179 2.00+ SMTA27FS 1 191518 999999 口碑國小

CHY064 23 0.23N12014.03E 22.0 126 2.00g A900 2FT 1 931015 941012 復興國小

CHY064 23 0.23N12014.03E 22.0 346 2.00g A900A2FT 1 951020 011818 復興國小

CHY064 23 0.23N12014.03E 22.0 562 2.00g A900A2FT 1 032109 081403 復興國小

CHY064 23 0.12N12014.51E 22.0 562 2.00+ A900A2FT 1 081404 132412 復興國小

CHY064 23 0.18N12014.50E 30. 313 2.00+ NANO29FT 1 132412 171428 永仁高中

CHY064 23 0.18N12014.50E 30. 202 2.00+ NANO 9FT 1 171501 171731 永仁高中

CHY064 23 0.18N12014.50E 30. 313 2.00+ NANO 9FT 1 171801 999999 永仁高中

CHY065 2254.36N12020.62E 36.0 187 2.00g A900 2FU 1 931015 042116 崇和國小

CHY065 2254.36N12020.62E 36.0 158 2.00g CV5756FU 1 042116 081403 崇和國小

CHY065 2254.26N12021.10E 44. 158 2.00+ CV5756FU 1 081404 171410 崇和國小

CHY065 2254.26N12021.10E 44. 2378 2.00+ SMTA27FU 1 171410 182118 崇和國小

CHY065 2254.25N12021.10E 43. 550 2.00+ NANO39FU 1 182118 999999 崇和國小

CHY066 2255.25N12012.52E 4.0 164 2.00g A900 2FV 1 931015 940909 大甲國小

CHY066 2255.25N12012.52E 4.0 461 2.00g IDSA 3FV 951003 062107 大甲國小

CHY066 2255.25N12012.52E 4.01374 2.00g SMTA 7FV 1 062107 081403 大甲國小

CHY066 2255.13N12013.03E 4. 1374 2.00+ SMTA 7FV 1 081404 182209 大甲國小

CHY066 2255.13N12013.03E 4. 561 2.00+ NANO39FV 1 182209 999999 大甲國小

CHY067 2259.96N12011.06E 15.0 498 2.00g IDSA 3FW 950228 062108 協進國小

CHY067 2259.96N12011.06E 15.01282 2.00g SMTA 7FW 1 062108 081403 協進國小

CHY067 2259.84N12011.54E 9. 1282 2.00+ SMTA 7FW 1 081404 999999 協進國小

CHY068 2259.27N12012.09E 20.0 420 2.00g IDSA 3FX 950228 980929 南師附小

CHY068 2259.27N12012.09E 20.0 326 2.00g A900A22H TAI2090 1 980929 081403 南師附小

CHY068 2259.16N12012.58E 20.0 326 2.00+ A900A22H TAI2090 1 081404 091922 南師附小

CHY068 2259.16N12012.58E 20.01359 2.00+ SMTA 72H TAI2090 1 091922 111815 南師附小

CHY068 2259.17N12012.57E 26. 442 2.00+ A900A22H TAI2090 1 111815 999999 南師附小

CHY069 2258.46N12010.91E 7.0 162 2.00g A900 2FY 1 931016 042116 日新國小

CHY069 2258.46N12010.91E 7.0 159 2.00g CV5756FY 1 042116 081403 日新國小

CHY069 2258.40N12011.39E 7. 159 2.00+ CV5756FY 1 081404 171414 日新國小

CHY069 2258.39N12011.38E 7. 2357 2.00+ SMTA27FY 1 171414 182119 日新國小

CHY069 2258.40N12011.39E 7. 519 2.00+ NANO39FY 1 182119 999999 日新國小

CHY070 2257.90N12013.71E 20.0 180 2.00g A900 2FZ 1 931016 042116 德高國小

CHY070 2257.90N12013.71E 20.0 154 2.00g CV5756FZ 1 042116 081403 德高國小

CHY070 2257.83N12014.18E 27. 154 2.00+ CV5756FZ 1 081404 999999 德高國小

CHY071 23 3.89N120 9.89E 3.0 110 2.00g A900 2G1 1 941231 042116 安佃國小

CHY071 23 3.89N120 9.89E 3.0 149 2.00g CV5756G1 1 042116 081403 安佃國小

CHY071 23 3.78N12010.37E 8. 149 2.00+ CV5756G1 1 081404 999999 安佃國小

CHY072 23 4.02N120 7.29E 3.0 044 2.00g A900 2G2 1 931016 940909 青草國小

CHY072 23 4.02N120 7.29E 3.0 476 2.00g IDSA 3G2 951003 960815 青草國小

CHY073-2329.87N12025.47E 27.0 150 2.00g A900 203 CHY 004 1 931020 941127 嘉義氣象站

CHY073-2329.87N12025.47E 27.0 359 2.00g A900A203 CHY CHY 004 1 941128 081403 嘉義氣象站

CHY073-2329.76N12025.96E 27.0 359 2.00+ A900A203 CHY CHY 004 1 081404 092003 嘉義氣象站

CHY073-2329.78N12025.95E 31. 1338 2.00+ SMTA 703 CHY CHY 004 1 092003 999999 嘉義氣象站

CHY074-2330.60N12048.31E2413.0 159 2.00g A900 204 ALS 005 1 931103 941128 阿里山氣象站

CHY074-2330.60N12048.31E2413.0 401 2.00g A900A204 ALS ALS 005 1 941129 081403 阿里山氣象站

CHY074-2330.50N12048.80E2413.0 401 2.00+ A900A204 ALS ALS 005 1 081404 082229 阿里山氣象站

CHY074-2330.50N12048.80E2416. 1242 2.00+ SMTA 704 ALS ALS 005A1 082229 171531 阿里山氣象站

CHY074-2330.50N12048.80E2417. 1672 2.00+ SMTA 704 ALS ALS 005A1 171601 999999 阿里山氣象站

CHY075-2334.00N11933.33E 11.0 198 2.00g A900 206 PNG 007 1 931106 941031 澎湖氣象站

CHY075-2334.00N11933.33E 11.0 395 2.00g A900A206 PNG PNG 007 1 941101 081403 澎湖氣象站

CHY075-2333.90N11933.81E 11.0 395 2.00+ A900A206 PNG PNG 007 1 081404 091929 澎湖氣象站

CHY075-2333.92N11933.82E 14. 1281 2.00+ SMTA 706 PNG PNG 007 1 091929 999999 澎湖氣象站

CHY076-2338.29N12013.30E 6.0 222 2.00g A900 20K WSF 021 1 931029 941128 四湖國小

CHY076-2338.29N12013.30E 6.0 419 2.00g A900A20K WSF WSF 021 1 941129 081403 四湖國小

CHY076-2338.18N12013.79E 6.0 419 2.00+ A900A20K WSF WSF 021 1 081404 082125 四湖國小

CHY076-2338.18N12013.79E 8. 1180 2.00+ SMTA 70K WSF WSF 021 1 082125 999999 四湖國小

CHY077-2310.51N12011.62E 7.0 077 2.00g A900 20M SCL 023 1 931018 941126 子龍國小

CHY077-2310.51N12011.62E 7.0 333 2.00g A900A20M SCL SCL 023 1 941127 081403 子龍國小

CHY077-2310.41N12012.10E 7.0 333 2.00+ A900A20M SCL SCL 023 1 081404 082216 子龍國小

CHY077-2310.41N12012.10E 8. 1189 2.00+ SMTA 70M SCL SCL 023 1 082216 999999 子龍國小

CHY078-23 2.39N12013.72E 8.0 210 2.00g A900 216 TAI1 043 1 931022 941012 永康氣象站

CHY078-23 2.39N12013.72E 8.0 375 2.00g A900A216 TAI1TAI1043 1 941128 081403 永康氣象站

CHY078-23 2.28N12014.20E 8.0 375 2.00+ A900A216 TAI1TAI1043 1 081404 092017 永康氣象站

CHY078-23 2.28N12014.19E 11. 1323 2.00+ SMTA 716 TAI1TAI1043A1 092017 999999 永康氣象站

CHY079-2311.21N12031.22E 217.0 305 2.00g A900A219 CHN1CHN1046 1 941126 081403 楠西地震站

CHY079-2311.10N12031.71E 217.0 305 2.00+ A900A219 CHN1CHN1046 1 081404 092017 楠西地震站

CHY079-2311.10N12031.71E 216. 1375 2.00+ SMTA 719 CHN1CHN1046 1 092017 999999 楠西地震站

CHY080-2335.94N12040.15E 840.0 476 2.00g IDSA 31D CHN5 050 950408 951002 草嶺地震站

CHY080-2335.94N12040.15E 840.0 362 2.00g A900A21D CHN5CHN5050 1 951018 081403 草嶺地震站

CHY080-2335.84N12040.64E 840.0 362 2.00+ A900A21D CHN5CHN5050 1 081404 082203 草嶺地震站

CHY080-2335.84N12040.64E 840.01207 2.00+ SMTA 71D CHN5CHN5050 1 082203 091808 草嶺地震站

CHY080-2335.84N12040.64E 840.01670 2.00+ SMTA 71D CHN5CHN5050 1 091808 161725 草嶺地震站

CHY080-2335.83N12040.61E 799. 2416 2.00+ SMTA271D CHN5CHN5050 1 161725 999999 草嶺地震站

CHY081-2315.93N12029.65E 590.0 019 2.00g A900 21P TWL 062 1 931007 941221 新營地震站

CHY081-2315.93N12029.65E 590.0 398 2.00g A900A21P TWL TWL 062 1 941222 081403 新營地震站

CHY081-2315.83N12030.14E 590.0 398 2.00+ A900A21P TWL TWL 062 1 081404 092028 新營地震站

CHY081-2315.89N12030.00E 624. 1631 2.00+ SMTA 71P TWL TWL 062 1 092028 171531 新營地震站

CHY081-2315.90N12030.00E 609. 1366 2.00+ SMTA 71P TWL TWL 062 1 171601 999999 新營地震站

CHY082 2343.48N12017.97E 12.0 144 2.00g A900 2G5 1 931020 042129 巃巖國小

CHY082 2343.48N12017.97E 12.0 179 2.00g CV5756G5 1 042129 081403 巃巖國小

CHY082 2343.38N12018.46E 12.0 179 2.00+ CV5756G5 1 081404 122412 巃巖國小

CHY082 2343.37N12018.50E 10. 200 2.00+ NANO 9G5 1 122412 181428 巃巖國小

CHY082 2343.37N12018.50E 10. 397 2.00+ NANO29G5 1 181501 182204 巃巖國小

CHY082 2343.37N12018.50E 10. 200 2.00+ NANO 9G5 1 182205 999999 巃巖國小

CHY083 2343.40N12034.61E 62.0 172 2.00g A900 2G6 1 931028 052212 石榴國小

CHY083 2343.40N12034.61E 62.01200 2.00g SMTA 7G6 1 052212 081403 石榴國小

CHY083 2343.33N12035.15E 69. 1200 2.00+ SMTA 7G6 1 081404 999999 石榴國小

CHY084 2343.72N12027.33E 30.0 114 2.00g A900 2G7 1 931020 052211 中溪國小

CHY084 2343.72N12027.33E 30.01238 2.00g SMTA 7G7 1 052211 081403 中溪國小

CHY084 2343.62N12027.82E 30.01238 2.00+ SMTA 7G7 1 081404 091913 中溪國小

CHY084 2343.62N12027.82E 30.0 409 2.00+ A900A2G7 1 092020 132410 中溪國小

CHY084 2343.61N12027.84E 32. 302 2.00+ NANO29G7 1 132410 999999 中溪國小

CHY085-2259.69N12011.81E 0.0 999 1.00g A800 105 TAI 006 901207 950405 台南氣象站

CHY085-2259.69N12011.81E 0.0 326 2.00g A900A205 TAI TAI 006 1 950406 980830 台南氣象站

CHY085-2259.69N12011.81E 0.0 570 2.00g A900A205 TAI 006 1 021611 081403 台南氣象站

CHY085-2259.59N12012.30E 0.0 570 2.00+ A900A205 TAI 006 1 081404 102417 台南氣象站

CHY085-2259.60N12012.28E 19. 1905 2.00+ SMTA 705 TAI TAI 006A1 102417 999999 台南氣象站

CHY086-2321.18N12035.15E 957.0 438 2.00g IDSA 31C CHN4 049 950407 951002 永興地震站

CHY086-2321.18N12035.15E 957.0 418 2.00g A900A21C CHN4CHN4049 1 951019 081403 永興地震站

CHY086-2321.08N12035.64E 957.0 418 2.00+ A900A21C CHN4CHN4049 1 081404 092027 永興地震站

CHY086-2321.08N12035.64E 957.01335 2.00+ SMTA 71C CHN4CHN4049 1 092027 161720 永興地震站

CHY086-2321.08N12035.64E 956. 2418 2.00+ SMTA271C CHN4CHN4049 1 161720 999999 草山地震站

CHY087 2323.01N12031.34E 150.0 018 2.00g A900 2GA 1 931021 052212 澐水國小

CHY087 2323.01N12031.34E 150.01221 2.00g SMTA 7GA 1 052212 081403 澐水國小

CHY087 2322.93N12031.79E 174. 1221 2.00+ SMTA 7GA 1 081404 182215 澐水國小

CHY087 2322.92N12031.79E 174. 453 2.00+ NANO39GA 1 182215 999999 澐水國小

CHY088 2320.78N12025.80E 49.0 075 2.00g A900 2GB 1 931021 052212 河東國小

CHY088 2320.78N12025.80E 49.01245 2.00g SMTA 7GB 1 052212 072308 河東國小

CHY088 2320.78N12025.80E 49.0 064 2.00g A900 2GB 1 072308 081403 河東國小

CHY088 2320.68N12026.28E 49.0 064 2.00+ A900 2GB 1 081404 122407 河東國小

CHY088 2320.67N12026.28E 44. 155 2.00+ NANO 9GB 1 122407 999999 河東國小

CHY089-23 4.64N12021.39E 50.0 461 2.00g IDSA 31B CHN3 048 950407 951002 新化地震站

CHY089-23 4.64N12021.39E 50.0 400 2.00g A900A21B CHN3CHN3048 1 951020 081403 新化地震站

CHY089-23 4.53N12021.88E 50.0 400 2.00+ A900A21B CHN3CHN3048 1 081404 082214 新化地震站

CHY089-23 4.52N12021.84E 55. 1217 2.00+ SMTA 71B CHN3CHN3048 1 082214 999999 新化地震站

CHY090 2316.06N12012.92E 7.0 170 2.00g A900 2GD 1 931021 012419 大豐國小

CHY090 2316.06N12012.92E 7.0 178 2.00g A900 2GD 1 021826 061610 大豐國小

CHY090 2316.06N12012.92E 7.0 089 2.00g A900 2GD 1 061611 061917 大豐國小

CHY091 23 4.93N12012.59E 5.0 158 2.00g A900 2GE 1 931021 960815 南興國小

CHY092 2347.44N12028.69E 38.0 507 2.00g IDSA 3GF 950214 042413 大新國小

CHY092 2347.44N12028.69E 38.0 173 2.00g A900 2GF 042413 052211 大新國小

CHY092 2347.44N12028.69E 38.01239 2.00g SMTA 7GF 1 052211 081403 大新國小

CHY092 2347.33N12029.18E 38.01239 2.00+ SMTA 7GF 1 081404 091913 大新國小

CHY092 2347.33N12029.18E 38.0 381 2.00+ A900A2GF 091917 122410 大新國小

CHY092 2347.33N12029.17E 34. 125 2.00+ NANO 9GF 1 122410 999999 大新國小

CHY093 2339.16N120 8.87E 3.0 512 2.00g IDSA 3GG 950215 062118 三崙國小

CHY093 2339.16N120 8.87E 3.01326 2.00g SMTA 7GG 1 062118 081403 三崙國小

CHY093 2339.06N120 9.36E 3.01326 2.00+ SMTA 7GG 1 081404 122413 三崙國小

CHY093 2339.08N120 9.31E 3. 160 2.00+ NANO 9GG 1 122413 999999 三崙國小

CHY094 2347.62N12019.33E 9.0 511 2.00g IDSA 3GH 950214 062119 中和國小

CHY094 2347.62N12019.33E 9.01314 2.00g SMTA 7GH 1 062119 081403 中和國小

CHY094 2347.51N12019.81E 9.01314 2.00+ SMTA 7GH 1 081404 091913 中和國小

CHY094 2347.51N12019.81E 9.0 370 2.00+ A900A2GH 1 092005 122411 中和國小

CHY094 2347.54N12019.84E 14. 132 2.00+ NANO 9GH 1 122411 999999 中和國小

CHY095 2327.46N12019.35E 14.0 505 2.00g IDSA 3GI 950226 062115 太保國小

CHY095 2327.46N12019.35E 14.01318 2.00g SMTA 7GI 1 062115 081403 太保國小

CHY095 2327.36N12019.84E 18. 1318 2.00+ SMTA 7GI 1 081404 182125 太保國小

CHY095 2327.30N12019.87E 19. 512 2.00+ NANO39GI 1 182125 999999 太保國小

CHY096 2258.96N12013.95E 39.0 474 2.00g IDSA 3GJ 950228 062111 復興國中

CHY096 2258.96N12013.95E 39.01330 2.00g SMTA 7GJ 1 062111 081403 復興國中

CHY096 2258.86N12014.44E 39.01330 2.00+ SMTA 7GJ 1 081404 092014 復興國中

CHY096 2258.86N12014.44E 39.0 322 2.00+ A900A2GJ 1 092017 132328 復興國中

CHY096 2258.88N12014.44E 31. 332 2.00+ NANO29GJ 1 132328 999999 復興國中

CHY097 23 0.65N12012.21E 10.0 456 2.00g IDSA 3GK 950222 062108 延平國中

CHY097 23 0.65N12012.21E 10.01295 2.00g SMTA 7GK 1 062108 081403 延平國中

CHY097 23 0.54N12012.69E 16. 1295 2.00+ SMTA 7GK 1 081404 182119 延平國中

CHY097 23 0.54N12012.69E 16. 593 2.00+ NANO39GK 1 182119 999999 延平國中

CHY098 23 0.11N120 9.46E 10.0 434 2.00g IDSA 3GL 950221 062108 石門國小

CHY098 23 0.11N120 9.46E 10.01320 2.00g SMTA 7GL 1 062108 081403 石門國小

CHY098 23 0.00N120 9.95E 10.01320 2.00+ SMTA 7GL 1 081404 091913 石門國小

CHY098 23 0.00N120 9.95E 10.0 571 2.00+ A900A2GL 1 092018 132326 石門國小

CHY098 23 0.04N120 9.97E 8. 337 2.00+ NANO29GL 1 132326 999999 石門國小

CHY099 23 8.27N12016.81E 13.0 502 2.00g IDS 3GM 950220 041827 善化國小

CHY099 23 8.27N12016.81E 13.0 571 2.00g A900A23J SSH 131 1 041828 081403 善化國小

CHY099 23 8.17N12017.29E 13.0 571 2.00+ A900A23J SSH 131 1 081404 091922 善化國小

CHY099 23 8.17N12017.29E 17. 1372 2.00+ SMTA 73J SSH 131 1 091922 999999 善化國小

CHY100 2313.64N12020.53E 27.0 460 2.00g IDSA 3GN 950224 062125 六甲國小

CHY100 2313.64N12020.53E 27.01319 2.00g SMTA 7GN 1 062125 081403 六甲國小

CHY100 2313.54N12021.02E 31. 1319 2.00+ SMTA 7GN 1 081404 182203 六甲國小

CHY100 2313.53N12021.02E 31. 503 2.00+ NANO39GN 1 182203 999999 六甲國小

CHY101-2341.18N12033.73E 75.0 999 1.00g A800 10V WGK 032 911029 941129 東和國小

CHY101-2341.18N12033.73E 75.0 381 2.00g A900A20V WGK WGK 032 1 941130 042408 東和國小

CHY101-2341.18N12033.73E 75.0 397 2.00g A900A20V WGK WGK 032 1 042409 081403 東和國小

CHY101-2341.07N12034.22E 75.0 397 2.00+ A900A20V WGK WGK 032 1 081404 082125 東和國小

CHY101-2341.07N12034.22E 80. 1201 2.00+ SMTA 70V WGK WGK 032 1 082125 999999 東和國小

CHY102-2314.73N12036.85E 560.0 999 1.00g A800 10W WTP 033 910502 941125 大埔坪林分校

CHY102-2314.73N12036.85E 560.0 347 2.00g A900A20W WTP WTP 033 1 941126 081403 大埔坪林分校

CHY102-2314.62N12037.34E 560.0 347 2.00+ A900A20W WTP WTP 033 1 081404 092016 大埔坪林分校

CHY102-2314.63N12037.34E 555. 1336 2.00+ SMTA 70W WTP WTP 033 1 092016 171531 大埔坪林分校

CHY102-2314.63N12037.34E 555. 1361 2.00+ SMTA 70W WTP WTP 033 1 171601 999999 大埔坪林分校

CHY103 2342.08N12031.85E 50.0 454 2.00g IDSA 3GO 950216 062114 鎮南國小

CHY103 2342.08N12031.85E 50.01360 2.00g SMTA 7GO 1 062114 081403 鎮南國小

CHY103 2341.97N12032.34E 55. 1360 2.00+ SMTA 7GO 1 081404 999999 鎮南國小

CHY104 2340.17N12027.99E 32.0 487 2.00g IDSA 3GP 950216 062112 僑真國小

CHY104 2340.17N12027.99E 32.01353 2.00g SMTA 7GP 1 062112 081403 僑真國小

CHY104 2340.06N12028.48E 32.01353 2.00+ SMTA 7GP 1 081404 122418 僑真國小

CHY104 2340.07N12028.41E 35. 114 2.00+ NANO 9GP 1 122418 999999 僑真國小

CHY105 2333.38N12020.23E 14.0 430 2.00g IDSA 3GQ 950218 062118 新港國小

CHY105 2333.38N12020.23E 14.01359 2.00g SMTA 7GQ 1 062118 081403 新港國小

CHY105 2333.27N12020.72E 14.01359 2.00+ SMTA 7GQ 1 081404 091921 新港國小

CHY105 2333.27N12020.72E 14.0 398 2.00+ A900A2GQ 092029 132411 新港國小

CHY105 2333.28N12020.72E 16. 341 2.00+ NANO29GQ 1 132411 999999 新港國小

CHY106 2326.28N12024.40E 20.0 421 2.00g IDSA 3GR 950217 062122 柳林國小

CHY106 2326.28N12024.40E 20.01335 2.00g SMTA 7GR 1 062122 081403 柳林國小

CHY106 2326.18N12024.88E 20.01335 2.00+ SMTA 7GR 1 081404 091921 柳林國小

CHY106 2326.18N12024.88E 20.0 495 2.00+ A900A2GR 092020 132419 柳林國小

CHY106 2326.18N12024.88E 32. 308 2.00+ NANO29GR 1 132419 999999 柳林國小

CHY107 2317.97N12017.47E 8.0 435 2.00g IDSA 3GS 950225 062126 南梓國小

CHY107 2317.97N12017.47E 8.01364 2.00g SMTA 7GS 1 062126 081403 南梓國小

CHY107 2317.86N12017.95E 8.01364 2.00+ SMTA 7GS 1 081404 091929 南梓國小

CHY107 2317.86N12017.95E 8.0 552 2.00+ A900A2GS 092019 132404 南梓國小

CHY107 2317.86N12017.95E 15. 346 2.00+ NANO29GS 1 132404 999999 南梓國小

CHY108 2311.27N12014.75E 6.0 480 2.00g IDSA 3GT 950220 062115 麻豆國小

CHY108 2311.27N12014.75E 6.01286 2.00g SMTA 7GT 1 062115 081403 麻豆國小

CHY108 2311.16N12015.26E 10. 1286 2.00+ SMTA 7GT 1 081404 172024 麻豆國小

CHY109 2314.89N12031.69E 230.0 096 1.00g A800 1GU 951019 012225 曾文水庫(1)

CHY109 2314.89N12031.69E 230.0 192 2.00g A900 2GU 012226 052213 曾文水庫(1)

CHY109 2314.89N12031.69E 230.01192 2.00g SMTA 7GU 1 052213 081403 曾文水庫(1)

CHY109 2314.78N12032.18E 230.01192 2.00+ SMTA 7GU 1 081404 082213 曾文水庫(1)

CHY109 2314.78N12032.18E 245. 1192 2.00+ SMTA 7GU 1 101901 999999 曾文水庫霸頂

CHY110 2314.94N12031.53E 230.0 017 1.00g A800 1GV 951019 012225 曾文水庫(2)

CHY110 2314.94N12031.53E 230.0 514 2.00g A900A2GV 012226 081403 曾文水庫(2)

CHY110 2314.84N12032.02E 230.0 514 2.00+ A900A2GV 081404 142424 曾文水庫(2)

CHY110 2314.84N12032.02E 230.0 371 2.00+ SMTA 7GV 1 142424 151901 曾文水庫(2)

CHY110 2314.86N12032.02E 146. 1371 2.00+ SMTA 7GV 1 151901 171531 曾文水庫(2)

CHY110 2314.86N12032.02E 146. 371 2.00+ SMTA27GV 1 171601 171830 曾文水庫(2)

CHY110 2314.86N12032.02E 146. 2119 2.00+ SMTA27GV 1 171901 999999 曾文水庫霸底

CHY111 2347.48N12013.52E 3.0 513 2.00g IDSA 3GW 990909 051908 豐安國小

CHY111 2347.48N12013.52E 3.0 502 2.00g IDSA 3GW 051909 062119 豐安國小

CHY111 2347.48N12013.52E 3.01332 2.00g SMTA 7GW 1 062119 081403 豐安國小

CHY111 2347.38N12014.01E 4. 1332 2.00+ SMTA 7GW 1 081404 999999 豐安國小

CHY112 2342.19N12011.04E 1.0 465 2.00g IDSA 3GX 990909 062119 台西國中

CHY112 2342.19N12011.04E 1.01293 2.00g SMTA 7GX 1 062119 081403 台西國中

CHY112 2342.09N12011.53E 1.01293 2.00+ SMTA 7GX 1 081404 091913 台西國中

CHY112 2342.09N12011.53E 1.0 421 2.00+ A900A2GX 1 092005 122411 台西國中

CHY112 2342.15N12011.58E 3. 127 2.00+ NANO 9GX 1 122411 999999 台西國中

CHY113 2325.29N12012.37E 5.0 463 2.00g IDSA 3GY 1 990910 062021 貴林國小

CHY113 2325.29N12012.37E 5.0 061 2.00g A900 2GY 1 071806 081403 貴林國小

CHY113 2325.18N12012.85E 5.0 061 2.00+ A900 2GY 1 081404 122407 貴林國小

CHY113 2325.21N12012.83E 4. 129 2.00+ NANO29GY 1 122407 999999 貴林國小

CHY114 23 2.28N120 7.12E 4.0 450 2.00g IDSA 3GZ 990911 012231 顯宮國小

CHY114 23 2.28N120 7.12E 4.0 509 2.00g IDSA 3GZ 012301 062111 顯宮國小

CHY114 23 2.28N120 7.12E 4.01393 2.00g SMTA 7GZ 1 062111 081403 顯宮國小

CHY114 23 2.17N120 7.60E 4.01393 2.00+ SMTA 7GZ 1 081404 092312 顯宮國小

CHY114 23 2.17N120 7.60E 4.0 327 2.00+ A900A2GZ 121701 132420 顯宮國小

CHY114 23 2.20N120 7.62E 4. 321 2.00+ NANO29GZ 1 132420 999999 顯宮國小

CHY115 23 9.01N120 4.22E 13.0 485 2.00 IDSA 3H1 990911 002016~七股雷達站

CHY115 23 8.91N120 4.68E 13.0 417 2.00g A900A22Y SCK 108 1 002017 081403 七股雷達站

CHY115 23 8.81N120 5.17E 13.0 417 2.00+ A900A22Y SCK 108 1 081404 092017 七股雷達站

CHY115 23 8.82N120 5.15E 1. 1506 2.00+ SMTA 72Y SCK 108 1 092017 191524 七股雷達站

CHY116 23 4.71N120 6.52E 3.0 476 2.00g IDSA 3H2 970424 062111 青草國小

CHY116 23 4.71N120 6.52E 3.01337 2.00g SMTA 7H2 1 062111 081403 青草國小

CHY116 23 4.61N120 7.01E 3.01337 2.00+ SMTA 7H2 1 081404 091913 青草國小

CHY116 23 4.61N120 7.01E 3.0 359 2.00+ A900A2H2 092016 132420 青草國小

CHY116 23 4.61N120 7.01E 7. 377 2.00+ NANO29H2 1 132420 999999 青草國小

CHY117 2348.37N12012.90E 12.01581 2.00g ETNA 5H3 991201 001514 麥寮六輕

CHY117 2348.37N12012.90E 12.0 262 2.00g A900 2H3 001515 052211 麥寮六輕

CHY117 2348.37N12012.90E 12.01234 2.00g SMTA 7H3 1 052211 081403 麥寮六輕

CHY117 2348.26N12013.39E 12.01234 2.00+ SMTA 7H3 1 081404 121919 麥寮六輕

CHY117 2348.26N12013.39E 10. 1234 2.00+ SMTA 7H3 WML 1 121920 999999 麥寮六輕

CHY118 2311.05N12028.59E 0.0 419 2.00g IDSA 3H4 012405 062120 楠西國中

CHY118 2311.05N12028.59E 0.01349 2.00g SMTA 7H4 1 062120 081403 楠西國中

CHY118 2310.94N12029.14E 99. 1349 2.00+ SMTA 7H4 1 081404 999999 楠西國中

CHY119 2328.47N12027.57E 50.0 517 2.00g A900A2H5 1 012227 081403 嘉義市消防局

CHY119 2328.36N12028.05E 50.0 517 2.00+ A900A2H5 1 081404 132403 嘉義市消防局

CHY119 2328.33N12028.04E 49. 381 2.00+ NANO29H5 1 132403 191524 嘉義市消防局

CHY119 2328.33N12028.04E 50. 2368 2.00+ SMTA27H5 1 191524 999999 嘉義市消防局

CHY120 2327.50N12017.11E 10.0 520 2.00g A900A2H6 A1 012228 081403 嘉義縣消防局

CHY120 2327.39N12017.60E 10.0 520 2.00+ A900A2H6 A 081404 132403 嘉義縣消防局

CHY120 2327.42N12017.63E 16. 353 2.00+ NANO29H6 A1 132403 191524 嘉義縣消防局

CHY120 2327.42N12017.64E 15. 2369 2.00+ SMTA27H6 A1 191524 999999 嘉義縣消防局

CHY121-2329.34N12057.06E3845.0 565 2.00g A900A20G YUS YUS 017 1 022215 081403 玉山氣象站

CHY121-2329.24N12057.55E3845.0 565 2.00+ A900A20G YUS 017 1 081404 112130 玉山氣象站

CHY121-2329.24N12057.55E3845.01912 2.00+ SMTA 70G YUS YUS 017 1 112107 171531 玉山氣象站

CHY121-2329.25N12057.55E3805. 1535 2.00+ SMTA 70G YUS YUS 017 1 171601 999999 玉山氣象站

CHY122 2319.56N12018.08E 0.0 527 2.00g A900A2H8 A1 012308 081403 台南縣消防局

CHY122 2319.46N12018.57E 0.0 527 2.00+ A900A2H8 A1 081404 132404 台南縣消防局

CHY122 2319.37N12018.57E 13. 369 2.00+ NANO29H8 1 132404 191525 台南縣消防局

CHY122 2319.37N12018.57E 13. 2225 2.00+ SMTA27H8 1 191525 999999 台南市消防局2

CHY123-2329.11N12013.88E 6.0 553 2.00g A900A224 CHN7CHN7077 1 012406 081403 更寮國小

CHY123-2329.00N12014.37E 6.0 553 2.00+ A900A224 CHN7CHN7077 1 081404 092002 更寮國小

CHY123-2329.01N12014.37E 7. 1522 2.00+ SMTA 724 CHN7CHN7077 1 092002 182431 更寮國小

CHY123 2329.01N12014.37E 8. 564 2.00+ NANO3924 1 182212 999999 更寮國小

CHY124-2315.53N11939.58E 33.0 581 2.00g A900A226 WDG WDG 079 1 021630 081403 東吉島氣象站

CHY124-2315.43N11940.07E 33.0 581 2.00+ A900A226 WDG WDG 079 1 081404 091931 東吉島氣象站

CHY124-2315.43N11940.07E 33.01540 2.00+ SMTA 726 WDG WDG 079 1 091931 121713 東吉島氣象站

CHY124-2315.44N11940.05E 34. 1897 2.00+ SMTA 726 WDG WDG 079 1 121713 999999 東吉島氣象站

CHY125 2258.87N12011.75E 13.0 050 2.00g CV5746HA A1 022218 081403 台南市消防局

CHY125 2259.53N12010.01E 7. 050 2.00+ CV5746HA 1 081404 191526 台南市消防局

CHY125 2259.53N12010.00E 7. 1232 2.00+ SMTA 7HA 1 191526 999999 台南市消防局1

CHY126 2341.78N12031.08E 50.0 047 2.00g CV5746HB A1 022218 081403 雲林縣消防局

CHY126 2341.92N12031.83E 48. 047 2.00+ CV5746HB A1 081404 172431 雲林縣消防局

CHY126 2341.92N12031.83E 48. 190 2.00+ CV5756HB A1 181301 191422 雲林縣消防局

CHY126 2341.93N12031.83E 47. 2457 2.00+ SMTA27HB A1 191422 999999 雲林縣消防局

CHY127 2334.81N11933.94E 0.0 572 2.00g A900A2HC 1 061315 081403 澎湖縣消防局

CHY127 2334.70N11934.43E 0.0 572 2.00+ A900A2HC 1 081404 132410 澎湖縣消防局

CHY127 2334.71N11934.44E 0.0 322 2.00+ NANO 9HC 1 132410 171413 澎湖縣消防局

CHY127 2334.71N11934.43E 19. 311 2.00+ NANO 9HC 1 171413 171531 澎湖縣消防局

CHY127 2334.71N11934.43E 19. 322 2.00+ NANO29HC 1 171601 191509 澎湖縣消防局

CHY127 2334.71N11934.43E 19. 1221 2.00+ SMTA 7HC 1 191509 999999 澎湖縣消防局

CHY128 2317.78N12022.71E 25.0 153 2.00g CV5756HD 1 071724 081403 台南東河國小

CHY128 2317.67N12023.20E 29. 153 2.00+ CV5756HD 1 081404 999999 台南東河國小

CHY129 2317.66N12014.01E 10.0 089 2.00g A900 2HE 1 071807 081403 歡雅國小

CHY129 2317.56N12014.50E 10.0 089 2.00+ A900 2HE 1 081404 092108 歡雅國小

CHY129 2317.56N12014.50E 10.0 217 2.00+ A900 2HE 1 092108 122407 歡雅國小

CHY129 2317.56N12014.64E 9. 120 2.00+ NANO 9HE 1 122407 999999 歡雅國小

CHY130 2333.94N12028.28E 57. 635 2.00+ K2 5HF 1 171601 182431 中正大學

CHY130 2333.94N12028.28E 57. 1218 2.00+ SMTA 7HF 1 191528 999999 中正大學

CHY131 23 7.25N12021.18E 40.0 167 2.00g CV5756HG 1 072120 081403 大內國小

CHY131 23 7.14N12021.69E 27. 167 2.00+ CV5756HG 1 081404 171409 大內國小

CHY131 23 7.18N12021.68E 28. 2375 2.00+ SMTA 7HG 1 171409 182201 大內國小

CHY131 23 7.18N12021.67E 27. 573 2.00+ NANO39HG 1 182201 999999 大內國小

CHY132 2327.55N12031.42E 134. 170 2.00+ CV5756HH 1 091803 999999 內甕國小

CHY133 2331.91N12028.46E 102. 1358 2.00+ SMTA 71A CHN2CHN2047 1 092309 999999 民雄油庫站 民雄地震站

CHY134 2320.84N12013.36E 6. 1393 2.00+ SMTA 725 CHN8CHN8078 1 092313 999999 義竹埤前分校

CHY135 2317.24N12030.39E 436. 1390 2.00+ SMTA 7HI 1 111427 999999 李子園民宅

CHY136 2338.06N12043.16E1602.0 556 2.00+ A900A2HJ 112324 142324 草嶺 GPS

CHY136 2338.06N12043.16E1602.02202 2.00+ SMTA27HJ 1 142324 161716 草嶺 GPS

CHY136 2338.07N12043.16E1557. 2420 2.00+ SMTA27HJ 1 161716 999999 草嶺 GPS

CHY137 2331.00N12048.93E2297. 337 2.00+ A900A204 A1 142103 999999 新阿里山站 ALSN

CHY138 2338.72N12019.04E 13. 2354 2.00+ SMTA27HK 1 161606 182114 元長國中

CHY138 2338.72N12019.04E 13. 458 2.00+ NANO39HK 1 182114 999999 元長國中

CHY139 2338.66N12025.86E 27. 2355 2.00+ SMTA27HL 1 161606 182114 大埤國小

CHY139 2338.67N12025.85E 27. 505 2.00+ NANO39HL 1 182114 999999 大埤國小

CHY140 2314.26N12010.51E 7. 2362 2.00+ SMTA27HM 1 171403 182204 學甲國小

CHY140 2314.27N12010.52E 6. 488 2.00+ NANO39HM 1 182204 999999 學甲國小

CHY141 23 7.35N12011.93E 7. 2380 2.00+ SMTA27HN 1 171408 182119 西港國小

CHY141 23 7.36N12011.93E 7. 483 2.00+ NANO39HN 1 182119 999999 西港國小

CHY142 23 3.35N12024.21E 56. 2359 2.00+ SMTA27HO 1 171409 182208 左鎮國小

CHY142 23 3.38N12024.24E 58. 468 2.00+ NANO39HO 1 182208 999999 左鎮國小

CHY143 2257.84N12021.52E 83. 2358 2.00+ SMTA27HP 1 171410 182118 龍崎國小

CHY143 2257.84N12021.52E 83. 513 2.00+ NANO39HP 1 182118 999999 龍崎國小

CHY144 2336.26N12023.64E 16. 2467 2.00+ SMTA27HQ 1 172201 182128 嘉義溪口國小

CHY144 2336.27N12023.65E 16. 469 2.00+ NANO39HQ 1 182128 999999 嘉義溪口國小

CHY145 2327.63N120 9.20E 3. 2464 2.00+ SMTA27HR 1 172301 182202 東石國小

CHY145 2327.63N120 9.20E 3. 499 2.00+ NANO39HR 1 182202 999999 東石國小

CHY146 2310.90N12015.60E 17. 1286 2.00+ SMTA 7HS 1 172025 182204 麻豆國中

CHY146 2310.92N12015.59E 18. 494 2.00+ NANO39HS 1 182204 999999 麻豆國中

CHY147 2256.59N12013.05E 17. 586 2.00+ NANO39HT 1 182209 999999 仁德巨農農場GNSS(ZEND)

CHY148 2319.03N12024.25E 31. 455 2.00+ NANO39HU 1 182208 999999 東山運動公園GNSS(TUNS)

CHY149 2327.54N12030.51E 96. 585 2.00+ NANO39HV 1 182216 999999 仁義潭水庫 GNSS(RENI)

CHY150 2341.33N12032.29E 54. 2192 2.00+ SMTA27HW WDLH 1 191422 999999 雲林科技大學

CHY151 2313.19N12029.84E 146. 2361 2.00+ SMTA27HX SNS 1 191526 999999 南區水資源局井座

CHY152 2341.25N12023.32E 21. 2230 2.00+ SMTA27HY WTK 1 191511 999999 土庫國中井座

CHY153 2321.63N12016.76E 13. 2358 2.00+ SMTA27HZ ICHU 1 191525 999999 農改場義竹站井座

CHY154 23 1.28N12020.87E 59. 2203 2.00+ SMTA27e1 SHH 1 191518 999999 新化虎頭埤知母義井座

CHY155 2331.36N12013.67E 2. 1669 2.00+ SMTA 7e2 WSL 1 191506 999999 蔦松國中井座

CHY156 23 8.80N120 5.19E 2. 1506 2.00+ SMTA 7e2 SCK 1 191525 999999 七股氣象站井座

KAU001 23 9.75N12038.11E 365.0 239 2.00g IDS 3I1 930217 950218 小林國小

KAU001 23 9.75N12038.11E 365.0 497 2.00g IDSA 3I1 950219 062125 小林國小

KAU001 23 9.75N12038.11E 365.01351 2.00g SMTA 7I1 1 062125 081403 小林國小

KAU001 23 9.64N12038.60E 365.01351 2.00+ SMTA 7I1 1 081404 092008 小林國小

KAU002 2237.68N12018.84E 10.0 223 2.00g A900 2I2 1 931014 950930 高師附中

KAU003 2237.70N12015.47E 2.0 111 2.00g A900 2I3 1 931013 940930 中山大學

KAU003 2237.70N12015.47E 2.0 504 2.00g IDSA 3I3 950223 062107 中山大學

KAU003 2237.70N12015.47E 2.01368 2.00g SMTA 7I3 1 062107 081403 中山大學

KAU003 2237.85N12015.81E 50. 1368 2.00+ SMTA 7I3 1 081404 999999 中山大學

KAU004 2237.95N12020.57E 13.0 432 2.00g A900A2I4 941122 081403 中山國小

KAU004 2237.84N12021.05E 13.0 432 2.00+ A900A2I4 081404 141510 中山國小

KAU004 2237.86N12021.09E 14. 401 2.00+ NANO29I4 1 141510 999999 中山國小

KAU005 2237.11N12020.48E 12.0 056 2.00g A900 2I5 1 931013 072209 忠孝國小

KAU005 2237.11N12020.48E 12.01523 2.00g SMTA 7I5 1 072209 081403 忠孝國小

KAU005 2237.00N12020.96E 12.01523 2.00+ SMTA 7I5 1 081404 102207 忠孝國小

KAU005 2237.00N12020.95E 19. 570 2.00+ A900A2I5 1 102207 162414 忠孝國小

KAU005 2237.00N12020.95E 19. 2456 2.00+ SMTA27I5 1 162414 999999 忠孝國小

KAU006 2235.47N12019.08E 6.0 426 2.00g A900A2I6 941123 071515 五福國小

KAU006 2235.47N12019.08E 6.01299 2.00g SMTA 7I6 1 071515 081403 五福國小

KAU006 2235.36N12019.56E 6.01299 2.00+ SMTA 7I6 1 081404 091903 五福國小

KAU006 2235.38N12019.53E 6. 508 2.00+ A900A2I6 1 092015 162415 五福國小

KAU006 2235.38N12019.53E 5. 2460 2.00+ SMTA27I6 1 162415 999999 五福國小

KAU007 2238.64N12021.63E 25.0 138 2.00g A900 2I7 1 931013 072208 鎮北國小

KAU007 2238.64N12021.63E 25.01548 2.00g SMTA 7I7 1 072208 081403 鎮北國小

KAU007 2238.54N12022.12E 24. 1548 2.00+ SMTA 7I7 1 081404 181911 鎮北國小

KAU007 2238.54N12022.12E 24. 1493 2.00+ SMTA 7I7 1 181912 999999 鎮北國小

KAU008 2237.82N12021.98E 22.0 405 2.00g A900A2I8 941122 081403 中正國小

KAU008 2237.71N12022.46E 22.0 405 2.00+ A900A2I8 081404 141517 中正國小

KAU008 2237.70N12022.56E 15. 408 2.00+ NANO29I8 1 141517 999999 中正國小

KAU009 2252.16N12015.38E 18.0 154 2.00g A900 2I9 1 931015 072211 大社國小

KAU009 2252.16N12015.38E 18.01522 2.00g SMTA 7I9 1 072211 081403 大社國小

KAU009 2252.05N12015.87E 18.01522 2.00+ SMTA 7I9 1 081404 091920 大社國小

KAU009 2252.05N12015.87E 18.0 399 2.00+ A900A2I9 1 092015 122404 大社國小

KAU009 2252.05N12015.86E 23. 119 2.00+ NANO 9I9 1 122404 999999 大社國小

KAU010 2247.25N12016.71E 20.0 219 2.00g A900 2IA 1 931013 072211 兆湘國小

KAU010 2247.25N12016.71E 20.01540 2.00g SMTA 7IA 1 072211 081403 兆湘國小

KAU010 2247.15N12017.19E 20.01540 2.00+ SMTA 7IA 1 081404 091920 兆湘國小

KAU010 2247.15N12017.19E 20.0 500 2.00+ A900A2IA 1 092015 152316 兆湘國小

KAU010 2247.14N12017.19E 12. 2333 2.00+ SMTA27IA 1 152316 999999 兆湘國小

KAU011 2245.72N12015.37E 10.0 250 2.00g A900 2IB 1 931013 072213 梓官國小

KAU011 2245.72N12015.37E 10.01512 2.00g SMTA 7IB 1 072213 081403 梓官國小

KAU011 2245.61N12015.86E 10.01512 2.00+ SMTA 7IB 1 081404 091920 梓官國小

KAU011 2245.61N12015.86E 10.0 559 2.00+ A900A2IB 1 092015 152316 梓官國小

KAU011 2245.61N12015.86E 12. 2293 2.00+ SMTA27IB 1 152316 182117 梓官國小

KAU011 2245.61N12015.86E 12. 464 2.00+ NANO39IB 1 182117 999999 梓官國小

KAU012 2252.78N12022.27E 20.0 169 2.00g A900 2IC 1 931015 072208 崇德國小

KAU012 2252.78N12022.27E 20.01521 2.00g SMTA 7IC 1 072208 081403 崇德國小

KAU012 2252.63N12022.75E 36. 1521 2.00+ SMTA 7IC 1 081404 182202 崇德國小

KAU012 2252.63N12022.75E 36. 493 2.00+ NANO39IC 1 182202 999999 崇德國小

KAU013 2247.78N12021.44E 50.0 110 2.00g A900 2ID 1 931015 940618 燕巢國小

KAU013 2247.78N12021.44E 50.0 462 2.00g IDSA 3ID 950223 062121 燕巢國小

KAU013 2247.78N12021.44E 50.01329 2.00g SMTA 7ID 1 062121 081403 燕巢國小

KAU013 2247.68N12021.92E 50.01329 2.00+ SMTA 7ID 1 081404 091920 燕巢國小

KAU013 2247.68N12021.92E 50.0 447 2.00+ A900A2ID 1 092015 142325 燕巢國小

KAU013 2247.67N12021.92E 55. 2186 2.00+ SMTA27ID 1 142325 182121 燕巢國小

KAU013 2247.67N12021.92E 55. 560 2.00+ NANO39ID 1 182121 999999 燕巢國小

KAU014 2242.17N12020.49E 15.0 043 2.00g A900 2IE 1 931013 072208 仁武國小

KAU014 2242.17N12020.49E 15.01531 2.00g SMTA 7IE 1 072208 081403 仁武國小

KAU014 2242.09N12020.93E 21. 1531 2.00+ SMTA 7IE 1 081404 182212 仁武國小

KAU014 2242.09N12020.93E 21. 543 2.00+ NANO39IE 1 182212 999999 仁武國小

KAU015 2239.36N12020.00E 20.0 140 2.00g A900 2IF 1 931013 072205 大華國小

KAU015 2239.36N12020.00E 20.01537 2.00g SMTA 7IF 1 072205 081403 大華國小

KAU015 2239.26N12020.48E 12. 1537 2.00+ SMTA 7IF 1 081404 182110 大華國小

KAU015 2239.26N12020.49E 12. 556 2.00+ NANO39IF 1 182110 999999 大華國小

KAU016 2236.43N12023.18E 25.0 226 2.00g A900 2IG 931014 940930 永芳國小

KAU016 2236.43N12023.18E 25.0 422 2.00g IDSA 3IG 1 950222 960925 永芳國小

KAU017 2230.53N12023.12E 4.0 166 2.00g A900 2IH 1 931012 072209 林園國小

KAU017 2230.53N12023.12E 4.01506 2.00g SMTA 7IH 1 072209 081403 林園國小

KAU017 2230.42N12023.60E 4.01506 2.00+ SMTA 7IH 1 081404 092014 林園國小

KAU017 2230.42N12023.60E 4.0 435 2.00+ A900A2IH 1 092014 122403 林園國小

KAU017 2230.42N12023.60E 7. 167 2.00+ NANO 9IH 1 122403 999999 林園國小

KAU018 2253.42N12028.38E 50.0 120 2.00g A900 2II 1 931014 061524 旗山國小

KAU018 2253.42N12028.38E 50.0 120 2.00g A900 2II 1 071807 072212 旗山國小

KAU018 2253.42N12028.38E 50.01516 2.00g SMTA 7II 1 072212 081403 旗山國小

KAU018 2253.32N12028.87E 50.01516 2.00+ SMTA 7II 1 081404 091915 旗山國小

KAU018 2253.32N12028.87E 50.0 581 2.00+ A900A2II 1 092015 142401 旗山國小

KAU018 2253.30N12028.86E 54. 2161 2.00+ SMTA27II 1 142401 999999 旗山國小

KAU019 2253.45N12026.95E 100.0 178 2.00g A900 2IJ 1 931014 991022 旗峰分班

KAU020 2254.09N12032.10E 46.0 142 2.00g A900 2IK 1 931014 061610 美濃國小

KAU020 2254.09N12032.10E 46.0 070 2.00g A900 2IK 1 061611 072212 美濃國小

KAU020 2254.09N12032.10E 46.01533 2.00g SMTA 7IK 1 072212 081403 美濃國小

KAU020 2253.99N12032.60E 48. 1533 2.00+ SMTA 7IK 1 081404 182128 美濃國小

KAU020 2253.99N12032.60E 48. 457 2.00+ NANO39IK 1 182128 999999 美濃國小

KAU021 2245.04N12026.16E 55.0 184 2.00g A900 2IL 1 931014 940930 普門中學

KAU021 2245.04N12026.16E 55.0 438 2.00g IDSA 3IL 951004 062125 普門中學

KAU021 2245.04N12026.16E 55.01289 2.00g SMTA 7IL 1 062125 081403 普門中學

KAU021 2244.99N12026.55E 69. 1289 2.00+ SMTA 7IL 1 081404 182418 普門中學

KAU021 2242.97N12026.81E 25. 1289 2.00+ SMTA 7IL 1 182419 999999 普門中學

KAU022 2240.21N12029.47E 26.0 032 2.00g A900 2IM 1 931007 072212 屏師附小

KAU022 2240.21N12029.47E 26.01546 2.00g SMTA 7IM 1 072212 081403 屏師附小

KAU022 2240.10N12029.96E 25. 1546 2.00+ SMTA 7IM 1 081404 999999 屏師附小

KAU023 2240.71N12029.27E 25.0 350 2.00g A900A2IN 1 941121 990731 仁愛國小

KAU023 2240.71N12029.27E 25.0 350 2.00g A900A22G SPT 089 1 990801 081403 仁愛國小

KAU023 2240.60N12029.75E 25.0 350 2.00+ A900A22G SPT 089 1 081404 092006 仁愛國小

KAU023 2240.60N12029.76E 29. 1303 2.00+ SMTA 72G SPT 089 1 092006 999999 仁愛國小

KAU024 2239.91N12028.33E 25.0 383 2.00g A900A2IO 941121 081403 鶴聲國小

KAU024 2239.80N12028.81E 25.0 383 2.00+ A900A2IO 081404 152319 鶴聲國小

KAU024 2239.80N12028.82E 23. 2331 2.00+ SMTA27IO 1 152319 999999 鶴聲國小

KAU025 2241.03N12028.65E 27.0 151 2.00g A900 2IP 1 931007 072212 勝利國小

KAU025 2241.03N12028.65E 27.01503 2.00g SMTA 7IP 1 072212 081403 勝利國小

KAU025 2240.92N12029.14E 27.01503 2.00+ SMTA 7IP 1 081404 091915 勝利國小

KAU025 2240.92N12029.14E 27.0 426 2.00+ A900A2IP 1 092015 152320 勝利國小

KAU025 2240.90N12029.12E 31. 2325 2.00+ SMTA27IP 1 152320 999999 勝利國小

KAU026 2241.98N12029.94E 42.0 428 2.00g A900A2IQ 941125 980212 海豐國小

KAU026 2241.98N12029.94E 42.0 428 2.00g A900A2IQ 990201 081403 海豐國小

KAU026 2241.87N12030.42E 42.0 428 2.00+ A900A2IQ 081404 142403 海豐國小

KAU026 2241.87N12030.42E 35. 2165 2.00+ SMTA27IQ 1 142403 999999 海豐國小

KAU027 2239.67N12030.06E 25.0 389 2.00g A900A2IR 941125 081403 歸來國小

KAU027 2239.56N12030.54E 25.0 389 2.00+ A900A2IR 081404 152319 歸來國小

KAU027 2239.55N12030.55E 26. 2353 2.00+ SMTA27IR 1 152319 999999 歸來國小

KAU028 2249.67N12035.46E 95.0 122 2.00g A900 2IS 1 931007 072212 高樹國小

KAU028 2249.67N12035.46E 95.01545 2.00g SMTA 7IS 1 072212 081403 高樹國小

KAU028 2249.56N12035.94E 95.01545 2.00+ SMTA 7IS 1 081404 091915 高樹國小

KAU028 2249.56N12035.94E 95.0 577 2.00+ A900A2IS 092015 122404 高樹國小

KAU028 2249.56N12035.95E 86. 172 2.00+ NANO 9IS 1 122404 999999 高樹國小

KAU029 2245.35N12034.08E 60.0 176 2.00g A900 2IT 1 931007 072212 鹽埔國小

KAU029 2245.35N12034.08E 60.01501 2.00g SMTA 7IT 1 072212 081403 鹽埔國小

KAU029 2245.24N12034.55E 58. 1501 2.00+ SMTA 7IT 1 081404 182114 鹽埔國小

KAU029 2245.24N12034.56E 59. 558 2.00+ NANO39IT 1 182114 999999 鹽埔國小

KAU030 2236.73N12033.48E 22.0 214 2.00g A900 2IU 931008 072210 內埔國小

KAU030 2236.73N12033.48E 22.01505 2.00g SMTA 7IU 1 072210 081403 內埔國小

KAU030 2236.62N12033.96E 22.01505 2.00+ SMTA 7IU 1 081404 091915 內埔國小

KAU030 2236.62N12033.96E 22.0 545 2.00+ A900A2IU 092015 152312 內埔國小

KAU030 2236.61N12034.03E 26. 2348 2.00+ SMTA27IU 1 152312 999999 內埔國小

KAU031 2235.06N12028.80E 13.0 211 2.00g A900 2IV 1 931008 072210 萬丹國小

KAU031 2235.06N12028.80E 13.01525 2.00g SMTA 7IV 1 072210 081403 萬丹國小

KAU031 2234.93N12029.33E 18. 1525 2.00+ SMTA 7IV 1 081404 182112 萬丹國小

KAU031 2234.93N12029.33E 18. 567 2.00+ NANO39IV 1 182112 999999 萬丹國小

KAU032 2232.74N12027.18E 5.0 095 2.00g A900 2IW 1 931012 072210 仙吉國小

KAU032 2232.74N12027.18E 5.01528 2.00g SMTA 7IW 1 072210 081403 仙吉國小

KAU032 2232.62N12027.63E 8. 1528 2.00+ SMTA 7IW 1 081404 182125 仙吉國小

KAU032 2232.62N12027.64E 8. 477 2.00+ NANO39IW 1 182125 999999 仙吉國小

KAU033 2227.86N12027.23E 2.0 080 2.00g A900 2IX 1 931012 072211 以栗國小

KAU033 2227.86N12027.23E 2.01542 2.00g SMTA 7IX 1 072211 081403 以栗國小

KAU033 2227.75N12027.71E 2.01542 2.00+ SMTA 7IX 1 081404 091915 以栗國小

KAU033 2227.75N12027.71E 6. 380 2.00+ A900 2IX 1 092015 162415 以栗國小

KAU033 2227.73N12027.63E 5. 2448 2.00+ SMTA27IX 1 162415 182112 以栗國小

KAU033 2227.74N12027.64E 5. 516 2.00+ NANO39IX 1 182112 999999 以栗國小

KAU034 2231.81N12037.19E 100.0 098 2.00g A900 2IY 1 931006 072210 古樓國小

KAU034 2231.81N12037.19E 100.01507 2.00g SMTA 7IY 1 072210 081403 古樓國小

KAU034 2231.70N12037.67E 107. 1507 2.00+ SMTA 7IY 1 081404 182120 古樓國小

KAU034 2231.70N12037.67E 107. 452 2.00+ NANO39IY 1 182120 999999 古樓國小

KAU035 2232.93N12031.92E 27.0 191 2.00g A900 2IZ 1 931006 072210 潮州國小

KAU035 2232.93N12031.92E 27.01529 2.00g SMTA 7IZ 1 072210 081403 潮州國小

KAU035 2232.83N12032.41E 15. 1529 2.00+ SMTA 7IZ 1 081404 182112 潮州國小

KAU035 2232.87N12032.43E 16. 474 2.00+ NANO39IZ 1 182112 999999 潮州國小

KAU036 2228.37N12032.63E 10.0 064 2.00g A900 2J1 1 931006 072210 新埤國小

KAU036 2228.37N12032.63E 10.01538 2.00g SMTA 7J1 1 072210 081403 新埤國小

KAU036 2228.27N12033.11E 10.01538 2.00+ SMTA 7J1 1 081404 091914 新埤國小

KAU036 2228.27N12033.11E 10.0 350 2.00+ A900A2J1 092017 152317 新埤國小

KAU036 2228.26N12033.11E 14. 2330 2.00+ SMTA27J1 1 152317 999999 新埤國小

KAU037 2215.78N12038.61E 16.0 194 2.00g A900 2J2 1 931007 072213 枋山國小

KAU037 2215.78N12038.61E 16.01544 2.00g SMTA 7J2 1 072213 081403 枋山國小

KAU037 2215.67N12039.09E 16.01544 2.00+ SMTA 7J2 1 081404 091914 枋山國小

KAU037 2215.67N12039.09E 16.0 395 2.00+ A900A2J2 1 092017 122417 枋山國小

KAU037 2215.67N12039.09E 7. 121 2.00+ NANO 9J2 1 122417 162121 枋山國小

KAU038 2211.51N12041.07E 15.0 116 2.00g A900 2J3 1 931007 072210 楓港國小

KAU038 2211.51N12041.07E 15.01526 2.00g SMTA 7J3 1 072210 081403 楓港國小

KAU038 2211.41N12041.55E 15.01526 2.00+ SMTA 7J3 1 081404 091914 楓港國小

KAU038 2211.41N12041.55E 15.0 358 2.00+ A900A2J3 092017 152311 楓港國小

KAU038 2211.40N12041.55E 14. 2347 2.00+ SMTA27J3 1 152311 999999 楓港國小

KAU039 22 5.84N12044.42E 48.0 059 2.00g A900 2J4 1 931005 072213 溫泉國小

KAU039 22 5.84N12044.42E 48.01524 2.00g SMTA 7J4 1 072213 081403 溫泉國小

KAU039 22 5.73N12044.90E 48.01524 2.00+ SMTA 7J4 1 081404 091914 溫泉國小

KAU039 22 5.73N12044.90E 48.0 326 2.00+ A900A2J4 1 092016 142419 溫泉國小

KAU039 22 5.73N12044.90E 59. 2183 2.00+ SMTA27J4 1 142419 182120 溫泉國小

KAU039 22 5.73N12044.90E 59. 590 2.00+ NANO39J4 1 182120 999999 車城溫泉分校

KAU040 2211.48N12052.21E 20.0 249 2.00g A900 2J5 1 931004 072213 牡丹旭海分校

KAU040 2211.48N12052.21E 20.01493 2.00g SMTA 7J5 1 072213 081317 牡丹旭海分校

KAU041 22 6.76N12052.00E 16.0 127 2.00g A900 2J6 1 931005 042130 九棚國小

KAU042 22 1.46N12049.27E 40.0 053 2.00g A900 2J7 1 931005 980216 滿州國小

KAU042 22 1.46N12049.27E 40.0 053 2.00g A900 2J7 1 990114 072213 滿州國小

KAU042 22 1.46N12049.27E 40.01504 2.00g SMTA 7J7 1 072213 081403 滿州國小

KAU042 22 1.35N12049.75E 40.01504 2.00+ SMTA 7J7 1 081404 152320 滿州國小

KAU042 22 1.22N12050.23E 46. 2250 2.00+ SMTA37J7 SMS 1 152404 182209 滿州國小

KAU042 22 1.22N12050.23E 46. 1297 2.00+ SMTA 7J7 SMS 1 191421 999999 滿州國小井座

KAU043 2154.91N12050.45E 10.0 145 2.00g A900 2J8 1 931006 072212 鵝鑾分校

KAU043 2154.91N12050.45E 10.01547 2.00g SMTA 7J8 1 072212 081403 鵝鑾分校

KAU043 2154.79N12050.93E 17. 1547 2.00+ SMTA 7J8 1 081404 999999 墾丁鵝鑾分校

KAU044 2226.31N12030.21E 3.0 082 2.00g A900 2J9 1 931008 072211 仁和國小

KAU044 2226.31N12030.21E 3.01543 2.00g SMTA 7J9 1 072211 081403 仁和國小

KAU044 2226.20N12030.69E 4. 1543 2.00+ SMTA 7J9 1 081404 182120 仁和國小

KAU044 2226.20N12030.69E 4. 461 2.00+ NANO39J9 1 182120 999999 仁和國小

KAU045-2234.08N12018.46E 2.0 078 2.00g A900 207 KAU 008 1 931008 941120 高雄氣象站

KAU045-2234.08N12018.46E 2.0 322 2.00g A900A207 KAU KAU 008 1 941121 081403 高雄氣象站

KAU045-2233.97N12018.95E 2.0 322 2.00+ A900A207 KAU KAU 008 1 081404 092016 高雄氣象站

KAU045-2233.97N12018.94E 1. 1402 2.00+ SMTA 707 KAU KAU 008 1 092016 999999 高雄氣象站

KAU046-22 0.33N12044.28E 22.0 141 2.00g A900 208 HEN 009 1 931005 941118 恒春氣象站

KAU046-22 0.33N12044.28E 22.0 328 2.00g A900A208 HEN HEN 009 1 941119 081403 恒春氣象站

KAU046-22 0.22N12044.76E 22.0 328 2.00+ A900A208 HEN HEN 009 1 081404 082213 恒春氣象站

KAU046-22 0.19N12044.74E 26. 1292 2.00+ SMTA 708 HEN HEN 009A1 082213 999999 恒春氣象站

KAU047-23 4.93N12034.95E 278.0 017 2.00g A900 20N SGS 024 1 931017 941123 甲仙國中

KAU047-23 4.93N12034.95E 278.0 354 2.00g A900A20N SGS SGS 024 1 941124 081403 甲仙國中

KAU047-23 4.82N12035.44E 278.0 354 2.00+ A900A20N SGS SGS 024 1 081404 082201 甲仙國中

KAU047-23 4.82N12035.45E 282. 1244 2.00+ SMTA 70N SGS SGS 024 1 082213 999999 甲仙國中

KAU048-2243.53N12029.43E 30.0 065 2.00g A900 20O SGL 025 1 931008 941124 惠農國小

KAU048-2243.53N12029.43E 30.0 440 2.00g A900A20O SGL SGL 025 1 941125 081403 惠農國小

KAU048-2243.42N12029.91E 30.0 440 2.00+ A900A20O SGL SGL 025 1 081404 082119 惠農國小

KAU048-2243.41N12029.92E 31. 1211 2.00+ SMTA 70O SGL SGL 025 1 082119 171531 惠農國小

KAU048-2243.41N12029.92E 31. 1671 2.00+ SMTA 70O SGL SGL 025 1 171601 999999 惠農國小

KAU049-2244.76N12037.92E 148.0 134 2.00g A900 210 SSD 037 1 931008 941120 口社賽嘉分校

KAU049-2244.76N12037.92E 148.0 449 2.00g A900A210 SSD SSD 037 1 941121 081403 口社賽嘉分校

KAU049-2244.66N12038.41E 148.0 449 2.00+ A900A210 SSD SSD 037 1 081404 092018 口社賽嘉分校

KAU049-2244.66N12038.40E 148. 1330 2.00+ SMTA 710 SSD SSD 037 1 092018 999999 賽嘉國小

KAU050-23 9.75N12045.46E 640.0 161 2.00g A900 20X STY 034 1 931017 941123 桃源國小

KAU050-23 9.75N12045.46E 640.0 422 2.00g A900A20X STY STY 034 1 941124 081403 桃源國小

KAU050-23 9.64N12045.95E 640.0 422 2.00+ A900A20X STY STY 034 1 081404 082217 桃源國小

KAU050-23 9.64N12045.94E 642. 1243 2.00+ SMTA 70X STY STY 034 1 082217 999999 桃源國小

KAU051-2222.32N12037.21E 74.0 149 2.00g A900 214 SCZ 041 1 931006 941119 春日國小

KAU051-2222.32N12037.21E 74.0 335 2.00g A900A214 SCZ SCZ 041 1 941120 081403 春日國小

KAU051-2222.22N12037.69E 74.0 335 2.00+ A900A214 SCZ SCZ 041 1 081404 082215 春日國小

KAU051-2222.22N12037.69E 66. 1312 2.00+ SMTA 714 SCZ SCZ 041 1 082215 171531 春日國小

KAU051-2222.22N12037.69E 66. 1650 2.00+ SMTA 714 SCZ SCZ 041 1 171601 999999 春日國小

KAU052-2156.51N12048.35E 90.0 185 2.00g A900 21O TWK1 061 1 931007 941119 恆春一站

KAU052-2156.51N12048.35E 90.0 348 2.00g A900A21O TWK1TWK1061 1 941120 081403 恆春一站

KAU052-2156.40N12048.83E 90.0 348 2.00+ A900A21O TWK1TWK1061 1 081404 092018 恆春一站

KAU052-2156.41N12048.82E 116. 1307 2.00+ SMTA271O TWK1TWK1061 1 092018 999999 恆春一站

KAU053-2249.39N12025.35E 340.0 196 2.00g A900 21Q TWM1 063 1 931014 941124 旗山地震站

KAU053-2249.39N12025.35E 340.0 450 2.00g A900A21Q TWM1TWM1063 1 941125 950816 旗山地震站

KAU053-2249.39N12025.35E 340.0 439 2.00g A900A21Q TWM1TWM1063 1 951021 081403 旗山地震站

KAU053-2249.29N12025.84E 340.0 439 2.00+ A900A21Q TWM1TWM1063 1 081404 082218 旗山地震站

KAU053-2249.29N12025.84E 323. 1190 2.00+ SMTA 71Q TWM1TWM1063 1 082219 999999 旗山地震站

KAU054 2316.70N12042.75E 725.0 224 2.00g A900 2JA 1 931022 072212 民生國小

KAU054 2316.70N12042.75E 725.01536 2.00g SMTA 7JA 1 072212 081403 民生國小

KAU054 2316.59N12043.23E 719. 1536 2.00+ SMTA 7JA 1 081404 182211 民生國小

KAU054 2316.59N12043.23E 719. 520 2.00+ NANO39JA 1 182211 999999 民生國小

KAU055 2234.56N12019.62E 15.0 315 2.00g A900A2JB 941123 081403 高雄機場

KAU055 2234.46N12020.10E 15.0 315 2.00+ A900A2JB 081404 142431 高雄機場

KAU055 2234.85N12020.53E 6. 2244 2.00+ SMTA27JB 1 142431 999999 高雄機場

KAU056 2233.31N12020.14E 5.0 385 2.00g A900A2JC 941123 081403 中鋼地震站

KAU056 2233.21N12020.63E 5.0 385 2.00+ A900A2JC 081404 152319 中鋼地震站

KAU056 2232.99N12020.98E 6. 2342 2.00+ SMTA27JC 1 152319 999999 中鋼地震站

KAU057 2238.26N12016.02E 125.0 425 2.00g A900A2JD 941124 081403 萬壽山管理所

KAU057 2238.16N12016.50E 125.0 425 2.00+ A900A2JD 081404 142423 萬壽山管理所

KAU057 2238.22N12016.51E 97. 2185 2.00+ SMTA27JD 1 142423 999999 萬壽山管理所

KAU058 2238.97N12019.26E 8.0 357 2.00g A900A2JE 941123 001828 高雄工專

KAU058 2238.97N12019.26E 8.0 129 2.00g A900 2JE 001903 072205 高雄工專

KAU058 2238.97N12019.26E 8.01511 2.00g SMTA 7JE 1 072205 081403 高雄工專

KAU058 2238.85N12019.74E 11. 1511 2.00+ SMTA 7JE 1 081404 999999 高雄工專

KAU059 2243.66N12018.41E 22.0 309 2.00g A900A2JF 941123 081403 高雄海專

KAU059 2243.56N12018.89E 22.0 309 2.00+ A900A2JF 081404 152316 高雄海專

KAU059 2243.68N12018.99E 13. 2338 2.00+ SMTA27JF 1 152316 999999 高雄海洋科大

KAU060 2240.28N12018.65E 12.0 417 2.00g A900A2JG 941123 002017 文澡專校

KAU060 2240.28N12018.65E 12.0 485 2.00g IDSA 3JG 002017 021827 文澡專校

KAU060 2240.28N12018.65E 12.0 485 2.00g IDSA 3JG 031506 062107 文澡專校

KAU060 2240.28N12018.65E 12.01347 2.00g SMTA 7JG 1 062107 081403 文澡專校

KAU060 2240.27N12019.13E 8. 1347 2.00+ SMTA 7JG 1 081404 999999 文澡科大

KAU061 2238.43N12017.51E 20.0 358 2.00g A900A2JH 941122 001828 高雄中學

KAU061 2238.43N12017.51E 20.0 099 2.00g A900 2JH 001908 012224 高雄中學

KAU061 2238.43N12017.51E 20.0 516 2.00g A900A2JH 012225 081403 高雄中學

KAU061 2238.32N12017.99E 20.0 516 2.00+ A900A2JH 081404 152320 高雄中學

KAU061 2238.32N12017.99E 9. 2321 2.00+ SMTA27JH 1 152320 999999 高雄中學

KAU062 2237.41N12017.05E 13.0 319 2.00g A900A2JI 941122 001829 高雄女中

KAU062 2237.41N12017.05E 13.0 156 2.00g A900 2JI 001903 012404 高雄女中

KAU062 2237.41N12017.05E 13.0 554 2.00g A900A2JI 012405 081403 高雄女中

KAU062 2237.31N12017.54E 13.0 554 2.00+ A900A2JI 1 081404 141517 高雄女中

KAU062 2237.32N12017.55E 9. 413 2.00+ NANO29JI 1 141517 999999 高雄女中

KAU063 2254.31N12010.40E 8.0 329 2.00g A900A2JJ 941124 081403 茄萣國小

KAU063 2254.20N12010.88E 8.0 329 2.00+ A900A2JJ 1 081404 141514 茄萣國小

KAU063 2254.26N12010.95E 5. 432 2.00+ NANO29JJ 1 141514 999999 茄萣國小

KAU064 2247.16N12014.38E 3.0 338 2.00g A900A2JK 941124 081403 彌陀國小

KAU064 2247.05N12014.86E 3.0 338 2.00+ A900A2JK 081404 141514 彌陀國小

KAU064 2247.01N12014.89E 10. 430 2.00+ NANO29JK 1 141514 999999 彌陀國小

KAU065 2245.23N12018.20E 8.0 410 2.00g A900A2JL 941124 961130 仕隆國小

KAU065 2245.23N12018.20E 8.0 001 2.00g A900 2JL 011419 072211 仕隆國小

KAU065 2245.23N12018.20E 8.01534 2.00g SMTA 7JL 1 072211 081403 仕隆國小

KAU065 2245.13N12018.69E 8.01534 2.00+ SMTA 7JL 1 081404 091903 仕隆國小

KAU065 2245.13N12018.69E 8.0 331 2.00+ A900A2JL 092015 152316 仕隆國小

KAU065 2245.13N12018.69E 16. 2349 2.00+ SMTA27JL 1 152316 182121 仕隆國小

KAU065 2245.12N12018.69E 16. 473 2.00+ NANO39JL 1 182121 999999 仕隆國小

KAU066 2243.91N12020.25E 5.0 434 2.00g A900A2JM 941124 081403 大社國小

KAU066 2243.81N12020.73E 5.0 434 2.00+ A900A2JM 081404 141510 大社國小

KAU066 2243.82N12020.73E 22. 409 2.00+ NANO29JM 1 141510 999999 大社國小

KAU067 2239.42N12024.95E 25.0 446 2.00g A900A2JN 941122 081403 九曲國小

KAU067 2239.32N12025.43E 25.0 446 2.00+ A900A2JN 081404 141531 九曲國小

KAU067 2239.31N12025.43E 27. 403 2.00+ NANO29JN 1 141531 999999 九曲國小

KAU068 2258.66N12032.18E 125.0 340 2.00g A900A2JO 941125 051630 上平國小

KAU068 2258.66N12032.18E 125.0 680 2.00g A900A2JO 051701 062208 上平國小

KAU068 2258.66N12032.18E 125.0 340 2.00g A900A2JO 062209 081403 上平國小

KAU068 2258.56N12032.66E 125.0 340 2.00+ A900A2JO 081404 142402 上平國小

KAU068 2258.56N12032.66E 129. 2196 2.00+ SMTA27JO 1 142402 182211 上平國小

KAU068 2258.56N12032.66E 129. 575 2.00+ NANO39JO 1 182211 999999 上平國小

KAU069 2253.25N12039.39E 240.0 336 2.00g A900A2JP 941125 081403 茂林國小

KAU069 2253.14N12039.88E 240.0 336 2.00+ A900A2JP 081404 141511 茂林國小

KAU069 2253.15N12039.88E 256. 405 2.00+ NANO29JP 1 141511 999999 茂林國小

KAU070 2246.96N12029.22E 23.0 372 2.00g A900A2JQ 941122 081403 里港國小

KAU070 2246.85N12029.70E 23.0 372 2.00+ A900A2JQ 081404 152312 里港國小

KAU070 2246.86N12029.75E 43. 2346 2.00+ SMTA27JQ 1 152312 182114 里港國小

KAU070 2246.86N12029.74E 42. 533 2.00+ NANO39JQ 1 182114 999999 里港國小

KAU071 2238.95N12030.83E 24.0 406 2.00g A900A2JR 941121 081403 麟洛國小

KAU071 2238.84N12031.31E 24.0 406 2.00+ A900A2JR 081404 152312 麟洛國小

KAU071 2238.86N12031.29E 25. 2350 2.00+ SMTA27JR 1 152312 172031 麟洛國小

KAU071 2238.86N12031.29E 25. 1218 2.00+ SMTA 7JR 1 172031 182126 麟洛國小

KAU071 2238.86N12031.28E 25. 527 2.00+ NANO39JR 1 182126 999999 麟洛國小

KAU072 2240.13N12035.60E 51.0 321 2.00g A900A2JS 941121 081403 崇文國小

KAU072 2240.02N12036.09E 51.0 321 2.00+ A900A2JS 081404 142403 崇文國小

KAU072 2240.03N12036.08E 59. 2192 2.00+ SMTA27JS 1 142403 182126 崇文國小

KAU072 2240.03N12036.08E 59. 577 2.00+ NANO39JS 1 182126 999999 崇文國小

KAU073 2232.14N12032.12E 13.0 441 2.00g A900A2JT 941120 032420 光春國小

KAU074 2234.47N12033.86E 20.0 332 2.00g A900A2JU 941121 081403 萬巒國小

KAU074 2234.36N12034.34E 20.0 332 2.00+ A900A2JU 081404 152317 萬巒國小

KAU074 2234.38N12034.32E 23. 2320 2.00+ SMTA27JU 1 152317 182126 萬巒國小

KAU074 2234.38N12034.32E 23. 517 2.00+ NANO39JU 1 182126 999999 萬巒國小

KAU075 2229.40N12029.89E 8.0 314 2.00g A900A2JV 941120 081403 南州國小

KAU075 2229.29N12030.37E 8.0 314 2.00+ A900A2JV 081404 152317 南州國小

KAU075 2229.29N12030.37E 6. 2323 2.00+ SMTA27JV 1 152317 182225 南州國小

KAU075 2229.29N12030.37E 6. 487 2.00+ NANO39JV 1 182225 999999 南州國小

KAU076 2225.69N12033.41E 11.0 413 2.00g A900A2JW 941120 081403 玉光國小

KAU076 2225.58N12033.90E 11.0 413 2.00+ A900A2JW 081404 152318 玉光國小

KAU076 2225.58N12033.89E 17. 2336 2.00+ SMTA27JW 1 152318 182125 玉光國小

KAU076 2225.58N12033.89E 17. 472 2.00+ NANO39JW 1 182125 999999 玉光國小

KAU077 2244.84N12041.86E 850.0 303 2.00g A900A2JX 941125 081403 霧台國小

KAU077 2244.72N12043.90E 850.0 303 2.00+ A900A2JX 081404 142424 霧台國小

KAU077 2244.72N12043.90E 826. 2201 2.00+ SMTA 7JX 1 142424 182127 霧台國小

KAU077 2244.72N12043.90E 827. 544 2.00+ NANO39JX 1 182127 999999 霧台國小

KAU078 2242.52N12038.29E 45.0 302 2.00g A900A2JY 941125 081403 北葉國小

KAU078 2242.41N12038.77E 45.0 302 2.00+ A900A2JY 081404 142412 北葉國小

KAU078 2242.44N12038.75E 131. 2160 2.00+ SMTA27JY 1 142412 172213 北葉國小

KAU078 2242.41N12038.79E 150. 2160 2.00+ SMTA27JY 1 172214 999999 北葉國小

KAU079 2235.58N12037.46E 75.0 343 2.00g A900A2JZ 941121 081403 武潭佳平分校

KAU079 2235.47N12037.95E 75.0 343 2.00+ A900A2JZ 081404 142419 武潭佳平分校

KAU079 2235.46N12037.95E 89. 308 2.00+ SMTA27JZ 1 142419 182127 武潭佳平分校

KAU079 2235.46N12037.95E 89. 542 2.00+ NANO39JZ 1 182127 999999 武潭佳平分校

KAU080 22 3.48N12042.23E 3.0 388 2.00g A900A2K1 941120 081403 埂寮國小

KAU080 22 3.37N12042.71E 3.0 388 2.00+ A900A2K1 081404 152318 車城射寮分校

KAU080 22 3.41N12042.72E 5. 2352 2.00+ SMTA27K1 1 152318 999999 車城射寮分校

KAU081 22 0.61N12044.23E 18.0 342 2.00g A900A2K2 941120 081403 僑勇國小

KAU081 22 0.51N12044.71E 18.0 342 2.00+ A900A2K2 081404 152318 僑勇國小

KAU081 22 0.51N12044.71E 25. 2341 2.00+ SMTA27K2 1 152318 999999 僑勇國小

KAU082 2156.53N12043.12E 60.0 431 2.00g A900A2K3 941120 960630 水泉國小

KAU082 2156.53N12043.12E 60.0 014 2.00g A900 2K3 1 990203 072211 水泉國小

KAU082 2156.53N12043.12E 60.01532 2.00g SMTA 7K3 1 072211 081403 水泉國小

KAU082 2156.42N12043.60E 60.01532 2.00+ SMTA 7K3 1 081404 091914 水泉國小

KAU082 2156.42N12043.60E 60.0 547 2.00+ A900A2K3 092016 142418 水泉國小

KAU082 2156.42N12043.93E 62. 2162 2.00+ SMTA27K3 1 142418 999999 水泉國小

KAU083 2233.65N12027.49E 9.0 377 2.00g A900A2K4 941121 081403 皇源聖殿

KAU083 2233.55N12027.98E 9.0 377 2.00+ A900A2K4 081404 092109 皇源聖殿

KAU083 2233.55N12027.98E 9.0 335 2.00+ A900A2K4 092121 152312 皇源聖殿

KAU083 2233.66N12027.48E 6. 2295 2.00+ SMTA27K4 1 152312 999999 皇源聖殿

KAU084-2220.91N12021.67E 38.0 420 2.00g A900A227 WLC WLC 080 1 950717 081403 全德國小

KAU084-2220.80N12022.15E 38.0 420 2.00+ A900A227 WLC WLC 080 1 081404 082215 全德國小

KAU084-2220.80N12022.15E 38. 1198 2.00+ SMTA 727 WLC WLC 080 1 082215 999999 全德國小

KAU085 2253.14N12019.26E 32.0 510 2.00g IDSA 3K6 950223 062121 阿蓮國小

KAU085 2253.14N12019.26E 32.01336 2.00g SMTA 7K6 1 062121 081403 阿蓮國小

KAU085 2253.04N12019.74E 32.01336 2.00+ SMTA 7K6 1 081404 091920 阿蓮國小

KAU085 2253.04N12019.74E 32.0 560 2.00+ A900A2K6 092015 142429 阿蓮國小

KAU085 2253.04N12019.74E 28. 2225 2.00+ SMTA27K6 1 142429 182202 阿蓮國小

KAU085 2253.04N12019.74E 28. 490 2.00+ NANO39K6 1 182202 999999 阿蓮國小

KAU086 2247.67N12017.70E 20.0 514 2.00g IDSA 3K7 950223 062108 後紅國小

KAU086 2247.67N12017.70E 20.01398 2.00g SMTA 7K7 1 062108 081403 後紅國小

KAU086 2247.56N12018.18E 20.01398 2.00+ SMTA 7K7 1 081404 091903 後紅國小

KAU086 2247.56N12018.18E 20.0 403 2.00+ A900A2K7 092015 152316 後紅國小

KAU086 2247.56N12018.18E 12. 2337 2.00+ SMTA27K7 1 152316 182121 後紅國小

KAU086 2247.57N12018.18E 12. 576 2.00+ NANO39K7 1 182121 999999 後紅國小

KAU087 2236.74N12018.60E 18.0 425 2.00g IDSA 3K8 950222 062107 中正高工

KAU087 2236.74N12018.60E 18.01344 2.00g SMTA 7K8 1 062107 081403 中正高工

KAU087 2236.63N12019.09E 18.01344 2.00+ SMTA 7K8 1 081404 091826 中正高工

KAU087 2236.63N12019.09E 18.0 392 2.00+ A900A2K8 092104 152320 中正高工

KAU087 2236.72N12019.13E 8. 2339 2.00+ SMTA27K8 1 152320 999999 中正高工

KAU088 2238.74N12018.63E 20.0 490 2.00g IDSA 3K9 950222 062121 民族國小

KAU088 2238.74N12018.63E 20.01358 2.00g SMTA 7K9 1 062121 081403 民族國小

KAU088 2238.64N12019.12E 20.01358 2.00+ SMTA 7K9 1 081404 092308 民族國小

KAU088 2238.64N12019.12E 12. 306 2.00+ A900A2K9 092323 171309 民族國小

KAU088 2238.64N12019.12E 12. 2296 2.00+ SMTA27K9 1 171309 182113 民族國小

KAU088 2238.64N12019.12E 12. 580 2.00+ NANO39K9 1 182113 999999 民族國小

KAU089 2228.84N12024.18E 2.0 483 2.00g IDSA 3KA 990912 062125 汕尾國小

KAU089 2228.84N12024.18E 2.01331 2.00g SMTA 7KA 1 062125 081403 汕尾國小

KAU089 2228.73N12024.66E 2.01331 2.00+ SMTA 7KA 1 081404 091915 汕尾國小

KAU089 2228.73N12024.67E 4. 481 2.00+ A900A2KA 092015 162415 汕尾國小

KAU089 2228.73N12024.67E 4. 2461 2.00+ SMTA27KA 1 162415 999999 汕尾國小

KAU090 2235.56N12024.48E 14.0 422 2.00g IDSA 3KB 970423 980828 大寮國小

KAU090 2235.56N12024.48E 14.0 503 2.00g A900A2KB 011520 081403 大寮國小

KAU090 2235.45N12024.96E 14.0 503 2.00+ A900A2KB 1 081404 152317 大寮國小

KAU090 2235.37N12024.95E 12. 2322 2.00+ SMTA27KB 1 152317 182110 大寮國小

KAU090 2235.37N12024.95E 12. 492 2.00+ NANO39KB 1 182110 999999 大寮國小

KAU091-2154.16N12050.83E 32.0 453 2.00g A900A23G SEB SEB 128 1 001703 081403 墾丁雷達站

KAU091-2154.05N12051.31E 32.0 453 2.00+ A900A23G SEB SEB 128 1 081404 082214 墾丁雷達站

KAU091-2154.06N12051.30E 33. 1170 2.00+ SMTA 73G SEB SEB 128A1 082214 999999 墾丁雷達站

KAU092 2233.35N12018.42E 0.0 509 2.00g A900A22V KAUP104 1 002427 062122 高雄港務局

KAU092 2233.35N12018.42E 0.0 435 2.00g A900A22V KAUP104 1 062123 081403 高雄港務局

KAU092 2233.25N12018.90E 0.0 435 2.00+ A900A22V KAUP104 1 081404 092010 高雄港務局

KAU092 2233.25N12018.90E 0.01364 2.00+ SMTA 72V KAUP104 1 092010 132130?高雄港務局

KAU092 2233.24N12018.90E 8. 153 2.00+ NANO 92V KAUP104 1 131814 999999 高雄港務局

KAU093 2235.66N12021.11E 31.0 046 2.00g CV5746KE A1 022217 081403 高雄縣消防局

KAU093 2235.55N12021.56E 5. 046 2.00+ CV5746KE 1 081404 191418 高雄縣消防局

KAU093 2235.55N12021.56E 5. 1186 2.00+ SMTA 7KE 1 191418 999999 高雄消防局鳳翔分隊

KAU094 2240.09N12018.94E 44.0 048 2.00g CV5746KF A1 022218 061701 高雄市政府消防局

KAU095 2240.71N12029.41E 28.0 512 2.00g A900A2KG 1 012225 081403 屏東縣消防局

KAU095 2240.60N12029.89E 28.0 512 2.00+ A900A2KG 1 081404 142429 屏東縣消防局

KAU095 2241.57N12029.41E 28. 2234 2.00+ SMTA27KG A1 142429 999999 屏東縣消防局

KAU096 2237.83N12018.76E .0 048 2.00+ CV5746KF A1 081501 122431 高市消防局

KAU097 2210.68N12049.82E .01493 2.00g SMTA 7KH 1 081318 081403 牡丹國小

KAU097 2210.60N12050.28E 292. 1493 2.00+ SMTA 7KH 1 081404 182113 牡丹國小

KAU097 2210.60N12050.27E 295. 588 2.00+ NANO39KH 1 182120 999999 牡丹國小

KAU098 2157.84N12045.14E 27.0 368 2.00+ A900A2KI 102106 141526 核三廠

KAU098 2157.59N12044.98E 27. 1364 2.00+ SMTA 7KI SNW 1 141526 999999 核三廠

KAU099 22 4.62N12049.21E 105.0 127 2.00g A900 2KL 1 042201 072209 長樂國小

KAU099 22 4.62N12049.21E 105.01527 2.00g SMTA 7KL 1 072209 081403 長樂國小

KAU099 22 4.49N12049.75E 111. 1527 2.00+ SMTA 7KL 1 081404 999999 長樂國小

KAU100 2235.61N12018.42E 4. 048 2.00+ CV5746KM 1 131301 191528 高雄市消防局

KAU100 2235.61N12018.42E 4. 2201 2.00+ SMTA 7KM 1 191528 999999 高雄市消防局

KAU101 1022.64N11421.90E .0 361 2.00+ NANO 9KN 1 141826 999999 南沙太平島

KAU102 2238.50N12015.71E 346. 191 2.00+ NANO 9KO 1 142201 191511 壽山營區

KAU102 2238.50N12015.71E 346. 2254 2.00+ SMTA27KO WSS 1 191511 999999 壽山營區

KAU103 2237.62N12018.28E 11. 1232 2.00+ SMTA 7KQ 1 171309 182113 新興國小

KAU103 2237.62N12018.28E 11. 584 2.00+ NANO39KQ 1 182113 999999 新興國小

KAU104 2241.43N12017.56E 21. 2376 2.00+ SMTA27KR 1 171310 182117 左營國小

KAU104 2241.43N12017.56E 21. 547 2.00+ NANO39KR 1 182117 999999 左營國小

KAU105 2256.36N12027.62E 75. 2369 2.00+ SMTA27KS 1 171410 182202 內門國小

KAU105 2256.36N12027.62E 75. 507 2.00+ NANO39KS 1 182202 999999 內門國小

KAU106 2237.37N12018.78E 12. 2350 2.00+ SMTA27KT 1 172101 182111 四維國小

KAU106 2237.37N12018.78E 12. 480 2.00+ NANO39KT 1 182111 999999 四維國小

KAU107 2237.43N12016.93E 12. 2361 2.00+ SMTA27KU 1 171311 182113 鹽埕國小

KAU107 2237.43N12016.93E 12. 532 2.00+ NANO39KU 1 182113 999999 鹽埕國小

KAU108 2248.86N12013.45E 4. 2374 2.00+ SMTA27KV 1 171311 182117 永安國小

KAU108 2248.86N12013.45E 4. 510 2.00+ NANO39KV 1 182117 999999 永安國小

KAU109 2254.68N12011.92E 5. 2368 2.00+ SMTA27KW 1 171311 182212 三侯國小

KAU109 2254.68N12011.93E 5. 524 2.00+ NANO39KW 1 182212 999999 三侯國小

KAU110 2236.51N12016.32E 6. 2367 2.00+ SMTA27KX 1 171310 182111 旗津國小

KAU110 2236.54N12016.29E 3. 583 2.00+ NANO39KX 1 182111 999999 旗津國小

KAU111 2240.62N12031.56E 35. 2364 2.00+ SMTA27KY 1 171312 182114 長興國小

KAU111 2240.62N12031.56E 35. 460 2.00+ NANO39KY 1 182114 999999 長興國小

KAU112 2234.93N12032.67E 16. 2373 2.00+ SMTA27KZ 1 171302 182128 竹田國小

KAU112 2234.91N12032.67E 15. 548 2.00+ NANO39KZ 1 182128 999999 竹田國小

KAU113 2222.07N12035.46E 2. 2366 2.00+ SMTA27L1 1 171413 182120 枋寮國小

KAU113 2222.07N12035.46E 2. 534 2.00+ NANO39L1 1 182120 999999 枋寮國小

KAU114 2230.83N12030.67E 8. 2371 2.00+ SMTA27L2 1 171312 182125 崁頂國小

KAU114 2230.83N12030.67E 8. 563 2.00+ NANO39L2 1 182125 999999 崁頂國小

KAU115 2219.80N12037.29E 11. 121 2.00+ NANO 9L3 1 162122 999999 加祿國小

KAU116 2234.88N12020.98E 6. 2437 2.00+ SMTA27L4 1 162415 182111 桂陽公園

KAU116 2234.88N12020.98E 6. 482 2.00+ NANO39L4 1 182111 999999 桂陽公園

KAU117 2212.25N12045.12E 124. 1208 2.00+ SMTA 7L5 1 191421 999999 丹路國小 GNSS(DANL)

KAU118 2248.61N12037.98E 159. 2371 2.00+ SMTA27L6 1 191515 999999 高泰農場 GNSS(KASU)

KAU119 2221.05N12022.74E 22. 1401 2.00+ SMTA 7L7 WLCH 1 191527 999999 屏東琉球消防分隊

KAU120 2229.01N12034.09E 20. 1318 2.00+ SMTA 7L8 SSP 1 191514 999999 新埤國中井座

KAU121 2259.60N12038.78E 266. 2364 2.00+ SMTA27L9 SLG 1 191522 999999 林務局六龜工作站井座

KAU122 2245.20N12020.11E 17. 2173 2.00+ SMTA27LA SNJ 1 191528 999999 高雄第一科大井座

KAU123 2253.13N12029.63E 50. 1531 2.00+ SMTA 7LB SCS 1 191515 999999 旗美高中井座

KAU124 2212.97N12047.94E 191. 2202 2.00+ SMTA27LC SLIU 1 191421 999999 雙流森林遊樂區井座

KAU125 2242.32N12038.69E 122. 2376 2.00+ SMTA27LD SMG 1 191515 999999 屏東消防局瑪家分隊井座

KAU126 2310.76N12046.87E 624. 2362 2.00+ SMTA27LE STYH 1 191522 999999 桃源國中井座

ILA001 2452.96N12150.09E 10.0 273 2.00g IDS 3M1 921202 012218 頭城外澳分校

ILA001 2452.96N12150.09E 10.0 549 2.00g A900A2M1 012219 081403 頭城外澳分校

ILA001 2452.85N12150.58E 10.0 549 2.00+ A900A2M1 081404 122417 頭城外澳分校

ILA001 2452.85N12150.57E 11. 159 2.00+ NANO 9M1 1 122417 999999 頭城外澳分校

ILA002 2450.71N12147.83E 10.0 292 2.00g IDS 3M2 921125 012218 二城國小

ILA002 2450.71N12147.83E 10.0 488 2.00g A900A2M2 012219 081403 二城國小

ILA002 2450.60N12148.33E 10.0 488 2.00+ A900A2M2 081404 132403 二城國小

ILA002 2450.58N12148.29E 8. 355 2.00+ NANO29M2 1 132403 999999 二城國小

ILA003 2447.86N12146.90E 2.0 275 2.00g IDS 3M3 921125 022319 玉田國小

ILA003 2447.86N12146.90E 2.0 065 2.00g CV5746M3 1 022320 081403 玉田國小

ILA003 2447.75N12147.40E 5. 065 2.00+ CV5746M3 1 081404 999999 玉田國小

ILA004 2444.72N12146.91E 2.0 276 2.00g IDS 3M4 921124 022319 壯圍國小

ILA004 2444.72N12146.91E 2.0 063 2.00g CV5746M4 1 022320 081403 壯圍國小

ILA004 2444.61N12147.41E 2.0 063 2.00+ CV5746M4 1 081404 152214 壯圍國小

ILA004 2444.61N12147.43E 21.02315 2.00+ SMTA27M4 EZW 1 152214 161712 壯圍國小

ILA004 2444.61N12147.44E 5. 2423 2.00+ SMTA27M4 1 161713 182204 壯圍國小

ILA004 2444.60N12147.44E 4. 522 2.00+ NANO39M4 1 182204 999999 壯圍國小

ILA005 2441.92N12148.22E 2.0 277 2.00g IDS 3M5 921123 022320 孝威國小

ILA005 2441.92N12148.22E 2.0 061 2.00g CV5746M5 1 022321 081403 孝威國小

ILA005 2441.81N12148.76E 4. 061 2.00+ CV5746M5 1 081404 999999 孝威國小

ILA006 2438.48N12149.47E 8.0 278 2.00g IDS 3M6 921130 022320 育英國小

ILA006 2438.48N12149.47E 8.0 062 2.00g CV5746M6 1 022321 081403 育英國小

ILA006 2438.38N12149.96E 9. 062 2.00+ CV5746M6 1 081404 999999 育英國小

ILA007 2435.66N12150.72E 5.0 279 2.00g IDS 3M7 921130 022320 士敏國小

ILA007 2435.66N12150.72E 5.0 064 2.00g CV5746M7 1 022321 081403 士敏國小

ILA007 2435.55N12151.21E 11. 064 2.00+ CV5746M7 1 081404 999999 士敏國小

ILA008 2442.54N12145.75E 5.0 280 2.00g IDS 3M8 921202 032128 學進國小

ILA008 2442.54N12145.75E 5.0 081 2.00g CV5746M8 1 032129 081403 學進國小

ILA008 2442.43N12146.24E 11. 081 2.00+ CV5746M8 1 081404 999999 學進國小

ILA010 2437.18N12146.91E 45.0 283 2.00g IDS 3M9 921123 032120 宜蘭照安宮

ILA010 2437.18N12146.91E 45.0 091 2.00g CV5746M9 1 032121 081403 宜蘭照安宮

ILA010 2437.08N12147.40E 45.0 091 2.00+ CV5746M9 1 081404 122112 宜蘭照安宮

ILA011 2449.95N12143.89E 250.0 282 2.00g IDS 3MA 921125 950710 宜蘭五峰旗

ILA012 2446.84N12144.02E 12.0 284 2.00g IDS 3MB 921124 032118 龍潭國小

ILA012 2446.84N12144.02E 12.0 079 2.00g CV5746MB 1 032119 081403 龍潭國小

ILA012 2446.79N12144.64E 16. 079 2.00+ CV5746MB 1 081404 999999 龍潭國小

ILA013 2444.10N12143.77E 10.0 285 2.00g IDS 3MC 921125 032118 育才國小

ILA013 2444.10N12143.77E 10.0 087 2.00g CV5746MC 1 032119 081403 育才國小

ILA013 2444.04N12144.26E 10. 087 2.00+ CV5746MC 1 081404 999999 育才國小

ILA014 2441.67N12143.14E 20.0 286 2.00g IDS 3MD 921123 021729 大洲國小

ILA014 2441.67N12143.14E 20.0 273 2.00g IDS 3MD 021730 022321 大洲國小

ILA014 2441.67N12143.14E 20.0 108 2.00g CV5756MD 1 022322 081403 大洲國小

ILA014 2441.56N12143.63E 20. 108 2.00+ CV5756MD 1 081404 191514 大洲國小

ILA014 2441.56N12143.62E 20. 2155 2.00+ SMTA27MD 1 191514 999999 大洲國小

ILA015 2446.86N12141.46E 105.0 287 2.00g IDS 3ME 921124 032118 湖山國小

ILA015 2446.86N12141.46E 105.0 080 2.00g CV5746ME 1 032119 081403 湖山國小

ILA015 2446.74N12141.95E 99. 080 2.00+ CV5746ME 1 081404 191515 湖山國小

ILA015 2446.74N12141.95E 99. 2425 2.00+ SMTA27ME 1 191515 999999 湖山國小

ILA016 2444.97N12140.98E 35.0 288 2.00g IDS 3MF 921124 012219 大湖國小

ILA016 2444.97N12140.98E 35.0 476 2.00g A900A2MF 1 012220 081403 大湖國小

ILA016 2444.87N12141.47E 35.0 476 2.00+ A900A2MF 1 081404 132403 大湖國小

ILA016 2444.88N12141.44E 26. 309 2.00+ NANO29MF 1 132403 999999 大湖國小

ILA017 2443.33N12140.80E 30.0 289 2.00g IDS 3MG 921201 012219 內城國小

ILA017 2443.33N12140.80E 30.0 478 2.00g A900A2MG 012220 081403 內城國小

ILA017 2443.22N12141.30E 30.0 478 2.00+ A900A2MG 081404 132403 內城國小

ILA017 2443.06N12141.32E 39. 392 2.00+ NANO29MG 1 132403 999999 內城國小

ILA018 2440.88N12140.81E 50.0 290 2.00g IDS 3MH 921202 990820 萬富國小

ILA018 2440.88N12140.81E 50.0 475 2.00g A900A2MH 011619 081403 萬富國小

ILA018 2440.77N12141.30E 50.0 475 2.00+ A900A2MH 081404 142314 萬富國小

ILA018 2440.79N12141.29E 51. 2181 2.00+ SMTA27MH 1 142314 999999 萬富國小

ILA019 2438.62N12141.24E 200.0 291 2.00g IDS 3MI 921130 022326 淋漓坑民宅

ILA019 2438.62N12141.24E 200.0 102 2.00g CV5756MI 1 022327 081403 淋漓坑民宅

ILA019 2438.51N12141.73E 200.0 102 2.00+ CV5756MI 1 081404 161725 淋漓坑民宅

ILA019 2438.50N12141.73E 124. 2429 2.00+ SMTA27MI 1 161725 999999 淋漓坑民宅

ILA020 2445.34N12137.64E 100.0 274 2.00g IDS 3MJ 921124 022218 雙連分校

ILA020 2445.34N12137.64E 100.0 555 2.00g A900A2MJ 031513 081403 雙連分校

ILA020 2445.23N12138.13E 100.0 555 2.00+ A900A2MJ 081404 141524 雙連分校

ILA020 2445.23N12138.14E 480. 433 2.00+ NANO29MJ 1 141524 999999 雙連分校

ILA021 2442.80N12138.69E 80.0 293 2.00g IDS 3MK 921201 022326 化育國小

ILA021 2442.80N12138.69E 80.0 104 2.00g CV5756MK 1 022327 081403 化育國小

ILA021 2442.69N12139.18E 95. 104 2.00+ CV5756MK 1 081404 999999 化育國小

ILA022 2440.11N12138.54E 90.0 294 2.00g IDS 3ML 921130 012220 三星國小

ILA022 2440.11N12138.54E 90.0 535 2.00g A900A2ML 012221 081403 三星國小

ILA022 2440.01N12139.03E 90.0 535 2.00+ A900A2ML 081404 122417 三星國小

ILA022 2440.01N12139.05E 99. 182 2.00+ NANO 9ML 1 122417 999999 三星國小

ILA023 2441.03N12135.92E 165.0 295 2.00g IDS 3MM 921201 022326 大同國小

ILA023 2441.03N12135.92E 165.0 103 2.00g CV5756MM 1 022327 081403 大同國小

ILA023 2440.93N12136.42E 165.0 103 2.00+ CV5756MM 1 081404 152215 大同國小

ILA023 2440.72N12136.58E 171.02296 2.00+ SMTA27MM EDT 1 152215 161717 大同國小

ILA023 2440.72N12136.57E 144. 2427 2.00+ SMTA27MM EDT 1 161717 182203 大同國小

ILA023 2440.72N12136.57E 144. 454 2.00+ NANO39MM 1 182203 999999 大同國小

ILA024 2439.73N12136.64E 300.0 296 2.00g IDS 3MN 921201 012220 清水國小

ILA024 2439.73N12136.64E 300.0 530 2.00g A900A2MN 012221 032421 清水國小

ILA025-2438.34N12133.93E 280.0 297 2.00g IDS 30R ENT 028 1 921201 941103 牛鬥地震站

ILA025-2438.34N12133.93E 280.0 339 2.00g A900A20R ENT ENT 028 1 941104 061406 牛鬥地震站

ILA025-2438.34N12133.93E 280.0 568 2.00g A900A20R ENT ENT 028 1 061407 081403 牛鬥地震站

ILA025-2438.24N12134.42E 280.0 568 2.00+ A900A20R ENT ENT 028 1 081404 092012 牛鬥地震站

ILA025-2438.34N12133.93E 280.01500 2.00g SMTA 70R ENT 028 1 072204 081403 牛鬥地震站

ILA025-2438.24N12134.42E 280.01500 2.00+ SMTA 70R ENT ENT 028 1 081404 092013 牛鬥地震站

ILA025-2438.24N12134.42E 280.01676 2.00+ SMTA 70R ENT ENT 028 1 092013 161723 牛鬥地震站

ILA025-2438.27N12134.42E 252. 2417 2.00+ SMTA270R ENT ENT 028 1 161723 999999 牛鬥地震站

ILA026 2440.51N12145.88E 3.0 065 1.00g A800 1MO 930918 960611 羅東國小

ILA026 2440.51N12145.88E 3.0 217 2.00g IDS 3MO 960612 001911 羅東國小

ILA026 2440.51N12145.88E 3.0 268 2.00g IDS 3MO 012306 022321 羅東國小

ILA026 2440.51N12145.88E 3.0 106 2.00g CV5756MO 1 022322 052431 羅東國小

ILA026 2440.51N12145.88E 3.0 106 2.00g CV57563U NLD 142 1 061301 081403 羅東國小

ILA026 2440.40N12146.37E 3.0 106 2.00+ CV57563U NLD 142 1 081404 152214 羅東國小

ILA026 2440.40N12146.37E 3.02298 2.00+ SMTA 73U NLD 142 1 152214 152322 羅東國小

ILA026 2440.40N12146.37E 9. 1169 2.00+ SMTA 73U 1 152323 191518 羅東國小

ILA026 2440.40N12146.37E 10. 530 2.00+ NANO393U 1 182204 999999 羅東國小

ILA027 2441.45N12145.52E 7.0 086 1.00g A800 1MP 930918 961101 竹林國小

ILA027 2441.45N12145.52E 7.0 086 1.00g A800 1MP 970917 012219 竹林國小

ILA027 2441.45N12145.52E 7.0 540 2.00g A900A2MP 012220 081403 竹林國小

ILA027 2441.34N12146.01E 7.0 540 2.00+ A900A2MP 1 081404 152323 竹林國小

ILA027 2441.34N12146.00E 10. 2298 2.00+ SMTA27MP 1 152323 999999 竹林國小

ILA028 2445.33N12144.79E 5.0 010 1.00g A800 1MQ 931130 960827 中山國小

ILA028 2445.33N12144.79E 5.0 048 2.00g A900 2MQ 960828 032119 中山國小

ILA028 2445.33N12144.79E 5.0 089 2.00g CV5746MQ 1 032120 081403 中山國小

ILA028 2445.21N12145.28E 12. 089 2.00+ CV5746MQ 1 081404 999999 中山國小

ILA029 2446.35N12144.78E 6.0 331 2.00g A900A2MR 1 950104 980520 新生國小

ILA029 2446.35N12144.78E 6.0 264 2.00g IDS 3MR 1 980520 012219 新生國小

ILA029 2446.35N12144.78E 6.0 543 2.00g A900A2MR 012220 081403 新生國小

ILA029 2446.24N12145.27E 6.0 543 2.00+ A900A2MR 081404 141518 新生國小

ILA029 2446.24N12145.27E 6.0 031 2.00+ A900A2MR 1 101505 102431?新生國小

ILA029 2446.28N12145.26E 12. 237 2.00+ NANO 9MR 1 141518 999999 新生國小

ILA030 2443.67N12145.36E 4.0 003 2.00g A900 2MS 930917 032119 凱旋國小

ILA030 2443.67N12145.36E 4.0 083 2.00g CV5746MS 1 032120 081403 凱旋國小

ILA030 2443.49N12145.82E 7. 083 2.00+ CV5746MS 1 081404 999999 凱旋國小

ILA031 2435.93N12149.94E 20.0 261 2.00g A900 2MT 1 930920 032120 蘇澳國小

ILA031 2435.93N12149.94E 20.0 085 2.00g CV5746MT 1 032121 081403 蘇澳國小

ILA031 2435.83N12150.44E 23. 085 2.00+ CV5746MT 1 081404 999999 蘇澳國小

ILA032 2437.40N12149.66E 5.0 097 1.00g A800 1MU 930919 012218 馬賽國小

ILA032 2437.40N12149.66E 5.0 538 2.00g A900A2MU 012219 081403 馬賽國小

ILA032 2437.29N12150.15E 5.0 538 2.00+ A900A2MU 081404 141518 馬賽國小

ILA032 2437.32N12150.08E 11. 420 2.00+ NANO29MU 1 141518 999999 馬賽國小

ILA033 2451.86N12149.18E 2.0 378 2.00g A900A2MV 941104 980520 頭城國小

ILA033 2451.86N12149.18E 2.0 258 2.00g IDS 3MV 980520 012218 頭城國小

ILA033 2451.86N12149.18E 2.0 494 2.00g A900A2MV 012219 081403 頭城國小

ILA033 2451.75N12149.67E 2.0 494 2.00+ A900A2MV 081404 152212 頭城國小

ILA033 2451.78N12149.65E 14. 2300 2.00+ SMTA27MV 1 152212 182217 頭城國小

ILA033 2451.78N12149.65E 14. 504 2.00+ NANO39MV 1 182217 999999 頭城國小

ILA034 2448.23N12148.35E 3.0 246 2.00g A900 2MW 1 930917 022319 大福國小

ILA034 2448.23N12148.35E 3.0 101 2.00g CV5756MW 1 022320 081403 大福國小

ILA034 2448.12N12148.85E 4. 101 2.00+ CV5756MW 1 081404 191515 大福國小

ILA034 2448.12N12148.85E 4. 2236 2.00+ SMTA27MW 1 191515 999999 大福國小

ILA035 2449.42N12145.60E 25.0 004 1.00g A800 1MX 930916 012218 礁溪國小

ILA035 2449.42N12145.60E 25.0 501 2.00g A900A2MX 012219 081403 礁溪國小

ILA035 2449.31N12146.09E 25.0 501 2.00+ A900A2MX 081404 152212 礁溪國小

ILA035 2449.34N12146.11E 21. 2297 2.00+ SMTA27MX 1 152212 181618 礁溪國小

ILA035 2449.34N12146.11E 21. 2237 2.00+ SMTA27MX 1 181618 182217 礁溪國小

ILA035 2449.34N12146.11E 21. 538 2.00+ NANO39MX 1 182217 999999 礁溪國小

ILA036 2447.32N12145.09E 4.0 108 2.00g A900 2MY 1 930916 032118 四結國小

ILA036 2447.32N12145.09E 4.0 082 2.00g CV5746MY 1 032119 081403 四結國小

ILA036 2447.25N12145.57E 10. 082 2.00+ CV5746MY 1 081404 999999 四結國小

ILA037 2444.73N12142.84E 11.0 237 2.00g A900 2MZ 1 930918 032118 員山國小

ILA037 2444.73N12142.84E 11.0 090 2.00g CV5746MZ 1 032119 081403 員山國小

ILA037 2444.63N12143.34E 11.0 090 2.00+ CV5746MZ 1 081404 152214 員山國小

ILA037 2444.61N12143.37E 17. 2302 2.00+ SMTA27MZ 1 152214 182204 員山國小

ILA037 2444.61N12143.37E 17. 485 2.00+ NANO39MZ 1 182204 999999 員山國小

ILA038 2443.27N12144.12E 9.0 034 1.00g A800 1N1 930917 012220 七賢國小

ILA038 2443.27N12144.12E 9.0 532 2.00g A900A2N1 012221 081403 七賢國小

ILA038 2443.16N12144.61E 9.0 532 2.00+ A900A2N1 081404 152319 七賢國小

ILA038 2443.19N12144.64E 11. 2335 2.00+ SMTA27N1 1 152319 999999 七賢國小

ILA039 2445.90N12143.26E 13.0 071 1.00g A800 1N2 930917 970630 同樂國小

ILA039 2445.90N12143.26E 13.0 071 1.00g A800 1N2 970917 012220 同樂國小

ILA039 2445.90N12143.26E 13.0 539 2.00g A900A2N2 012221 081403 同樂國小

ILA039 2445.79N12143.75E 13.0 539 2.00+ A900A2N2 081404 152319 同樂國小

ILA039 2445.82N12143.79E 19. 2317 2.00+ SMTA27N2 1 152319 999999 同樂國小

ILA040 2446.40N12147.40E 2.0 070 1.00g A800 1N3 930917 960827 古亭國小

ILA040 2446.40N12147.40E 2.0 473 2.00g IDSA 3N3 960828 062112 古亭國小

ILA040 2446.40N12147.40E 2.01387 2.00g SMTA 7N3 1 062112 081403 古亭國小

ILA040 2446.34N12147.93E 4. 1387 2.00+ SMTA 7N3 1 081404 999999 古亭國小

ILA041 2443.43N12147.50E 4.0 069 1.00g A800 1N4 930918 940906 新南國小

ILA041 2443.43N12147.50E 4.0 233 2.00g IDS 3N4 950925 031614 新南國小

ILA041 2443.43N12147.50E 4.0 145 2.00g CV5746N4 041423 081403 新南國小

ILA041 2443.32N12148.02E 5. 145 2.00+ CV5746N4 081404 999999 新南國小

ILA042 2441.36N12147.43E 4.0 016 2.00g A900 2N5 1 930918 032119 五結國小

ILA042 2441.36N12147.43E 4.0 088 2.00g CV5746N5 1 032120 081403 五結國小

ILA042 2441.25N12147.92E 4.0 088 2.00+ CV5746N5 1 081404 152214 五結國小

ILA042 2441.25N12147.92E 6. 2301 2.00+ SMTA27N5 1 152214 182203 五結國小

ILA042 2441.25N12147.92E 6. 509 2.00+ NANO39N5 1 182203 999999 五結國小

ILA043 2437.71N12144.13E 120.0 082 1.00g A800 1N6 930919 032120 順安分校

ILA043 2437.71N12144.13E 120.0 084 2.00g CV5746N6 1 032121 032313 順安分校

ILA043 2437.71N12144.13E 120.0 084 2.00g CV5746N6 1 041423 081403 順安分校

ILA043 2437.60N12144.62E 43. 084 2.00+ CV5746N6 1 081404 999999 順安分校

ILA044 2439.38N12145.32E 7.0 068 1.00g A800 1N7 930919 940906 順安國小

ILA044 2439.38N12145.32E 7.0 282 2.00g IDS 3N7 950926 032120 順安國小

ILA044 2439.38N12145.32E 7.0 092 2.00g CV5746N7 1 032121 081403 順安國小

ILA044 2439.21N12145.75E 12. 092 2.00+ CV5746N7 1 081404 999999 順安國小

ILA046 2440.00N12144.06E 60.0 083 2.00g A900 2N9 1 930919 032119 廣興國小

ILA046 2440.00N12144.06E 60.0 086 2.00g CV5746N9 1 032120 081403 廣興國小

ILA046 2439.90N12144.55E 60.0 086 2.00+ CV5746N9 1 081404 152213 廣興國小

ILA046 2439.90N12144.54E 31. 2292 2.00+ SMTA27N9 1 152213 182203 廣興國小

ILA046 2439.90N12144.54E 31. 531 2.00+ NANO39N9 1 182203 999999 廣興國小

ILA047 2438.72N12147.15E 2.0 035 2.00g A900 2NA 930919 970311 珍珠社區

ILA047 2438.72N12147.15E 2.0 035 2.00g A900 2NA 001310 012128 珍珠社區

ILA047 2438.72N12147.15E 2.0 105 2.00g CV5756NA 1 022327 081403 珍珠社區

ILA047 2438.63N12147.65E 4. 105 2.00+ CV5756NA 1 081404 191513 珍珠社區

ILA047 2438.63N12147.65E 4. 2470 2.00+ SMTA27NA 1 191513 999999 珍珠社區

ILA048 2446.09N12145.18E 1.0 301 2.00g A900A2NB 941104 980520 宜蘭慈雲寺

ILA048 2446.09N12145.18E 1.0 238 2.00g IDS 3NB 980520 022326 宜蘭慈雲寺

ILA048 2446.09N12145.18E 1.0 110 2.00g CV5756NB 1 022327 081403 宜蘭慈雲寺

ILA048 2445.88N12146.19E 7. 110 2.00+ CV5756NB 1 081404 999999 宜蘭慈雲寺

ILA049-2445.92N12144.87E 7.0 190 2.00g A900 209 ILA 010 1 930917 941102 宜蘭氣象站

ILA049-2445.92N12144.87E 7.0 311 2.00g A900A209 ILA ILA 010 1 941103 081403 宜蘭氣象站

ILA049-2445.81N12145.37E 7.0 311 2.00+ A900A209 ILA ILA 010 1 081404 082022 宜蘭氣象站

ILA049-2445.92N12144.87E 7.01489 2.00g SMTA 709 ILA 010 1 072205 081403 宜蘭氣象站

ILA049-2445.81N12145.37E 7.01489 2.00+ SMTA 709 ILA 010 1 081404 082021 宜蘭氣象站

ILA049-2445.83N12145.38E 11. 1489 2.00+ SMTA 709 ILA ILA 010A1 082022 171812 宜蘭氣象站

ILA049-2445.83N12145.38E 11. 1288 2.00+ SMTA 709 ILA ILA 010A1 171812 999999 宜蘭氣象站

ILA050-2425.66N12144.45E 113.0 206 2.00g A900 20P ENA 026 1 930920 941103 金洋國小

ILA050-2425.66N12144.45E 113.0 327 2.00g A900A20P ENA ENA 026 1 941104 081403 金洋國小

ILA050-2425.55N12144.94E 113.0 327 2.00+ A900A20P ENA ENA 026 1 081404 082026 金洋國小

ILA050-2425.66N12144.45E 113.01508 2.00g SMTA 70P ENA 026 1 072217 081403 金洋國小

ILA050-2425.55N12144.94E 113.01508 2.00+ SMTA 70P ENA 026 1 081404 082025 金洋國小

ILA050-2425.55N12144.94E 123. 1508 2.00+ SMTA 70P ENA ENA 026 1 082026 999999 金洋國小

ILA050 2425.55N12144.94E 123. 634 2.00+ K2 50P ENA ENA 026 1 171601 999999 南澳地震站

ILA051-2443.19N12140.48E 20.0 089 2.00g A900 21I TWE 055 1 930918 941102 內城地震站

ILA051-2443.19N12140.48E 20.0 352 2.00g A900A21I TWE TWE 055 1 941103 081403 內城地震站

ILA051-2443.09N12140.97E 20.0 352 2.00+ A900A21I TWE TWE 055 1 081404 092011 內城地震站

ILA051-2443.19N12140.48E 20.01535 2.00g SMTA 71I TWE 055 1 072204 081403 內城地震站

ILA051-2443.08N12140.97E 56. 1535 2.00+ SMTA 71I TWE TWE 055 1 081404 171531 內城地震站

ILA051-2443.08N12140.97E 56. 1236 2.00+ SMTA 71I TWE TWE 055 1 171601 999999 內城地震站

ILA052-2436.60N12151.07E 20.0 109 2.00g A900 21G TWC 053 1 930920 941103 蘇澳地震站

ILA052-2436.60N12151.07E 20.0 404 2.00g A900A21G TWC TWC 053 1 941104 081403 蘇澳地震站

ILA052-2436.49N12151.57E 20.0 404 2.00+ A900A21G TWC TWC 053 1 081404 092010 蘇澳地震站

ILA052-2436.60N12151.07E 20.01498 2.00g SMTA 71G TWC 053 1 072217 081403 蘇澳地震站

ILA052-2436.49N12151.60E 33. 1498 2.00+ SMTA 71G TWC TWC 053 1 081404 999999 蘇澳地震站

ILA053 2419.84N12143.86E 19.0 423 2.00g IDSA 3NP 950121 062113 澳花國小

ILA053 2419.84N12143.86E 19.01288 2.00g SMTA 7NP 1 062113 081403 澳花國小

ILA053 2419.74N12144.35E 52. 1288 2.00+ SMTA 7NP 1 081404 171715 澳花國小

ILA053 2419.76N12144.36E 55. 1830 2.00+ SMTA37NP EAH 1 181602 182313 澳花國小井座

ILA053 2419.76N12144.36E 55. 1280 2.00+ SMTA 7NP EAH 1 191419 999999 澳花國小井座

ILA054 2458.34N12155.10E 53.0 445 2.00g IDSA 3NC 950120 062112 大里國小

ILA054 2458.34N12155.10E 53.01301 2.00g SMTA 7NC 1 062112 081403 大里國小

ILA054 2458.22N12155.55E 31. 1301 2.00+ SMTA 7NC 1 081404 999999 大里國小

ILA055 2444.26N12148.51E 2.0 489 2.00g IDSA 3ND 950120 062113 公館國小

ILA055 2444.26N12148.51E 2.01304 2.00g SMTA 7ND 1 062113 081403 公館國小

ILA055 2444.20N12148.97E 4. 1304 2.00+ SMTA 7ND 1 081404 999999 公館國小

ILA056 2445.66N12148.48E 2.0 488 2.00g IDSA 3NE 950120 062112 過嶺國小

ILA056 2445.66N12148.48E 2.01313 2.00g SMTA 7NE 1 062112 081403 過嶺國小

ILA056 2445.54N12148.86E 3. 1313 2.00+ SMTA 7NE 1 081404 999999 過嶺國小

ILA057 2448.41N12144.56E 95.0 231 2.00g IDS 3NF 950120 022319 宜蘭玉清宮

ILA057 2448.41N12144.56E 95.0 107 2.00g CV5756NF 1 022320 081403 宜蘭玉清宮

ILA057 2448.29N12144.97E 73. 107 2.00+ CV5756NF 1 081404 999999 宜蘭玉清宮

ILA058 2440.58N12145.01E 5.0 297 2.00g IDS 3NG 950122 022321 北成國小

ILA058 2440.58N12145.01E 5.0 109 2.00g CV5756NG 1 022322 081403 北成國小

ILA058 2440.48N12145.45E 15. 109 2.00+ CV5756NG 1 081404 999999 北成國小

ILA059 2440.04N12149.27E 8.0 440 2.00g IDSA 3NH 950122 062114 利澤國中

ILA059 2440.04N12149.27E 8.01341 2.00g SMTA 7NH 1 062114 081403 利澤國中

ILA059 2439.93N12149.78E 8. 1341 2.00+ SMTA 7NH 1 081404 999999 利澤國中

ILA060 2434.66N12150.14E 4.0 482 2.00g IDSA 3NI 950121 062114 永樂國小

ILA060 2434.66N12150.14E 4.01306 2.00g SMTA 7NI 1 062114 081403 永樂國小

ILA060 2434.54N12150.63E 48. 1306 2.00+ SMTA 7NI 1 081404 162009 永樂國小

ILA060 2434.54N12150.63E 47. 1503 2.00+ SMTA 7NI ESA 1 191513 999999 永樂國小井座

ILA061 2431.40N12149.53E 15.0 491 2.00g IDSA 3NJ 950121 062113 東澳國小

ILA061 2431.40N12149.53E 15.01283 2.00g SMTA 7NJ 1 062113 081403 東澳國小

ILA061 2431.29N12150.02E 15.01283 2.00+ SMTA 7NJ 1 081404 152305 東澳國小

ILA061 2431.29N12149.97E 23. 1298 2.00+ SMTA 7NJ 1 152305 999999 東澳國小

ILA062 2428.08N12147.54E 39.0 457 2.00g IDSA 3NK 950121 041827 南澳高中

ILA062 2428.08N12147.54E 39.0 563 2.00g A900A2NK 041828 081403 南澳高中

ILA062 2427.98N12148.03E 39.0 563 2.00+ A900A2NK 081404 142430 南澳高中

ILA062 2427.98N12148.05E 33. 2230 2.00+ SMTA27NK 1 142430 182117 南澳高中

ILA062 2427.98N12148.05E 33. 506 2.00+ NANO29NK 1 182117 999999 南澳高中

ILA063 2429.39N12125.11E 310.0 494 2.00g IDSA 3NL 950315 062114 四季國小

ILA063 2429.39N12125.11E 310.01308 2.00g SMTA 7NL 1 062114 081403 四季國小

ILA063 2436.54N12131.82E 310.01308 2.00+ SMTA 7NL 1 081404 161724 四季國小

ILA063 2436.78N12131.55E 305. 2415 2.00+ SMTA27NL 1 161724 999999 四季國小

ILA064 2428.65N12146.62E 150.0 516 2.00g IDSA 3NM 950314 062113 碧候國小

ILA064 2428.65N12146.62E 150.01357 2.00g SMTA 7NM 1 062113 081403 碧候國小

ILA064 2428.42N12147.11E 44. 1357 2.00+ SMTA 7NM 1 081404 999999 碧候國小

ILA065 2428.38N12146.14E 43.0 449 2.00g IDSA 3NN 950314 062113 金岳國小

ILA065 2428.38N12146.14E 43.01361 2.00g SMTA 7NN 1 062113 081403 金岳國小

ILA065 2428.24N12146.66E 46. 1361 2.00+ SMTA 7NN 1 081404 171531 金岳國小

ILA065 2428.24N12146.66E 46. 1491 2.00+ SMTA 7NN 1 171601 999999 金岳國小

ILA066 2426.82N12146.21E 52.0 459 2.00g IDSA 3NO 950314 062113 武塔國小

ILA066 2426.82N12146.21E 52.01340 2.00g SMTA 7NO 1 062113 081403 武塔國小

ILA066 2426.71N12146.70E 40. 1340 2.00+ SMTA 7NO 1 081404 191510 武塔國小

ILA067-2426.36N12122.39E1140.0 392 2.00g A900A229 NNS NNS 082 1 971114 081403 南山國小

ILA067-2426.25N12122.88E1140.0 392 2.00+ A900A229 NNS NNS 082 1 081404 082026 南山國小

ILA067-2426.36N12122.39E1140.01509 2.00g SMTA 729 NNS 082 1 072205 081403 南山國小

ILA067-2426.25N12122.88E1140.01509 2.00+ SMTA 729 NNS 082 1 081404 082025 南山國小

ILA067-2426.25N12122.88E1140.01509 2.00+ SMTA 729 NNS NNS 082 1 082026 161724 南山國小

ILA067-2426.25N12122.88E1148. 2411 2.00+ SMTA2729 NNS NNS 082 1 161724 999999 南山國小

ILA068 2435.94N12150.94E 0.0 490 2.00g A900A22W TWCP105 1 002113 081403 蘇澳氣象站

ILA068 2435.83N12151.43E 0.0 490 2.00+ A900A22W TWCP105 1 081404 092013 蘇澳氣象站

ILA068 2435.83N12151.44E 8. 1329 2.00+ SMTA 72W TWCP105A1 092013 171531 蘇澳氣象站

ILA068 2435.83N12151.44E 8. 1242 2.00+ SMTA 72W TWCP105A1 171601 171830 蘇澳氣象站

ILA068 2435.83N12151.44E 8. 1329 2.00+ SMTA 72W TWCP105A1 171901 181620 蘇澳氣象站

ILA068 2435.83N12151.44E 8. 1306 2.00+ SMTA 72W TWCP105A1 181620 999999 蘇澳氣象站

ILA069-2450.63N12156.13E 2.0 552 2.00g A900A20Y EGS EGS 035 1 012315 081403 龜山島地震站

ILA069-2450.52N12156.62E 2.0 552 2.00+ A900A20Y EGS EGS 035 1 081404 092015 龜山島地震站

ILA069-2450.56N12156.62E 20. 1542 2.00+ SMTA 70Y EGS EGS 035 1 092015 171312 龜山島地震站

ILA069-2450.56N12156.62E 20. 1673 2.00+ SMTA 70Y EGS EGS 035 1 171312 999999 龜山島地震站

ILA070 2445.00N12144.72E 40.0 339 2.00g A900A2NR 1 061324 081403 宜蘭縣消防局

ILA070 2444.90N12145.22E 40.0 339 2.00+ A900A2NR 1 081404 142431 宜蘭縣消防局

ILA070 2445.28N12145.34E 13. 2239 2.00+ SMTA27NR A1 142431 999999 宜蘭縣消防局

ILA071 2437.30N12147.65E 22. 091 2.00+ CV5746NS 1 122203 999999 冬山高球場

ILA072 2442.00N12146.30E 8. 508 2.00+ NANO39NT 1 182203 999999 興中國中 GNSS(LTUN)

ILA073 2451.21N12149.81E 7. 2472 2.00+ SMTA27NU 1 191515 999999 頭城海纜站

ILA074 2436.15N12130.77E 441. 1676 2.00+ SMTA 7NV NDT 1 191512 999999 棲蘭工作苗圃井座

ILA075 2426.70N12146.70E 40. 1340 2.00+ SMTA 7NW EWT 1 191511 999999 武塔國小井座

ILA076 2438.04N12143.01E 88. 1521 2.00+ SMTA 7NX NDS 1 191514 999999 大進國小井座

HWA001 2347.38N12133.28E 30.0 211 0.25g IDS 3Q1 921214 930512 宜昌水璉分部

HWA001 2347.38N12133.28E 30.0 211 2.00g IDS 3Q1 930513 980501 宜昌水璉分部

HWA001 2347.38N12133.28E 30.0 394 2.00g A900A2Q1 980501 081403 宜昌水璉分部

HWA001 2347.27N12133.77E 30.0 394 2.00+ A900A2Q1 081404 132329 宜昌水璉分部

HWA001 2347.33N12133.79E 30.0 305 2.00+ NANO 9Q1 1 132329 161806 宜昌水璉分部

HWA001 2347.33N12133.79E 30.0 141 2.00+ NANO 9Q1 1 161806 162003 宜昌水璉分部

HWA001 2347.34N12133.78E 34. 305 2.00+ NANO29Q1 1 162003 999999 宜昌水璉分部

HWA002 2336.00N12130.72E 8.0 240 2.00g IDS 3Q2 921214 032129 豐濱國小

HWA002 2336.00N12130.72E 8.0 120 2.00g CV5746Q2 1 032130 081403 豐濱國小

HWA002 2335.89N12131.21E 18. 120 2.00+ CV5746Q2 1 081404 191426 豐濱國小

HWA002 2335.89N12131.21E 18. 2365 2.00+ SMTA27Q2 1 191426 999999 豐濱國小

HWA003 2328.89N12130.21E 16.0 281 2.00g IDS 3Q3 921214 032129 港口村衛生所

HWA003 2328.89N12130.21E 16.0 123 2.00g CV5746Q3 1 032130 081403 港口村衛生所

HWA003 2328.55N12130.33E 23.0 123 2.00+ CV5746Q3 1 081404 131421 港口村衛生所

HWA003 2328.55N12130.33E 23. 168 2.00+ CV5756Q3 1 131814 191425 港口村衛生所

HWA003 2328.55N12130.33E 23. 2367 2.00+ SMTA27Q3 1 191425 999999 港口村衛生所

HWA004 2310.47N12114.41E 228.0 298 2.00g IDS 3Q4 921215 032202 富里國小

HWA004 2310.47N12114.41E 228.0 115 2.00g CV5746Q4 1 032203 042009 富里國小

HWA004 2310.47N12114.41E 228.0 115 2.00g CV57463B EFL 121 1 042010 081403 富里國小

HWA004 2310.36N12114.90E 228.0 115 2.00+ CV57463B EFL 121 1 081404 091301 富里國小

HWA004 2310.36N12114.90E 244. 115 2.00+ CV57463B 1 091302 191420 富里國小

HWA004 2310.36N12114.90E 244. 2359 2.00+ SMTA273B 1 191420 999999 富里國小

HWA005 2339.59N12124.78E 112.0 299 2.00g IDS 3Q5 921215 012221 花蓮糖廠

HWA005 2339.59N12124.78E 112.0 531 2.00g A900A2Q5 1 012222 081403 花蓮糖廠

HWA005 2339.48N12125.27E 112.0 531 2.00+ A900A2Q5 1 081404 132329 花蓮糖廠

HWA005 2339.64N12125.49E 120. 370 2.00+ NANO29Q5 1 132329 999999 花蓮糖廠

HWA006 2340.37N12125.02E 117.0 300 2.00g IDS 3Q6 921215 032202 光復國中

HWA006 2340.37N12125.02E 117.0 130 2.00g CV5746Q6 1 032203 081403 光復國中

HWA006 2340.25N12125.47E 126. 130 2.00+ CV5746Q6 1 081404 999999 光復國中

HWA007 2359.30N12137.09E 20.0 109 2.00g A900 2Q7 941107 032201 花蓮高中

HWA007 2359.30N12137.09E 20.0 125 2.00g CV5746Q7 1 032202 081403 花蓮高中

HWA007 2359.19N12137.57E 31. 125 2.00+ CV5746Q7 1 081404 999999 花蓮高中

HWA008 2359.32N12135.70E 12.0 190 2.00g A900 2Q8 941107 032129 花蓮商職

HWA008 2359.32N12135.70E 12.0 122 2.00g CV5746Q8 1 032130 081403 花蓮商職

HWA008 2359.24N12136.18E 15. 122 2.00+ CV5746Q8 1 081404 999999 花蓮商職

HWA009 2359.57N12136.93E 36.0 221 2.00g A900 2Q9 941107 032201 花師附小

HWA009 2359.57N12136.93E 36.0 132 2.00g CV5746Q9 1 032202 081403 花師附小

HWA009 2359.42N12137.34E 42. 132 2.00+ CV5746Q9 1 081404 999999 花師附小

HWA010 2358.81N12135.70E 8.0 089 2.00g A900 2QA 941107 970131 明義國小

HWA010 2358.81N12135.70E 8.0 089 2.00g A900 2QA 001324 032201 明義國小

HWA010 2358.81N12135.70E 8.0 135 2.00g CV5746QA 1 032202 081403 明義國小

HWA010 2358.70N12136.16E 12. 135 2.00+ CV5746QA 1 081404 999999 明義國小

HWA011 2359.83N12135.20E 15.0 255 2.00g A900 2QB 1 930921 032129 明廉國小

HWA011 2359.83N12135.20E 15.0 131 2.00g CV5746QB 1 032130 081403 明廉國小

HWA011 2359.72N12135.69E 25. 131 2.00+ CV5746QB 1 081404 999999 明廉國小

HWA012 2359.55N12137.42E 14.0 085 2.00g A900 2QC 1 930921 032201 明恥國小

HWA012 2359.55N12137.42E 14.0 137 2.00g CV5746QC 1 032202 081403 明恥國小

HWA012 2359.52N12137.88E 28. 137 2.00+ CV5746QC 1 081404 191423 明恥國小

HWA012 2359.52N12137.88E 28. 2354 2.00+ SMTA27QC 1 191423 999999 明恥國小

HWA013 2358.64N12135.41E 9.0 227 2.00g A900 2QD 1 930921 032130 忠孝國小

HWA013 2358.64N12135.41E 9.0 133 2.00g CV5746QD 1 032201 081403 忠孝國小

HWA013 2358.53N12135.91E 15. 133 2.00+ CV5746QD 1 081404 191526 忠孝國小

HWA013 2358.53N12135.91E 15. 2374 2.00+ SMTA27QD 1 191526 999999 忠孝國小

HWA014 2358.38N12135.89E 3.0 097 2.00g A900 2QE 941107 032201 信義國小

HWA014 2358.38N12135.89E 3.0 136 2.00g CV5746QE 1 032202 081403 信義國小

HWA014 2358.27N12136.34E 10. 136 2.00+ CV5746QE 1 081404 999999 信義國小

HWA015 2358.49N12133.27E 37.0 206 2.00g A900 2QF 941107 980501 吉安國小

HWA015 2358.49N12133.27E 37.0 433 2.00g A900A22L EGA 094 1 980501 081403 吉安國小

HWA015 2358.38N12133.76E 37.0 433 2.00+ A900A22L EGA 094 1 081404 091929 吉安國小

HWA015 2358.37N12133.76E 44. 1337 2.00+ SMTA 72L EGA 094 1 091929 999999 吉安國小

HWA015 2358.38N12133.76E 44. 467 2.00+ NANO392L 1 182117 999999 吉安國小

HWA016 2357.90N12133.62E 36.0 042 2.00g A900 2QG 1 930921 032201 稻香國小

HWA016 2357.90N12133.62E 36.0 127 2.00g CV5746QG 1 032202 081403 稻香國小

HWA016 2357.79N12134.11E 44. 127 2.00+ CV5746QG 1 081404 999999 稻香國小

HWA017 2356.94N12132.36E 72.0 241 2.00g A900 2QH 1 930922 971101 南華國小

HWA017 2356.94N12132.36E 72.0 241 2.00g A900 2QH 1 980810 032202 南華國小

HWA017 2356.94N12132.36E 72.0 134 2.00g CV5746QH 1 032203 081403 南華國小

HWA017 2356.89N12132.82E 76. 134 2.00+ CV5746QH 1 081404 999999 南華國小

HWA018 2354.40N12131.46E 40.0 135 2.00g A900 2QI 1 930922 032203 志學國小

HWA018 2354.40N12131.46E 40.0 111 2.00g CV5746QI 1 032204 081403 志學國小

HWA018 2354.28N12131.95E 51. 111 2.00+ CV5746QI 1 081404 999999 志學國小

HWA019-2358.62N12136.32E 16.0 243 2.00g A900 20A HWA 011 1 930921 941106 花蓮氣象站

HWA019-2358.62N12136.32E 16.0 427 2.00g A900A20A HWA HWA 011 1 940628 081403 花蓮氣象站

HWA019-2358.51N12136.81E 16.0 427 2.00+ A900A20A HWA HWA 011 1 081404 082130 花蓮氣象站

HWA019 2358.62N12136.32E 16.0 192 2.00g CV57560B HWA 011 1 051501 081403 花蓮氣象站

HWA019 2358.50N12136.81E 18. 192 2.00+ CV57560B HWA 011 1 081404 999999 花蓮氣象站

HWA019-2358.62N12136.32E 16.01491 2.00g SMTA 70A HWA 011 1 072208 081403 花蓮氣象站

HWA019-2358.51N12136.81E 16.01491 2.00+ SMTA 70A HWA 011 1 081404 082129 花蓮氣象站

HWA019-2358.51N12136.81E 16.01491 2.00+ SMTA 70A HWA HWA 011 1 082130 091830 花蓮氣象站

HWA019-2358.51N12136.81E 16.01676 2.00+ SMTA 70A HWA HWA 011 1 091812 092004 花蓮氣象站

HWA019-2358.50N12136.81E 18. 1675 2.00+ SMTA 70A HWA HWA 011A1 092004 171531 花蓮氣象站

HWA019-2358.50N12136.81E 18. 1499 2.00+ SMTA 70A HWA HWA 011A1 171601 999999 花蓮氣象站

HWA019 2358.50N12136.81E 18. 201 2.00+ NANO 90A HWA HWA 011 1 141817 999999 花蓮氣象站

HWA020-2348.82N12126.00E 178.0 001 2.00g A900 20Q ESL 027 1 920701 921130 西林國小

HWA020-2348.82N12126.00E 178.0 097 2.00g A900 20Q ESL 027 1 930922 940627 西林國小

HWA020-2348.82N12126.00E 178.0 412 2.00g A900A20Q ESL ESL 027 1 940628 081403 西林國小

HWA020-2348.71N12126.49E 178.0 412 2.00+ A900A20Q ESL ESL 027 1 081404 082129 西林國小

HWA020-2348.82N12126.00E 178.01494 2.00g SMTA 70Q ESL 027 1 072208 081403 西林國小

HWA020-2348.71N12126.49E 178.01494 2.00+ SMTA 70Q ESL 027 1 081404 082128 西林國小

HWA020-2348.72N12126.50E 180. 1494 2.00+ SMTA 70Q ESL ESL 027 1 082129 999999 西林國小

HWA021-2330.34N12119.19E 237.0 131 2.00g A900 20T EHY 030 1 930922 941107 紅葉地震站

HWA021-2330.34N12119.19E 237.0 337 2.00g A900A20T EHY EHY 030 1 941108 081403 紅葉地震站

HWA021-2330.23N12119.68E 237.0 337 2.00+ A900A20T EHY EHY 030 1 081404 091924 紅葉地震站

HWA021-2330.34N12119.19E 237.01495 2.00g SMTA 70T EHY 030 1 072209 081403 紅葉地震站

HWA021-2330.23N12119.79E 249. 1495 2.00+ SMTA 70T EHY EHY 030 1 081404 999999 紅葉地震站

HWA022-2416.03N12143.92E 11.0 221 2.00g A900 212 EHC 039 1 930920 941103 和中分校

HWA022-2416.03N12143.92E 11.0 382 2.00g A900A212 EHC EHC 039 1 941104 011630 和中分校

HWA023-24 4.97N12135.80E 30.0 100 2.00g A900 21H TWD 054 1 930921 941104 秀林地震站

HWA023-24 4.97N12135.80E 30.0 384 2.00g A900A21H TWD TWD 054 1 941105 081403 秀林地震站

HWA023-24 4.86N12136.29E 30.0 384 2.00+ A900A21H TWD TWD 054 1 081404 091923 秀林地震站

HWA023-24 4.97N12135.80E 30.01488 2.00g SMTA 71H TWD 054 1 072209 081403 秀林地震站

HWA023-24 4.87N12136.27E 56. 1488 2.00+ SMTA 71H TWD TWD 054 1 081404 999999 秀林地震站

HWA023 24 4.87N12136.27E 56. 628 2.00+ K2 51H TWD 054 1 092023 111428 秀林地震站

HWA024-2321.17N12117.83E 260.0 037 2.00g A900 21J TWF1 056 1 930923 941108 玉里地震站

HWA024-2321.17N12117.83E 260.0 391 2.00g A900A21J TWF1TWF1056 1 941109 081403 玉里地震站

HWA024-2321.06N12118.32E 260.0 391 2.00+ A900A21J TWF1TWF1056 1 081404 082123 玉里地震站

HWA024-2321.17N12117.83E 260.01497 2.00g SMTA 71J TWF1 056 1 072209 081403 玉里地震站

HWA024-2321.06N12118.32E 260.01497 2.00+ SMTA 71J TWF1 056 1 081404 082122 玉里地震站

HWA024-2321.05N12118.32E 254. 1497 2.00+ SMTA 71J TWF1TWF1056 1 082123 171531 玉里地震站

HWA024-2321.05N12118.32E 254. 1523 2.00+ SMTA 71J TWF1TWF1056 1 171601 999999 玉里地震站

HWA025 24 9.82N12138.65E 29.0 361 2.00g A900A2QJ 941105 081403 崇德國小

HWA025 24 9.71N12139.14E 29.0 361 2.00+ A900A2QJ 081404 122420 崇德國小

HWA025 24 9.71N12139.14E 29.0 176 2.00+ NANO 9QJ 1 122420 131819 崇德國小

HWA025 24 9.71N12139.13E 29.0 193 2.00+ NANO 9QJ 1 131819 161720 崇德國小

HWA025 24 9.70N12139.13E 39. 176 2.00+ NANO 9QJ 1 161720 999999 崇德國小

HWA026 24 7.20N12136.98E 36.0 424 2.00g A900A2QK 941105 081403 秀林國小

HWA026 24 7.09N12137.47E 36.0 424 2.00+ A900A2QK 081404 132329 秀林國小

HWA026 24 7.09N12137.47E 47. 390 2.00+ NANO 9QK 1 132329 162226 秀林國小

HWA026 24 7.09N12137.47E 47. 193 2.00+ NANO 9QK 1 162226 162407 秀林國小

HWA026 24 7.09N12137.47E 47. 390 2.00+ NANO29QK 1 162408 999999 秀林國小

HWA027 24 3.33N12135.42E 28.0 402 2.00g A900A2QL 941105 081403 佳民國小

HWA027 24 3.22N12135.91E 28.0 402 2.00+ A900A2QL 081404 132325 佳民國小

HWA027 24 3.22N12135.91E 32. 396 2.00+ NANO29QL 1 132325 999999 佳民國小

HWA028 24 0.97N12136.07E 12.0 360 2.00g A900A2QM 941105 081403 嘉里國小

HWA028 24 0.87N12136.56E 12.0 360 2.00+ A900A2QM 081404 132330 嘉里國小

HWA028 24 0.86N12136.57E 20. 335 2.00+ NANO29QM 1 132330 999999 嘉里國小

HWA029 2356.24N12134.25E 31.0 364 2.00g A900A2QN 941106 081403 光華國小

HWA029 2356.14N12134.74E 31.0 364 2.00+ A900A2QN 081404 132330 光華國小

HWA029 2356.12N12134.66E 34. 388 2.00+ NANO29QN 1 132330 999999 光華國小

HWA030 2347.14N12126.92E 109.0 373 2.00g A900A2QO 941106 031516 鳳仁南平分校

HWA030 2347.14N12126.92E 109.0 373 2.00g A900A2QO 051821 081403 鳳仁南平分校

HWA030 2347.04N12127.40E 109.0 373 2.00+ A900A2QO 081404 132330 鳳仁南平分校

HWA030 2347.04N12127.36E 121. 356 2.00+ NANO29QO 1 132330 999999 鳳仁南平分校

HWA031 2345.96N12129.53E 90.0 451 2.00g A900A2QP 941106 081403 中興國小

HWA031 2345.85N12130.02E 90.0 451 2.00+ A900A2QP 081404 132330 中興國小

HWA031 2345.84N12130.02E 93. 379 2.00+ NANO 9QP 1 132330 161521 大榮中興分校

HWA032 2342.61N12124.71E 136.0 414 2.00g A900A2QQ 941106 081403 長橋國小

HWA032 2342.50N12125.19E 136.0 414 2.00+ A900A2QQ 081404 132329 長橋國小

HWA032 2342.50N12125.19E 141. 365 2.00+ NANO29QQ 1 132329 999999 長橋國小

HWA033 2341.18N12128.47E 110.0 387 2.00g A900A2QR 1 941106 042009 東富國小

HWA033 2341.18N12128.47E 110.0 387 2.00g A900A23B EGF 122 1 042010 081403 東富國小

HWA033 2341.07N12128.95E 110.0 387 2.00+ A900A23B EGF 122 1 081404 091928 東富國小

HWA033 2341.07N12128.96E 119. 1331 2.00+ SMTA 73B EGF 122 1 091928 999999 東富國小

HWA034 2335.38N12122.53E 165.0 379 2.00g A900A2QS 1 941108 081403 富源國中

HWA034 2335.27N12123.02E 165.0 379 2.00+ A900A2QS 1 081404 132328 富源國中

HWA034 2335.27N12123.02E 167. 391 2.00+ NANO29QS 1 132328 999999 富源國中

HWA035 2343.91N12126.18E 106.0 390 2.00g A900A2QT 941108 971007 鳳信國小

HWA035 2343.91N12126.18E 106.0 390 2.00g A900A2QT 980811 081403 鳳信國小

HWA035 2343.80N12126.67E 106.0 390 2.00+ A900A2QT 081404 132329 鳳信國小

HWA035 2343.82N12126.68E 120. 394 2.00+ NANO29QT 1 132329 999999 鳳信國小

HWA036 2329.97N12121.97E 105.0 443 2.00g A900A2QU 941108 081403 瑞穗國小

HWA036 2329.86N12122.46E 105.0 443 2.00+ A900A2QU 081404 132328 瑞穗國小

HWA036 2329.86N12122.47E 109. 354 2.00+ NANO29QU 1 132328 171931 瑞穗國小

HWA036 2329.86N12122.47E 109. 202 2.00+ NANO 9QU 1 172001 182224 瑞穗國小

HWA036 2329.86N12122.47E 109. 354 2.00+ NANO29QU 1 182224 999999 瑞穗國小

HWA037 2327.24N12123.08E 90.0 430 2.00g A900A2QV 1 941109 951013 春日國小

HWA037 2327.24N12123.08E 90.0 430 2.00g A900A2QV 1 960827 081403 春日國小

HWA037 2327.13N12123.57E 90.0 430 2.00+ A900A2QV 1 081404 132326 春日國小

HWA037 2327.12N12123.62E 97. 383 2.00+ NANO29QV 1 132326 999999 春日國小

HWA038 2327.64N12120.62E 115.0 429 2.00g A900A2QW 1 941108 042009 舞鶴國小

HWA038 2327.64N12120.62E 115.0 429 2.00g A900A23C EWH 123 1 042010 081403 舞鶴國小

HWA038 2327.53N12121.11E 115.0 429 2.00+ A900A23C EWH 123 1 081404 091301 舞鶴國小

HWA038 2327.53N12121.11E 115.0 429 2.00+ A900A23C 1 091302 132328 舞鶴國小

HWA038 2327.53N12121.11E 223. 358 2.00+ NANO293C 1 132328 999999 舞鶴國小

HWA039 2323.09N12121.07E 152.0 312 2.00g A900A2QX 941109 081403 高寮國小

HWA039 2322.99N12121.56E 152.0 312 2.00+ A900A2QX 081404 132326 高寮國小

HWA039 2322.98N12121.56E 141. 363 2.00+ NANO29QX 1 132326 999999 高寮國小

HWA040 2320.27N12118.53E 120.0 416 2.00g A900A2QY 941108 081403 玉里國小

HWA040 2320.16N12119.02E 120.0 416 2.00+ A900A2QY 081404 092428 玉里國小

HWA041 2316.01N12117.69E 170.0 445 2.00g A900A2QZ 941109 081403 東里國小

HWA041 2315.90N12118.18E 170.0 445 2.00+ A900A2QZ 081404 132328 東里國小

HWA041 2315.89N12118.16E 175. 329 2.00+ NANO29QZ 1 132328 999999 東里國小

HWA042 2313.29N12115.41E 198.0 369 2.00g A900A2R1 941109 081403 古風國小

HWA042 2313.18N12115.90E 198.0 369 2.00+ A900A2R1 081404 122417 古風國小

HWA042 2313.19N12115.87E 207. 144 2.00+ NANO 9R1 1 122417 999999 古風國小

HWA043 2342.58N12132.36E 5.0 349 2.00g A900A22J EGC 092 1 941106 081403 新社磯崎分校

HWA043 2342.47N12132.85E 5.0 349 2.00+ A900A22J EGC 092 1 081404 091930 新社磯崎分校

HWA043 2342.47N12132.85E 9. 1516 2.00+ SMTA 72J EGC 092 1 091930 999999 新社磯崎分校

HWA044 2339.20N12131.67E 20.0 423 2.00g A900A2R3 941106 081403 新社國小

HWA044 2339.10N12132.16E 20.0 423 2.00+ A900A2R3 081404 132326 新社國小

HWA044 2339.10N12132.18E 25. 327 2.00+ NANO29R3 1 132326 999999 新社國小

HWA045 2418.56N12144.45E 24.0 250 2.00g IDS 3R4 990720 011629 和平國小

HWA045 2418.56N12144.45E 24.0 491 2.00g A900A22X EHP 107 1 011630 081403 和平國小

HWA045 2418.45N12144.94E 24.0 491 2.00+ A900A22X EHP 107 1 081404 091927 和平國小

HWA045 2418.54N12144.97E 27. 1309 2.00+ SMTA 72X EHP 107 1 091927 999999 和平國小

HWA046 24 8.98N12137.25E 55.0 260 2.00g IDS 3R5 990721 031519 富世國小

HWA046 24 8.98N12137.25E 55.0 574 2.00g A900A2R5 1 031520 081403 富世國小

HWA046 24 8.87N12137.74E 55.0 574 2.00+ A900A2R5 1 081404 132325 富世國小

HWA046 24 8.87N12137.75E 58. 380 2.00+ NANO29R5 1 132325 999999 富世國小

HWA047 24 7.62N12138.75E 6.0 266 2.00g IDS 3R6 990721 032202 秀林國中

HWA047 24 7.62N12138.75E 6.0 140 2.00g CV5746R6 1 032203 081403 秀林國中

HWA047 24 7.53N12139.29E 15. 140 2.00+ CV5746R6 1 081404 191510 秀林國中

HWA047 24 7.53N12139.29E 15. 2366 2.00+ SMTA27R6 1 191510 999999 秀林國中

HWA048 24 0.64N12134.32E 29.0 211 2.00g IDS 3R7 990723 032129 國福國小

HWA048 24 0.64N12134.32E 29.0 121 2.00g CV5746R7 1 032130 081403 國福國小

HWA048 24 0.57N12134.83E 30. 121 2.00+ CV5746R7 1 081404 999999 國福國小

HWA049 2359.70N12133.38E 51.0 265 2.00g IDS 3R8 990722 032130 太昌國小

HWA049 2359.70N12133.38E 51.0 126 2.00g CV5746R8 1 032201 081403 太昌國小

HWA049 2359.59N12133.87E 58. 126 2.00+ CV5746R8 1 081404 191510 太昌國小

HWA049 2359.59N12133.87E 58. 2373 2.00+ SMTA27R8 1 191510 999999 太昌國小

HWA050 2359.33N12135.02E 16.0 261 2.00g IDS 3R9 990722 032130 北昌國小

HWA050 2359.33N12135.02E 16.0 118 2.00g CV5746R9 1 032201 081403 北昌國小

HWA050 2359.27N12135.45E 26. 118 2.00+ CV5746R9 1 081404 999999 北昌國小

HWA051 2352.22N12132.91E 40.0 272 2.00g IDS 3RA 990724 032203 月眉國小

HWA051 2352.22N12132.91E 40.0 117 2.00g CV5746RA 1 032204 081403 月眉國小

HWA051 2352.06N12133.41E 51. 117 2.00+ CV5746RA 1 081404 191427 月眉國小

HWA051 2352.06N12133.41E 51. 1206 2.00+ SMTA 7RA 1 191427 999999 月眉國小

HWA052 2349.27N12127.89E 108.0 090 2.00g A900 2RB 001819 032203 溪口國小

HWA052 2349.27N12127.89E 108.0 129 2.00g CV5746RB 1 032204 081403 溪口國小

HWA052 2349.16N12128.42E 118. 129 2.00+ CV5746RB 1 081404 999999 溪口國小

HWA053 2324.45N12118.75E 128.0 271 2.00g IDS 3RC 990723 032202 太平國小

HWA053 2324.45N12118.75E 128.0 113 2.00g CV5746RC 1 032203 081403 太平國小

HWA053 2324.38N12119.22E 137. 113 2.00+ CV5746RC 1 081404 999999 太平國小

HWA054 2325.91N12120.42E 90.0 270 2.00g IDS 3RD 990725 012221 三民國小

HWA054 2325.91N12120.42E 90.0 544 2.00g A900A2RD 1 012222 081403 三民國小

HWA054 2325.81N12120.90E 90.0 544 2.00+ A900A2RD 1 081404 132328 三民國小

HWA054 2325.83N12120.92E 93. 336 2.00+ NANO29RD 1 132328 999999 三民國小

HWA055 2319.35N12119.92E 202.0 257 2.00g IDS 3RE 990725 032202 樂合國小

HWA055 2319.35N12119.92E 202.0 095 2.00g CV5746RE 1 032203 081403 樂合國小

HWA055 2319.24N12120.40E 152. 095 2.00+ CV5746RE 1 081404 999999 樂合國小

HWA056 2410.77N12130.49E 405.0 330 2.00g A900A2RF 1 950105 960831 合流地震站

HWA056 2410.77N12130.49E 405.0 330 2.00g A900A2RF 1 970109 072105 合流地震站

HWA056 2410.77N12130.49E 405.0 330 2.00g A900A2RF 1 072416 081403 合流地震站

HWA056 2410.66N12130.98E 405.0 330 2.00+ A900A2RF 1 081404 132329 合流地震站

HWA056 2410.67N12130.96E 445. 359 2.00+ NANO29RF 1 132329 999999 合流地震站

HWA057 24 9.60N12136.89E 415.0 431 2.00g A900A22K ETL 093 1 980501 081403 太管處

HWA057 24 9.49N12137.38E 415.0 431 2.00+ A900A22K ETL 093 1 081404 091929 太管處

HWA057 24 9.52N12137.38E 118. 1320 2.00+ SMTA 72K ETL 093 1 091929 999999 太管處

HWA058 2358.04N12129.08E 190.0 409 2.00g A900A22O ETM 097 1 980501 081403 銅門國小

HWA058 2357.93N12129.57E 190.0 409 2.00+ A900A22O ETM 097 1 081404 092017 銅門國小

HWA058 2357.95N12129.57E 170. 1532 2.00+ SMTA 72O ETM 097 1 092017 999999 銅門國小

HWA059 2352.35N12129.95E 28.0 415 2.00g A900A22M ESF 095 1 980501 081403 壽豐國小

HWA059 2352.24N12130.44E 28.0 415 2.00+ A900A22M ESF 095 1 081404 091928 壽豐國小

HWA059 2352.24N12130.44E 40. 1544 2.00+ SMTA 72M ESF 095 1 091928 999999 壽豐國小

HWA060 2354.32N12135.63E 71.0 370 2.00g A900A22N EYL 096 1 980501 081403 鹽寮村中心

HWA060 2354.22N12136.12E 71.0 370 2.00+ A900A22N EYL 096 1 081404 091930 花蓮客服中心

HWA060 2354.21N12136.10E 66. 1538 2.00+ SMTA 72N EYL 096 1 091930 999999 花蓮客服中心

HWA061 24 1.18N12136.13E 16.0 241 2.00g IDS 3RK 990723 032202 北埔地震站

HWA061 24 1.18N12136.13E 16.0 124 2.00g CV5746RK 1 032203 081403 北埔地震站

HWA061 24 1.08N12136.64E 15. 124 2.00+ CV5746RK 1 081404 999999 北埔地震站

HWA062 2358.89N12136.70E 0.0 495 2.00g A900A22X HWAP106 1 011304 081403 花蓮港務局

HWA062 2358.78N12137.19E 0.0 495 2.00+ A900A22X HWAP106 1 081404 092017 花蓮港務局

HWA062 2358.78N12137.19E 19. 1503 2.00+ SMTA 72X HWAP106A1 092017 171531 花蓮港務局

HWA062 2358.78N12137.19E 19. 1675 2.00+ SMTA 72X HWAP106A1 171601 999999 花蓮港務局

HWA063 2359.01N12135.96E 10.0 537 2.00g A900A2RM 1 012306 081403 花蓮縣消防局

HWA063 2358.90N12136.45E 10.0 537 2.00+ A900A2RM 1 081404 101523 花蓮縣消防局

HWA063 2359.62N12135.58E 10.0 537 2.00+ A900A2RM 1 101524 132330 花蓮縣消防局

HWA063 2359.61N12135.58E 23. 362 2.00+ NANO29RM 1 132330 191423 花蓮縣消防局

HWA063 2359.61N12135.58E 23. 2315 2.00+ SMTA27RM 1 191423 999999 花蓮縣消防局

HWA064 2410.99N12129.50E 385.0 330 2.00g A900A2RN 1 072106 072415 綠水管理處

HWA065 2319.75N12119.16E 120.0 416 2.00+ A900A2RO 092429 132328 玉里國小

HWA065 2319.75N12119.16E 129. 357 2.00+ NANO29RO 1 132328 999999 玉里國小

HWA066 2328.98N12130.70E 11. 123 2.00+ CV5746RP 1 131422 999999 石梯坪風景區

HWA067 2345.27N12128.13E 91. 379 2.00+ NANO29RQ 1 161522 999999 大榮國小

HWA068 2353.84N12133.05E 37. 463 2.00+ NANO39RR 1 182117 999999 東華大學 GNSS(NDHU)

HWA069 2410.30N12134.28E 674. 2375 2.00+ SMTA27RS 1 191418 999999 布洛灣 GNSS(BLOW)

HWA070 2311.93N12117.63E 372. 1505 2.00+ SMTA 7RT FULB 1 191509 999999 富里寬頻台站

HWA071 2340.13N12125.65E 126. 1295 2.00+ SMTA 7RU EGFH 1 191525 999999 光復高工井座

HWA072 2412.41N12128.90E1005. 2464 2.00+ SMTA27RV ETLH 1 191418 999999 西寶國小井座

HWA073 2320.83N12119.15E 138. 1529 2.00+ SMTA 7RW EYUL 1 191522 999999 玉里高中井座

HWA074 2347.25N12133.76E 34. 1334 2.00+ SMTA 7RX SHUL 1 191426 999999 化仁水璉分校井座

HWA075 2329.64N12120.71E 173. 1395 2.00+ SMTA 7RY EHYH 1 191504 192431 紅葉國小井座

HWA075 2329.64N12120.71E 173. 2186 2.00+ SMTA27RY EHYH 1 201301 999999 紅葉國小井座

TTN001 2319.09N12126.58E 63.0 301 2.00g IDS 3U1 921214 940912 長濱國小

TTN001 2319.09N12126.58E 63.0 305 2.00g IDS 3U1 940913 032129 長濱國小

TTN001 2319.09N12126.58E 63.0 119 2.00g CV5746U1 1 032130 042009 長濱國小

TTN001 2319.09N12126.58E 63.0 119 2.00g CV57463C ECB 124 1 042010 081403 長濱國小

TTN001 2318.98N12127.07E 63.0 119 2.00+ CV57463C ECB 124 1 081404 151725 長濱國小

TTN001 2318.98N12127.07E 63. 2237 2.00+ SMTA273C ECB 124 1 151726 162431 長濱國小

TTN001 2318.98N12127.07E 63. 2303 2.00+ SMTA273C ECB 124 1 171301 999999 長濱國小

TTN002 2258.40N12117.80E 42.0 302 2.00g IDS 3U2 921214 032130 台東東河國小

TTN002 2258.40N12117.80E 42.0 128 2.00g CV5746U2 1 032201 042009 台東東河國小

TTN002 2258.40N12117.80E 42.0 128 2.00g CV57463D EDH 125 1 042010 081403 台東東河國小

TTN002 2258.35N12118.27E 41. 128 2.00+ CV57463D EDH 125 1 081404 191505 台東東河國小

TTN002 2258.35N12118.24E 46. 2337 2.00+ SMTA273D EDH 125 1 191505 999999 台東東河國小井座

TTN003 2237.03N12059.90E 30.0 303 2.00g IDS 3U3 921215 032201 大王國中

TTN003 2237.03N12059.90E 30.0 114 2.00g CV5746U3 1 032202 081403 大王國中

TTN003 2236.93N121 0.41E 28. 114 2.00+ CV5746U3 1 081404 191506 大王國中

TTN003 2236.93N121 0.41E 28. 2296 2.00+ SMTA27U3 1 191506 999999 大王國中

TTN004 2254.68N121 7.73E 130.0 304 2.00g IDS 3U4 921215 032201 鹿野國小

TTN004 2254.68N121 7.73E 130.0 112 2.00g CV5746U4 1 032202 081403 鹿野國小

TTN004 2254.48N121 8.19E 140. 112 2.00+ CV5746U4 1 081404 999999 鹿野國小

TTN005 2245.39N121 8.43E 12.0 131 2.00g A900 2U5 1 941117 081403 東師附小

TTN005 2245.28N121 8.91E 12.0 131 2.00+ A900 2U5 1 081404 122418 東師附小

TTN005 2245.29N121 8.90E 19. 161 2.00+ NANO 9U5 1 122418 999999 東師附小

TTN006 2246.33N121 8.22E 20.0 243 2.00g A900 2U6 941115 081403 寶桑國中

TTN006 2246.22N121 8.70E 20.0 243 2.00+ A900 2U6 081404 132327 寶桑國中

TTN006 2246.23N121 8.69E 25. 378 2.00+ NANO29U6 1 132327 999999 寶桑國中

TTN007 2245.81N121 8.55E 14.0 055 2.00g A900 2U7 941117 081403 寶桑國小

TTN007 2245.70N121 9.04E 14.0 055 2.00+ A900 2U7 081404 132327 寶桑國小

TTN007 2245.69N121 9.02E 17. 345 2.00+ NANO29U7 1 132327 999999 寶桑國小

TTN008 2245.52N121 9.00E 9.0 197 2.00g A900 2U8 941116 081403 仁愛國小

TTN008 2245.42N121 9.48E 9.0 197 2.00+ A900 2U8 081404 132327 仁愛國小

TTN008 2245.40N121 9.53E 13. 325 2.00+ NANO29U8 1 132327 999999 仁愛國小

TTN009 2244.94N121 8.65E 6.0 037 2.00g A900 2U9 1 941117 081403 復興國小

TTN009 2244.83N121 9.14E 6.0 037 2.00+ A900 2U9 1 081404 132326 復興國小

TTN009 2244.83N121 9.13E 10. 395 2.00+ NANO29U9 1 132326 999999 復興國小

TTN010 2244.32N121 6.82E 18.0 168 2.00g A900 2UA 1 930923 081403 豐里國小

TTN010 2244.22N121 7.30E 18.0 168 2.00+ A900 2UA 1 081404 132326 豐里國小

TTN010 2244.21N121 7.30E 18. 343 2.00+ NANO29UA 1 132326 999999 豐里國小

TTN011 2247.00N121 6.68E 39.0 228 2.00g A900 2UB 930923 960731 卑南國小

TTN011 2247.00N121 6.68E 39.0 228 2.00g A900 2UB 001325 081403 卑南國小

TTN011 2246.89N121 7.17E 39.0 228 2.00+ A900 2UB 081404 132327 卑南國小

TTN011 2246.88N121 7.16E 38. 342 2.00+ NANO29UB 1 132327 999999 卑南國小

TTN012 2245.94N121 8.07E 15.0 251 2.00g A900 2UC 941117 081403 新生國小

TTN012 2245.83N121 8.55E 15.0 251 2.00+ A900 2UC 081404 132327 新生國小

TTN012 2245.84N121 8.49E 23. 334 2.00+ NANO29UC 1 132327 999999 新生國小

TTN013 2246.02N121 7.63E 18.0 245 2.00g A900 2UD 1 930923 081403 馬蘭國小

TTN013 2245.91N121 8.11E 18.0 245 2.00+ A900 2UD 1 081404 132327 馬蘭國小

TTN013 2245.91N121 8.12E 18.0 360 2.00+ NANO 9UD 1 132327 152107 馬蘭國小

TTN013 2245.91N121 8.12E 18.0 141 2.00+ NANO 9UD 1 152107 152230 馬蘭國小

TTN013 2245.96N121 8.16E 26. 360 2.00+ NANO29UD 1 152230 999999 馬蘭國小

TTN014-23 5.97N12121.88E 34.0 197 2.00g A900 20B CHK 012 1 930923 941114 成功氣象站

TTN014-23 5.97N12121.88E 34.0 411 2.00g A900A20B CHK CHK 012 1 941115 081403 成功氣象站

TTN014-23 5.86N12122.37E 34.0 411 2.00+ A900A20B CHK CHK 012 1 081404 082119 成功氣象站

TTN014-23 5.87N12122.39E 37. 1246 2.00+ SMTA 70B CHK CHK 012A1 082119 999999 成功氣象站

TTN015-2245.24N121 8.80E 9.0 055 2.00g A900 20C TTN 013 1 930924 941115 台東氣象站

TTN015-2245.24N121 8.80E 9.0 344 2.00g A900A20C TTN TTN 013 1 941116 081403 台東氣象站

TTN015-2245.13N121 9.28E 9.0 344 2.00+ A900A20C TTN TTN 013 1 081404 092005 台東氣象站

TTN015-2245.13N121 9.29E 12. 1524 2.00+ SMTA 70C TTN TTN 013A1 092005 171531 台東氣象站

TTN015-2245.13N121 9.29E 12. 1545 2.00+ SMTA 70C TTN TTN 013A1 171601 999999 台東氣象站

TTN016-2221.45N12053.73E 8.0 014 2.00g A900 20D TAW 014 1 931004 941118 大武氣象站

TTN016-2221.45N12053.73E 8.0 366 2.00g A900A20D TAW TAW 014 1 941119 081403 大武氣象站

TTN016-2221.35N12054.21E 8.0 366 2.00+ A900A20D TAW TAW 014 1 081404 092006 大武氣象站

TTN016-2221.35N12054.21E 11. 1512 2.00+ SMTA 70D TAW TAW 014 1 092006 999999 大武氣象站

TTN017-22 2.35N12133.00E 324.0 148 2.00g A900 20E LAY 015 1 931005 941117 蘭嶼氣象站

TTN017-22 2.35N12133.00E 324.0 317 2.00g A900A20E LAY LAY 015 1 941118 081403 蘭嶼氣象站

TTN017-22 2.24N12133.49E 324.0 317 2.00+ A900A20E LAY LAY 015 1 081404 082223 蘭嶼氣象站

TTN017-22 2.24N12133.49E 324.01290 2.00+ SMTA 70E LAY LAY 015 1 082223 102208 蘭嶼氣象站

TTN017-22 2.24N12133.49E 324.01523 2.00+ SMTA 70E LAY LAY 015 1 102208 171531 蘭嶼氣象站

TTN017-22 2.24N12133.49E 309. 1524 2.00+ SMTA 70E LAY LAY 015 1 171601 999999 蘭嶼氣象站

TTN018-2249.17N121 4.31E 195.0 251 2.00g A900 21K TWG 057 1 931004 941116 卑南地震站

TTN018-2249.17N121 4.31E 195.0 320 2.00g A900A21K TWG TWG 057 1 941117 081403 卑南地震站

TTN018-2249.06N121 4.80E 195.0 320 2.00+ A900A21K TWG TWG 057 1 081404 092007 卑南地震站

TTN018-2249.05N121 4.80E 199. 1545 2.00+ SMTA 71K TWG TWG 057 1 092007 171531 卑南地震站

TTN018-2249.05N121 4.80E 199. 1239 2.00+ SMTA 71K TWG TWG 057 1 171601 999999 卑南地震站

TTN019-2222.29N12052.55E 150.0 084 2.00g A900 21N TWJ1 060 1 931006 941118 大武地震站

TTN019-2222.29N12052.55E 150.0 353 2.00g A900A21N TWJ1 060 1 941119 980812 大武地震站

TTN020 23 7.61N12112.41E 279.0 393 2.00g A900A2UE 941110 081403 福原國小

TTN020 23 7.50N12112.90E 279.0 393 2.00+ A900A2UE 081404 141527 福原國小

TTN020 23 7.55N12112.88E 278. 422 2.00+ NANO29UE 1 141527 999999 福原國小

TTN021 23 6.20N12110.08E 316.0 371 2.00g A900A2UF 941110 960630 海端國小

TTN021 23 6.20N12110.08E 316.0 206 2.00g A900 2UF 001325 081403 海端國小

TTN021 23 6.09N12110.57E 316.0 206 2.00+ A900 2UF 081404 122417 海端國小

TTN021 23 6.12N12110.56E 307. 131 2.00+ NANO 9UF 1 122417 999999 海端國小

TTN022 23 5.82N12112.67E 278.0 376 2.00g A900A2UG 1 941110 042009 萬安國小

TTN022 23 5.82N12112.67E 278.0 376 2.00g A900A23E ECS 126 1 042010 081403 萬安國小

TTN022 23 5.72N12113.15E 278.0 376 2.00+ A900A23E ECS 126 1 081404 092003 萬安國小

TTN022 23 5.71N12113.15E 286. 1526 2.00+ SMTA 73E ECS 126 1 092003 999999 萬安國小

TTN023 23 3.14N121 9.41E 175.0 437 2.00g A900A2UH 941109 081403 關山國小

TTN023 23 3.03N121 9.89E 175.0 437 2.00+ A900A2UH 081404 141527 關山國小

TTN023 23 3.07N121 9.83E 231. 419 2.00+ NANO29UH 1 141527 999999 關山國小

TTN024 2258.31N121 6.51E 186.0 316 2.00g A900A2UI 941115 081403 武陵國小

TTN024 2258.20N121 6.99E 186.0 316 2.00+ A900A2UI 081404 142321 武陵國小

TTN024 2258.22N121 7.00E 281. 2189 2.00+ SMTA27UI 1 142321 999999 武陵國小

TTN025 2254.25N121 4.37E 230.0 396 2.00g A900A2UJ 941115 081403 桃源國中

TTN025 2254.14N121 4.85E 230.0 396 2.00+ A900A2UJ 081404 142322 桃源國中

TTN025 2254.14N121 4.80E 247. 2178 2.00+ SMTA27UJ 1 142322 182119 桃源國中

TTN025 2254.14N121 4.80E 247. 541 2.00+ NANO39UJ 1 182119 999999 桃源國中

TTN026 2251.69N121 5.01E 229.0 421 2.00g A900A2UK 1 941115 042009 初鹿國小

TTN026 2251.69N121 5.01E 229.0 421 2.00g A900A23F ECU 127 1 042010 081403 初鹿國小

TTN026 2251.58N121 5.50E 229.0 421 2.00+ A900A23F ECU 127 1 081404 092006 初鹿國小

TTN026 2251.58N121 5.51E 227. 1505 2.00+ SMTA 73F ECU 127 1 092006 191507 初鹿國小

TTN026 2251.58N121 5.51E 227. 456 2.00+ NANO393F 1 182119 999999 初鹿國小

TTN027 2248.53N121 5.16E 100.0 324 2.00g A900A2UL 941116 081403 賓朗國小

TTN027 2248.42N121 5.65E 100.0 324 2.00+ A900A2UL 081404 142320 賓朗國小

TTN027 2248.44N121 5.63E 106. 2157 2.00+ SMTA27UL 1 142320 999999 賓朗國小

TTN028 2246.71N121 3.30E 138.0 334 2.00g A900A2UM 941117 081403 利嘉國小

TTN028 2246.60N121 3.78E 138.0 334 2.00+ A900A2UM 081404 142320 利嘉國小

TTN028 2246.60N121 3.77E 135. 2171 2.00+ SMTA27UM 1 142320 999999 利嘉國小

TTN029 2243.09N121 2.46E 38.0 356 2.00g A900A2UN 941117 081403 建和國小

TTN029 2242.99N121 2.94E 38.0 356 2.00+ A900A2UN 081404 142430 建和國小

TTN029 2243.04N121 2.95E 63. 2231 2.00+ SMTA27UN 1 142430 999999 建和國小

TTN030 2241.98N121 1.07E 45.0 407 2.00g A900A2UO 941117 081403 溫泉國小

TTN030 2241.87N121 1.56E 45.0 407 2.00+ A900A2UO 081404 142318 溫泉國小

TTN030 2241.87N121 1.55E 56. 2194 2.00+ SMTA27UO 1 142318 999999 溫泉國小

TTN031 2321.43N12127.59E 32.0 304 2.00g A900A2UP 941110 081403 三間國小

TTN031 2321.33N12128.08E 32.0 304 2.00+ A900A2UP 081404 142431 三間國小

TTN031 2321.38N12128.04E 32.02237 2.00+ SMTA27UP 1 142431 151725 三間國小

TTN031 2321.38N12128.04E 48. 119 2.00+ CV5746UP 1 151726 171317 三間國小

TTN031 2321.38N12128.04E 48. 2372 2.00+ SMTA27UP 1 171317 182118 三間國小

TTN031 2321.37N12128.04E 48. 549 2.00+ NANO39UP 1 182118 999999 三間國小

TTN032 2314.78N12124.36E 34.0 386 2.00g A900A2UQ 941110 081403 寧埔國小

TTN032 2314.67N12124.85E 34.0 386 2.00+ A900A2UQ 081404 142431 寧埔國小

TTN032 2314.68N12124.85E 31. 2233 2.00+ SMTA27UQ 1 142431 999999 寧埔國小

TTN033 2311.62N12123.26E 5.0 307 2.00g A900A2UR 941110 081403 博愛國小

TTN033 2311.51N12123.74E 5.0 307 2.00+ A900A2UR 081404 152311 博愛國小

TTN033 2311.51N12123.74E 11. 2303 2.00+ SMTA 7UR 1 152311 161922 博愛國小

TTN033 2311.51N12123.74E 11. 1665 2.00+ SMTA37UR 1 171701 191412 博愛國小

TTN033 2311.51N12123.74E 11. 2355 2.00+ SMTA27UR CHKH 1 191412 999999 忠孝博愛分校井座

TTN034 2253.82N12114.44E 40.0 363 2.00g A900A2US 941115 081403 隆昌國小

TTN034 2253.71N12114.92E 40.0 363 2.00+ A900A2US 081404 142322 隆昌國小

TTN034 2255.70N12116.10E 43. 2204 2.00+ SMTA27US 1 142322 172330 隆昌國小

TTN034 2253.75N12114.92E 28. 2204 2.00+ SMTA27US 1 172401 999999 興隆國小

TTN035 2252.79N12113.17E 39.0 310 2.00g A900A2UT 941115 081403 都蘭國小

TTN035 2252.68N12113.65E 39.0 310 2.00+ A900A2UT 081404 142431 都蘭國小

TTN035 2252.70N12113.66E 56. 2238 2.00+ SMTA27UT 1 142431 182118 都蘭國小

TTN035 2252.69N12113.65E 56. 579 2.00+ NANO39UT 1 182118 999999 都蘭國小

TTN036 2247.85N12111.18E 30.0 365 2.00g A900A2UU 941116 081403 富崗國小

TTN036 2247.74N12111.67E 30.0 365 2.00+ A900A2UU 081404 142430 富崗國小

TTN036 2247.78N12111.63E 34. 2240 2.00+ SMTA27UU 1 142430 999999 富崗國小

TTN037 2232.09N12057.56E 25.0 341 2.00g A900A2UW 941119 081403 賓茂國中

TTN037 2231.98N12058.04E 25.0 341 2.00+ A900A2UW 081404 152310 賓茂國中

TTN037 2231.93N12058.00E 24. 2327 2.00+ SMTA27UW 1 152310 182119 賓茂國中

TTN037 2231.93N12058.00E 24. 591 2.00+ NANO39UW 1 182119 999999 賓茂國中

TTN038 2227.83N12055.97E 15.0 323 2.00g A900A2UX 941119 081403 大溪國小

TTN038 2227.72N12056.46E 15.0 323 2.00+ A900A2UX 081404 152310 大溪國小

TTN038 2227.72N12056.45E 17. 2299 2.00+ SMTA27UX 1 152310 999999 大溪國小

TTN040 23 9.07N12111.95E 295.0 256 2.00g IDS 3UZ 990726 032201 廣原國小

TTN040 23 9.07N12111.95E 295.0 096 2.00g CV5746UZ 1 032202 081403 廣原國小

TTN040 23 8.95N12112.43E 311. 096 2.00+ CV5746UZ 1 081404 191508 廣原國小

TTN041 23 8.05N121 7.03E 443.0 255 2.00g IDS 3V1 990726 032201 初來新武分校

TTN041 23 8.05N121 7.03E 443.0 100 2.00g CV5746V1 1 032202 081403 初來新武分校

TTN041 23 7.95N121 7.51E 437. 100 2.00+ CV5746V1 1 081404 191508 初來新武分校

TTN041 23 7.95N121 7.51E 437. 2363 2.00+ SMTA27V1 1 191508 999999 初來新武分校

TTN042 23 0.04N12116.62E 28.0 262 2.00g IDS 3V2 990719 032130 泰源國小

TTN042 23 0.04N12116.62E 28.0 094 2.00g CV5746V2 1 032201 081403 泰源國小

TTN042 2259.95N12117.11E 75. 094 2.00+ CV5746V2 1 081404 191415 泰源國小

TTN042 2259.95N12117.11E 75. 2378 2.00+ SMTA27V2 1 191415 999999 泰源國小

TTN043 23 1.71N12119.37E 18.0 263 2.00g IDS 3V3 990729 032129 信義國小

TTN043 23 1.71N12119.37E 18.0 093 2.00g CV5746V3 1 032130 081403 信義國小

TTN043 23 1.62N12119.85E 28. 093 2.00+ CV5746V3 1 081404 999999 信義國小

TTN044 23 0.47N121 9.95E 200.0 251 2.00g IDS 3V4 990726 032201 電光國小

TTN044 23 0.47N121 9.95E 200.0 099 2.00g CV5746V4 1 032202 081403 電光國小

TTN044 23 0.36N12110.44E 211. 099 2.00+ CV5746V4 1 081404 999999 電光國小

TTN045 2258.53N121 8.87E 188.0 252 2.00g IDS 3V5 990727 012222 瑞源國中

TTN045 2258.53N121 8.87E 188.0 542 2.00g A900A2V5 012223 081403 瑞源國中

TTN045 2258.42N121 9.35E 188.0 542 2.00+ A900A2V5 081404 142319 瑞源國中

TTN045 2258.44N121 9.38E 190. 2190 2.00+ SMTA27V5 1 142319 182119 瑞源國中

TTN045 2258.45N121 9.39E 190. 465 2.00+ NANO39V5 1 182119 999999 瑞源國中

TTN046 2257.86N12113.97E 180.0 249 2.00g IDS 3V6 990729 032130 尚德國小

TTN046 2257.86N12113.97E 180.0 116 2.00g CV5746V6 1 032201 081403 尚德國小

TTN046 2257.75N12114.46E 189. 116 2.00+ CV5746V6 1 081404 191415 尚德國小

TTN046 2257.75N12114.46E 189. 2293 2.00+ SMTA27V6 1 191415 999999 尚德國小

TTN047 2250.41N121 7.83E 120.0 254 2.00g IDS 3V7 990727 012223 利吉國小

TTN047 2250.41N121 7.83E 120.0 541 2.00g A900A2V7 012224 081403 利吉國小

TTN047 2250.31N121 8.31E 120.0 541 2.00+ A900A2V7 081404 142320 利吉國小

TTN047 2250.30N121 8.31E 113. 2167 2.00+ SMTA27V7 1 142320 999999 富山利吉分校

TTN048 2246.48N121 5.02E 52.0 245 2.00g IDS 3V8 990727 012223 豐田國中

TTN048 2246.48N121 5.02E 52.0 534 2.00g A900A2V8 012224 081403 豐田國中

TTN048 2246.37N121 5.51E 52.0 534 2.00+ A900A2V8 081404 142321 豐田國中

TTN048 2246.33N121 5.46E 59. 2180 2.00+ SMTA27V8 1 142321 999999 豐田國中

TTN049 2243.94N121 5.96E 14.0 218 2.00g IDS 3V9 990728 032130 豐源國小

TTN049 2243.94N121 5.96E 14.0 098 2.00g CV5746V9 1 032201 081403 豐源國小

TTN049 2243.83N121 6.44E 21. 098 2.00+ CV5746V9 1 081404 999999 豐源國小

TTN050 2240.45N121 1.75E 15.0 243 2.00g IDS 3VA 990728 012223 三和國小

TTN050 2240.45N121 1.75E 15.0 533 2.00g A900A2VA 012224 081403 三和國小

TTN050 2240.34N121 2.24E 15.0 533 2.00+ A900A2VA 081404 142430 三和國小

TTN050 2240.35N121 2.22E 20. 2229 2.00+ SMTA27VA 1 142430 999999 三和國小

TTN051-2311.33N121 1.02E1040.0 301 2.00g A900A22A ELD ELD 083 980811 081403 霧鹿利稻分校

TTN051-2311.22N121 1.51E1040.0 301 2.00+ A900A22A ELD ELD 083 081404 082122 霧鹿利稻分校

TTN051-2311.22N121 1.51E1040.01212 2.00+ SMTA 72A ELD ELD 083 082122 092122 霧鹿利稻分校

TTN051-2311.22N121 1.50E1058. 1500 2.00+ SMTA 72A ELD ELD 083 092122 999999 霧鹿利稻分校

TTN052-2235.87N12057.23E 70.0 353 2.00g A900A22B ECL ECL 084 1 980812 081403 嘉蘭國小

TTN052-2235.76N12057.71E 70.0 353 2.00+ A900A22B ECL ECL 084 1 081404 082116 嘉蘭國小

TTN052-2235.76N12057.71E 70.01236 2.00+ SMTA 72B ECL ECL 084 1 082116 092216 嘉蘭國小

TTN052-2235.74N12057.70E 88. 1212 2.00+ SMTA 72B ECL ECL 084 1 092216 999999 嘉蘭國小

TTN053-2222.99N12050.93E 445.0 331 2.00g A900A22C EAS 085 1 980812 981124 安朔新化

TTN053-2222.99N12050.93E 445.0 382 2.00g A900A22C EAS 085 1 011701 052429 安朔新化

TTN053-2222.99N12050.93E 445.0 382 2.00g A900A22C EAS EAS 085 1 052430 081403 安朔新化

TTN053-2222.88N12051.41E 445.0 382 2.00+ A900A22C EAS EAS 085 1 081404 082117 安朔新化

TTN053-2222.92N12051.38E 457. 1490 2.00+ SMTA 72C EAS EAS 085 1 082117 999999 安朔新化

TTN054 2246.03N121 8.21E 5.0 536 2.00g A900A2VB 1 012307 062105 台東縣消防局

TTN055 2240.51N12127.67E 9.0 441 2.00g A900A23H LDU 129 1 042415 081403 綠島國小

TTN055 2240.40N12128.16E 9.0 441 2.00+ A900A23H LDU 129 1 081404 092018 綠島國小

TTN055 2240.40N12128.15E 17. 1298 2.00+ SMTA 73H LDU 129 1 092018 152302 綠島國小

TTN055 2240.40N12128.15E 17. 2127 2.00+ SMTA373H LDU 129 1 162201 191519 綠島國小

TTN055 2240.40N12128.15E 17. 1169 2.00+ SMTA 73H LDU 129 1 191519 999999 綠島國小井座

TTN056 2245.88N121 9.15E 18. 142 2.00+ CV5746VC A1 081620 191506 台東縣消防局

TTN056 2245.88N121 9.15E 18. 2322 2.00+ SMTA27VC A1 191506 999999 台東縣消防局

TTN057 23 1.55N12119.82E 25. 526 2.00+ NANO39VD 1 182118 999999 都歷 GNSS(DULI)

TTN058 2218.69N12051.89E 318. 1543 2.00+ SMTA 7VE 1 191413 999999 達仁 GNSS(DAJN)

TTN059 2254.38N121 7.80E 180. 1319 2.00+ SMTA 7VF LONT 1 191507 999999 茶改場臺東分場井座

TTN060 2220.39N12053.28E 24. 1310 2.00+ SMTA 7VG TAWH 1 191414 999999 尚武國小井座

TTN061 23 8.93N12112.37E 295. 2437 2.00+ SMTA27VH EHD 1 191509 999999 廣原國小井座

KNM001-2427.02N11826.57E 0.0 325 2.00g A900A218 KNM KNM 045 1 941221 032413 金門農試所

KNM002-2424.54N11816.87E 44.0 325 2.00g A900A218 KNM KNM 045 1 032414 081403 金門氣象站

KNM002-2424.44N11817.36E 44.0 325 2.00+ A900A218 KNM KNM 045 1 081404 082124 金門氣象站

KNM002-2424.45N11817.32E 31. 1204 2.00+ SMTA 718 KNM KNM 045 1 082124 999999 金門氣象站

KNM003 2427.56N11819.29E 34.01299 2.00g SMTA 7Y3 A1 062306 071508 金門縣消防局

KNM003 2427.56N11819.29E 34.0 536 2.00g A900A2Y3 A1 071508 081403 金門縣消防局

KNM003 2427.46N11819.77E 20.0 536 2.00+ A900A2Y3 A1 081404 191527 金門縣消防局

KNM003 2427.46N11819.77E 36. 100 2.00+ SMTA27Y3 A1 191527 999999 金門縣消防局

MSU001 2610.27N11954.89E 0.0 556 2.00g A900A23K MSU 132 1 032327 061611 馬祖氣象站

MSU001 2610.27N11954.89E 0.0 426 2.00g A900A23K MSU 132 1 061611 081403 馬祖氣象站

MSU001 2610.17N11955.39E 0.0 426 2.00+ A900A23K MSU 132 1 081404 091920 馬祖氣象站

MSU001 2610.15N11955.38E 85. 1195 2.00+ SMTA 73K MSU 132 1 091920 999999 馬祖氣象站

MSU002 26 8.94N11955.86E 92.01248 2.00g SMTA 731 A1 062330 081403 連江縣消防局

MSU002 26 8.84N11956.35E 75. 1248 2.00+ SMTA 731 A1 081404 999999 連江縣消防局

MTN004 2416.70N12055.86E 930.0 631 2.00g K2 5Z4 021501 042420 苗圃

MTN101 2516.34N12134.52E 190.0 216 2.00g IDS 3ZK 041424 051318 乾華國小 SCL001

MTN101 2516.34N12134.52E 190.0 207 2.00g A900 2ZK 051318 061630 乾華國小 SCL001

MTN101 2516.34N12134.52E 190.0 217 2.00g A900 2ZK 061701 081403 乾華國小 SCL001

MTN101 2516.08N12135.56E 190.0 217 2.00+ A900 2ZK 1 081404 092107 乾華國小 SCL001#

MTN101 2516.08N12135.56E 190. 031 2.00+ A900 2ZK 091315 091620 乾華國小 SCL001#

MTN102 2515.73N12130.82E 117.0 225 2.00g IDS 3ZL 041424 051318 橫山國小 SCL002

MTN102 2515.73N12130.82E 117.0 110 2.00g A900 2ZL 051318 081403 橫山國小 SCL002

MTN102 2515.51N12131.81E 117. 110 2.00+ A900 2ZL 1 081404 081924 橫山國小 SCL002

MTN103 2513.58N12128.57E 116.0 257 2.00g IDS 3ZM 041424 051318 中泰國小 SCL003

MTN103 2513.58N12128.57E 116.0 060 2.00g A900 2ZM 051318 081403 中泰國小 SCL003

MTN103 2513.45N12129.07E 116.0 060 2.00+ A900 2ZM 1 081404 091319 中泰國小 SCL003

MTN103 2513.45N12129.07E 116. 029 2.00+ A900 2ZM 091319 091620 中泰國小 SCL003

MTN104 25 6.51N12132.88E 243.0 260 2.00g IDS 3ZN 041427 051310 雙溪國小 SCL004

MTN104 25 6.51N12132.88E 243.0 106 2.00g A900 2ZN 051310 052014 雙溪國小 SCL004

MTN104 25 6.51N12132.88E 243.0 050 2.00g A900 2ZN 052015 081403 雙溪國小 SCL004

MTN104 25 6.35N12133.85E 243.0 050 2.00+ A900 2ZN 081404 091917 雙溪國小 SCL004

MTN104 25 6.35N12133.85E 243.0 013 2.00+ A900 2ZN 101411 999999 雙溪國小 SCL004

MTN104 25 6.35N12133.85E 243. 140 2.00+ NANO 9ZN 141328 999999 雙溪國小 TB09

MTN105 2450.43N12131.26E 210.0 263 2.00g IDS 3ZO 041503 051319 信賢國小 SCL005

MTN105 2450.43N12131.26E 210.0 051 2.00g A900 2ZO 051319 061630 信賢國小 SCL005

MTN105 2450.43N12131.26E 210.0 105 2.00g A900 2ZO 061701 081403 信賢國小 SCL005

MTN105 2450.35N12131.71E 210.0 105 2.00+ A900 2ZO 081404 131425 信賢國小 SCL005

MTN105 2450.35N12131.71E 210.0 021 2.00+ A900 2ZO 131425 131819 信賢國小 SCL005

MTN105 2450.35N12131.71E 210.0 105 2.00+ A900 2ZO 131819 151413 信賢國小 SCL005

MTN105 2450.35N12131.71E 210. 112 2.00+ A900 2ZO 151413 172407 信賢國小 SCL005

MTN105 2450.35N12131.71E 210. 255 2.00+ A900 2ZO 172407 999999 信賢國小 SCL005

MTN106 25 1.84N12149.44E 66.0 303 2.00g IDS 3ZP 041426 051324 上林國小 SCL006

MTN106 25 1.84N12149.44E 66.0 162 2.00g A900 2ZP 051324 062031 上林國小 SCL006

MTN106 25 1.84N12149.44E 66.0 177 2.00g A900 2ZP 062101 081403 上林國小 SCL006

MTN106 25 1.75N12149.93E 66.0 177 2.00+ A900 2ZP 081404 081608 上林國小 SCL006

MTN106 25 1.75N12149.93E 66.0 114 2.00+ A900 2ZP 081609 131421 上林國小 SCL006

MTN106 25 1.75N12149.93E 66.0 110 2.00+ A900 2ZP 131421 141421?上林國小 SCL006

MTN106 25 1.75N12149.93E 66. 017 2.00+ A900 2ZP 141421 999999 上林國小 SCL006

MTN107 25 2.23N12151.04E 32.0 223 2.00g IDS 3ZQ 041426 051324 雙溪國小 SCL007

MTN107 25 2.23N12151.04E 32.0 213 2.00g A900 2ZQ 051324 081403 雙溪國小 SCL007

MTN107 25 2.00N12152.03E 32.0 213 2.00+ A900 2ZQ 081404 091903 雙溪國小 SCL007

MTN107 25 1.97N12152.07E 32. 120 2.00+ A900 2ZQ 091903 999999 雙溪國小 SCL007

MTN108 25 1.14N12147.28E 245.0 243 2.00g IDS 3ZR 041426 051324 柑林國小 SCL008

MTN108 25 1.14N12147.28E 245.0 187 2.00g A900 2ZR 051324 071625 柑林國小 SCL008

MTN108 25 1.14N12147.28E 245.0 192 2.00g A900 2ZR 071626 081302 柑林國小 SCL008

MTN108 25 1.14N12147.28E 245.0 112 2.00g A900 2ZR 081303 081403 柑林國小 SCL008

MTN108 25 0.93N12148.26E 245.0 112 2.00+ A900 2ZR 081404 101824 柑林國小 SCL008

MTN108 25 0.93N12148.26E 245. 068 2.00+ A900 2ZR 101824 131827 柑林國小 SCL008

MTN109 2454.79N12122.02E 71.0 261 2.00g IDS 3ZS 041423 051312 民義國小 SCL009

MTN109 2454.79N12122.02E 71.0 137 2.00g A900 2ZS 051312 062031 民義國小 SCL009

MTN109 2454.79N12122.02E 71.0 079 2.00g A900 2ZS 062101 081403 民義國小 SCL009

MTN109 2454.69N12122.56E 71.0 079 2.00+ A900 2ZS 081404 111417 民義國小 SCL009

MTN109 2454.69N12122.56E 71. 180 2.00+ A900 2ZS 111417 999999 民義國小 SCL009

MTN110 2456.14N12123.53E 39.0 224 2.00g IDS 3ZT 041423 051312 辭修高中 SCL010

MTN110 2456.14N12123.53E 39.0 117 2.00g A900 2ZT 051312 052431 辭修高中 SCL010

MTN110 2456.14N12123.53E 39.0 208 2.00g A900 2ZT 061301 081403 辭修高中 SCL010

MTN110 2455.96N12124.48E 39.0 208 2.00+ A900 2ZT 081404 131420 辭修高中 SCL010

MTN110 2455.96N12124.48E 39.0 020 2.00+ A900 2ZT 131420 162107 辭修高中 SCL010

MTN110 2455.96N12124.48E 39. 084 2.00+ A900 2ZT 162107 999999 辭修高中 SCL010

MTN111 2452.55N12123.35E 156.0 291 2.00g IDS 3ZU 041423 051312 插角國小 SCL011

MTN111 2452.55N12123.35E 156.0 107 2.00g A900 2ZU 051312 062118 插角國小 SCL011

MTN111 2452.55N12123.35E 156.0 028 2.00g A900 2ZU 062119 081403 插角國小 SCL011

MTN111 2452.33N12124.32E 156.0 028 2.00+ A900 2ZU 081404 081829 插角國小 SCL011

MTN111 2452.33N12124.32E 156.0 042 2.00+ A900 2ZU 081830 101314 插角國小 SCL011

MTN111 2452.33N12124.32E 156.0 116 2.00+ A900 2ZU 101314 121728 插角國小 SCL011

MTN111 2452.33N12124.32E 156.0 209 2.00+ A900 2ZU 121728 142230 插角國小 SCL011

MTN111 2452.33N12124.32E 156. 080 2.00+ A900 2ZU 142230 999999 插角國小 SCL011

MTN112 2456.27N12138.65E 173.0 294 2.00g IDS 3ZV 041427 051325 永安直潭分校SCL012

MTN112 2456.27N12138.65E 173.0 175 2.00g A900 2ZV 051325 081403 永安直潭分校SCL012

MTN112 2456.06N12139.63E 173.0 175 2.00+ A900 2ZV 081404 112328 雲海永安分班SCL012

MTN112 2456.06N12139.63E 173. 021 2.00+ A900 2ZV 112328 121429 雲海永安分班SCL012

MTN113 2512.73N12138.07E 14.0 237 2.00g IDS 3ZW 041425 051318 大鵬國小 SCL013

MTN113 2512.73N12138.07E 14.0 013 2.00g A900 2ZW 051318 081403 大鵬國小 SCL013

MTN113 2512.49N12139.09E 14. 013 2.00+ A900 2ZW 1 081404 091620 大鵬國小 SCL013

MTN114 25 9.51N12136.28E 446.0 226 2.00g IDS 3ZX 041425 051318 大坪國小 SCL014

MTN114 25 9.51N12136.28E 446.0 212 2.00g A900 2ZX 051318 081403 大坪國小 SCL014

MTN114 2510.52N12137.24E 446.0 212 2.00+ A900 2ZX 1 081404 091914 大坪國小 SCL014

MTN114 2510.52N12137.24E 446.0 050 2.00+ A900 2ZX 121302 141427?大坪國小 SCL014

MTN114 2510.52N12137.24E 446. 012 2.00+ A900 2ZX 141427 182103 大坪國小 SCL014

MTN114 2510.52N12137.24E 446. 449 2.00+ A900A2ZX 182103 999999 大坪國小 SCL014

MTN115 25 6.51N12149.74E 424.0 250 2.00g IDS 3ZY 041425 051321 欽賢國中 SCL015

MTN115 25 6.51N12149.74E 424.0 025 2.00g A900 2ZY 051321 081403 欽賢國中 SCL015

MTN115 25 6.30N12150.69E 424.0 025 2.00+ A900 2ZY 081404 131426 欽賢國中 SCL015

MTN115 25 6.30N12150.69E 424.0 062 2.00+ A900 2ZY 131426 131818 欽賢國中 SCL015

MTN115 25 6.30N12150.69E 424. 027 2.00+ A900 2ZY 131818 182111 欽賢國中 SCL015

MTN115 25 6.30N12150.69E 424. 253 2.00+ A900 2ZY 182111 999999 欽賢國中 SCL015

MTN116 25 0.33N12143.83E 271.0 005 2.00g A900 2ZZ 041624 081403 東勢國小 SCL016

MTN116 25 0.10N12144.83E 271.0 005 2.00+ A900 2ZZ 081404 092305 東勢生態會館SCL016

MTN116 25 0.10N12144.83E 271.0 191 2.00+ A900 2ZZ 092305 101824 東勢生態會館SCL016

MTN116 25 0.10N12144.83E 271.0 202 2.00+ A900 2ZZ 101824 111726 東勢生態會館SCL016

MTN116 25 0.10N12144.83E 271.0 111 2.00+ A900 2ZZ 1 111726 141511 東勢生態會館SCL016

MTN116 25 0.10N12144.83E 271. 407 2.00+ NANO 9ZZ 1 141511 999999 東勢生態會館SCL016

MTN117 25 9.62N12128.12E 241.0 204 2.00g A900 2Za 061813 081403 國華高球場 TB02

MTN117 25 9.51N12128.61E 241.0 204 2.00+ A900 2Za 081404 101717 國華高球場 TB02

MTN117 25 9.51N12128.61E 241. 091 2.00+ A900 2Za 101717 999999 國華高球場 TB02

MTN118 25 7.98N12124.55E 364.0 258 2.00g A900 2Zb 061801 081403 觀音山風管處TB03

MTN118 25 7.77N12125.06E 364.0 258 2.00+ A900 2Zb 081404 101412 觀音山風管處TB03

MTN118 25 7.77N12125.06E 364.0 001 2.00+ A900 2Zb 101412 141520 觀音山風管處TB03

MTN118 25 7.77N12125.06E 364. 412 2.00+ NANO 9Zb 1 141520 999999 觀音山風管處TB03

MTN120 25 5.04N12125.28E 65.0 111 2.00g A900 2Zd 061801 071930 五股國中 TB06

MTN120 25 5.04N12125.28E 65.0 179 2.00g A900 2Zd 071930 081403 五股國中 TB06

MTN120 25 4.93N12126.16E 65.0 179 2.00+ A900 2Zd 081404 112314 五股國中 TB06

MTN120 25 4.93N12126.16E 65. 173 2.00+ A900 2Zd 112314 999999 五股國中 TB06

MTN121 25 2.56N12137.08E 233.0 262 2.00g A900 2Ze 061726 081403 白雲分校 TB28

MTN121 25 2.27N12138.47E 233.0 262 2.00+ A900 2Ze 081404 081824 白雲分校 TB28

MTN121 25 2.27N12138.47E 233.0 066 2.00+ A900 2Ze 081825 082217 白雲分校 TB28

MTN121 25 2.27N12138.47E 233.0 187 2.00+ A900 2Ze 082217 111417 森林小學 TB28

MTN121 25 2.27N12138.47E 233. 011 2.00+ A900 2Ze 111417 172130 森林小學 TB28

MTN121 25 2.27N12138.47E 233. 432 2.00+ A900 2Ze 172130 182107 森林小學 TB28

MTN121 25 2.27N12138.47E 233. 165 2.00+ A900 2Ze 182107 999999 森林小學 TB28

MTN122 2451.34N12125.74E 250.0 015 2.00g A900 2Zf 051312 081403 有木國小 MTN019

MTN122 2451.23N12126.22E 250.0 015 2.00+ A900 2Zf 1 081404 141520 有木國小 MTN019

MTN122 2451.23N12126.22E 250. 402 2.00+ NANO 9Zf 1 141520 999999 有木國小 MTN019

MTN123 2456.38N12131.90E 177.0 137 2.00g A900 2Zg 071709 081403 新店花園新城MTN026

MTN123 2456.02N12132.85E 177.0 137 2.00+ A900 2Zg 1 081404 141511 新店花園新城MTN026

MTN123 2456.02N12132.85E 177. 393 2.00+ NANO 9Zg 1 141511 999999 新店花園新城MTN026

MTN124 2446.95N12128.63E 403.0 172 2.00g A900 2Zh 071711 081403 福山國小 MTN020

MTN124 2446.64N12130.14E 403.0 172 2.00+ A900 2Zh 081404 081906 福山國小 MTN020

MTN124 2446.64N12130.14E 403. 063 2.00+ A900 2Zh 081716 091725 福山國小 MTN020

MTN125 2450.47N12137.91E 435.0 209 2.00g A900 2Zi 061703 081403 烏來桶後 MTN021

MTN125 2450.25N12138.89E 435.0 209 2.00+ A900 2Zi 081404 092219 烏來桶後 MTN021

MTN125 2450.25N12138.89E 435.0 141 2.00+ NANO 9Zi 1 122417 142423 烏來桶後 MTN021

MTN125 2450.25N12138.89E 435. 314 2.00+ NANO 9Zi 1 142423 171630 烏來桶後 MTN021

MTN125 2450.25N12138.89E 435. 141 2.00+ NANO 9Zi 1 182401 999999 烏來桶後 MTN021

MTN126 25 1.08N12137.00E 137.0 182 2.00g A900 2Zj 071711 081403 石碇高中 MTN027

MTN126 25 0.80N12138.62E 137.0 182 2.00+ A900 2Zj 081404 082304 石碇高中 MTN027

MTN126 25 0.80N12138.62E 137.0 067 2.00+ A900 2Zj 082304 141327 石碇高中 MTN027

MTN126 25 0.80N12138.62E 137. 038 2.00+ A900 2Zj 141327 999999 石碇高中 MTN027

MTN127 2436.52N12125.48E1703.0 160 2.00g A900 2Zk 071611 081403 鴛鴦湖工作站MTN023

MTN127 2435.43N12124.71E1703.0 160 2.00+ A900 2Zk 081404 091511 鴛鴦湖工作站MTN023

MTN127 2435.43N12124.71E1703.0 110 2.00+ A900 2Zk 101503 112309 鴛鴦湖工作站MTN023

MTN127 2435.43N12124.71E1703.0 204 2.00+ A900 2Zk 112309 122418 鴛鴦湖工作站MTN023

MTN127 2435.43N12124.71E1703. 184 2.00+ NANO 9Zk 1 122418 999999 鴛鴦湖工作站MTN023

MTN128 2431.12N12135.50E1860.0 091 2.00g A900 2Zl 071612 081403 翠峰湖山莊 MTN024

MTN128 2430.62N12136.68E1860.0 091 2.00+ A900 2Zl 081404 101606 翠峰湖山莊 MTN024

MTN128 2430.62N12136.68E1860.0 258 2.00+ A900 2Zl 101606 121903 翠峰湖山莊 MTN024

MTN128 2430.62N12136.68E1860.0 062 2.00+ A900 2Zl 121903 122418 翠峰湖山莊 MTN024

MTN128 2430.62N12136.68E1860. 126 2.00+ NANO 9Zl 1 122418 999999 翠峰湖山莊 MTN024

MTN129 2429.09N12125.48E 808.0 109 2.00g A900 2Zm 072107 081403 四季國小 CMA016

MTN129 2429.26N12125.60E 808. 109 2.00+ A900 2Zm 081404 999999 四季國小 CMA016

MTN130 2434.89N12139.59E 369.0 006 2.00g A900 2Zn 071714 081403 古魯駐在所 NT08

MTN130 2434.68N12140.57E 369. 006 2.00+ A900 2Zn 081404 999999 古魯駐在所 NT08

MTN131 2435.68N12147.67E 87.0 076 2.00g A900 2Zo 071714 081403 武荖坑檢查哨NT09

MTN131 2435.47N12148.65E 87.0 076 2.00+ A900 2Zo 081404 122308 武荖坑檢查哨NT09

MTN131 2435.47N12148.65E 87.0 172 2.00+ A900 2Zo 122308 132231 武荖坑檢查哨NT09

MTN131 2435.47N12148.65E 87.0 204 2.00+ A900 2Zo 132231 161516 武荖坑檢查哨NT09

MTN131 2435.46N12148.65E 167. 061 2.00+ A900 2Zo 161516 999999 武荖坑檢查哨NT09

MTN132 2434.88N121 4.92E 545.0 074 2.00g A900 2Zp 071725 081403 桃山國小 MTN009

MTN132 2434.52N121 6.35E 545.0 074 2.00+ A900 2Zp 081404 122413 桃山國小 MTN009

MTN132 2434.52N121 6.35E 545.0 209 2.00+ NANO 9Zp 1 122413 131910 桃山國小 MTN009

MTN132 2434.52N121 6.35E 545.0 165 2.00+ NANO 9Zp 1 131910 132013 桃山國小 MTN009

MTN132 2434.52N121 6.35E 545. 209 2.00+ NANO 9Zp 1 132013 999999 桃山國小 MTN009

MTN133 2439.17N121 7.53E 460.0 072 2.00g A900 2Zq 071725 081403 花園竹林分校MTN013

MTN133 2437.51N121 8.91E 460.0 072 2.00+ A900 2Zq 081404 122413 花園竹林分校MTN013

MTN133 2437.51N121 8.91E 460. 116 2.00+ NANO 9Zq 1 122413 999999 花園竹林分校MTN013

MTN134 2434.79N12118.20E1650.0 186 2.00+ A900 2Zr 1 082422 141516 新光國小 MTN015

MTN134 2434.79N12118.20E1650. 414 2.00+ NANO 9Zr 1 141516 999999 新光國小 MTN015

MTN135 2445.81N12134.27E 692.0 062 2.00g A900 2Zs 062301 081403 福山植物園 CMA024

MTN135 2445.59N12135.25E 692.0 062 2.00+ A900 2Zs 081404 101605 福山植物園 CMA024

MTN135 2445.59N12135.25E 692.0 211 2.00+ A900 2Zs 101605 112330 福山植物園 CMA024

MTN135 2445.59N12135.25E 692.0 112 2.00+ A900 2Zs 1 112401 141525 福山植物園 CMA024

MTN135 2445.59N12135.25E 692. 410 2.00+ NANO 9Zs 1 141525 999999 福山植物園 CMA024

MTN136 2430.35N121 6.79E2080.0 031 2.00+ A900 2Zt 091623 122230 觀霧山莊

MTN136 2430.35N121 6.79E2080.0 151 2.00+ A900 2Zt 122230 141412 觀霧山莊

MTN136 2430.35N121 6.79E2080.0 081 2.00+ A900 2Zt 141412 151328 觀霧山莊

MTN136 2430.35N121 6.79E2080.0 065 2.00+ A900 2Zt 151328 152318 觀霧山莊

MTN136 2430.35N121 6.79E2080. 022 2.00+ A900 2Zt 152318 999999 觀霧山莊

MTN137 2439.69N12117.63E 750.0 102 2.00g A900 2Zu 071717 081403 玉峰國小 MTN017

MTN137 2439.60N12118.07E 750.0 102 2.00+ A900 2Zu 081404 081818 玉峰國小 MTN017

MTN137 2439.60N12118.07E 750.0 162 2.00+ A900 2Zu 081818 131512 玉峰國小 MTN017

MTN137 2439.60N12118.07E 750.0 032 2.00+ A900 2Zu 1 131512 141516 玉峰國小 MTN017

MTN137 2439.60N12118.07E 750. 411 2.00+ NANO 9Zu 1 141516 999999 玉峰國小 MTN017

MTN138 2444.27N12121.00E 520.0 080 2.00+ A900 2Zv 1 092025 141512 桃園榮華壩

MTN138 2444.27N12121.00E 520. 418 2.00+ NANO 9Zv 1 141512 999999 桃園榮華壩

MTN139 2439.09N12128.49E1150.0 003 2.00+ A900 2Zw 091511 141524 明池山莊

MTN139 2439.09N12128.49E1150. 424 2.00+ NANO 9Zw 1 141524 999999 明池山莊

MTN140 2429.61N12132.17E1916.0 068 2.00+ A900 2Zx 1 081404 082411 太平山莊 CMA015

MTN140 2429.61N12132.17E1916.0 049 2.00+ A900 2Zx 1 082411 132230?太平山莊 CMA015

MTN140 2429.61N12132.17E1916.0 202 2.00+ A900 2Zx 132230 141811 太平山莊 CMA015

MTN140 2429.61N12132.17E1916. 240 2.00+ A900 2Zx 141811 171521 太平山莊 CMA015

MTN140 2429.61N12132.17E1916. 260 2.00+ A900 2Zx 171521 999999 太平山莊 CMA015

MTN141 2419.05N12117.61E1604. 144 2.00+ A900 2Zy 1 081404 182222 平等國小 CMA018

MTN141 2419.05N12117.61E1604. 077 2.00+ A900 2Zy 182222 999999 平等國小 CMA018

MTN142 2446.73N121 6.90E 623.0 235 2.00g A900 2Zz 071722 081403 飛鳳農場 T603

MTN142 2446.62N121 7.38E 623.0 235 2.00+ A900 2Zz 1 081404 132418 飛鳳農場 T603

MTN142 2446.62N121 7.38E 623. 338 2.00+ NANO 9Zz 1 132418 999999 飛鳳農場 T603

MTN143 2445.71N12111.50E 546.0 207 2.00g A900 2Zz 071722 081403 關西高球場 T604

MTN143 2445.59N12111.98E 546.0 207 2.00+ A900 2Zz 081404 082222 關西高球場 T604

MTN143 2445.59N12111.98E 546.0 241 2.00+ A900 2Zz 082222 102306 關西高球場 T604

MTN143 2445.59N12111.98E 546. 119 2.00+ A900 2Zz 102306 172030 關西高球場 T604

MTN143 2445.59N12111.98E 546. 526 2.00+ A900 2Zz 172030 191610 關西高球場 T604

MTN143 2445.59N12111.98E 546. 418 2.00+ A900 2Zz 191611 999999 關西高球場 T604

MTN144 2410.57N12122.61E2189.0 202 2.00+ A900 2Zz 1 081404 082026 碧綠神木 CMA009

MTN144 2410.57N12122.61E2189.0 262 2.00+ A900 2Zz 1 082026 101626 碧綠神木 CMA009

MTN144 2410.57N12122.61E2189. 005 2.00+ A900 2Zz 1 101626 101622 碧綠神木 CMA009

MTN145 2410.86N12118.74E2598.0 260 2.00+ A900 2Zz 081404 092104 大禹嶺合歡派CMA010

MTN145 2410.86N12118.74E2598.0 056 2.00+ A900 2Zz 092104 122106 大禹嶺合歡派CMA010

MTN145 2410.86N12118.74E2598.0 116 2.00+ A900 2Zz 122106 141519 大禹嶺合歡派CMA010

MTN145 2410.86N12118.74E2598. 423 2.00+ NANO 9Zz 1 141519 999999 大禹嶺合歡派CMA010

MTN146 2415.34N12115.59E2052.0 173 2.00+ A900 2Zz 081404 091929 梨山國小 CMA019

MTN146 2415.34N12115.59E2052. 212 2.00+ A900 2Zz 091929 182223 梨山國小 CMA019

MTN146 2415.34N12115.59E2052. 430 2.00+ A900A2Zz 182223 999999 梨山國小 CMA019

MTN147 2412.13N121 0.39E 755.0 225 2.00+ A900 2Zz 081404 092309 博愛谷關分校CMA021

MTN147 2412.13N121 0.39E 755.0 140 2.00+ A900 2Zz 092309 131526 博愛谷關分校CMA021

MTN147 2412.12N121 0.36E 755. 076 2.00+ A900 2Zz 131526 999999 博愛谷關分校CMA021

MTN148 2410.23N12053.76E 559.0 124 2.00+ A900 2Zz 081404 121526 和平國小 CMA022

MTN148 2410.24N12053.74E 559. 014 2.00+ A900 2Zz 121526 999999 和平國小 CMA022

MTN149 2412.80N12128.34E 620.0 218 2.00g A900 2Zz 071714 081403 溪床民宅 NT01

MTN149 2412.51N12129.41E 620. 218 2.00+ A900 2Zz 081404 082329 溪床民宅 NT01

MTN150 2413.61N12048.32E 472.0 180 2.00+ A900 2Zz 081404 081622 台中種苗場 MTN029

MTN150 2413.61N12048.32E 472.0 121 2.00+ A900 2Zz 081622 122321 台中種苗場 MTN029

MTN150 2413.61N12048.32E 472. 043 2.00+ A900 2Zz 122321 999999 台中種苗場 MTN029

MTN151 2411.16N12044.88E 262.0 188 2.00+ A900 2Zz 081404 111611 黎巴嫩山莊

MTN151 2411.11N12044.88E 262. 098 2.00+ A900 2Zz 111611 999999 黎巴嫩山莊

MTN152 2459.97N12134.12E 71.0 182 2.00+ A900 2Zz 082418 102207 萬芳國小 TB19

MTN152 2459.97N12134.12E 71.0 093 2.00+ A900 2Zz 102207 141928 萬芳國小 TB19

MTN152 25 0.01N12134.10E 71. 088 2.00+ A900 2Zz 141928 999999 萬芳國小 TB19

MTN153 2442.84N12116.15E 675. 166 2.00+ A900 2Zz 092318 999999 不老居 T605

MTN154 2259.76N12037.98E 261.0 093 2.00+ A900 2Zz 081404 102206 六龜國小 CMA001

MTN154 2259.76N12037.98E 261.0 209 2.00+ A900 2Zz 102412 121609 六龜國小 CMA001

MTN154 2259.76N12037.98E 261.0 079 2.00+ A900 2Zz 121609 122318 六龜國小 CMA001

MTN154 2259.76N12037.98E 261.0 188 2.00+ A900 2Zz 1 122318 141511 六龜國小 CMA001

MTN154 2259.76N12037.98E 261. 415 2.00+ NANO 9Zz 1 141511 999999 六龜國小 CMA001

MTN155 23 4.40N12040.38E 402.0 018 2.00+ A900 2Zz 081404 082404 荖濃國小 CMA002

MTN155 23 4.40N12040.38E 402.0 102 2.00+ A900 2Zz 082404 102129 荖濃國小 CMA002

MTN155 23 4.40N12040.38E 402.0 042 2.00+ A900 2Zz 102129 122420 荖濃國小 CMA002

MTN155 23 4.40N12040.38E 402. 208 2.00+ NANO 9Zz 1 122420 999999 荖濃國小 CMA002

MTN156 2315.15N12049.18E 790.0 150 2.00+ A900 2Zz 081404 092408 樟山國小 CMA004

MTN156 2315.15N12049.18E 790.0 194 2.00+ A900 2Zz 102101 102413 樟山國小 CMA004

MTN156 2315.15N12049.18E 790.0 027 2.00+ A900 2Zz 102413 112128 樟山國小 CMA004

MTN156 2315.15N12049.18E 790.0 182 2.00+ A900 2Zz 1 112128 141512 樟山國小 CMA004

MTN156 2315.15N12049.18E 790. 425 2.00+ NANO 9Zz 1 141512 999999 樟山國小 CMA004

MTN157 2316.83N12055.00E2264.0 029 2.00+ A900 2Zz 081404 082029 天池工作站 CMA005

MTN157 2316.62N12054.15E2250. 097 2.00+ A900 2Zz 082029 999999 天池工作站 CMA005

MTN158 2314.90N12059.17E2325.0 161 2.00+ A900 2Zz 1 081404 141528 向陽派出所 CMA006

MTN158 2314.90N12059.17E2302. 427 2.00+ NANO 9Zz 1 141528 999999 向陽派出所 CMA006

MTN159 2310.58N12114.99E 263.0 199 2.00+ A900 2Zz 082401 131521 富里國中 CMA007

MTN159 2310.58N12114.99E 263. 079 2.00+ A900 2Zz 131521 191505 富里國中 CMA007

MTN159 2310.58N12114.99E 263. 015 2.00+ A900 2Zz 191506 999999 富里國中 CMA007

MTN160 2412.42N12127.10E1157.0 024 2.00+ A900 2Zz 1 081404 141517 洛韶派出所 CMA008

MTN160 2412.39N12127.10E1117. 431 2.00+ NANO 9Zz 1 141517 999999 洛韶派出所 CMA008

MTN161 24 1.26N121 8.01E1143. 205 2.00+ A900 2Zz 081404 182216 仁愛國小 CMA011

MTN161 24 1.26N121 8.01E1143. 394 2.00+ A900A2Zz 182216 999999 仁愛國小 CMA011

MTN162 24 5.16N12110.43E2160.0 020 2.00+ A900 2Zz 081404 122412 台大梅峰農場CMA012

MTN162 24 5.16N12110.43E2160. 168 2.00+ NANO 9Zz 1 122412 999999 台大梅峰農場CMA012

MTN163 24 0.40N12125.44E 393.0 201 2.00+ A900 2Zz 081404 142201 瀧澗電廠外 SMA064

MTN163 24 0.40N12125.44E 393. 046 2.00+ A900 2Zz 142201 999999 瀧澗電廠外 SMA064

MTN164 24 0.47N12124.96E 393. 158 2.00+ A900 2Zz 081404 999999 瀧澗電廠內 SMA065

MTN166 24 7.38N121 9.43E1016.0 013 2.00+ A900 2Zz 091318 092103 發祥國小

MTN166 24 7.38N121 9.43E1016.0 082 2.00+ A900 2Zz 1 092103 141519 發祥國小

MTN166 24 7.38N121 9.43E1016. 426 2.00+ NANO 9Zz 1 141519 999999 發祥國小

MTN167 2357.59N121 0.30E 374.0 029 2.00+ A900 2Zz 091628 111612 光明仁愛之家

MTN167 2357.59N121 0.30E 374.0 213 2.00+ A900 2Zz 111612 112024 光明仁愛之家

MTN167 2357.59N121 0.30E 374.0 191 2.00+ A900 2Zz 112024 112330 光明仁愛之家

MTN167 2357.59N121 0.30E 374.0 060 2.00+ A900 2Zz 112330 122412 光明仁愛之家

MTN167 2357.59N121 0.30E 374. 118 2.00+ NANO 9Zz 1 122412 999999 光明仁愛之家

MTN168 2411.52N12123.05E2189.0 262 2.00+ A900 2Zz 101623 102024 慈恩派出所

MTN168 2411.52N12123.05E2189.0 075 2.00+ A900 2Zz 102024 112113 慈恩派出所

MTN168 2411.52N12123.05E2189. 117 2.00+ A900 2Zz 112113 999999 慈恩派出所

MTN169 24 8.89N12111.35E1525. 260 2.00+ A900 2Zz 092311 171507 力行國小

MTN169 24 8.89N12111.35E1525. 153 2.00+ A900 2Zz 171507 999999 力行國小

MTN170 2345.95N12051.34E 455.0 122 2.00+ A900 2Zz 1 092102 141511 興隆國小

MTN170 2345.95N12051.34E 455. 416 2.00+ NANO 9Zz 1 141511 999999 興隆國小

MTN171 24 0.04N121 4.74E 763.0 059 2.00+ A900 2Zz 1 092102 141519 南豐國小

MTN171 24 0.03N121 4.74E 763. 406 2.00+ NANO 9Zz 1 141519 999999 南豐國小

MTN172 2414.85N12114.65E2203.0 225 2.00+ A900 2Zz 092312 101520 福壽山農場

MTN172 2414.85N12114.65E2203.0 063 2.00+ A900 2Zz 1 101520 141518 福壽山農場

MTN172 2414.85N12114.65E2203. 399 2.00+ NANO 9Zz 1 141518 999999 福壽山農場

MTN173 2412.58N12113.77E2484.0 032 2.00+ A900 2Zz 092312 111614 華崗農場

MTN173 2412.58N12113.77E2484. 225 2.00+ A900 2Zz 111614 999999 華崗農場

MTN174 2422.56N12118.30E1956.0 213 2.00+ A900 2Zz 092325 101520 武陵農場 N113

MTN174 2422.56N12118.30E1956.0 150 2.00+ A900 2Zz 101520 112107 武陵農場 N113

MTN174 2422.56N12118.30E1956.0 029 2.00+ A900 2Zz 112107 112401 武陵農場 N113

MTN174 2422.56N12118.30E1956.0 110 2.00+ A900 2Zz 112401 122419 武陵農場 N113

MTN174 2422.56N12118.30E1967. 147 2.00+ NANO 9Zz 1 122419 999999 武陵農場 N113

MTN175 2422.09N12120.34E1856. 165 2.00+ A900 2Zz 092325 181616 勝光

MTN175 2422.09N12120.34E1856. 007 2.00+ A900 2Zz 181616 999999 勝光

MTN176 2427.91N12056.43E 488.0 118 2.00+ A900 2Zz 1 112303 141510 汶水國小

MTN176 2427.94N12056.41E 488. 417 2.00+ NANO 9Zz 1 141510 999999 汶水國小

MTN177 2424.65N12054.15E 387.0 207 2.00+ A900 2Zz 111501 162017 大南國小

MTN177 2424.65N12054.16E 387. 063 2.00+ A900 2Zz 162018 999999 大南國小

MTN178 2421.18N12051.94E 415. 241 2.00+ A900 2Zz 111501 182111 景山國小

MTN178 2421.17N12051.94E 394. 539 2.00+ NANO39Zz 1 182111 999999 景山國小

MTN179 2421.59N12056.79E 653. 194 2.00+ A900 2Zz 112304 182204 象鼻國小

MTN179 2421.59N12056.79E 653. 476 2.00+ A900A2Zz 182204 999999 象鼻國小

MTN180 2423.33N12058.28E 836.0 237 2.00+ A900 2Zz 1 111502 141510 梅園國小

MTN180 2423.31N12058.28E 836. 434 2.00+ NANO 9Zz 1 141510 999999 梅園國小

MTN181 2432.12N12131.59E 987.0 021 2.00+ A900 2Zz 121501 122419 蘭台苗圃

MTN181 2432.12N12131.59E 987. 188 2.00+ NANO 9Zz 1 122419 999999 蘭台苗圃

MTN182 2413.97N121 5.38E 400. 261 2.00+ NANO 9Zz CSPP 1 152420 172431 青山電場 TB48

MTN182 2413.97N121 5.38E 400. 259 2.00+ NANO 9Zz CSPP 1 181301 999999 青山電場 TB48

MND001 2414.01N12048.21E 0.0 499 2.00g A900A2z1 011414 081403 新社營區

MND001 2413.90N12048.70E 456. 499 2.00+ A900A2z1 A 081404 999999 新社營區

MND002 2247.82N12021.02E 0.0 477 2.00g A900A2z2 011414 081403 金陵營區

MND002 2247.80N12021.47E 47. 477 2.00+ A900A2z2 1 081404 999999 金陵營區

MND003 25 4.80N12131.83E 0.0 482 2.00g A900A2z3 011412 081403 大直營區

MND003 25 4.95N12132.26E 17. 482 2.00+ A900A2z3 A1 081404 999999 大直營區

MND004 2240.64N12016.46E 0.0 486 2.00g A900A2z4 011415 081403 忠誠營區

MND004 2240.44N12016.83E 14. 486 2.00+ A900A2z4 1 081404 999999 忠誠營區

MND005 2415.41N12037.53E 0.0 489 2.00g A900A2z5 011414 081403 清泉崗機場

MND005 2415.30N12038.03E 190. 489 2.00+ A900A2z5 A 081404 999999 清泉崗機場

MND006 24 1.10N12136.89E 0.0 497 2.00g A900A2z6 011417 081403 花蓮機場

MND006 24 0.98N12137.38E 22. 497 2.00+ A900A2z6 A1 081404 999999 花蓮機場

MND007 24 8.98N12041.21E 0.0 507 2.00g A900A2z7 011417 081403 矮緯營區

MND007 24 8.89N12041.72E 97. 507 2.00+ A900A2z7 A1 081404 999999 矮緯營區

MND008 2236.73N12018.54E 0.0 487 2.00g A900A2z8 011415 081403 新高營區

MND008 2236.58N12019.00E 19. 487 2.00+ A900A2z8 081404 999999 新高營區

MND009 25 5.62N12122.79E 0.0 493 2.00g A900 2z9 011413 081403 林園營區

MND009 25 5.61N12123.29E 236. 493 2.00+ A900 2z9 1 081404 999999 林園營區

MND010 2410.88N12039.86E 0.0 498 2.00g A900A2zA 011415 081403 水湳營區

MND010 2410.77N12040.35E 118. 498 2.00+ A900A2zA A 081404 999999 水湳營區

MND011 23 8.94N12020.75E 43.0 053 2.00g CV5746zB A1 022322 081403 陸軍大內營區

MND011 23 8.82N12021.23E 36. 053 2.00+ CV5746zB 1 081404 999999 陸軍大內營區

MND012 22 3.15N12042.34E 29.0 055 2.00g CV5746zC A1 022326 081403 海軍埔墘營區

MND012 22 3.04N12042.82E 13. 055 2.00+ CV5746zC A1 081404 999999 海軍埔墘營區

MND013 2330.43N12048.26E2504.0 052 2.00g CV5746zD A1 022321 081403 海軍萬歲山營區

MND013 2330.33N12048.76E2457. 052 2.00+ CV5746zD A1 081404 999999 海軍萬歲山營區

MND014 2436.26N12151.84E 2.0 059 2.00g CV5746zE A1 022402 081403 海軍東海營區

MND014 2436.15N12152.34E 16. 059 2.00+ CV5746zE A1 081404 999999 海軍東海營區

MND015 25 3.06N12134.91E 19.0 057 2.00g CV5746zF A1 022329 081403 聯勤忠勤營區

MND015 25 2.78N12135.47E 18. 057 2.00+ CV5746zF A1 081404 999999 聯勤忠勤營區

MND016 2358.75N12136.46E 5.0 060 2.00g CV5746zG A1 022403 081403 花蓮後備司令部北濱營區

MND016 2358.64N12136.95E 16. 060 2.00+ CV5746zG A1 081404 999999 花蓮後備司令部北濱營區

MND017 2329.09N12026.78E 62.0 051 2.00g CV5746zH A1 022320 081403 嘉義後備司令部民權營區

MND017 2328.98N12027.28E 40. 051 2.00+ CV5746zH 1 081404 999999 嘉義後備司令部民權營區

MND018 23 0.83N12012.35E 24.0 054 2.00g CV5746zI A1 022322 081403 台南後備司令部長榮營區

MND018 23 0.73N12012.83E 19. 054 2.00+ CV5746zI 1 081404 999999 台南後備司令部長榮營區

MND019 2237.81N12016.08E 121.0 056 2.00g CV5746zJ A1 022325 081403 南部地區後備司令部壽山營區

MND019 2237.71N12016.55E 79. 056 2.00+ CV5746zJ 1 081404 999999 南部地區後備司令部壽山營區

MND020 2452.80N12115.59E 220.0 058 2.00g CV5746zK A1 022328 081403 國防大學中正理工

MND020 2452.78N12115.90E 195. 058 2.00+ CV5746zK A1 081404 999999 國防大學中正理工

MND021 25 2.29N12124.76E 27.0 078 2.00g CV5746zL A1 032208 081403 神箭營區

MND021 25 2.16N12125.25E 12. 078 2.00+ CV5746zL 1 081404 999999 神箭營區

MND022 22 9.26N12052.75E 80.0 141 2.00g CV5746zM A1 032326 081403 中科院鵬園營區

MND022 22 9.89N12053.14E 72. 141 2.00+ CV5746zM A1 081404 999999 中科院鵬園營區

MND023 2414.34N12037.06E 16.0 143 2.00g CV5746zN A1 032328 081403 海軍陸戰隊清泉崗基地

MND023 2413.90N12037.15E 194. 143 2.00+ CV5746zN A1 081404 999999 海軍陸戰隊清泉崗基地

MND024 23 1.25N12019.48E 34.0 142 2.00g CV5746zO A1 032227 072316 陸軍知義營區

MND025 24 1.55N12135.77E 0.0 575 2.00g A900A2zP 1 051620 081403 佳山基地

MND025 24 1.67N12135.33E 22. 575 2.00+ A900A2zP A1 081404 999999 佳山基地

MND026 2448.08N12149.06E 8. 345 2.00+ A900A2zQ 1 092305 999999 大福兵試所

TRB001 25 2.97N12130.52E 6.0 559 2.00g A900A2W1 1 012413 022111 台北車站

TRB001 25 2.97N12130.52E 6.0 252 2.00g IDSA 3W1 1 021810 031527 台北車站

TRB001 25 2.97N12130.52E 6.0 296 2.00g IDSA 3W1 1 021810 031527 台北車站

TRB001 25 2.97N12130.52E 6.0 032 2.00g CV5746W1 1 022113 081403 台北車站

TRB001 25 2.86N12131.02E 21. 032 2.00+ CV5746W1 1 081404 999999 台北車站

TRB002 2459.45N12118.28E 94.0 558 2.00g A900A2W2 1 012413 021817 桃園車站

TRB002 2459.45N12118.28E 94.0 005 2.00g CV5746W2 1 022128 081403 桃園車站

TRB002 2459.35N12118.81E 102. 005 2.00+ CV5746W2 1 081404 081404 桃園車站

TRB003 2448.20N12057.81E 20.0 557 2.00g A900A2W3 1 012414 021825 新竹車站

TRB003 2448.20N12057.81E 20.0 013 2.00g CV5746W3 1 022118 081403 新竹車站

TRB003 2448.04N12058.22E 26. 013 2.00+ CV5746W3 A1 081404 999999 新竹車站

TRB004 2434.30N12048.85E 40.0 555 2.00g A900A2W4 1 012414 022127 苗栗車站

TRB004 2434.30N12048.85E 40.0 004 2.00g CV5746W4 1 022128 081403 苗栗車站

TRB004 2434.23N12049.34E 48. 004 2.00+ CV5746W4 A1 081404 999999 苗栗車站

TRB005 2436.48N12046.19E 4.0 563 2.00g A900A2W5 1 012414 022125 後龍變電站

TRB005 2436.48N12046.19E 4.0 003 2.00g CV5746W5 1 022126 081403 後龍變電站

TRB005 2436.39N12046.69E 9. 003 2.00+ CV5746W5 A1 081404 999999 後龍變電站

TRB006 2425.33N12045.95E 295.0 504 2.00g A900A2W6 1 012420 022124 三義車站

TRB006 2425.33N12045.95E 295.0 037 2.00g CV5746W6 1 022125 081403 三義車站

TRB006 2425.26N12046.44E 266. 037 2.00+ CV5746W6 A1 081404 999999 三義車站

TRB007 2240.27N12028.66E 25.0 556 2.00g A900A2W7 1 012415 022114 屏東車站

TRB007 2240.27N12028.66E 25.0 028 2.00g CV5746W7 1 022115 081403 屏東車站

TRB007 2240.16N12029.14E 25.0 028 2.00+ CV5746W7 1 081404 151428 屏東車站

TRB007 2240.13N12029.15E 26. 028 2.00+ CV5746W7 1 161701 999999 屏東車站

TRB008 2222.19N12035.28E 5.0 562 2.00g A900A2W8 1 012416 022114 枋寮車站

TRB008 2222.19N12035.28E 5.0 029 2.00g CV5746W8 1 022115 081403 枋寮車站

TRB008 2222.09N12035.70E 7. 029 2.00+ CV5746W8 1 081404 999999 枋寮車站

TRB009 25 6.62N12147.85E 95.0 012 2.00g CV5746W9 1 022114 081403 瑞芳車站

TRB009 25 6.53N12148.35E 61. 012 2.00+ CV5746W9 A1 081404 999999 瑞芳車站

TRB010 25 1.81N12151.91E 40.0 564 2.00g A900A2WA 1 021821 022116 雙溪變電站

TRB010 25 1.81N12151.91E 40.0 015 2.00g CV5746WA 1 022117 081403 雙溪變電站

TRB010 25 1.67N12152.39E 38. 015 2.00+ CV5746WA 1 081404 999999 雙溪變電站

TRB011 25 5.93N12142.52E 23.0 017 2.00g CV5746WB 1 022114 081403 七堵車站

TRB011 25 5.70N12142.94E 28. 017 2.00+ CV5746WB 1 081404 999999 七堵車站

TRB012 25 3.51N12137.67E 10.0 580 2.00g A900A2WC 1 021824 022112 南港變電站

TRB012 25 3.51N12137.67E 10.0 035 2.00g CV5746WC 1 022113 081403 南港變電站

TRB012 25 3.17N12136.43E 14. 035 2.00+ CV5746WC 1 081404 999999 南港變電站

TRB013 25 0.06N12125.25E 40.0 450 2.00g A900A2WD 1 021824 022118 樹林變電站

TRB013 25 0.06N12125.25E 40.0 021 2.00g CV5746WD 1 022119 081403 樹林變電站

TRB013 2459.95N12125.74E 11. 021 2.00+ CV5746WD 1 081404 999999 樹林變電站

TRB014 2458.63N12115.55E 105.0 558 2.00g A900A2WE 1 021818 022118 內壢變電站

TRB014 2458.63N12115.55E 105.0 033 2.00g CV5746WE 1 022119 081403 內壢變電站

TRB014 2458.53N12116.04E 111. 033 2.00+ CV5746WE 1 081404 999999 內壢變電站

TRB015 2448.15N12057.83E 20.0 557 2.00g A900A2WF 1 021826 022117 新竹變電站

TRB015 2448.15N12057.83E 20.0 014 2.00g CV5746WF 1 022118 081403 新竹變電站

TRB015 2449.05N12059.84E 22. 014 2.00+ CV5746WF A1 081404 999999 新竹變電站

TRB016 2435.56N12048.76E 30.0 566 2.00g A900A2WG 1 021812 022125 苗栗變電站

TRB016 2435.56N12048.76E 30.0 006 2.00g CV5746WG 1 022126 081403 苗栗變電站

TRB016 2435.46N12049.24E 34. 006 2.00+ CV5746WG A1 081404 999999 苗栗變電站

TRB017 2415.79N12043.35E 220.0 572 2.00g A900A2WH 1 021812 022126 豐原變電站

TRB017 2415.79N12043.35E 220.0 010 2.00g CV5746WH 1 022127 081403 豐原變電站

TRB017 2415.68N12043.85E 231. 010 2.00+ CV5746WH A1 081404 999999 豐原變電站

TRB018 24 8.34N12040.66E 85.0 009 2.00g CV5746WI 1 022121 081403 台中車站

TRB018 24 8.21N12041.24E 84. 009 2.00+ CV5746WI 1 081404 999999 台中車站

TRB019 24 4.99N12031.82E 15.0 007 2.00g CV5746WJ 1 022120 081403 彰化車站

TRB019 24 4.94N12032.34E 21. 007 2.00+ CV5746WJ A1 081404 999999 彰化車站

TRB020 2348.82N12036.77E 75.0 011 2.00g CV5746WK 1 022120 081403 二水車站

TRB020 2348.70N12037.27E 87. 011 2.00+ CV5746WK A1 081404 999999 二水車站

TRB021 24 4.99N12031.82E 12.0 569 2.00g A900A2WL 1 021811 022123 彰化變電站

TRB021 24 4.99N12031.82E 12.0 041 2.00g CV5746WL 1 022124 081403 彰化變電站

TRB021 24 4.14N12031.94E 19. 041 2.00+ CV5746WL A1 081404 999999 彰化變電站

TRB022 2418.18N12035.59E 50.0 567 2.00g A900A2WM 1 021811 022126 甲南變電站

TRB022 2418.18N12035.59E 50.0 002 2.00g CV5746WM 1 022127 081403 甲南變電站

TRB022 2418.01N12036.01E 52. 002 2.00+ CV5746WM A1 081404 999999 甲南變電站

TRB023 2420.80N12037.14E 50.0 008 2.00g CV5746WN 1 022120 081403 大甲車站

TRB023 2420.69N12037.63E 59. 008 2.00+ CV5746WN A1 081404 999999 大甲車站

TRB024 2328.82N12025.96E 30.0 043 2.00g CV5746WO 1 022124 081403 嘉義車站

TRB024 2328.72N12026.43E 36. 043 2.00+ CV5746WO 1 081404 999999 嘉義車站

TRB025 2327.56N12024.82E 30.0 575 2.00g A900A2WP 1 021820 022123 嘉義變電站

TRB025 2327.56N12024.82E 30.0 038 2.00g CV5746WP 1 022124 081403 嘉義變電站

TRB025 2327.45N12025.31E 32. 038 2.00+ CV5746WP 1 081404 999999 嘉義變電站

TRB026 2342.81N12032.00E 52.0 039 2.00g CV5746WQ 1 022130 081403 斗六車站

TRB026 2342.73N12032.46E 55. 039 2.00+ CV5746WQ 1 081404 999999 斗六車站

TRB027 2343.05N12033.34E 50.0 571 2.00g A900A2WR 1 021821 022123 石榴變電站

TRB027 2343.05N12033.34E 50.0 036 2.00g CV5746WR 1 022124 081403 石榴變電站

TRB027 2343.01N12033.82E 56. 036 2.00+ CV5746WR A1 081404 999999 石榴變電站

TRB028 2318.53N12018.92E 13.0 040 2.00g CV5746WS 1 022124 081403 新營車站

TRB028 2318.44N12019.40E 18. 040 2.00+ CV5746WS 1 081404 999999 新營車站

TRB029 23 8.33N12017.95E 14.0 574 2.00g A900A2WT 1 021820 031519 善化變電站

TRB029 23 8.33N12017.95E 14.0 044 2.00g CV5746WT 1 022125 081403 善化變電站

TRB029 23 8.22N12018.42E 17. 044 2.00+ CV5746WT 1 081404 999999 善化變電站

TRB030 2259.92N12012.26E 20.0 027 2.00g CV5746WU 1 022114 081403 台南車站

TRB030 2259.89N12012.76E 19. 027 2.00+ CV5746WU 1 081404 999999 台南車站

TRB031 2247.09N12017.62E 6.0 573 2.00g A900A2WV 1 021819 022125 岡山變電站

TRB031 2247.09N12017.62E 6.0 045 2.00g CV5746WV 1 022126 081403 岡山變電站

TRB031 2246.86N12018.16E 8. 045 2.00+ CV5746WV 1 081404 999999 岡山變電站

TRB032 2239.19N12024.74E 20.0 568 2.00g A900A2WW 1 021819 022125 九曲堂變電站

TRB032 2239.19N12024.74E 20.0 042 2.00g CV5746WW 1 022126 081403 九曲堂變電站

TRB032 2239.08N12025.23E 25. 042 2.00+ CV5746WW 1 081404 999999 九曲堂變電站

TRB033 2237.23N12059.82E 60.0 026 2.00g CV5746WX 1 022116 081403 太麻里車站

TRB033 2237.11N121 0.28E 56. 026 2.00+ CV5746WX 1 081404 999999 太麻里車站

TRB034 2319.97N12118.21E 133.0 024 2.00g CV5746WY 1 022118 081403 玉里車站

TRB034 2319.85N12118.71E 139. 024 2.00+ CV5746WY 1 081404 999999 玉里車站

TRB035 23 2.88N121 9.38E 217.0 023 2.00g CV5746WZ 1 022117 081403 關山車站

TRB035 23 2.77N121 9.87E 223. 023 2.00+ CV5746WZ 1 081404 999999 關山車站

TRB036 2247.80N121 6.89E 47.0 579 2.00g A900A2Wa 1 021812 022116 台東車站

TRB036 2247.80N121 6.89E 47.0 031 2.00g CV5746Wa 1 022117 081403 台東車站

TRB036 2247.68N121 7.38E 48. 031 2.00+ CV5746Wa 1 081404 999999 台東車站

TRB037 2220.85N12052.20E 51.0 030 2.00g CV5746Wb 1 022116 081403 古莊車站

TRB037 2220.75N12052.68E 65. 030 2.00+ CV5746Wb 1 081404 999999 古莊車站

TRB038 2340.08N12124.78E 116.0 034 2.00g CV5746Wc 1 022118 081403 光復車站

TRB038 2339.96N12125.27E 125. 034 2.00+ CV5746Wc 1 081404 999999 光復車站

TRB039 2445.41N12144.99E 5.0 016 2.00g CV5746Wd 1 022118 081403 宜蘭車站

TRB039 2445.25N12145.52E 9. 016 2.00+ CV5746Wd 1 081404 999999 宜蘭車站

TRB040 2449.33N12145.80E 20.0 576 2.00g A900A2We 1 021811 022115 礁溪變電站

TRB040 2449.33N12145.80E 20.0 019 2.00g CV5746We 1 022116 081403 礁溪變電站

TRB040 2449.52N12146.47E 8. 019 2.00+ CV5746We 1 081404 999999 礁溪變電站

TRB041 2435.66N12149.62E 20.0 020 2.00g CV5746Wf 1 022116 081403 蘇澳變電站

TRB041 2436.22N12149.95E 21. 020 2.00+ CV5746Wf 1 081404 999999 蘇澳變電站

TRB042 2359.66N12135.59E 10.0 578 2.00g A900A2WG 1 021812 022118 花蓮車站

TRB042 2359.66N12135.59E 10.0 025 2.00g CV5746WG 1 022119 081403 花蓮車站

TRB042 24 0.02N12136.23E 16. 025 2.00+ CV5746WG 1 081404 999999 花蓮車站

TRB043 2418.03N12144.75E 10.0 577 2.00g A900A2Wh 1 021811 022119 和平車站

TRB043 2418.03N12144.75E 10.0 022 2.00g CV5746Wh 1 022120 081403 和平車站

TRB043 2417.80N12145.19E 23. 022 2.00+ CV5746Wh 1 081404 999999 和平車站

TRB044 2427.90N12147.64E 34.0 018 2.00g CV5746Wi 1 022231 081403 南澳車站

TRB044 2427.81N12148.06E 26. 018 2.00+ CV5746Wi 081404 999999 南澳車站

TFC001 25 2.00N12133.33E 10.0 290 2.00 IDS 3xx 021701 041509 台北金融大樓101

TFC002 25 2.00N12133.33E 10.0 269 2.00 IDS 3xy 021701 041509 台北金融大樓101

TFC003 25 2.00N12133.33E 10.0 248 2.00 IDSA 3xz 021701 032431 台北金融大樓101